Zabrze, 27/03/2012

SM/DZ/2012/………./…………

WSZYSYCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA W TRYBIE ART. 38 UST. 1

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R.  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06PN/12

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ  I IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH

PYTANIE NR 1

Pakiet 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani endoprotezę o poniższym opisie: Trzpień mocowany przynasadowo ze stopu tytanowego w min. 7 rozmiarach długością nie przekraczający 12,25 cm. Konstrukcja trzpienia i technika operacyjna zapewnia zmniejszoną resekcję kości pozostawiając kikut szyjki kości udowej. Stabilizacja trzpienia wielopunktowa, część bliższa pokryta napyleniem tytanowym z dodatkiem mikro Cap. Modularne szyjki endoprotezy pozwalające na dobór kąta szyjkowo – trzonowego (130, 135 i 140 stopni) antetorsji (+7,5:-7,5 stopnia)i offsetu (+5,0,-5mm). W opcji dostępne trzpienie Monoblok (kąt CCD 130, 135 stopni). Część dystalna zwężona, opierająca się o boczną powierzchnie korówki kości udowej. Eurokonus 12/14. Głowa ceramiczna fi 28,32 i 36 w 3-ech rozmiarach długości szyjki lub metalowa (COCrMo-28 i 32mm) w 4-ech długościach szyjki. Panewka tytanowa Press fit sferyczna (niepolerowana wewnętrznie) z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w rozmiarach od 44 – 68mm oraz do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby, a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych (otwory bez zaślepek). Panewka pokryta napyleniem porowatym tytanowym, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej ceramicznej. Wkłady ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy (śr.zewn.52-68mm). Wkłady polietylenowe dla średnic 44-68mm (polietylen o zwiększonej  wytrzymałości na ścieranie) symetryczne i asymetryczna do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy (brak artykulacji metal – metal). Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 16 do 68 mm włącznie, skok co 4mm.

ODPOWIEDZI NR 1

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji.

………………………………………………….

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz –

Prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.