SM/DZ/2013/ 124 /

Zabrze, dnia 18 / 06 /2013 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/13

NA DZIERŻAWĘ DWÓCH IMMUNOCHEMICZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, I/ LUB ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT, INFORMACJA O WYBORZE OFERT, INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

- INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY

Działając zgodnie z art. 24b ust. 3  ustawy PZP Zamawiający wykluczyć z postępowania Wykonawcę ABBOTT LABORATORIES POLSKA Sp. z o.o., ul. Postępu 21B,02 – 676 WARSZAWA który wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie złożył w wymaganym przez Zamawiającego terminie tj. do 17 czerwca 2013r listy podmiotów należących do tej samej co On grupy kapitałowej o której mowa w art. 26 ust 2d. ustawy PZP. Tym samym odrzuca złożona przez niego  ofertę  na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5

- INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

  - Działając zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający odrzuca  Ofertę nr III  złożoną przez Firmę BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20 – 277 LUBLIN w zakresie pakietu 2 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP z dnia 29 stycznia 2004r., gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

  - W/w Wykonawca zaoferował w pozycji 2 TABELI ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ 8 opakowań odczynnika płuczącego o nazwie BM Cleaner, nr katal 1-112-0001  w opakowaniach a`1litr podczas gdy Zamawiający wymagał  zaoferowania przedmiotowego odczynnika płuczącego w ilości pokrywającej jego zapotrzebowanie na wykonanie 55 200 oznaczeń w okresie 24 miesięcy licząc od zawarcia umowy, dostarczanego w pojedynczych opakowaniach o pojemności a` nie mniej niż 10 litrów i nie więcej niż 20 litrów zgodnie z zapisami SIWZ, patrz Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ

- pozycja 4 TABELI PARAMETRÓW ANALIZATORA,

- pozycja 2 TABELI ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ,

oraz wyjaśnienia na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do SIWZ odpowiedź na pytanie 23

- INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Informujemy, że w przetargu nieograniczonym 22/PN/13 na na dzierżawę dwóch immunochemicznych analizatorów parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników, i/ lub analizatora hematologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników (otwarcie 11/06/2013r o godz.1015) dokonano wyboru następujących ofert:

Firmie bioMerieux Sp. z o.o.,ul. Żeromskiego 17, 01 – 882 WARSZAWA która złożyła najkorzystniejszą ofertę  zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 1 o wartości  278 875,73 zł brutto, słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 73/100zł

- INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu o nr 2  na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych, ponieważ na przedmiotowy pakiet nie złożono żadnej oferty niepodlegającej  odrzuceniu.

STRESZCZENIE OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

| PAKIET 1 | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CZYNSZ DZIERŻAWNY 10 PKT | DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 90 PKT |
|  | II | bioMerieux Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01 – 882 WARSZAWA | 10,00 pkt | 90,00 pkt |
|  |  |  | 100 pkt |

| PAKIET 2 | NR OFERTY | WYKONAWCA | KRYTERIUM CENA 100PKT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CZYNSZ DZIERŻAWNY 10 PKT | DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 90 PKT |
|  | I | ABBOTT LABORATORIES POLSKA Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02 – 676 WARSZAWA | 10,00 pkt | 90,00 pkt |
|  |  |  | WYKONAWCA WYKLUCZONY |
|  | III | BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20 – 277 LUBLIN | OFERTA ODRZUCONA |

TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 w przypadku zamówień , których wartość jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

- przed upływem wyżej wymienionego terminu, po przesłaniu zawiadomienia o wyborze oferty – jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

.........................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.