SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 34/PN/13

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH, CEMENTU KOSTNEGO, RESORBOWALNEGO MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO ORAZ ZESTAWÓW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 24 PZP

- Załącznik nr 3 i 3A: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załącznik nr 4: oświadczenie o o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 5 i 5A : wzór umowy

POSTANOWIENIA WST(PNE

- Specyfikacja istotnych warunk(w zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawc(w ubiegaj(cych si( o zam(wienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiada( sk(adane oferty, a tak(e zasady prowadzenia post(powania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bli(szego jej okre(lenia, nale(y przez to rozumieć ustaw( z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zam(wienia publicznego Wykonawcy obowi(zani s( sk(ada( prawdziwe o(wiadczenia i dokumenty. Umy(lne przed(o(enie dokumentu sfa(szowanego lub stwierdzaj(cego nieprawd( albo z(o(enie nierzetelnych o(wiadcze( zagro(one jest odpowiedzialno(ci( karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja5@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających, i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego materiału kościozastępczego i/lub zestawów narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego (CPV-33183100-7, 33141770,8 33141626-4 , CPV 331400000 – 3). Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 8 (osiem) pakietów:

Pakiet nr 1 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

Pakiet nr 2 – ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO Z PRZEDŁUŻKAMI

Pakiet nr 3 – ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO

Pakiet nr 4 – ENDOPROTEZA STAWU  SKOKOWEGO

Pakiet nr 5 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE

Pakiet nr 6 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

Pakiet nr 7 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE

Pakiet nr 8 – ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO

Pakiet nr 9 – RESORBOWALNY, SYNTETYCZNY MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY.

Pakiet nr 10 –ZESPOLENIA PŁYTKOWE.

Pakiet nr 11 – ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO PORESEKCYJNA

Pakiet nr 12 – ZESTAW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO

Pakiet nr 13 – ZESTAW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO (uzupełnienie instrumentarium będącego w posiadaniu   Zamawiającego)

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy realizować od daty zawarcia umowy, sukcesywnie do

30 listopada 2013.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy żadnych warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ,

- Oświadczenie wykonawcy/ów  o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 lit. c SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  - W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 i/lub 3A stwierdzające, że wszystkie wymienione w formularzu  ofertowym produkty  (Załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce  zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych  (DZ. U. Nr 107, poz. 679).

UWAGA!!!

Na każde żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty dopuszczone są do obrotu i stosowania  w Polsce zgodnie ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana

    - dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy

    - dostarczy wraz z dostawą zestawów narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą biologiczną karty gwarancyjne określające warunki gwarancji (dotyczy pakietu 12 i 13)

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz  0322776100 wew. 115, 210, administracja5@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonani umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. 31 sierpnia 2013r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 3 i/lub 3A i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 4 i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 34/PN/13 dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających, i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego materiału kościozastępczego i/lub zestawów narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego ”.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09. do dnia 02/08/2013r. do godz. 1100.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02/08/2013r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.09

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

- Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wy(szej cenie otrzymaj( proporcjonalnie mniej punkt(w wg wzoru:

|  | cena najni(sza |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 i 5A do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skarg.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH      UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik  Działu Administracji Zamówień i Logistyki	 ....................................................................

Członkowie Komisji:

Marek Hawranek

Ordynator  Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Główny Użytkownik 	 ..........................................................................

Łukasz Orzechowski

Ordynator  Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Główny Użytkownik					 .....................................................................

Lidia Barna

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik 	.....................................................................

Halina Hartel

Starsza Księgowa

Osoba z Działu Księgowości 			.....................................................................

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki	  .....................................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

..................................................................................................

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 34/PN/13

dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających,

i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego

materiału kościozastępczego i/lub zestawów

narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 34/PN/13 na dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających, i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego materiału kościozastępczego i/lub zestawów narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego ogłoszonego w BZP na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [ 13 pakietach] tabelach sporządzone  są w programie Microsoft Word)

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania

w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR  1 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylna stabilizacją (PS – Posteriori Stabilized) lub półzwiązana (CC-Condylo Constrained), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych i z 2,4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2,4,6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR  1 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD 1 | grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY /PN/13

PAKIET NR  2 – ENDOPROTEZA  CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO Z  PRZEDŁUŻKAMI

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa,z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Opcjonalnie możliwość zastosowania trzpieni długości 9x50mm, 9x100 mm, 12x100 mm oraz podkładek bocznych i przyśrodkowych w piszczeli w grubościach 5 i 10 mm w dowolnej konfiguracji, podkładki piszczelowe w 8 rozmiarach dla części piszczelowej. W skład kompletu wchodzi: element udowy 1szt, element piszczelowy z możliwością zastosowania podkładki i trzpienia- 1szt, wkładka polietylenowa - 1 szt, trzpień elementu piszczelowego -1 szt, podkładki piszczelowe - 2 szt. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR  3 – ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do endoprotezoplastyki stawu barkowego. System modularny umożliwiający wykonanie, z zastosowaniem tego samego komponentu nasady ramiennej, następujących typów endoprotezoplastyki barku: połowicza, totalna z panewką, totalna odwrotna, rewizyjna. System stwarzający możliwość zamiany protezy anatomicznej na odwrotną bez konieczności wymiany implantów ramiennych i dodatkowych cięć kości. | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1a | Komponent nasady ramiennej pokryty warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, z otworami do do szycia tkanek po stronie bocznej i przyśrodkowej i odwrotnym stożkiem Morse’a do mocowania komponentu głowy. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1b | Trzpienie ramienne w wersji cementowanej (gładkie, polerowane), przykręcane do komponentu nasady, w minimum czterech średnicach. Wymiennie trzpienie ramienne rewizyjne, cementowane (gładkie, polerowane), długie min 220mm, przykręcane do komponentu nasady, w minimum 2 średnicach | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1c | Trzpienie ramienne w wersji bezcementowej, przykręcane do komponentu nasady, pokryte warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, w minimum czterech średnicach. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1d | Głowy anatomiczne, mocowane do komponentu nasady na stożku Morse’a w minimum czterech średnicach, niecentryczne w minimum dwóch offsetach. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1e | Taca panewkowa mocowana na 4 śruby z możliwością umocowania polietylenowej wkładki lub metalowej głowy odwrotnej. Taca pokryta warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR  3 – ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1f | Śruby korowe do mocowania tacy panewkowej | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 1g | Polietylenowa wkładka panewkowa do tacy bezcementowej w minimum 2 rozmiarach, w minimum 5 grubościach każdy. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1h | Taca do mocowania wkładki odwrotnej mocowana na śrubę i stożek Morse’a do komponentu nasady ramiennej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1i | Polietylenowy komponent wkładki odwrotnej zatrzaskiwany w tacy, w minimum 3 grubościach. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| lj | Metalowy komponent panewki odwrotnej w dwóch rozmiarach | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1k | Śruba do mocowania panewki odwrotnej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1l | Panewka cementowana PE | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

.........................................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR  4 – ENDOPROTEZA STAWU  SKOKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa, stawu skokowego.Komponent piszczelowy, wykonany ze stopu tytanowego, płaski z centralnym trzpieniem, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP),szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Komponent skokowy wykonany ze stopu tytanowego, o krzywiżnie odpowiadającej kości skokowej, z dwoma bolcami, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforowo-wapniową (CaP), szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Wkladka polietylenowa swobodnie umieszczona pomiędzy komponentami (tzw. mobile bearing) kongruentna z komponentem piszczelowym i skokowym. | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR  5 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego, płytki o kształcie T i delta oraz płytki ramkowe otwarte. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokujacymi dociskowo. Gniazda śruby typu heksagonalnego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystyczne, oznakowane nr katalogowym. Śruby blokowane w systemie heksagonalnym o średnicy 2,5mm w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania z możliwością trójkrotnej zmiany kąta wprowadzenia dostępne w zakresie długości od 8 do 34 mm ze skokiem co 2mm lub mniejszym, tytanowe. Śruby korowe w systemie heksagonalnym o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym, tytanowe. Komplet:płytka + 6 szt śrub blokowanych lub korowych do wyboru śródoperacyjnie. Tytan. | Kpl. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby blokowane w systemie heksagonalnym o średnicy 2,5mm w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania z możliwością trójkrotnej zmiany kąta wprowadzenia dostępne w zakresie długości od 8 do 34 mm ze skokiem co 2mm lub mniejszym tytanowe | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby korowe w systemie heksagonalnym o średnicy 2,0 lub 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym tytanowe. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR  5 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Płytki do zespoleń złamań kości dłoni Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki 1 otworowe haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe , drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz w kształcie Y, T i L, pod śruby korowe śr 1,2/1,5 mm z gniazdem gwiaździstym; oraz pod śruby blokowane 2,0 mm i korowe 2,3mm. - Śruby korowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm oraz 2,3mm w systemie heksagonalnym dostępne w zakresie długości minimum od 4mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym, tytanowe. - Śruby blokowane 2,0mm w zakresie 6-30mm w systemie heksagonalnym blokowane bezgwintowo wielokierunkowo. Komplet: płytka + 6 śrub blokowanych lub korowych do wyboru śródoperacyjnie. Tytan | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR  6 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System płytek, kabli i płytek nakrętarzowych do złamań okołoprotezowych. System składający się z płyt tytanowych z wbudowanymi zamkami na kable oraz kabli z zaciskami i bez zacisków, ze stopu kobaltowo-chromowego (Co-Cr). Kable o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej. Płyty tytanowe proste z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz zamkami na kable o długości od 150 do 250mm. płyty tytanowe nakrętarzowe z zamkami na kable o długośco od 75 do 265mm. System ma umożliwoać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. Komplet: płyta i 11 kabli | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 7 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka blokująco-kompresyjna prosta 3,5 mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny. Płyty od 4 do 22 otworów, w dł. od 67 do 330mm. Materiał stal. Komplet: płyta + 5 śrub blokujących, Pakowane sterylnie | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyta blokująco-kompresyjna, rekonstrukcyjna, pod śruby o średnicy 3,5mm oraz 2,7 mm. Płyty pod śruby 3,5 mm od 4 do 14 otworów, w dł. od 46 do 166mm oraz płyty pod śruby 2,7 mm od 4 do 14 otworów, w dł. od 32 do 113 mm. Materiał stal. Komplet; płyta + 5 śrub blokujących. Pakowane sterylnie. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | System płytek do dalszej nasady kości piszczelowej , zakładanych z dostępu bocznego , tylnego i przedniego , płyty z zastosowaniem śrub z możliwościa wielokierunkowego blokowania , zarówno w nasadzie jak i w trzonie , płytki prawe i lewe . Płytka przyśrodkowa od 3 do 6 otworów długości od 89 d0 127mm płytka tylna od 3 do 5 otworów , długość od 47 do 72mm i płytka przednia od 3 do 6 otworów w długości od 74 do 107mm . w głowie plyty otwory umożliwiające wstępną stabilizacje drutami Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub 5.0mm stsowanych w przypadku Osteopenii. Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe oraz przednioboczne prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki przednioboczne z 3 wcięciami ułatwiającymi założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 7 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD 3 | Płytki przyśrodkowe ze spłaszczonym końcem dalszym dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki przednioboczne w rozmiarach od 72 do 186 mm oraz płytki przyśrodkowe w rozmiarach od 146 do 272 mm Materiał stal. Komplet: Płyta + 9 śrub blokujących. Implanty sterylne |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka prosta 4,5 mm, blokująco - kompresyjna z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe, od 4 do 24 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 85 do 444 mm. Materiał: stal. Komplet: Płyta + śruby blokowane 7szt. Implanty sterylne. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 4,5 mm w rozmiarach od 94 do 309 mm. | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR  7 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD 5 | Płyta zakladana z użyciem zewnetrznego radioprzyziernego celownika, możliwość zastosowania śrub blokowanych , kaniulowanych o śr 5,7mm. Komplet obejmuje 1 plyta+ 9 śrub blokowanych o średnicy 4,5mm, śruby kaniulowane - 2szt. Implanty sterylne. | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 8 – ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ciśnieniowego czyszczenia tkanek miękkich i kości. Zestaw uniwersalny do kolana i do biodra /oraz traumy/ bez odsysania, zawierający dwie końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni /kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/. Pistolet do płukania posiadający dwa ustawienia mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do płukania: pistolet i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 9 –  RESORBOWALNY, SYNTETYCZNY MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resorbowalny, syntetyczny materiał kościozastępczy z dodatkiem gentamycyny o właściwości buforującej to znaczy regulującej Ph układu w postaci granulek. Opakowanie - 20 granulek - 5 cm3 | Op. | 9 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia:  od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 10  – ZESPOLENIA PŁYTKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka hakowa do obojczyka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi . Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal . | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 10  – ZESPOLENIA PŁYTKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD 2 | za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Materiał STAL. Długość od 90mm do 114mm, ilość otworów w trzonie 3 i 5. Materiał stal. Komplet: płyta + 7 śrub blokowanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby blokowane o śr. 3,5mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 90mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia:  od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 11  – ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO PORESEKCYJNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanty endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego typu GMRS/MRH. Mechanizm endoprotezy stawu kolanowego powinien być oparty na obrotowym zawiasie oraz trzpienie śródszpikowe muszą być przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej muszą być pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne). Wymagany system modularnych implantów umożliwiający wykonanie operacji resekcji nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej. Możliwa resekcja kości udowej w obrębie dystalnej GMRS z zastosowaniem systemu zawiasowego. System modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Umożliwiający resekcję od ½ dalszej uda do nasady bliższej kości piszczelowej. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. W skład kompletu wchodzą implanty do wyboru śródoperacyjnego w składzie: element udowy GMRS/MRH-1szt, element piszczelowy MRH-1szt, wkładka polietylenowa-1szt, element przedłużający trzpień z elementem udowym-2szt, trzpień elementu udowego-1szt, trzpień elementu piszczelowego-1szt, offset elementu udowegoMRH-1szt, taca rotacyjna-1szt, podkładka piszczelowa-2szt, bloczek udowy dystalny-2szt, poprzeczka/oś/AXLE-1szt, element mocujący poprzeczkę-2szt/Femoral Bushing (1kpl), element mocujący tacę rotacyjną /Tibial Sleeve-1szt, bloker/bumper-1szt. | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 11  – ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO PORESEKCYJNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD 1 | bloczek udowy dystalny-2szt, poprzeczka/oś/AXLE-1szt, element mocujący poprzeczkę-2szt/Femoral Bushing (1kpl), element mocujący tacę rotacyjną /Tibial Sleeve-1szt, bloker/bumper-1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia:  od zawarcia umowy do 30 listopada 2013r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 12  – ZESTAW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO

| Lp. | Zestaw narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego metodą biologiczną – pressfit, z zastosowaniem frezów diamentowych. | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZE1A – ekstraktor 10 mm *Nr kat. 4050110021 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ZE2 – ekstraktor 8 mm *Nr kat. 4050110022 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | ZE3 – ekstraktor 7 mm *Nr kat. 4050110023 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | ZK uchwyt z plastikowym czepkiem *Nr kat. 4050110024 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | ZA2 – aplikator 8 mm *Nr kat. 4050110031 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | ZA3 aplikator 7 mm *Nr kat. 4050110034 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | ZSG – rękojeść gwiazdkowa *Nr kat. 4050110041 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | ZGF – celownik udowy *Nr kat. 4050110045 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | ZGV – przedłużka do ZD2A I ZD2B *Nr kat. 4050110046 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | ZS 1-2 3 – wypychacz *Nr kat. 4050110059 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | ZD4 – frez stożkowy *Nr kat. 4050110061 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | ZE1B – ekstraktor 9 mm *Nr kat. 4050110062 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | ZT1 impaktor 4 mm *Nr kat. 4050110063 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | ZT2 – impaktor 8mm *Nr kat. 4050110064 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | ZT3 impaktor 10 mm *Nr kat. 4050110065 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Celownik piszczelowy *Nr kat. 4050110068 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | ZD4W – osłona elementów miękkich dla ZD4 *Nr kat. 4050110091 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 12  – ZESTAW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO

| Lp. | Zestaw narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego metodą biologiczną – pressfit, z zastosowaniem frezów diamentowych. | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | SL1 – próbnik ścięgna Nr kat. 4050110099 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | ZSS – dysk naprężający *Nr kat. 4050110100 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | ZTL – miarka 3 mm *Nr kat. 4050110220 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | ZD1A frez diamentowy 11/10mm1 *Nr kat. 4050110048 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | ZD1B – frez diamentowy 10/09 mm *Nr kat. 4050110050 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | ZD2A – frez diamentowy 09/08 mm *Nr kat. 4050110052 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | ZD2B –frez diamentowy 08/07 mm *Nr kat. 4050110054 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | ZD3 – frez diamentowy 08/07 mm *Nr kat. 4050110056 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kleszcze, disektor * Nr kat. 7050150040 lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Szydła do więzadeł *Nr kat. 4050150038 lub odpowiednik | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ram Top, wypychacz *Nr kat. 4050110122 lub odpowiednik | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Wybijak do przeszczepu *Nr kat. 4050110059 lub odpowiednik | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*Wpisane powyżej numery katalogowe pochodzą z katalogu Firmy ARTICOMED

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Udzielamy ...................................... (min 24) miesięcznej gwarancji

- Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 30) dni

- Termin realizacji zamówienia  .............................. max do 5 tygodni (35 dni ) od zawarcia umowy

Data ...................................................												…................................................

podpis osoby upoważnionej  do   działania w imieniu Wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 34/PN/13

PAKIET NR 13  – ZESTAW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO (uzupełnienie instrumentarium będącego w posiadaniu   Zamawiającego)

| Lp. | Zestaw narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego metodą biologiczną – pressfit, z zastosowaniem frezów diamentowych | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekstraktor do pobierania kości ZE 3 -* nr kat. 4050110023 lub kompatybilny odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wypychacz /Ram ZS1-2-3 - *nr kat. 4050110059 lub kompatybilny odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Frez diamentowy ZD1 B – 10/09 mm -* nr kat. 4050110050 lub kompatybilny odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Frez diamentowy ZD2 B – 08/07 mm - *nr kat. 4050110054 lub kompatybilny odpowiednik lub odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Frez diamentowy ZD3 – 08/07 mm - *nr kat. 4050110056 lub kompatybilny odpowiednik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*Wpisane powyżej numery katalogowe pochodzą z katalogu Firmy ARTICOMED

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Udzielamy ...................................... (min 24) miesięcznej gwarancji

- Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 30) dni

- Termin realizacji zamówienia  .............................. max do 5 tygodni (35 dni ) od zawarcia umowy

Data ...................................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do   działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 2 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony 34/PN/13

dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających,

i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego

materiału kościozastępczego i/lub zestawów

narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 34/PN/13

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, (e nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony 34/PN/13

dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających,

i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego

materiału kościozastępczego i/lub zestawów

narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 34/PN/13 (dotyczy pakietów od 1 do 11)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca o(wiadcza, że:

- oferowane produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679);

- na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy dokumenty na podstawie, których  w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu;

- w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, dostarczymy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### Data, miejscowość

### Załącznik nr 3A

do SIWZ przetarg nieograniczony 34/PN/13

dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających,

i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego

materiału kościozastępczego i/lub zestawów

narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 34/PN/13 (dotyczy pakietów od 12 do 13)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ  OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ

OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

##### Wykonawca oświadcza, że:

- wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. ((Dz.U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych

- na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dane produkty dopuszczone są do obrotu i stosowania  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych,

- w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą zestawu narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą biologiczną – pressfit, z zastosowaniem frezów diamentowych:

- dokumentów potwierdzających, że dane produkty dopuszczone są do obrotu i stosowania  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych,

- kart gwarancyjnych lub zbiorczej karty gwarancyjnej zawierających warunki gwarancji oferowanego zestawu narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą biologiczną – pressfit, z zastosowaniem frezów diamentowych

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony 34/PN/13

dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających,

i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego

materiału kościozastępczego i/lub zestawów

narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 34/PN/13

OŚWIADCZENIE

o przynależności do grupy kapitałowej

My niżej podpisani ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

## Załącznik nr 5

do SIWZ przetarg nieograniczony 34/PN/13

dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających,

i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego

materiału kościozastępczego i/lub zestawów

narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

UMOWA 34/PN/13 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających,

i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego materiału kościozastępczego

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 22771550 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowi(y, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Zgodnie z ustaw( z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 34/PN/13, Zamawiający udziela zamówienia na dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających, i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego materiału kościozastępczego, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  endoprotez, i/lub implantów zespalających, i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego materiału kościozastępczego.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

( 3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od zawarcia  do 30 listopada 2013r.

- Zamawiaj(cy zastrzega sobie mo(liwo(( natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienale(ytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

( 4

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu; wyroby medyczne będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny

  - na Blok Operacyjny Zamawiającego przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 24 godz. od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr .............

  - przedmiot umowy będzie realizowany w dostawach częściowych, na podstawie zlecenia (zamówienie bądź karta wszczepienia) wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego, określającego asortyment i ilości, wysłanego faxem. Zlecenie musi być podpisane przez Kierownika Zamawiającego (Prezesa Zarządu).

  - na okres trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie w depozyt na Blok Operacyjny zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4 komplet instrumentarium w kasecie odpowiedniej dla danego typu wyrobów medycznych oraz „typoszeregi” odpowiednie dla wyrobów medycznych będących przedmiotem umowy do 24 godzin od dnia jej podpisania. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron

  - po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy instrumentarium oraz „typoszeregi” wyrobów medycznych.

  - do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie:

- ze strony Wykonawcy ................................................................ tel ............................

- ze strony Zamawiającego ........................................................... tel ............................

  - Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego w ramach dostawy wyrobów medycznych w okresie trwania umowy. Szczegółowy zakres i harmonogram szkoleń będzie realizowany wg bieżących potrzeb Zamawiającego i wymaga każdorazowego uzgodnienia. Zakres i harmonogram szkoleń każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego

WARUNKI PŁATNOŚCI

( 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 90 dni) od daty jej otrzymania

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towar(w i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

KARY UMOWNE

( 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostawy:

  - określonym w § 4 ust 2 pkt 1a umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie (dotyczy pakietów od 1 – 7)

  - określonym w § 3 ust 1b umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie (dotyczy pakietu 8)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

( 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu

  - Zamawiający, za uprzednią zgodą, dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a, d, e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajduj( zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	                                 WYKONAWCA

## Załącznik nr 5A

do SIWZ przetarg nieograniczony 34/PN/13

dostawy endoprotez, i/lub implantów zespalających,

i/lub cementu kostnego, i/lub resorbowalnego

materiału kościozastępczego i/lub zestawów

narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

UMOWA  34/PN/13 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę zestawu narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą

biologiczną – pressfit, z zastosowaniem frezów diamentowych

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 22771550 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowi(y, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Zgodnie z ustaw( z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 34/PN/13, Zamawiający udziela zamówienia na dostawę zestawu narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą biologiczną – pressfit, z zastosowaniem frezów diamentowych a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu zestawu narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą biologiczną – pressfit, z zastosowaniem frezów diamentowych

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

( 3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony  -  max 5 tygodni (35 dni ) od daty zawarcia umowy.

- Zamawiaj(cy zastrzega sobie mo(liwo(( natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

    - niewykonania lub nienale(ytego wykonania umowy,

    - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem ( 7 ust 1 lit b umowy.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI  REALIZACJI UMOWY

( 4

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zestaw narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą biologiczną – pressfit, z zastosowaniem frezów diamentowych  będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny do Magazynu Głównego Szpitala przy ul. Zamkowej nr 4 w uzgodnieniu z Panią Lidia Barna Pielegniarka Oddziałową Bloku Operacyjnego  tel 32 2776100 wew. 332

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP oraz karty gwarancyjne (lub zbiorczą kartę gwarancyjną) zawierające warunki gwarancji

WARUNKI PŁATNOŚCI

( 5

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 30 dni) od daty jej otrzymania

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towar(w i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

( 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2  umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 3 ust 1 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% maksymalnej wartości brutto wskazanej w § 2  za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

( 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie ceny może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

    - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

    - Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem pkt 1 lit a).

    - Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajduj( zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

    - Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 			WYKONAWCA