ZAŁĄCZNIK NR 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„WPROWADZENIE E-USŁUG W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O.”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 3/PN/14

Spis treści

I.	WSTĘP	4

II.	ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI	10

III.	SPRZĘT KOMUTEROWY	15

1.	SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z SYSTEMEM INWENTARYZACJI I MONITORINGU	15

2.	SERWERY SYSTEMU ZARZĄDZANIA SZPITALEM	38

3.	STACJE ROBOCZE I TABLETY DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH	40

IV.	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA SZPITALEM	44

1.	WYMAGANIA OGÓLNE  DOT.   ZINTEGROWANEGO SYSTEM ZARZĄDZANIA SZPITALEM	44

2.	WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU – CZĘŚĆ BIAŁA	46

3.	WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU – CZĘŚĆ SZARA	48

4.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW / FUNKCJONALNOŚCI    ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA SZPITALEM	50

1.	Wymagania Ogólne – zapisy dot. wszystkich Modułów	51

2.	Funkcjonalność e-Pacjent	56

3.	Laboratorium	59

4.	Blok Operacyjny	69

5.	Symulator JGP	71

6.	Ruch chorych	72

7.	Zlecenia	95

8.	Apteka Szpitalna	96

9.	Apteczka Oddziałowa	99

10.	Przychodnia	99

11.	Pracownia	105

12.	Rehabilitacja	106

13.	Administrator	108

14.	Wykazy	109

15.	Kalkulacja Kosztów Leczenia	109

16.	Wycena Procedur	110

17.	Kadry	111

18.	Ewidencja czasu pracy	115

19.	Płace	115

20.	Obsługa zamówień wewnętrznych w tym zamówień publicznych	118

21.	System analityki biznesowej (Business Intelligence)	120

22.	Obieg dokumentów dla części administracyjnej	128

5.	INTEGRACJA I WDROŻENIE SYSTEMU MEDYCZNEGO	134

6.	IDENTYFIKACJA PACJENTÓW	138

V.	ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA SZPITALEM – SZKOLENIA (EFS).	145

1.	Szkolenia bezpośrednie dla całego personelu Zamawiającego z dostarczonego i wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szpitalem w podziale na poszczególne grupy użytkowników oraz administratorów. Zamawiający wymaga wykonania szkoleń personelu w ilości nie mniejszej niż 250 osobodni.	146

2.	Portal e-learning – Ruch chorych (minimum w zakresie Izba przyjęć i Oddział) oraz  Przychodnia (minimum w zakresie Rejestracja i Gabinet)	146

3.	Pozostałe szkolenia / instrukcje wdrożeniowe	146

VI.	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY LOGICZNEJ NA CELE PODŁĄCZENIA ODDZIAŁÓW DO SIECI SZPITALNEJ	148

# WSTĘP

Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest:

- Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia serwerowni,

- Sprzęt komputerowy wraz z systemem inwentaryzacji i monitoringu,

- Serwery systemu zarządzania szpitalem,

- Stacje robocze i tablety do zastosowań medycznych,

- Zintegrowany system zarządzania szpitalem,

- Zintegrowany system zarządzania szpitalem – Szkolenia (EFS).

- Rozbudowa infrastruktury logicznej na cele podłączenia oddziałów do sieci szpitalnej,

, realizowanym w ramach projektu: „ Wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o.,”  który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Cel projektu

Głównym celem projektu „ Wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o.,” jest upowszechnienie stosowania technik informatycznych oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu oraz poszerzenie dostępności tej infrastruktury w zakresie zintegrowanego systemu dostępnego we wszystkich oddziałach szpitala.

Kolejnym kluczowym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności lokalnej poprzez przeprowadzenie procesu informatyzacji szpitala oraz stworzenie usług elektronicznych związanych z projektem.

Na cele główne Projektu składają się cele szczegółowe tj.:

- spełnienie standardów bezpieczeństwa zdrowotnego kraju oraz UE,

- dostarczenie jasnych i uporządkowanych informacji o usługach zdrowotnych,

- upowszechnienie i ustanowienie standardów wymiany danych pomiędzy systemami opieki zdrowotnej,

- unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizowane świadczenia zdrowotne.

Rezultatem realizacji Projektu będzie:

- poprawa dostępności usług medycznych w regionie poprzez wprowadzenie nowych technologii do ochrony zdrowia, w szczególności poprzez uruchomienie e-Usług dla ludności oraz poprzez wdrożenie nowoczesnych technik zarządzania,

- przygotowanie podmiotu leczniczego do eliminacji dokumentu papierowego w archiwizacji i przetwarzaniu dokumentacji medycznej,

- zapewnienie elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej w procesie leczenia.

System objęty niniejszym postępowaniem obejmuje praktycznie całą działalność szpitala, w tym świadczenie usług zdrowotnych oraz funkcjonowanie podmiotu jako przedsiębiorstwa, w związku z czym zakres obowiązujących przepisów prawa do uwzględnienia jest bardzo szeroki. Dodatkowo, system objęty niniejszym postępowaniem ma zapewnić komunikację podmiotu leczniczego z organami tworzącymi oraz z pacjentami, co także rozszerza zakres obowiązujących przepisów.

Istotnym czynnikiem determinującym zakres obowiązujących przepisów prawa jest również  informatyzacja sektora publicznego oraz służby zdrowia przeprowadzana na szczeblu krajowym. Wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby systemy dostarczone przez Wykonawcę spełniały wszelkie obowiązujące oraz wchodzące w życie do końca okresu świadczenia asysty powdrożeniowej przepisy prawa.

W tej sytuacji, wskazane poniżej akty prawne, należy traktować jedynie jako akty podstawowe dotyczące przede wszystkim działalności i informatyzacji podmiotów leczniczych, których przepisy Wykonawca jest zobowiązany zastosować w dostarczonych systemach:

- Ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 poz. 594),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz. U. z 2005 r. Nr 152, poz. 1271 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123 poz. 801 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484),

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 ze zm.),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) ,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010, Nr 252, poz. 1697 ze zm.),

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 ze zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. nr 205, poz. 1692),

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz. U. nr 217, poz. 1836),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216),

- Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr. 128 poz.1402 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

- Dyrektywa WE - numer 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych w granicach napięcia.

- Ustawę z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

- PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Normami EIA/TIA 568 wraz z załącznikami TSB36

- Normami ISO/IEC 11801, EN55022 oraz EN55024 Montaż okablowania strukturalnego

- PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe

- PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu

- PN-EN 50131-6:2008 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania

- PN-EN 50133-1:2007 / A 1:2007 Systemy alarmowe - Systemy Kontroli Dostępu. Wymagania systemowe

- CLC/TS 50131-7:2003 Systemy sygnalizacji włamania

- Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia

- PN-B-02840:1991 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Nazwy i określenia

- PN-E-08106:1992 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-IS08421-4 - Ochrona przeciwpożarowa - Terminologia – Wyposażenie gaśnicze

- PN-H-74200:1974 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN-M-01600:1987 - Armatura przemysłowa - Terminologia

- PN-M-51004-1:1987 - Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej - Wprowadzenie

- BN 84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

- BN-88/8984-19 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”.

- PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”

- PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”

- PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”

- PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania”

Wskaźniki projektu

Realizacja niniejszego zamówienia musi skutkować osiągnięciem wskaźników projektu „ Wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o.” tj.:

| Nazwa wskaźnika | jmw. | źródło informacji | rok bazowy 2012 | rok docelowy 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki produktu |
| Liczba uruchomionych serwerów | szt. | protokół odbioru | 0 | 3 |
| Liczba uruchomionych aplikacji | szt. | protokół odbioru | 0 | 26 |
| Liczba uruchomionych usług online na poziomie 1 - Informacja | szt. | protokół odbioru | 0 | 1 |
| Liczba uruchomionych usług online na poziomie 2 - Interakcja | szt. | protokół odbioru | 0 | 1 |
| Liczba uruchomionych systemów uwierzytelniania i autoryzacji | szt. | protokół odbioru | 0 | 1 |
| Liczba uruchomionych portali | szt. | protokół odbioru | 0 | 1 |
| Liczba zakupionych stacji komputerowych | szt. | protokół odbioru | 0 | 40 |
| Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych | szt. | protokół odbioru | 0 | 6 |
| Wskaźniki rezultatu |
| Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług on-line | Osoba | Rejestry wejść do systemu | 0 | 290 |
| Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych | Osoba | Rejestry wejść do systemu | 0 | 3500 |
| Średni czas obsługi klienta | Minuta | Rejestr średniego czasu obsługi klienta z systemu | 20 | 10 |

Warunki ogólne wspólne co do przedmiotu zamówienia

- Prace adaptacyjne mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla serwerów, komputerów, urządzeń sieciowych i hotspotów, w które będą wyposażone obiekty Zamawiającego.

- Prace instalacyjne będą prowadzone  i wykonywane w użytkowanym obiekcie. Wykonawca w porozumieniu z Użytkownikiem – Administratorem obiektu, zorganizuje prace w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego i ciągłego działania szpitala. Prace instalacyjne będą wykonywane w pomieszczeniu odseparowanym, wydzielonym na serwerownię.

- Prace instalacyjne dotyczące sieci lokalnej będą wykonywane w obrębie działającego szpitala w pomieszczeniach, w których będą przebywać pacjenci i pracownicy.

- W miejscu gdzie przedmiot prac opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi o ile spełnią wymogi SIWZ.

- Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy, zgodnie z ustawą zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że oferowane przez niego elementy oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w legalne oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych w specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu legalności oprogramowania oraz żądanych trybów serwisu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia producenta o spełnieniu wyżej wymienionych wymogów.

- Oferta dotycząca projektu „e-usługi” musi zawierać wykaz wszystkich oferowanych urządzeń, modułów itp. oraz ewentualnych licencji wraz z podaniem numerów katalogowych oraz ich ilości i ceny jednostkowej. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać minimum 3 letnie wsparcie producenta w zakresie zgłaszania problemów technicznych oraz dostępu do poprawek i uaktualnień systemu. W okresie wsparcia Zamawiający musi mieć prawo do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji produktów, jeżeli zostaną one opublikowane przez producenta. Jeżeli wsparcie techniczne producenta posiada oznaczenie produktowe  należy je podać w ofercie.

- Wykonawca zapewnia 36 miesięczną gwarancję na całość sprzętu, prac instalacyjnych i konfiguracyjnych. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w następnym dni od zgłoszenia. Jeżeli usunięcie usterki nie będzie w żądanym czasie możliwe, Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze zapewniające funkcjonowanie systemu na czas usunięcia awarii. Zamawiający dopuszcza funkcjonowanie rozwiązania zastępczego nie dłużej niż 14 dni.

Minimalne parametry szczegółowe co do elementów przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był wykonany w sposób nie gorszy i zgodny z podanymi poniżej parametrami prac adaptacyjnych, instalacyjnych, dostaw i usług.

- Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie testów symulujących awarię każdego z redundantnych elementów infrastruktury i przeszkolenie administratorów w zakresie obsługi systemu. Szkolenia musza dotyczyć każdego z elementów systemu.

- Wykonawca, za pomocą dostarczanego sprzętu musi zestawić klaster wysokiej dostępności, na którym będą uruchamiane krytyczne aplikacje szpitala. Dostarczony klaster ma wykorzystywać metody wirtualizacji.

- Macierze danych muszą być tak skonfigurowane aby replikowały one dane pomiędzy sobą sprzętowo na poziomie macierzy.

- Przełączniki sieci lokalnej muszą być przełącznikami modułowymi z możliwością umieszczenia w nich portów 10Gb.

- W przypadku oprogramowania do wirtualizacji wymagane jest uruchomienie trybu pracy klastra, przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających jego prawidłowa prace (zarówno dla hostów jaki i maszyn wirtualnych) i przeszkolenie administratorów w zakresie jego bezpiecznej eksploatacji.

- W przypadku oprogramowania do archiwizacji maszyn wirtualnych wymagana jest konfiguracja backupu umożliwiająca prawidłowe odtworzenie maszyn wirtualnych w przypadku awarii, zawirusowania itp. i przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających jego prawidłowa prace. Wymagane jest przeszkolenie administratorów w zakresie jego bezpiecznej eksploatacji.

- Wymagane jest przeniesienie systemów pracujących u Zamawiającego (serwery Windows i Linux) na działający klaster. Należy wykorzystać narzędzia programowe (konwertery) zawarte w pakiecie oprogramowania do wirtualizacji. Wymagane jest przeszkolenie administratorów w zakresie konwersji P2V i V2V.

- Wymagane jest uruchomienie centralnej konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji, która pozwoli na konfigurowanie i monitorowanie poprawności pracy środowiska wirtualnego (klaster, diagnostyka zasobów, aktualizacja oprogramowania) i przeszkolenie administratorów na dedykowanym serwerze zewnętrznym

- Wymagane jest przygotowanie i przetestowanie procedury przełączenia klastra wirtualizacyjnego z głównej macierzy dyskowej na replikowaną.

- Wymagane jest podłączenie klastra wirtualizacyjnego  (serwerownia B, bud. Administracyjny) do klastra dwóch przełączników modułowych transmisja 10 GB,

- Wymagane jest połączenie i uruchomienie odpowiednich modułów  do transmisji 10 GB pomiędzy serwerownią A (bud. Rentgen) i serwerownia B (bud. Administracyjny) w trybie MESH.

# ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI

- Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia serwerowni.

- Zakres wymaganych dostaw

Z uwagi na to, iż w serwerowni będą znajdować się urządzenia o znacznej wartości które, do niezawodnego funkcjonowania wymagają zapewnienia szczególnych warunków eksploatacyjnych, w tym właściwej temperatury pracy, zasilania o wysokich parametrach jakościowych, a także bezpieczeństwa fizycznego pomieszczenia oraz zapewnienia szybkiego wykrycia zagrożeń takich jak zalanie czy pożar, pomieszczenie to należy zaadoptować i zainstalować systemy:

•	system gaszenia gazem (z centralą wykrywawczo-gaśniczą),

•	system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) z modułem kontroli dostępu (KD),

•	system zasilania bezprzerwowego (UPS),

•	system klimatyzacji (AC),

•	system organizacji i prowadzenia kabli.

  - Adaptacja

Zakres adaptacji obejmie wymianę drzwi na co najmniej antywłamaniowe klasy C z zamkiem klasy C domykane zworą elektromagnetyczną o udźwigu co najmniej 300kg (sterowana systemem KD). Należy zamontować 2 szafy 19” 42U wyposażone w drzwiczki z zamkiem na kluczyk, z niezbędnymi modułowymi jednostkami dystrybucji zasilania. Szafa musi zostać wyposażona w taki sposób aby zapewnić odpowiednią wentylację zamontowanych urządzeń. Montaż należy ustalić z kierownikiem informatyki SM Zabrze.

Przebiegające przez pomieszczenie rurki centralnego ogrzewania (CO) należy zabezpieczyć poprzez zainstalowanie okapu lub rynny, która odprowadzi wodę poza pomieszczenie serwerowni. W okapie lub rynnie musi znaleźć się czujnik zalania.

Organizacja okablowania powinna nastąpić już na etapie adaptacji pomieszczenia poprzez zastosowanie dedykowanych koryt kablowych a także poprzez organizery kabli w szafach.

  - System klimatyzacji

System klimatyzacji dla serwerowni, obejmuje zdublowany zestaw klimatyzatorów typu split o mocy chłodniczej minimum 10 kW każdy. Systemy powinny posiadać automatycznie regulowane prędkości nawiewu powietrza, funkcję autostartu po zaniku zasilania oraz panel informacyjny o stanie urządzeń – w tym pozwalający na szybką identyfikację nieprawidłowości w pracy urządzeń. Klimatyzacja powinna posiadać wyodrębniony obwód zasilający oraz instalację odprowadzenia skroplin poza pomieszczenie węzła.

  - System alarmowy

System alarmowy (obejmujący systemy sygnalizacji włamania i napadu z modułem kontroli dostępu) powinien się składać z:

•	centrali alarmowej,

•	manipulatora,

•	czytników kontroli przejścia,

•	sygnalizatorów optyczno-akustycznych (co najmniej 2 wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia),

•	dwóch czujników ruchu (dualnych – podczerwień oraz mikrofala),

•	dwóch czujników dymu,

•	czujnika kontaktronowego,

•	czujnik wilgoci,

•	czujniki temperatury (co najmniej 4 szt. w szafach i 1 w pomieszczeniu).

W przypadku czujnika temperatury w szafie, jako uzasadnione należy potraktować monitorowanie odczytów. Należy zatem tak dobrać system alarmowy, aby umożliwiał taką funkcjonalność. System powinien zostać wyposażony w zasilacz buforowy pozwalający na prace po zaniku zasilania przez co najmniej 6h.

Dodatkowo system powinien być wyposażony w moduł komunikacji Ethernet, umożliwiający dostęp do systemu i centralną konfigurację oraz monitorowanie przez sieć. Opcjonalnie powinna być możliwość wyposażenia systemu w moduły komunikacyjne na linii telefonicznej analogowej lub GSM/GPRS (w celu umożliwienia monitorowania przez zewnętrzne służby ochrony).

  - Zasilanie awaryjne

Dla potrzeb zasilania węzła należy wybudować wydzieloną instalację zasilania elektrycznego. Głównym elementem tej instalacji będzie zestaw 3 zasilaczy awaryjny UPS o mocy 5 kVA każdy. Wykonawca musi wykonać projekt wydzielonego zasilania z uwzględnieniem warunków lokalowych i energetycznych. Obwody instalacji elektrycznej należy wykonać z uwzględnieniem równoważenia obciążenia faz, norm i przepisów obowiązujących dla tych instalacji.

| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa | 5kVA/4,5kW |
| Architektura | Line-interactive |
| Ilość gniazd | 8szt. IEC320 C13 (10A) podzielonych na dwa osobne segmenty zasilania |
| Szacowany czas podtrzymania przy obciążeniu 100% | 9min |
| Szacowany czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 26min |
| Porty komunikacyjne | RS232, USB, Moduł sieciowy RJ45 |
| Sygnalizacja optyczna | • ładowanie baterii • konieczna wymiana baterii • praca z baterii • przeciążenie UPSa • stan obciążenia UPSa • znaczne wyczerpanie baterii (również dźwiękowo) |
| Wyposażenie | • Oprogramowanie komunikacyjne • Kabel RS232 • Kabel USB • Karta do zarządzania |
| Obudowa | Rack max. 3U |

  - System gaszenia gazem

Na system gaszenia gazem składają się: zbiornik na środek gaśniczy, zawory, dysze gaśnicze oraz centrala wykrywawczo-gaśnicza.

Środek gaśniczy można wyzwolić:

•	ręcznie (przyciskiem START)

•	automatycznie (z czujek pożaru lub innym zadanym impulsem elektrycznym)

•	awaryjnie (siłownikiem ręcznym na zaworze butli).

Informacja o zagrożeniu z czujek pożaru umieszczonych w przestrzeniach chronionych zostaje przekazana do centrali wykrywawczo-gaśniczej. Po otrzymaniu sygnału alarmu pożarowego z dwu niezależnych obwodów wykrywawczych (czujniki), centralka uruchamia instalację ostrzegawczo-alarmową oraz rozpoczyna odliczanie czasu zwłoki wyzwolenia gazu gaśniczego (najczęściej około 30-60 sek).

Czas zwłoki jest zadany aby zamknąć ewentualne otwarte drzwi w strefie gaszonej oraz opuścić pomieszczenie objęte pożarem. Należy ustalić w systemie kontroli dostępu interwał czasu zapewniający możliwość zamknięcia drzwi samozamykaczem po opuszczeniu pomierzenia przez pracownika - np. przez ostatnie 20 sekund do wyzwolenia środka nie będzie możliwe opuszczenie pomieszczenia. W tym czasie można też zatrzymać proces odliczania i wyzwolenia SUG przyciskiem STOP.

Wymagane funkcjonalności:

•	duża skuteczność gaśnicza,

•	gaszenie nie pozostawiające zanieczyszczeń,

•	bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie,

•	szybki czas wyzwalania,

•	nie ogranicza widoczności w czasie gaszenia,

•	wytwarza niewielkie nadciśnienia w gaszonym pomieszczeniu,

•	nie przewodzi elektryczności,

•	zajmuje niewielką powierzchnię składową,

•	brak wpływu na efekt cieplarniany (GWP),

•	bardzo krótki czas życia w atmosferze (ALT).

  - System gaszenia gazem

Planowany system Telewizji Dozorowej projektowany jest z wykorzystaniem kamer IP wraz z licencjami oprogramowania do zainstalowania na dedykowanym serwerze CCTV.

W ramach niniejszego projektu należy dostarczyć i uruchomić:

•	Serwerowe oprogramowanie DVR,

•	Zasilacz PoE lub przełącznik do zasilania kamer,

•	kamery IP wraz z licencjami.

Obraz z rejestratora powinien móc być dostępny (za pomocą zainstalowanego oprogramowania klienckiego) z wskazanej przez Zamawiającego stacji klienckiej lub poprzez usługę HTTP.

Rys. Projektowany logiczny układ połączeń w systemie CCTV

    - Kamera IP:

•	Interfejs RJ45,

•	Obsługiwane protokoły TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS,DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP,RTP, RTCP, PPPoE, 3GPP, ICMP, IGMP,SAMBA,

•	Sensor typu CMOS,

•	Dedykowana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli przy 30 klatkach na sekundę,

•	Mikrofon wbudowany,

•	Hermetyczna aluminiowa obudowa, skala szczelności co najmniej IP66,

•	Zarządzanie przez przeglądarki WWW lub oprogramowanie,

•	Zasilacz 12V/1A DC lub IEEE 802.3af,

•	Diody podczerwieni oświetlające do 15 metrów,

•	Możliwy podgląd z telefonów 2.5G lub 3G,

•	kart Micro SD,

•	Możliwość pracy warunkach słabego oświetlenia lub w nocy przy zasięgu co najmniej 14m,

•	Wyposażona w diody IR,

•	Możliwość definicji co najmniej 4 niezależnych strumieni danych,

•	Detekcja ruchu,

•	Możliwość w pracy w co najmniej zakresie temperatur -25C-45C, oraz przy wilgotności 20% - 80% RH,

•	Co najmniej obsługa strumieni wideo H.264, Motion JPEG oraz MPEG-4,

•	Co najmniej 24 miesiące,

    - Oprogramowanie DVR:

•	Intuicyjny interfejs użytkownika,

•	Obsługa trybu wieloekranowego,

•	Funkcja wtórnej detekcji ruchu,

•	Odtwarzanie w podziale,

•	Nagrywanie przed i po alarmowe,

•	Powiadomienia o zdarzeniach,

•	Funkcja szybkiego eksport na DVD,

•	Funkcja Szybkiej powtórki,

•	Log aktywności,

•	Łączenie zdarzeń i wyszukiwanie wg nich,

•	Maski prywatności,

•	Wieloprogowa detekcja ruchu,

•	Zarządzanie zdalne,

•	Graficzny wykres poszukiwanych fragmentów obrazu,

•	Obsługa kamer IP różnych producentów,

•	Obsługa co najmniej 4 kamer IP (przy założeniu posiadania odpowiedniej liczby licencji).

Oprogramowanie serwera CCTV (DVR) należy zainstalować na jednym z posiadanych przez jednostkę serwerów (np. maszyna wirtualna) zlokalizowanym w serwerowni.

  - Zakres wymaganych prac

Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oprogramowanie rejestratora na wyznaczonym przez Zamawiającego serwerze lub maszynie wirtualnej. W dwóch miejscach serwerowni należy zamontować kamery IP, doprowadzić okablowanie oraz skonfigurować urządzenia do pracy z rejestratorem. Kamery należy umieścić tak aby jedna obejmowała szafy serwerowe, druga zaś przeciwną część pomieszczenia obejmując drzwi wejściowe.

# SPRZĘT KOMUTEROWY

## SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z SYSTEMEM INWENTARYZACJI I MONITORINGU

- Sprzęt komputerowy

Zakłada się dostawę sprzętu komputerowego zarówno na płaszczyźnie udostępnianych i uruchamianych usług związanych z spójnym oprogramowaniem medycznym dla części szarej i białej, jak i urządzeń służących do obsługi powyższych systemów.

| Macierz dyskowa (2 szt.) |
| --- |
| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| Obudowa | Max. 2U |
| Interfejs hosta | 8Gb lub 16 GB Fibre channel 8 portów |
| System operacyjny | Funkcjonalnie spełniający wymogi zintegrowanego systemu zarządzania szpitalem, usługą katalogową, aktualnie funkcjonującymi systemami serwerowymi oraz wszelkimi przewidzianymi w koncepcji peryferiami. -Obudowa kontrolerów obu macierzy musi posiadać miejsca na instalacje co najmniej 24 dysków w technologii SAS (10 krpm , 15krpm), SSD, SATA. -Każda macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. -Macierze muszą być wyposażone w minimum 8 GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów). -Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana niebateryjnie (super capacitors and compact flash). -Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. -Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. -Możliwość wspierania wszystkich systemów operacyjnych bez dodatkowej opłaty. -Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. -Wszystkie krytyczne komponenty obu macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. -Obie macierze muszą mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. -Każda macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port terminalowy -Każda macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19”, obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U każda, -Oferowane macierze muszą być nowe, pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce (na żądanie zamawiającego wymagane jest potwierdzenia wydanego przez producenta). Macierze muszą być produktem, pochodzącym od tego samego producenta co oferowany serwer. -Każda macierz dyskowa musi być objęta co najmniej 36 miesięczną gwarancją realizowaną w siedzibie zamawiającego w trybie zgłaszania awarii NBD -Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać funkcjonalność interfejsu graficznego oraz CLI. -Macierze dyskowe muszą obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003,RedHat, SUSE, VMware, NetWare, Microsoft Cluster Services. -Oferowane macierze muszą znajdować się na liście kompatybilności produktów VMWare). -Należy dostarczyć przewody światłowodowe oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanych macierzy z przełącznikami SAN w sposób zapewniający nadmiarowość połączenia (wykorzystujący oba kontrolery macierzy). Macierze muszą umożliwiać budowanie wolumenów >2TB. Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a. Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. b. Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. c. Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. d. Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy e. Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. Każda macierz musi być wyposażona w funkcjonalność wykonywania asynchronicznych kopii danych wolumenów w obrębie jednej macierzy, oraz możliwość asynchronicznej replikacji wolumenów miedzy macierzami (Remote Snap) z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. |
| Poziomy RAID | Każda macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50. |
| Obsługa dysków SSD | tak |
| Sloty napędów SAS/SATA | 24 rozbudowywalne do 140 slotów na dyski |
| Kontroler dysków | W technologii Fibre Channel 8Gb i 16Gb, min. 4GB cache na kontroler, |
| Obsługa klastrowania | tak |
| Obsługa kopii zapasowych sieci SAN | tak |
| Obsługa lustrzanej pamięci masowej | tak |
| Licencja replikacji macierzy | tak |
| Dyski | • 24 szt. 1,2TB 6G SAS 10K rpm SFF • 24 szt. 300GB 6G SAS 15K SFF – dodatkowa obudowa dyskowa(macierz szybkiego dostępu) |
| Konfiguracja | Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana niebateryjnie (super capacitors and compact flash). |

| Światłowodowy przełącznik dla macierzy (2 szt.) |
| --- |
| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| Typ obudowy | Rack maks. 1 U |
| Ilość portów | Min. 20 portów na moduły SFP+, 12 portów aktywnych obsadzonych modułami SFP+ 8GB |
| Kable | 12 szt. Patchcord światłowodowy OM4 |
| Kluczowa funkcjonalność | Budowa sieci SAN na bazie 8Gb technologii Fibre Channel |
| Inne | Spójność z macierzami dyskowymi umożliwiająca uzyskanie pełnych osiągów urządzeń. Konfiguracja w klastrze wysokiej dostępności Serwis i pomoc techniczna: 3 letnia gwarancja producenta obejmująca części, robociznę i serwis w miejscu instalacji |

| System backupu maszyn wirtualnych – 1 kpl. |
| --- |
| Urządzenie NAS – 2 sztuki |
| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| Typ obudowy | Rack 1U |
| Dostępna efektywna pojemność minimalna | 12TB |
| Pamięć | 1GB ECC |
| Poziomy RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Dyski twarde | Min. 4szt. SATA lub SAS skonfigurowane w RAID 5 |
| Interfejs sieciowy | 10/100/1000Base-T |
| Interfejsy | • 3szt. USB • 2szt. RJ-45 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | • CIFS • AFP 3.1 • NFS • http • FTP - protokół transmisji plików • UPnP - Universal plug-and-play |
| Oprogramowanie | • Archiwizacja maszyn wirtualnych z możliwością odtworzenia pojedynczego pliku. • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa ma się odbywać w modelu Disk-to-Disk-to-Tape oraz wykorzystywać mechanizm deduplikacji i kompresji |
| Gwarancja | Minimum 3 lata |

| Oprogramowanie środowiska wirtualizacji serwerów i bazy danych – 1 kpl. |
| --- |
| Element | Charakterystyka |
| Wymagania ogólne | System oparty o rozwiązanie wirtualne w wersji dla jednego dwóch serwerów 64bit, dla ilości procesorów przewidzianego we wdrożeniu, ze wszystkimi modułami, m.in: - Funkcja ochrony danych - wysoka dostępność - migrację w czasie rzeczywistym bez przerw w pracy - migracji serwerów wirtualnych on-line w trakcie pracy pomiędzy serwerami fizycznymi, automatycznie lub ręcznie oraz automatycznie w przypadku disaster recovery, - migracji danych on-line w trakcie pracy serwerów pomiędzy systemami macierzy, - centralnego zarządzania na serwerze dającym się zwirtualizować, - integracji z serwerem danych o użytkownikach i usługach domeny i LDAP, - możliwość wykonywania snap-shot systemów, - bezproblemowa współpraca z systemami gościami: Microsoft Windows 2012 Datacenter (Standard) Server 64bit, Microsoft Windows 2008 Enterprise (Standard) Server 64 i 32bit, Microsoft Windows 7 i 8, Microsoft Windows XP, Linux RHEL i innymi popularnymi systemami operacyjnymi. - system musi dać się zarządzać z lokalnej konsoli jak i zdalnej, - system musi zapewniać możliwość uruchomienia supervisora przy obecności kontrolera domeny umieszczonego jako jedna z maszyn wirtualnych. |
| Wymagania szczegółowe | Oprogramowanie musi zapewniać pełną izolację uruchamianych maszyn wirtualnych. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać pracę klastra złożonego z przynajmniej trzech serwerów z dwoma procesorami dziesięciordzeniowymi przypadającymi na każdy serwer i pamięć podręczna cache min. 25 MB. Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania wieloma maszynami wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na wielu serwerach fizycznych: globalne zarządzanie kontrolą dostępu do serwerów i maszyn wirtualnych, widok całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych, mapy Infrastruktury, możliwość raportowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych, możliwość monitorowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych, wykonywanie automatycznych bądź manualnych zadań w celu optymalizacji infrastruktury dla maszyn wirtualnych, funkcje ochrony dostępu zintegrowane z mechanizmem uwierzytelniania Microsoft Windows, klonowanie maszyn wirtualnych, migracja maszyn typu on-line i off-line tworzenie obrazów/szablonów maszyn wirtualnych, wykonywanie wielu kopii migawkowych (snapshot) w każdym momencie pracy maszyny wirtualnej oraz możliwość powrotu do jej stanu z każdego momentu zrobienia kopii. Zapewnienie wysokiej dostępności (High Availability) maszynom wirtualnym – w razie awarii jednego z fizycznych serwerów klastra, funkcjonalność ta musi przełączyć obsługę tej maszyny na inny dostępny serwer fizyczny bez utraty połączenia z maszyną przez użytkowników korzystających z jej zasobów w chwili awarii. Możliwość tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych bez konieczności ich zatrzymywania. Wsparcie dla urządzeń pamięci masowej NFS, FC, SAS, iSCSI. Możliwość automatycznego zarządzania poprawkami dla infrastruktury. Potwierdzone przez producenta oprogramowania wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych: Windows 2000 Server, Windows 2003, Windows Server 2008, Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 4.0, Linux CentOS 5.5. , wsparcie dla powyższych systemów w wersji 32- i 64-bit. Licencja na oprogramowanie do wirtualizacji powinna być w trybie na procesor - bez limitu ilości rdzeni w procesorze oraz prędkości taktowania procesora. Wymagane jest aby licencja obejmowała całą ilości zainstalowanej fizycznej pamięci RAM w serwerze. Wymagane jest roczne wsparcie techniczne producenta oprogramowania. Wymagane jest przeniesienie systemów operacyjnych Windows i Linux pracujących w Szpitalu na działający klaster oraz przeszkolenie administratorów w zakresie konwersji P2V i V2V. Zaproponowane oprogramowanie musi być w najnowszej wersji oferowanej przez producenta tego oprogramowania. Przeprowadzenie podstawowego szkolenia dla 1 osoby obejmującego zakres wdrożonego oprogramowania do wirtualizacji. |
| Licencja | Instalacja na 3 fizycznych serwerach z dwoma procesorami bez limitu Minimum 3 lata wsparcie techniczne |
| Systemy operacyjne dla serwerów baz danych (minimum) | Oprogramowanie bazodanowe musi spełniać wymagania zintegrowanego systemu zarzadzania szpitalem oraz współpracować z funkcjonującym obecnie oprogramowaniem bazodanowym i systemowym, - możliwość uruchomienia systemów baz danych Oracle i Sybase w klastrze niezawodnościowym active-active, plikowym i transakcyjnym, - możliwość podłączenia systemu pod kontrolę domeny. możliwość uruchomienia na 4 fizycznych procesorach klasy intel x86 (po 2 w 2 serwerach spiętych w klaster). Licencja musi być dożywotnia/na okres minimum 3 lat/, bez ograniczeń formalnych na wykorzystanie z aplikacjami pochodzącymi od dowolnych dostawców. - Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla Itanium, Solaris dla procesorów SPARC/x86-64, IBM AIX), Intel Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach. - Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych. - Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego. - Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spojności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji powinien pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, z kolei spójny odczyt nie powinien blokować możliwości wykonywania zmian. Oznacza to, że modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. - Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). - Możliwość migracji 8-bitowego zestawu znaków bazy danych (np MS Windows CP 1252, ISO 8859-2) do Unicode. - Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych. - Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). - Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu. - Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie danych do postaci kodu binarnego. - Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). - W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek. - Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. - Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych. - Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, Data Protector itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa musi być możliwe w trybie offline oraz w trybie online. - Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). - Odtwarzanie musi umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych. - W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników. - Wsparcie dla typu danych DICOM obsługiwanego wewnętrznie przez serwer bazy danych. - Możliwość zakładania w tabelach kolumn typu obsługującego standard DICOM. - Możliwość przeszukiwania zakładania indeksów na grupie atrybutów metadanych składowanych w kolumnach przechowujących dane w formacie DICOM. - Możliwość przeszukiwania metadanych * wszystkich bądź niektórych atrybutów, * możliwość zakładania indeksów na wybranych atrybutach, * możliwość wyszukiwania pełnotekstowego, * możliwość nawigacji zgodnej z hierarchią atrybutów. - Składowanie metadanych DICOM i treści DICOM odbywa się wewnątrz bazy danych. - Operowanie na danych DICOM za pomocą konstrukcji języka SQL, procedur składowanych, dostęp za pomocą Java API. - Wbudowane mechanizmy konwersji treści DICOM do formatów JPEG, GIF, MPEG, AVI. |
| Licencja | Ma umożliwić uruchomienie na 4 fizycznych procesory klasy intel x86 (po 2 w 2 serwerach spiętych w klaster). Licencja musi być dożywotnia/na okres minimum 3 lat/, bez ograniczeń formalnych na wykorzystanie z aplikacjiami pochodzącymi od dowolnych dostawców |
| Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa | Oprogramowanie do archiwizacji powinno współpracować z infrastrukturą wirtualizacji opartą na VMware az ESXi w wersjach 5, jak również Hyper-V 2008 R2 i Hyper-V 2012 (w tym obsługa formatu dysków wirtualnych *.vhdx) Rozwiązanie powinno wpółpracować z hostami ESXi zarządzanymi przez VMware vCenter jak i hostami nie zarządzanymi (standalone) Rozwiązanie powinno współpracować z hostami Hyper-V zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, zgrupowanymi w klastry jak i nie zarządzanymi (standalone) Rozwiązanie nie może instalować żadnych swoich komponentów (agent) w archiwizowanych maszynach wirtualnych. Rozwiązanie musi wspierać backup wszystkich systemów operacyjnych w wirtualnych maszynach, które są wspierane przez VMware i Hyper-V Rozwiązanie powinno mieć możliwość instalacji na następujących systemach operacyjnych zarówno w wersji 64 bitowej na pod system operacyjnym Microsoft Windows 2008 lub 2012 Rozwiązanie powinno dawać możliwość odzyskiwania całych obrazów maszyn wirtualnych z obrazów, pojedynczych plików z systemu plików znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny. Rozwiązanie musi umożliwiać odzyskanie plików na zasadzie „one-click restore”. Rozwiązanie musi umożliwiać odzyskiwanie plików z następujących systemów plików: o Linux - ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS o Unix - JFS, XFS, UFS o BSD - UFS, UFS2 o Solaris - UFS, ZFS o Mac - HFS, HFS+ o Windows - NTFS, FAT, FAT32 Rozwiązanie powinno umożliwiać natychmiastowe odzyskanie wirtualnej maszyny i jej uruchomienie bez kopiowania na storage podłączony do hostów ESX (wbudowana funkcjonalność NFS Server) i Hyper-V Rozwiązanie powinno umożliwiać odzyskiwanie bezpośrednie odzyskiwanie obiektów z takich usług jak Active Directory (użytkownicy i grupy), Microsoft Exchange (emaile i kontakty) i Microsoft SQL (tabele i rekordy) z maszyn wirtualnych środowiska VMware Rozwiązanie musi zapewniać szybkie odzyskiwanie danych ze skrzynek pocztowych Microsoft Exchange 2010 bez potrzeby uruchamiania maszyny wirtualnej (odzyskiwanie bezpośrednio z bazy danych *.EDB) Rozwiązanie powinno umożliwiać indeksowanie plików zawartych w archiwach maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym Windows w celu szybkiego ich przeszukiwania Rozwiązanie powinno w pełni korzystać z mechanizmów zawartych w VMware vStorage API for Data Protection a w szczególności być zgodnym z mechanizmem Changed Block Tracking Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy podobne do technologii CBT również dla platformy Hyper-V w celu przyśpieszenia procesu backupu. Rozwiązanie powinno korzystać z mechanizmów VSS (Windows Volume Shadowcopy) wbudowanych w najnowsze systemy operacyjne z rodziny Windows. Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji archiwum w celu redukcji zajmowanej przez archiwa przestrzeni dyskowej Rozwiązanie powinno mieć możliwość instalacji centralnej konsoli do zarządzania większą ilością serwerów archiwizujących oraz jednoczesnego zarządzania backupami środowiska VMware i Hyper-V Dostęp do tej konsoli powinien być realizowany przez przeglądarkę WWW Rozwiązanie powinno mieć wbudowany mechanizm informowania o pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniu procesu archiwizacji poprzez email, zapis do Event Log’u Windows lub wysłanie komunikatu SNMP. Rozwiązanie powinno mieć możliwość rozbudowy procesu archiwizacji o dowolne skrypty tworzone przez administratora i dołączane do zadań archiwizacyjnych Rozwiązanie powinno mieć wbudowaną możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy hostami ESX i ESXi oraz w tym możliwość replikacji ciągłej Rozwiązanie powinno mieć wbudowaną możliwość replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami Hyper-V Rozwiązanie powinno mieć możliwość tworzenia środowiska wirtualnego laboratorium w środowisku VMware Rozwiązanie powinno mieć możliwość występowania i zatwierdzania wniosków o tworzenie środowisk w wirtualnym laboratorium w środowisku VMware Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość sprawdzenia poprawności wykonania archiwum poprzez odtworzenie wirtualnej maszyny w izolowanym środowisku i jej uruchomienie w środowisku VMware. Rozwiązanie powinno być zgodne z konfiguracją rozproszonego przełącznika VMware (Distributed Virtual Switch) Rozwiązanie powinno mieć możliwość automatycznej zmiany numeracji IP maszyn przywracanych w środowiskach centrum zapasowego w przypadku awarii centrum podstawowego Rozwiązanie musi umożliwiać zapisanie konfiguracji całej instalacji w celu przywrócenia jej po reinstalacji całego systemu. Min. 3 letnie wsparcie techniczne |

| Switch warstwy szkieletowej – 2 szt. + niezbędne okablowanie |
| --- |
| Element | Charakterystyka |
| Minimalne wymagania sprzętowe: | 1. Modularny szkieletowy zarządzalny przełącznik sieciowy warstwy 2, 3, 4 2. Montowalny w szafach przemysłowych 19” wysokość nie większa niż 4U 3. Możliwość zabudowy nie mniej niż 6 modułów 4. Nie mniej niż 24 portów 10/100/1000BASE-T z automatycznym wykrywaniem prędkości 5. Nie mniej niż 8 portów 10 GB SFP+ , 6. Odpowiednie wkładki i okablowanie do podłączenia z druga serwerownią (bud. Rentgen) z wykorzystaniem protokołu MESH, i transmisji 10 GB - medium światłowód jednomodowy 7. odpowiednie wkładki i okablowanie do podłączenia klastera wirtualizacyjnego z wykorzystaniem transmisji 10 GB (karty w serwerach) z zachowaniem redundancji połączeń 8. Moduły komunikacyjne, moduły mini SFP+ oraz zasilacze wymienialne podczas pracy urządzenia (hotswap) 9. Przepustowość przełącznika minimum 280 mln p/s 10. Przepustowość routowania/przełączania minimum 370 Gb/s 11. Pojemność tabeli routingu nie mniejsza niż 10000 pozycji 12. Pojemność tabeli MAC nie mniejsza niż 64000 13. Możliwość tworzenia list kontroli dostępu (ACL) w oparciu o sieci wirtualne jak i natywne. 14. Zarządzanie poprzez porty: RJ45 (Ethernet), DB9 (RS232) 15. Zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej, wiersza polecenia oraz protokołu SNMP v1, v2c, v3. Przełącznik musi umożliwiać zarządzanie poprzez dostarczoną platformę monitorującą stan sieci. 16. Wsparcie dla protokołu IEEE 802.1Q. Obsługa minimum 2048 VLANów równocześnie. 17. Obsługa następujących protokołów routingu: routing statyczny, RIPv1, RIPv2, OSPF v2 dla protokołu IPv4, OSPF v3 dla protokołu IPv6. 18. Możliwość implementacji protokołu VRRP 19. Dwa (redundantne) zasilacze sieciowe o mocy minimum 700 W 20. serwis i pomoc techniczna: 3 letnia gwarancja producenta obejmująca części, robociznę i serwis w miejscu instalacji 21. Należy przewidzieć komplet modułów i wkładek SFP+ dla serwerowni A (bud. Rentgen) celem połączenia łączem 10 GB i protokołem MESH, po światłowodzie jednomodowym |
| Funkcje warstwy 2 | Urządzenie musi posiadać tablicę MAC o pojemności co najmniej 1000 adresów a proces uczenia się adresów MAC musi być wykonywany sprzętowo. Urządzenie musi wspierać minimum 100 aktywnych sieci VLAN. Urządzenie musi obsługiwać statyczną agregację portów lub wykonywaną przy pomocy protokołu LACP. Urządzenie musi wspierać co najmniej następujące elementy związane z obsługą Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard. Urządzenie musi wspierać port mirroring. |
| Pozostałe funkcje | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP Urządzenie musi wspierać minimum 3 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników na poziomie portu dostępowego w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy kontroli dostępu (ACL). Urządzenie musi umożliwić umieszczenie we wskazanym segmencie sieci użytkowników, którzy nie zostali uwierzytelnieni i zautoryzowani w procesie 802.1X. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i autoryzację urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację wielu użytkowników/urządzeń na jednym porcie. Urządzenie musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania procesu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X jak i uwierzytelniania w oparciu o adres MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o portal www. Urządzenie musi oferować możliwość wdrożenia uwierzytelniania i autoryzacji w oparciu o 802.1X w trybie audytowym, gdzie niezależnie od wyniku uwierzytelnienia proces autoryzacji powiedzie się i dostęp nie zostanie ograniczony. Przełącznik musi posiadać funkcję supplicanta 802.1X (możliwość podłączenia przełącznika do innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1X). Urządzenie musi oferować obsługę co najmniej następujących funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację dostępu administracyjnego do urządzenia przy pomocy zewnętrznych serwerów RADIUS lub TACACS+. Urządzenie musi obsługiwać listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera L3 (RACL). Urządzenie musi zapewniać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym co najmniej ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard). Urządzenie musi posiadać możliwość zarządzania przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6. Urządzenie musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Urządzenie musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.). Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 1 pliku konfiguracyjnego. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie. Urządzenie musi obsługiwać protokół VRRP lub mechanizm równoważny. Przez mechanizm równoważny rozumie się mechanizm opierający się na równoważeniu redundancji dla usług bramy IPv4 i IPv6. Urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego (minimum w oparciu o protokół RIP) dla protokołów IPv4 i IPv6. Urządzenie musi obsługiwać trasy routingu o jednakowym koszcie (ECMP - Equal-cost multi-path routing). Urządzenie musi obsługiwać funkcję DHCP Relay. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację list ACL i usług QoS dla IPv6. Urządzenie musi wspierać mechanizm prywatnych VLANów, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu z pozostawieniem możliwości komunikacji z wybranymi portami nadrzędnymi. |
| Quality of Service (QoS) | Urządzenie musi implementować co najmniej cztery kolejki sprzętowe dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Wymagana jest implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek. Urządzenie musi umożliwiać obsługę jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority). Urządzenie musi umożliwiać klasyfikację ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. Urządzenie musi umożliwiać ograniczenie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting). Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 64 różnych ograniczeń per port, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu. Urządzenie musi umożliwiać zmianę kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. |

| Switch warstwy dostępu – 4 szt. + niezbędne okablowanie |
| --- |
| Element | Charakterystyka |
| Minimalne wymagania sprzętowe: | Urządzenie musi posiadać minimum 48 porty 10/100/1000BASE-T. Urządzenie musi posiadać minimum 4 porty uplink 1Gigabit Ethernet SFP. Wykorzystanie portów SFP nie może powodować wyłączenia żadnego z portów 10/100/1000BASE-T. Jeden z portów uplinkowych należy obsadzić wkładką optyczną SFP1000BASE-LX.. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet – minimum 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-BX-D/U oraz modułami CWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego. Urządzenie musi obsługiwać minimum 250 sieci VLAN. Urządzenie musi obsługiwać minimum 8000 adresów MAC. Obudowa urządzenie nie może mieć wysokości większej niż 1RU i musi być dostosowana do montażu w szafie 19”. Przełącznik musi zapewniać obsługę wszystkich portów z pełną wydajnością (wirespeed). Wydajność przełączania minimum 41,7 Mpps dla pakietów 64-bajtowych. Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów. Urządzenie musi obsługiwać protokół NTP. Urządzenie musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6. Urządzenie musi obsługiwać ruchu multicast w zekresie wsparcia dla IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping. Urządzenie musi oferować wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu STP. Urządzenie musi zapewnić obsługę połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad wraz z obsługą mechanizmów bezpieczeństwa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation. Urządzenie musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP). Urządzenie musi obsługiwać protokoły LLDP i LLDP-MED lub równoważne (np. CDP). Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli. Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB. Urządzenie musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN). Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych. Urządzenie musi być zasilane prądem zmiennym 230V AC oraz musi posiadać możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne). |
| Mechanizmy bezpieczeństwa | Urządzenie musi wspierać minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników na poziomie portu dostępowego w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy kontroli dostępu (ACL). Urządzenie musi umożliwić umieszczenie we wskazanym segmencie sieci użytkowników, którzy nie zostali uwierzytelnieni i zautoryzowani w procesie 802.1X. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i autoryzację urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www). Urządzenie musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania procesu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X jak i uwierzytelniania w oparciu o adres MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o portal www. Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację wielu użytkowników/urządzeń na jednym porcie. Urządzenie musi oferować możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6. Urządzenie musi obsługiwać listy kontroli dostępu (ACL) – dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) – zarówno dla IPv4 jak i IPv6. Urządzenie musi oferować obsługę mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard. Urządzenie musi oferować funkcjonalność Protected Port. Urządzenie musi zapewniać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprwanionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard). Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność Voice VLAN umożliwiającą odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. |
| QoS | Urządzenie musi klasyfikować ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. Urządzenie musi implementować co najmniej cztery kolejki sprzętowe na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Wymagana jest implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek Urządzenie musi umożliwiać obsługę jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). Urządzenie musi umożliwiać ograniczenie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 64 różnych ograniczeń per port, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu. |
| Rozbudowa | Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stos z zachowaniem następującej parametrów: Do co najmniej 4 jednostek w stosie. Magistrala stakująca o wydajności co najmniej 20Gbit/s. Możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel). Jeżeli realizacja funkcji stackowania wymaga dodatkowych modułów/kabli itp. ich dostarczenie w ramach tego postępowania nie jest wymagane. |

| Urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby System elektronicznego bieg dokumentów – 1 szt. |
| --- |
| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) min |
| Łączność | 2 szybkie porty hosta USB 2.0 1 szybki port urządzeń USB 2.0 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 gniazdo Fax WiFi b/g/n Zasilanie 230VAC |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, wielozadaniowość Full duplex automatyczny Druk laserowy Skan do PDF i email z poziomu drukarki Skan na wewnętrzny dysk Możliwość druku mobilnego Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe Pamięć 1,5GB Dysk twardy szyfrowany AES 256 |
| Druk w czerni | 45 str. /min, 1 strona w max. 12 sek |
| Druk w kolorze | 45 str. /min, 1 strona w max. 12 sek. |
| Miesięczny deklaratywny cykl roboczy | 200 000 stron |
| Jakość druku | Czerń/kolor 1200x1200 dpi |
| Języki drukowania | PCL 5e, PCL 6 |
| Wyświetlacz | Kolorowy, obrotowy, dotykowy LCD o przekątnej min 20 cali |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion, Android, Citrix® i Windows Terminal Services, Linux. |
| Podajniki papieru | 100 arkuszy, 500 arkuszy, 2000 arkuszy A4 |
| Obsługiwane formaty papieru przez minimum jeden podajnik | A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), koperty: B5, C5, C6, DL; Podajnik 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, Podajniki 3, 4: A4 Nośniki: Papier cięty, etykiety, folie, papier błyszczący, klisza błyszcząca, materiały fotograficzne, twardy papier, koperty, gramatura do 220g/m2 |
| Dodatkowe opcje odbiornika papieru | Zszywanie/układanie, zszywanie/układanie z dziurkowaniem 2/4, tworzenie broszury, tworzenie broszury z dziurkowaniem 2/4 |
| Skaner | Typ skanera Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów Format pliku zawierającego zeskanowany obraz Nadajnik cyfrowy: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanowanie bezpośrednio do portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drukowanie bezpośrednio z portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do druku (.prn, .pcl, .cht) Rozdzielczość skanowania, optyczna Do 600 dpi Maks. format skanowania (skaner płaski) 297 x 432 mm Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) 297 x 432 mm Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4) Maks. 70 str./min w czerni, maks. 68 str./min w kolorze Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów Pojemność automatycznego podajnika dokumentów 200 arkuszy (75 g/m²) Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Skanowanie do portu SharePoint; Zapisywanie w napędzie USB; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; OCR; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP over SSL Formaty plików, obsługiwane Nadajnik cyfrowy: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR) Skanowanie bezpośrednio do portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR) Drukowanie bezpośrednio z portu USB: PDF, PS |

- System inwentaryzacji i monitoringu wykorzystania sprzętu

System inwentaryzacji i monitoringu wykorzystania sprzętu umożliwi sprawne zarządzanie bazą sprzętu komputerowego i oprogramowania. Takie oprogramowanie umożliwi podejmowanie bardziej trafnych decyzji związanych z przydziałem sprzętu oraz dysponowaniem licencjami. Zastosowanie tego rodzaju oprogramowania pozwoli na rozliczanie czasu pracy pracowników oraz kontrolę nad instalowanym i używanym oprogramowaniem co zwiększy efektywność personelu informatycznego i pozwoli na zapobieganie awariom sprzętu. Zakłada się zakup systemu do obsługi 100 urządzeń (w tym serwery i komputery personelu białego i szarego).

  - Zarządzanie sprzętem – wymagania minimalne

- Wykrywanie hostów sieci z poziomu centralnego panelu,

- Możliwość wykrycia co najmniej: adresacji IP, MAC, oraz DNS, wersji systemu operacyjnego i informacji o aktualizacji,

- Możliwość wykorzystania Active Directory do generowania struktury sieci,

- Uzyskiwanie i gromadzenie informacji na temat modeli podzespołów (procesor, bios, płyta główna, pamięć, dyski twarde, monitory, karty monitory, karty graficzne i muzyczne, itd. ),

- Możliwość Inwentaryzacji osprzętu komputerowego (peryferia),

- Inwentaryzacja dowolnych elementów wyposażenia (biurka, szafy, telefony, etc.),

- Możliwość użycia makrodefinicji w celu spersonalizowania nazw elementów w drzewku wyposażenia,

- Grupowanie, sortowanie i filtrowanie po dowolnie nadanych atrybutach,

- Możliwość podpinania dowolnych załączników, np. skany faktur, gwarancji oraz wszelkich innych plików,

- Możliwość przypisania sprzętu do konkretnych osób,

- Możliwość przypisania sprzętu do dowolnej lokalizacji,

- Możliwość definiowania własnych, dowolnych atrybutów sprzętu,

- Możliwość definiowania szczegółowych informacji finansowych,

- Definiowanie bazy dostawców sprzętu i oprogramowania,

- Ewidencja zdarzeń serwisowych,

- Możliwość operowania zdarzeniami serwisowymi na poziomie grup lub zbiorów elementów wyposażenia,

- Informacja na temat pojemności dysków twardych oraz wolnego miejsca,

- Generowanie etykiet z kodami kreskowymi do inwentaryzacji wyposażenia,

- Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami sprzętu,

- Możliwość cyklicznego wykonywania skanowania sprzętu z różnymi ustawieniami,

- Skanowanie WMI w skanerze "dyskietkowym" (Pen Drive),

- Automatyczne monitorowanie i raportowanie zmian w podzespołach sprzętu.

  - Zarządzanie oprogramowaniem – wymagania minimalne

- Inwentaryzacja licencji,

- Kompletna informacja na temat posiadanych licencji (typ, producent, czas ważności, informacje finansowe),

- Definiowanie własnych, dowolnych atrybutów licencji,

- Podpinanie załączników w dowolnym formacie,

- Definiowanie wymaganych atrybutów legalności (faktura, nośnik, COA, etc.),

- Automatyczna kontrola zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania bez zlecania skanów,

- Zdalny skan komputerów (bieżący lub okresowy),

- Identyfikacja zainstalowanych aplikacji,

- Możliwość jednoznacznego rozpoznawania aplikacji na podstawie kilku plików,

- Możliwość cyklicznego wykonywania skanowania plików z różnymi ustawieniami,

- Prawidłowe rozpoznawanie aplikacji nawet mimo zmiany jej nazwy,

- Skanowanie plików skompresowanych,

- Skanowanie komputerów niepodłączonych do sieci,

- Śledzenie zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania,

- Audyt oprogramowania rozliczany automatycznie - informacja o stanie posiadanych licencji i faktycznie zainstalowanych programach,

- Historia audytów (Wyniki audytów są przechowywane w bazie danych - można do nich wracać w dowolnej chwili, porównywać je i generować stosowne raporty),

- Wykrywanie plików multimedialnych,

- Wykrywanie i inwentaryzacja plików dowolnego typu (np. multimedia, czcionki, grafika),

- Bezpłatna, automatycznie aktualizowana baza wzorców aplikacji,

- Możliwością definiowania własnych wzorców oprogramowania,

- Możliwość zdefiniowania indywidualnych projektantów wzorców oraz możliwość wyboru wzorców utworzonych przez danego Wsparcie procesu Audytu przez zaimportowanie materiału zdjęciowego i jego obróbkę,

- Tworzenie licencji na podstawie dokumentacji zdjęciowej,

- Wykrywanie kluczy/identyfikatorów programów,

- Definiowanie licencji przeznaczonych do przyszłego zakupu,

- Definiowanie kluczy seryjnych i przypisywanie do licencji,

- Gotowe metryki audytowanego komputera - załącznik do protokołu przekazania stanowiska komputerowego,

- Możliwość ręcznej ingerencji w skany - pomijanie wybranych aplikacji w raportach audytu, tworzenie filtrów danych,

- Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami oprogramowania,

- Porównanie stanu zainstalowanych aplikacji na podstawie wyników z dowolnych skanów,

- Zbiorcze raporty wyników skanowania oprogramowania - rejestry, pliki, systemy operacyjne, kluczy zainstalowanych aplikacji,

- Zdalna instalacja dowolnego oprogramowania zgodnego ze standardem Windows Installer (*.msi),

- Zaawansowany tryb edycji licencji stosowany przez profesjonalne firmy audytorskie.

  - Kontrola wykorzystania sprzętu i oprogramowania

- Dane gromadzone dla konkretnych użytkowników (na bazie loginów) - jeden użytkownik może mieć przypisanych wiele loginów Analiza aktywności użytkowników,

- Analiza przerw w pracy,

- Analiza jakości pracy (liczba kliknięć myszą, liczba wpisanych znaków),

- Analiza historii uruchamianych aplikacji wraz ze stopniem ich wykorzystania,

- Analiza wykorzystania poszczególnych aplikacji w czasie,

- Analiza czasu działania aplikacji na pierwszym planie i sumarycznie,

- Analiza treści nagłówków uruchamianych aplikacji,

- Statystyki najczęściej wykorzystywanych aplikacji,

- Statystyki wykorzystania komputerów przez poszczególnych użytkowników,

- Statystyki aktywności pracownika i grup pracowników,

- Kontrola wydruków - historia zadań drukowania zainicjowanych przez poszczególnych użytkowników,

- Informacje o drukowanych dokumentach (osoba, nazwa pliku, ilość stron, ilość kopii, cz-b/kolor, dpi),

- Monitorowanie wydruków na drukarkach sieciowych,

- Monitorowanie użytkowników stacji terminalowych,

- Informacja o operacjach na nośnikach zewnętrznych (CD/DVD, HDD, FDD, Pen Drive, etc.),

- Blokowania niepożądanych aplikacji. Programy mogą być blokowane dla całej firmy lub tylko dla wybranych użytkowników,

- Możliwość autoryzacji nośników zewnętrznych,

- Konfigurowanie praw dostępu do plików i katalogów zapisanych na nośnikach zewnętrznych,

- Możliwość blokowania dostępu do napędów zewnętrznych (m.in. HDD, FDD, Pen Drive, etc.),

- Komunikacja z użytkownikami (Skype, mail) bezpośrednio z zakładki Pracownicy,

- Odczytywanie informacji o użytkownikach z Active Directory,

- Baza danych teleadresowych użytkowników z możliwością tworzenia raportów i zestawień,

- Ewidencja zdarzeń przypisanych do użytkowników,

- Powiadomienia przesyłane w czasie rzeczywistym o zdarzeniach, które miały miejsce w obrębie infrastruktury, systemu lub Informacje o awariach, poczynaniach użytkowników: zakończonej aktualizacji, akcji podpięcia przenośnych dysków,

- Informacje o ostatnio zalogowanych osobach na stacjach klienckich.

  - Kontrola wykorzystania Internetu

- Raporty dotyczące aktywności użytkowników w Internecie oparte na loginach - jeden użytkownik może mieć przypisanych Dokładna analiza czasu przebywania na poszczególnych stronach lub domenach,

- Analiza liczby wejść na poszczególne strony lub domeny,

- Analiza transferów komunikatorów internetowych (bez informacji o treści rozmów),

- Analiza ruchu FTP (informacje o transferach, operacje na plikach, typy plików),

- Blokowanie stron internetowych dla poszczególnych komputerów,

- Analiza odwiedzanych domen i stron,

- Kategoryzowanie stron internetowych.

  - Kontrola wykorzystania Internetu

- Zdalne operacje na plikach i katalogach,

- Zdalne zarządzanie procesami i rejestrem,

- Monitorowanie na odległość pracy wykonywanej na komputerze,

- Zdalny podgląd pulpitów wielu stacji ( Funkcja Company Online),

- Możliwość wywołania Windows Remote Desktop na danej stacji z poziomu aplikacji,

- Możliwość wysyłania wiadomości do użytkowników,

- Możliwość uruchamiana na stacjach programów z wiersza poleceń Command Line,

- Możliwość zdalnego uruchamiania komputera za pomocą funkcji Wake-On-Lan,

- Możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad stacja robocza,

- Możliwość przesłania kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete w zdalnym pulpicie.,

- Możliwość wysłania pytania o zgodę na zdalny dostęp lub wysłania komunikatu z informacja o rozpoczęciu podglądu,

- Obsługa wielu monitorów dla podglądu pulpitu.

  - Inne wymagania minimalne

- Możliwość pracy na silniku bazodanowym pracującym na otwartej licencji,

- Zdalna instalacja i deinstalacja agentów na stacjach roboczych,

- Odczytywanie struktury sieci z Active Directory,

- Możliwość definiowania nieograniczonej liczby użytkowników programu,

- Indywidualny login i hasło dla poszczególnych użytkowników,

- Zarzadzanie uprawnieniami użytkowników - możliwość ograniczenia dostępu do poszczególnych funkcji programu,

- Zabezpieczenie Agentów przed nieautoryzowanym dostępem,

- Możliwość eksportowania danych do plików zewnętrznych (Excel, html, CSV, PDF, TXT, MHT, RTF, BMP),

- Przystosowanie do pracy w sieciach WLAN,

- Możliwość tworzenia wielu kontekstów (firm lub oddziałów) na wspólnej bazie danych,

- Centrum informacji - przekrojowy raport na temat zdarzeń oraz statusu monitorowanych komputerów i użytkowników,

- Wielopoziomowe drzewo lokalizacji,

- Możliwość wyszukiwania danych w tabelach raportów,

- Możliwość dowolnego definiowania grup sprzętu i użytkowników,

- Możliwość tworzenia dowolnych raportów ad-hoc - sortowanie kolumn grupowanie, ukrywanie/odkrywanie kolumn,

- Możliwość definiowania i zapamiętywania własnych widoków,

- Możliwość eksportu danych bezpośrednio do MS Excel,

- Budowanie zestawień metoda drag'n'drop,

- Budowa modułowa z możliwością przypisywania określonych wtyczek programu (funkcji) do poszczególnych Agentów,

- Szyfrowanie danych (SSL),

- Mechanizm zdalnego pobierania bieżących aktualizacji do programu,

- Help kontekstowy wraz z podręcznikiem użytkownika w polskiej wersji językowej,

- System pomocy kontekstowej oraz tool-tips,

- Możliwość definiowania ustawień pracy Agentów (optymalizacja dla dużej liczby komputerów),

- Automatyczna i manualna konserwacja bazy danych.

  - Zakres wymaganych prac

W ramach realizacji konieczne jest dostarczenie 250licencji klienckich, instalacja i konfiguracja oprogramowania po stronie serwerowej. Dodatkowo wykonawca zainstaluję oprogramowanie na 20  wskazanych przez klienta stacjach roboczych. Na tej podstawie zostanie zweryfikowana poprawność działania systemu. Instalacja oprogramowania na pozostałych stacjach roboczych zostanie dokonana przez personel IT jednostki.

## SERWERY SYSTEMU ZARZĄDZANIA SZPITALEM

- Urządzenia serwerowe

| Serwery systemu zarządzania szpitalem (3 szt.) |
| --- |
| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| Obudowa | Obudowa typu RACK 19" wraz z zestawem do zamontowania w szafie teleinformatycznej 19", umożliwiającym pełne wysunięcie obudowy, o wysokości nieprzekraczającej 2U. |
| Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana do obudowy serwera, dedykowana do pracy w serwerach dwuprocesorowych, ze wsparciem dla procesorów minimum 10 -rdzeniowych. Płyta główna musi posiadać/spełniać warunki: dwa fizyczne gniazda do obsługi procesorów wyspecyfikowanych w następnych punktach, możliwość wyposażenia serwera w 768 GB RAM pamięci fizycznej taktowanej z częstotliwością minimum 1 GHz, zintegrowana karta graficzna, wewnętrzny slot USB 2.0, umieszczony na płycie głównej serwera, umożliwiający bootowanie. Wbudowany czytnik kart SD + karta SD z zainstalowanym systemem hypervisor’a |
| Procesor | Dwa procesory 64 bitowe spełniające poniższe wymagania minimalne: minimum 10 rdzeni każdy , pamięć podręczna min. 25 MB dedykowane do pracy w serwerach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2GHz, |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w konfiguracjach dwuprocesorowych, obsługujący opisane procesory. |
| Pamięć RAM | 256 GB RAM, DDR3-1GHz RDIMM, serwer powinien obsłużyć do 768 GB RAM. Platforma powinna obsługiwać mechanizmy ECC i opcjonalnie Mirror. |
| Interfejsy sieciowe | Serwer musi posiadać: 2 interfejsy LAN 10GE w standardzie SFP+ , dwie karty jednoportowe FC w standardzie 8GE lub 16GE min. 1 port RJ-45 10/100/1000 dedykowany dla zarządzania typu out of band, port VGA, co najmniej 4 porty USB. Przewody światłowodowe oraz niezbędny osprzęt pozwalające na połączenie oferowanego serwera z przełącznikami SAN i przełącznikami LAN w sposób zapewniający nadmiarowość połączenia (wykorzystujący obie karty serwera). |
| Architektura | Co najmniej sześć slotów PCIe drugiej generacji. Serwer musi mieć redundantne zasilacze i wentylatory. Wszystkie komponenty rozwiązania muszą znajdować się na oficjalnej liście wsparcia HCL danego serwera. Interfejsy sieciowe: 2 x 10GB, nie zajmujących slotu PCI-E. interfejsy sieciowe muszą wspierać load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine. Serwer wyposażony w system przewidywania awarii poszczególnych elementów serwera (prefailure warranty service) dysków twardych, pamięci RAM, procesory, zasilacze, wiatraki z oprogramowaniem pozwalającym wysłać komunikat alarmowy do administratora. |
| Zarządzanie | Moduł zdalnego zarządzania (konsoli), który pozwala na: zdalne włączenie, wyłączenie i restart serwera, wykorzystanie zdalnej, graficznej konsoli obsługującej zdalną pracę na serwerze, podgląd logów sprzętowych serwera, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera, przejęcie pełnej konsoli graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS), podłączanie wirtualnych napędów CD i FDD oraz obrazów, rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w slocie PCI, dedykowany interfejs do zarządzania Out Of Band 10/100/1000 lub równoważny. Przez interfejs równoważny rozumie się interfejs Fast lub Gigabit Ethernet, umożliwiający obsługę Out Of Band w pełnym jej zakresie. Serwer musi mieć możliwość zarządzania poprzez centralną platformę producenta serwerów z jednego miejsca, zgodne ze standardem IPMI 2.0. Serwer musi posiadać wewnętrzną wymienialną bootowalną pamięć flash posiadającą partycje narzędziowe/diagnostyczne. |
| Napędy | DVD-RW |
| Pobór mocy | nie więcej niż 750W |
| System Operacyjny | Funkcjonalnie spełniający wymogi zintegrowanego systemu zarządzania szpitalem, usługą katalogową, aktualnie funkcjonującymi systemami serwerowymi oraz wszelkimi przewidzianymi w koncepcji peryferiami. |
| Gwarancja | Serwer musi być nowy, pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce (na żądanie wymagane jest potwierdzenie wydanego przez producenta), serwer musi być produktem pochodzącym od tego samego producenta co oferowane macierze, serwer objęty musi być co najmniej 36 miesięczną gwarancją realizowaną w siedzibie zamawiającego w trybie zgłaszania awarii NBD |

## STACJE ROBOCZE I TABLETY DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

| Urządzenia dla personelu - Zestawy komputerowe z monitorami – 40 szt. |
| --- |
| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| Typ obudowy | Small Form Factor (suma wymiarów nie może przekroczyć 1m) |
| Typ procesora | Procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w architekturze x64, osiągający w teście PassMark2007 CPU Mark wynik nie mniejszy niż 7500 pkt, według wyników opublikowanych na stronie: http://cpubenchmark.net |
| Dysk twardy | 500 GB / SATA II / 7200 rpm |
| Pamięć RAM | 4096 MB / DDR3 /1333 MHz |
| Banki pamięci RAM (wszystkie / użyte) | 4 / 1 |
| Karta graficzna | Zintegrowana |
| Karta dźwiękowa | Tak |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s |
| Interfejsy | • DVI, • VGA (15 pin D-Sub) • 4 x USB 2.0 • 1 x RJ-45 (LAN) |
| Napędy | Nagrywarka DVD |
| Pobór mocy | nie więcej niż 280W |
| System Operacyjny | Funkcjonalnie spójny z posiadaną usługą katalogową, wdrażanymi systemami obsługi placówki medycznej oraz wszelkimi przewidzianymi w koncepcji peryferiami. |
| Dodatkowe elementy | • Klawiatura • Mysz • Czytnik kart pamięci • Monitor: - 23 cale - panoramiczny - jasność minimum 250 cd/m² - kontrast 1000:1 |
| Gwarancja | Minimum 3 lata |

| Lp. | Tablet / Kliniczny asystent medyczny - typ 1 - 4 szt. |
| --- | --- |
| 1 | Parametry podstawowe | Urządzenie musi być urządzeniem mobilnym, naręcznym z otworem – uchwytem Urządzenie musi mieć wyświetlacz o wielkości nie mniejszej niż 10 cali Urządzenie nie może być cięższe niż 1,7kg Urządzenie musi mieć ergonomiczną obudowę, wykonaną z materiału spełniającego normy bezpieczeństwa dostosowane do pracy w służbie zdrowia, m.in. urządzenie musi mieć powłokę antybakteryjną lub powłokę ochronną zmywalną środkami do dezynfekcji oraz powłokę gumową antypoślizgową Urządzenie musi być wstrząsoodporne i odporne na upadki z wysokości do 0,9m Urządzenie musi posiadać stację dokującą pozwalająca na ładowanie urządzenia z sieci AC możliwą do zamontowania na ścianie lub na biurku Urządzenie musi posiadać funkcje rejestracji i przypominania o dezynfekcji urządzenia |
| 2 | System operacyjny | Urządzenie musi obsługiwać system operacyjny Microsoft Windows 8 PL lub system równoważny, pod warunkiem, iż wykonawca dostosuje system szpitalny do obsługi innego dotykowego systemu operacyjnego np. Android. |
| 3 | Parametry urządzenia | 2GB RAM 32 GB pamięci wewnętrznej SSD, Pojemność akumulatora pozwalającą na minimum 5 godzinną pracę z możliwością jego wymiany Panel dotykowy Matrycę kolorową LCD Kamera do odczytu kodów QR Czytnik RFID i czytnik kodów kreskowych z opasek pacjentów 1D i 2D Czytnik SmartCard Norma odporności min. IP54 Łatwa do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i powłoka urządzenia Panel LCD musi mieć powłokę umożliwiającą pracę w warunkach nasłonecznionych |
| 4 | Interfejsy i komunikacja | USB, Bluetooth, WiFi Interfejs SD Modem 3G wbudowany lub dodatkowy (w przypadku dostarczenia modemu 3G w wersji dodatkowej, urządzenie nie może to wystawać na więcej niż 2cm poza obudowę i utrudniać normalna pracę urządzenia w trakcie obchodu i identyfikacji pacjentów, np. SD lub USB) |
| 5 | Oprogramowanie | Na urządzeniu musi zostać zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie (moduł obchód lekarski) systemu obsługi szpitala wdrażanego u zamawiającego. Urządzenie musi komunikować się z wdrażanym systemem szpitalnym w sposób zaszyfrowany i uwzględniający opóźnienia wynikające ze stosowania sieci bezprzewodowych |
| 6 | Inne | Urządzenie musi zostać dostarczone z aktywną kartą SIM 3G do obsługi sieci Internet wraz z zdefiniowanym tunelem np. VPN do komunikacji z systemami zamawiającego. Inicjacja łączności musi odbywać się automatycznie i bez ingerencji w nią pracownika szpitala. |

| Lp. | Tablet / Kliniczny asystent medyczny - typ 1 - 6 szt. |
| --- | --- |
| 1 | Parametry podstawowe | Urządzenie musi być urządzeniem mobilnym, naręcznym Urządzenie musi mieć wyświetlacz o wielkości nie mniejszej niż 9,7 cali Urządzenie nie może być cięższe niż 1,7kg Urządzenie musi mieć ergonomiczną obudowę, wykonaną z materiału spełniającego normy bezpieczeństwa dostosowane do pracy w służbie zdrowia, m.in. urządzenie musi mieć powłokę antybakteryjną lub powłokę ochronną zmywalną środkami do dezynfekcji oraz powłokę gumową antypoślizgową Urządzenie musi być wstrząsoodporne i odporne na upadki z wysokości do 1,2m Urządzenie musi posiadać stację dokującą pozwalająca na ładowanie urządzenia z sieci AC możliwą do zamontowania na ścianie lub na biurku |
| 2 | System operacyjny | Urządzenie musi obsługiwać system operacyjny Microsoft Windows 8 PL lub Android min. 4.2 |
| 3 | Parametry urządzenia | 1GB RAM 32 GB pamięci wewnętrznej SSD, lub SD Pojemność akumulatora pozwalającą na minimum 5 godzinną pracę z możliwością jego wymiany Panel dotykowy Matrycę kolorową LCD lub LED Kamera do odczytu kodów QR Czytnik RFID i czytnik kodów kreskowych z opasek pacjentów 1D i 2D Czytnik SmartCard Norma odporności min. IP65 Łatwa do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i powłoka urządzenia Panel LCD musi mieć powłokę umożliwiającą pracę w warunkach nasłonecznionych |
| 4 | Interfejsy i komunikacja | USB, Bluetooth, WiFi Interfejs SD Modem 3G wbudowany lub dodatkowy (w przypadku dostarczenia modemu 3G w wersji dodatkowej, urządzenie nie może to wystawać na więcej niż 2cm poza obudowę i utrudniać normalna pracę urządzenia w trakcie obchodu i identyfikacji pacjentów, np. SD lub USB) |
| 5 | Oprogramowanie | Na urządzeniu musi zostać zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie (moduł obchód lekarski) systemu obsługi szpitala wdrażanego u zamawiającego. Urządzenie musi komunikować się z wdrażanym systemem szpitalnym w sposób zaszyfrowany i uwzględniający opóźnienia wynikające ze stosowania sieci bezprzewodowych |
| 6 | Inne | Urządzenie musi zostać dostarczone z aktywną kartą SIM 3G do obsługi sieci Internet wraz z zdefiniowanym tunelem np. VPN do komunikacji z systemami zamawiającego. Inicjacja łączności musi odbywać się automatycznie i bez ingerencji w nią pracownika szpitala. |

# ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA SZPITALEM

## WYMAGANIA OGÓLNE  DOT.   ZINTEGROWANEGO SYSTEM ZARZĄDZANIA SZPITALEM

Wdrożony w ramach projektu zintegrowany system zarządzania szpitalem będzie stanowił oprogramowanie integrujące procesy biznesowe realizowane w szpitalu, oraz zapewniające kompleksową ich obsługę bez konieczności dodatkowego wykonywanego ręcznie przenoszenia danych między systemami.  Powinien obejmować następujące zakresy funkcjonalne:

- Obsługa Części białej - w tym w szczególności: obsługa ruchu pacjentów, Symulacje jednorodnych grup pacjentów, Dokonywanie zleceń, Obsługa przychodni, oddziału rehabilitacji, bloku operacyjnego, laboratorium i punktu pobrań, Integracja z aparatami laboratoryjnymi, zdalny dostęp pacjentów (e-Pacjent) – składa się z podsystemów elektronicznej rejestracji oraz udostępniania informacji zrealizowany za pomocą bezpiecznych kanałów komunikacyjnych (SSL), zdalny dostęp kontrahentów (e-Kontrachent), umożliwiający dwukierunkowe zlecanie wykonania czynności medycznych na rzecz danego pacjenta, udostępniony w publicznej sieci Internet za pomocą bezpiecznych kanałów komunikacyjnych (SSL), obsługa diagnostyki (diagnostyka cyfrowa, laboratorium), integracja z systemem RIS, obsługę rozliczeń z płatnikami i sprawozdawczość do NFZ, obsługę magazynu leków,

- Obsługa Części szarej - w tym w szczególności:: ewidencja czasu pracy, system Kadrowo-płacowy, Kalkulacja kosztów leczenia, Wycena procedur, system obsługi zamówień – również zamówień publicznych, System analityki biznesowej (Business Intelligence) umożliwiający kadrze zarządzającej ocenę skuteczności oraz opłacalności realizowanych procesów biznesowych.

W trakcie wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania szpitalem dokonane zostaną szkolenia z zakresu obsługi systemu.

Szczególny dotyczące licencji oraz przeszkolenia pracowników przedstawia poniższa tabela:

| Grupa oprogramowania (pakiet) | Zakres wykonywanej pracy (moduł / funkcjonalność) | Liczba użytkowników systemu | Liczba osób do przeszkolenia | Ilość stanowisk komputerowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie Medyczne |
| Ruch Chorych – Izba Przyjęć, Oddziały, Statystyka, Rozliczenie z NFZ, Gruper | bez limitu użytkowników | 280 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Optymalizator Jednorodnych Grup Pacjenta | bez limitu użytkowników | 80 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Apteczki Oddziałowe | bez limitu użytkowników | 200 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Elektroniczna Dokumentacja Medyczna | bez limitu użytkowników | 10 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Przychodnia (Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Rozliczenie z NFZ) | bez limitu użytkowników | 80 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Pracownia Diagnostyczna | bez limitu użytkowników | 10 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Blok Operacyjny | bez limitu użytkowników | 40 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Rehabilitacja | 4 | 4 | 4 |
| Laboratorium Analityczne | bez limitu użytkowników | 20 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Laboratorium Bakteriologiczne | bez limitu użytkowników | 20 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Laboratorium – Punkt Pobrań | bez limitu użytkowników | 20 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Zlecenia (Podania Leków, Badań Laboratoryjnych) | bez limitu użytkowników | 20 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Zamówienia Publiczne | 4 | 4 | 4 |
| Zamówienia Wewnętrzne | bez limitu użytkowników | 40 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| Kalkulacja Kosztów Leczenia | 2 | 2 | 2 |
| Wycena Procedur Medycznych | 2 | 2 | 2 |
| Kadry | 4 | 4 | 4 |
| Płace | 4 | 4 | 4 |
| Ewidencja Czasu Pracy | bez limitu użytkowników | 30 | bez limitu stanowisk komputerowych |
| System analityki biznesowej (Business Intelligence) | 10 | 10 | 10 |
| System elektronicznego bieg dokumentów | 100 | 100 | 100 |

Zamawiający dopuszcza inny podział oferowanego systemu na moduły, niż przedstawiono w powyższej tabeli. Jeżeli oferowany system podzielony jest na moduły w inny sposób niż to założył Zamawiający, Oferent winien w ofercie przedstawić podział na moduły oferowanego systemu i przedstawić funkcjonalność tych modułów i wykazać ich zgodność z wymogami specyfikacji.

Wymagana jest pełna integracja wdrażanego systemu HIS z obecnie funkcjonującym system diagnostyki obrazowej. Badanie zlecone przez uprawnionego użytkownika w systemie HIS (poprzez mechanizm zleceń) na rzecz pacjenta istniejącego w systemie HIS, dzięki zaimplementowanym mechanizmom pojawia się w systemie cyfrowej diagnostyki obrazowej. W momencie wykonania badania, jego wynik wraz z opisem staje się widoczny w systemie HIS. W przypadku zmodyfikowania badania w systemie diagnostyki obrazowej aktualna wersja jest również dostępna w systemie HIS. Do wymiany danych między systemami zaleca się stosowanie ustandaryzowanego mechanizmu jak np.. protokół HL 7. HL7 jest zdefiniowany jako niezależny od systemu komputerowego oraz protokołu komunikacyjnego używanego do wymiany danych. Jest rozszerzalny i to w taki sposób, że jego rozbudowa nie powoduje konieczności wymiany systemów korzystających ze starszych wersji. W odróżnieniu od większości innych standardów, które skupiają się na wymaganiach specyficznych dla określonych działów nauk medycznych, HL7 proponuje rozwiązania, które mogą być wykorzystywane w każdej instytucji medycznej, niezależnie od charakteru jej pracy. Standard opisuje szereg rozwiązań, które pozwalają istniejącym, dojrzałym systemom medycznym na integrację z nowymi, zgodnymi z HL7, znacząco rozszerzając w ten sposób zasięg dostępności danych medycznych. Pozwala także na współpracę z innymi nowoczesnymi standardami, takimi jak np. DICOM i XML.

Wymaga się by wymiana danych o pacjencie i badaniach między systemami była dwukierunkowa, tzn. w przypadku gdy wykonanie badania zostanie zainicjowane po stronie systemu diagnostyki (również w przypadku gdy pacjent został zarejestrowany w systemie diagnostycznym a nie istnieje w systemie HIS) informację o takim pacjencie i badaniu zostaną przesłane do systemu HIS.

## WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU – CZĘŚĆ BIAŁA

- System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów,

- System działa w architekturze trójwarstwowej,

- System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników

- (preferowane środowisko MS Windows XP/Vista/7),

- Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych,

- System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, Apteki centralnej, Apteczki oddziałowej, Lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w oparciu i tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów,

- Wszystkie moduły części białej / systemy części białej pochodzą od jednego producenta

- System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim,

- W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych),

- System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych),

- Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich co najmniej w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego,

- System musi umożliwić pracę z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek, co najmniej MS Internet Explorer i Mozilla Firefox,

- System musi umożliwić uruchomienie aplikacji w wersji desktop,

- System w części medycznej musi umożliwić pracę na tabletach medycznych lub komputerach wyposażonych w monitory dotykowe. Pełna funkcjonalność modułów powinna być dostępna na komputerach tego typu,

- Musi istnieć możliwość nadania użytkownikowi uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddział wewnętrzny lub gabinet POZ i  izba przyjęć,

- System musi umożliwić zmianę jednostki organizacyjnej na której pracuje użytkownik bez konieczności wylosowywania się z systemu,

- System zarządzania użytkownikami musi być wspólny dla wszystkich systemów, w szczególności dla modułu RCH, Apteka, Apteczki oddziałowe, Rozliczenia z NFZ,

- System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych),

- System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu,

- System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników,

- System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych,

- Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem,

- Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników aplikacji oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas,

- W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej),

- Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom,

- Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup,

- System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do jednostek organizacyjnych w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i oddziale wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i tego jednego oddziału,

- System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu,

- Wyróżnienie pól:

  - których wypełnienie jest wymagane,

  - przeznaczonych do edycji,

  - wypełnionych niepoprawnie

- System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów np. dowodów osobistych i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta,

- System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki,

- System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp.,

- System powinien informować, jednym komunikatem, o błędnie wypełnionych polach, polach obligatoryjnych, które nie zostały wypełnione,

- System powinien umożliwić obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn powinien

  - pokazywać tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze,

  - udostępniać tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostać wykonane,

  - umożliwić wprowadzenie tylko tych danych, które są niezbędne,

  - podpowiadać kolejne kroki procesu,

- System powinien automatycznie wygenerować lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności,

- Co najmniej w części medycznej użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika,

- W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych,

- Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować pełną integrację z systemem finansowo-księgowym działającym u Zamawiającego. Przekazywanie danych musi odbywać się automatycznie i na bieżąco bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji przez użytkownika lub administratora,

- System powinien zawierać wbudowany komunikator umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami,

- W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdować się klawisz <cofnij> lub <anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych,

- Uruchomienie kolejnej aplikacji nie powinno powodować uruchomienia kolejnej instancji przeglądarki,

- Musi istnieć możliwość aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności używania myszki,

- System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu.

## WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU – CZĘŚĆ SZARA

- System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów,

- System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników,

- (preferowane środowisko MS Windows XP/Vista),

- Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych,

- Wszystkie moduły/ systemy pochodzą od jednego producenta,

- System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim,

- W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych),

- System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych),

- System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych,

- System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych),

- System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu,

- System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników,

- System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych,

- Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem,

- Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników aplikacji oraz zablokowania im dostępu do niej przez określony czas,

- W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej),

- Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. Systemu uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umożliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom,

- Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup,

- System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu,

- Jednokrotne logowanie do systemu umożliwiające dostęp do wszystkich modułów, do których użytkownik posiada uprawnienia,

- Możliwość uruchomienia kolejnej aplikacji bez konieczności wylosowywania się z dotychczas używanej aplikacji i ponownego logowania,

- Definiowanie pulpitu użytkownika umożliwiającego uruchomienie wszystkich modułów, aplikacji czy funkcjonalności Systemu, do jakich posiada uprawnienia, również aplikacji nie będących przedmiotem zamówienia np. aplikacje biurowe,

- Dostęp do pulpitu użytkownika powinien być zabezpieczony hasłem.

## WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW / FUNKCJONALNOŚCI    ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA SZPITALEM

Rozporządzenia

Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. w tym:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1194)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (z dnia 29 lipca 2005)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010

System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy „o Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 roku oraz z Rozporządzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczególności system musi przechowywać informacje o:

- dacie wprowadzenia danych osobowych

- identyfikator użytkownika wprowadzającego dane osobowe

- źródło danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą)

- informacje o odbiorcach danych którym dane osobowe zostały udostępnione,

- dacie i zakresie tego udostępnienia

- data modyfikacji danych osobowych

- identyfikator operatora modyfikującego dane

Zarządzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dn 19 września 2007 w sprawie okreslania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 20/2006 z 18 maja 2006 zmieniające zarządzenie Nr 90/2005* Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 nr 164 poz. 119

Zarządzenie Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)

Zarządzenie Nr 3/2009/DŚOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ / KAOS

Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr 102/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. 2003 nr 45 poz. 391) z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636) z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887) z późniejszymi zmianami

### Wymagania Ogólne – zapisy dot. wszystkich Modułów

System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów

System działa w architekturze trójwarstwowej

System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników (preferowane środowisko MS Windows XP/Vista/7)

Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych

System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, Apteki centralnej, Apteczki oddziałowej, Lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów.

System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych - częściowa komunikacja w języku angielskim

W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych, terytorialnych).

System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych).

System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.

Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowaniach na stacjach klienckich. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW.

System daje możliwości definiowania własnych formularzy pism np. zmiana nagłówka w dokumencie

System w części medycznej musi umożliwić pracę na tabletach medycznych.

Musi istnieć możliwość nadania użytkownikowi uprawnień do pracy wyłącznie w kontekście wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddział wewnętrzny lub gabinet POZ i izba przyjęć.

System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych),

System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu

System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników.

System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych.

Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji z modułu administratora nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Administrator musi posiadać możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem

Administrator musi posiadać z poziomu aplikacji możliwość wylogowania wszystkich użytkowników aplikacji

W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą być zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej).

Dane powinny być chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnień użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mieć odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalność systemu (niezależnie od ilości modułów) będzie dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnień powinien być tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadać uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnień powinien umozliwiać definiowanie grup uprawnień, które to mogłyby być przydzielane poszczególnym użytkownikom.

Równolegle musi istnieć możliwość nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnień z listy dostępnych. System musi umożliwiać definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup.

System musi umożliwić nadanie użytkownikowi lub grupie użytkowników uprawnień do wydruku dokumentu

System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom do jednostek organizacyjnych w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie przyjęć i oddziale wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach widzieć tylko pacjentów izby przyjęć i tego jednego oddziału.

System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu

Wyróżnienie pól:

- których wypełnienie jest wymagane,

- przeznaczonych do edycji,

- wypełnionych niepoprawnie

System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości - dowodów osobistych lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta

System musi umożliwiać obsługę kodów 2D do rejestracji skierowań pochodzących z innych zakładów opieki

System umożliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. Bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostępnych.

Wszystkie błędy niewypełnienie pól obligatoryjnych oraz błędnego wypełnienia powinny być prezentowane w jedym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsca aplikacji, gdzie te błędy wystąpiły.

System powinien automatycznie wylogowywać lub blokować sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności

System powinien wyświetlać czas pozostały do wylogowania (zablokowania) użytkownika

Co najmniej w części medycznej użytkownik po zalogowaniu powinien widzieć pulpit zawierający wszystkie funkcje i moduły dostępne dla tego użytkownika

W systemie musi zostać zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych

Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantować pełną integrację z systemem finansowo-księgowym działającym u Zamawiającego. Przekazywanie danych musi odbywać się automatycznie i na bieżąco bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji przez użytkownika lub administratora

System powinien zawierać komunikator umożliwiający wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami. Komunikator musi umożliwić wysłanie wiadomości do: - pracowników jednostki organizacyjnej - wskazanego użytkownika - użytkowników pełniących określoną funkcję (lekarze, pielęgniarki) - użytkowników wskazanego modułu Możliwość łączenia w/w grup adresatów np. wszystkie pielegniarki z oddziału chorób wewnętrznych pracujące w module Apteczka Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca potwierdzenia System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki. Wiadomości mogą być wysyłane przez uzytkowników systemu Wiadomości powinny mieć określony termin obowiązywania podawany z dokładnością do godziny

W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdować się klawisz <cofnij> lub <anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych

Musi istnieć możliwość obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności używania myszki

W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. treść wywiadu powinna istnieć możliwość wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnieć możliwość zapisu do zewnętrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny być udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej.

System powinien umożliwić przypisanie do komórki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego NFZ. Powinna istnieć możliwość zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu.

System musi umożliwić określenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru REGON, innego niż REGON zakładu opieki zdrowotnej

System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do Apteki.

Aplikacja dedykowana dla urządzeń mobilnych musi umożliwiać:

Graficzny przegląd miejsca pobytu pacjenta z zachowaniem hierarchii: sala, łózko, pacjent

Przypisywanie pacjentów do sal

Wyszukiwanie i identyfikację pacjentów po kodzie kreskowym z opaski

Zlecanie badań

Zlecanie leków

Przegląd wystawionych zleceń

Przegląd wyników badań

Wprowadzanie wyników pomiarów

Obsługa zgłoszeń błędów oraz zmian funkcjonalności w formie elektronicznej poprzez witrynę internetową CHD (Centralny Help Desk).

Autoryzowany dostęp do witryny dla uprawnionych pracowników Zamawiającego

Dostęp do różnych konsoli zarządzania zgłoszeniami

Konsola zgłaszającego dostępna dla wszystkich uprawnionych pracowników Zamawiającego - umożliwia użytkownikowi witryny CHD dostęp tylko do własnych zgłoszeń

Konsola KZS (Kierownika Zespołu Serwisowego) dostępna dla Lidera (Liderów) zespołu po stronie Zamawiającego – umożliwia dostęp do zgłoszeń wszystkich użytkowników witryny CHD ze strony Zamawiającego

Rejestracja zgłoszenia w formie elektronicznej na witrynie CHD

Rejestracja treści zgłoszenia wraz z opcjonalnymi załącznikami

Kategoryzacja zgłoszenia przez zgłaszającego, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie

Wybór przedmiotu zgłoszenia - wersji systemu/modułu oraz umowy (umowa serwisowa, nadzoru autorskiego itp.) w ramach której zostały określone warunki realizacji zgłoszeń i czasy SLA wykorzystywane podczas realizacji zgłoszenia

Prezentacja statusu zgłoszenia, umożliwiającego szybką weryfikację stanu zaawansowania prac oraz konieczność wykonania określonych czynności przez zgłaszającego (uszczegółowienie zgłoszenia, akceptacja realizacji itp.)

Dwustronna komunikacja w trakcie realizacji zgłoszenia pomiędzy zgłaszającym a osobą realizującą zgłoszenie (poprzez witrynę CHD)

Przesyłanie informacji (również z załącznikami) mających na celu doprecyzowanie opisu zgłoszenia, starczenia dodatkowych wyjaśnień itp.

Prezentacja istotnych informacji w trakcie realizacji zgłoszenia (dla zgłaszającego)

Informacje o wynikach analizy zgłoszenia, planowanym sposobie realizacji i terminie realizacji

Informacje o tymczasowym rozwiązaniu zgłoszenia (o ile takowe istnieje), które umożliwi dalszą pracę w istniejącym systemie do momentu pojawienia się rozwiązania właściwego.

Informacje o zrealizowaniu zgłoszenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi wyjaśnieniami

Prezentacja rozwiązania zgłoszenia z możliwością akceptacji/odrzucenia przez klienta

Automatyczne zamknięcie zgłoszenia po akceptacji rozwiązania

Automatyczne wznowienie realizacji zgłoszenia po odrzuceniu rozwiązania

Podgląd historii realizacji zgłoszenia

Podgląd historii realizacji w porządku chronologicznym od momentu jego zarejestrowania wraz z całą korespondencją oraz informacjami kto, kiedy i jaką czynność wykonał

Wydruk na żądanie danych zgłoszenia wraz z pełną historią jego obsługi

Dostęp do tablicy ogłoszeń na witrynie (dla wszystkich jej użytkowników), która zawiera:

Informacje ogólne o zmianach w systemie, informacje o nowych wersjach systemu, miejscach skąd można ją pobrać itp

Załączniki mogące być częścią każdego ogłoszenia takie jak pliki parametryzujące, słowniki itp.

Powiadamianie uprawnionych użytkowników o nowych informacjach i komunikatach pojawiających się a witrynie.

### Funkcjonalność e-Pacjent

### Funkcjonalność e-Pacjent – wymagania ogólne

Rejestracja nowego pacjenta – użytkownika systemu

Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez SMS.

Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez e-Mail.

Możliwość samodzielnej autoryzacji (określenie danych dostępowych – login/hasło) użytkownika – pacjenta po poprawnym potwierdzeniu rejestracji; możliwość wyłączenia trybu samodzielnej autoryzacji pacjentów.

Możliwość ograniczenia samodzielnej autoryzacji użytkowników – pacjentów do osób zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie zgodności numeru PESEL i nazwiska); możliwość wyłączenia trybu autoryzacji pacjentów w oparciu o rejestr zintegrowanego systemu HIS.

Logowanie pacjenta/użytkownika – autentykacja użytkownika systemu.

Aktualizacja profilu pacjenta/użytkownika; możliwość aktualizacji danych kontaktowych: adresu e-mail, nr-telefonu; adresu zamieszkania.

Możliwość zablokowania zmiany danych osobowych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL) w profilu pacjenta.

Możliwość rejestracji podopiecznych pacjenta; dla podopiecznych, którzy są użytkownikami konieczność akceptacji objęcia opieką przez innego pacjenta; możliwość odrzucenia wniosku o objęcie opieką przez innego pacjenta - użytkownika Rejestracji przez internet lub możliwość trwałego zablokowania wnioskowania o objęcie opieką przez danego użytkownika.

Możliwość przeglądu opiekunów; możliwość usunięcia opiekuna; możliwość zablokowania opiekuna - opiekun nie będzie miał możliwości ponownego wnioskowania o objęcie opieką.

Możliwość określenia przez pacjenta parametrów powiadomień o zbliżającym się terminie udzielenia usługi (interwał czasu przed planowanym termine, tryb powiadamiania) zdefiniowanych w systemie jako możliwe do ustawienia przez użytkownika/pacjenta.

Możliwość zmiany hasła pacjenta – użytkownika.

Możliwość ustawienia nowego hasła, po poprawnej weryfikacji adresu e-mail lub numeru telefonu poprzez wprowadzenie przesłanego kodu potwierdzenia.

Rezerwacja terminu udzielenia usługi – wskazanie daty i czasu planowanej realizacji wizyty, miejsca realizacji (element struktury organizacyjnej) i personelu realizującego (opcjonalnie; w zależności od statusu wyboru personelu zdefiniowanego dla usługi).

Możliwość/konieczność rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia dla usług o odpowiednim statusie wymagalności danych skierowania.

Grupowanie usług do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajów usług.

Grupowanie usług wg zawodu personelu realizującego (np. lekarze, lekarze-dentyści, fizjoterapeuci).

Przegląd rejestru rezerwacji wizyt pacjenta z wyróżnieniem stanu usługi (planowana, zrealizowana, anulowana).

Możliwość anulowania przez pacjenta rezerwacji wizyty.

Możliwość zmiany terminu wizyty przez pacjenta.

Możliwość rezerwacji terminu wizyty dla podopiecznych; możliwość zmiany terminu wizyt dla podopiecznych; możliwość anulowania rezerwacji podopiecznych

Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty zawierający informacje o usłudze, miejscu realizacji oraz planowaną datę udzielenia usługi.

Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta przypomnień o zbliżających się terminach wizyt.

Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta powiadomień o anulowaniu rezerwacji przez pracowników jednostki ochrony zdrowia.

Możliwość wysyłania przez SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta powiadomień o zmianie terminu realizacji usługi dokonanej przez pracowników jednostki ochrony zdrowia.

Wysyłanie wiadomości do jednostki ochrony zdrowia; możliwość formatowania treści wiadomości (czcionka, kolor, justowanie, odnośniki do innych stron).

Wysyłanie wiadomości SMS, e-mail lub wiadomości na portalu pacjenta o konieczności potwierdzenia rezerwacji terminu wizyty

Potwierdzenie rezerwacji wizyty w określonym czasie przed realizacją dla rezerwacji wymagających takich potwierdzeń

Przegląd wysłanych wiadomość; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania i odbiorcy.

Edycja wysłanych i jeszcze nieprzeczytanych przez pracowników jednostki ochrony zdrowia wiadomości.

Przegląd wiadomości odebranych od pacjentów; wyszukiwanie wiadomości wg tematu, daty wysłania, nadawcy; wyróżnienie wiadomości nieprzeczytanych.

### Funkcjonalność e-Pacjent - Administrator

Zgodność koncepcji mechanizmu kontroli dostępu do funkcji systemu z RBAC (ang. Role-based Access Control).

Definiowanie nowego użytkownika.

Przegląd i modyfikacja danych użytkowników.

Tworzenie grup użytkowników; przyporządkowanie użytkowników do grup.

Przydzielanie uprawnień i ról użytkownikom i grupom użytkowników.

Przegląd efektywnych uprawnień użytkownika wynikających z przynależności do grup użytkowników, przypisanych ról i praw.

Możliwość przydzielania uprawnień do zmieniających się w czasie zasobów.

Definiowanie polityk poziomu bezpieczeństwa hasła użytkownika, możliwość przypisania wskazanych polityk do użytkowników.

Kontrola złożoności hasła użytkownika zgodnie z przypisaną polityką poziomu bezpieczeństwa.

Dostępność interfejsu umożliwiającego integrację użytkowników z dotychczas użytkowanym systemem (interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu).

Dostępność interfejsu do kontroli praw przyznanych użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu).

Dostępność interfejsu do zarządzania prawami przyznanych użytkownikom (interfejsy na poziomie bazy danych i języków wysokiego poziomu).

Użytkownicy systemu nie odpowiadają bezpośrednio użytkownikom systemu zarządzania bazą danych.

Możliwość delegowania uprawnień do administrowania uprawnieniami w poszczególnych podsystemach.

### Laboratorium

### Laboratorium – analityczne i mikrobiologiczne

Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne i bazą danych pacjentów:

- wyszukiwanie pacjentów w bazie wg różnych kryteriów,

- rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,

- przeglądanie historii leczenia pacjentów szpitalnych z uwzględnieniem pobytów pobytu w jednostkach szpitalnych, stwierdzonych rozpoznań chorobowych i zastosowanych antybiotyków.

Rejestracja zlecenia:

- manualne,

- z czytnika OMR,

kontrola kompletności danych zlecenia,

nadzór nad stanem wykonania poszczególnych zleceń,

możliwość przypisania do zlecenia załączników w postaci plików w formacie PDF

generacja listy materiałów do pobrania przez laboratorium,

obsługa zleceń badań wieloparametrowych np. morfologia i badan panelowych (standardowe zestawy badań).

rejestracja przyjęcia materiału do laboratorium:

identyfikacja zlecenia na podstawie kodu kreskowego przyjmowanego materiału,

integracja z Punktem Pobrań w zakresie przyjmowania danych o pobraniu materiału (data, godzina, osoba pobierająca, uwagi),

rejestracja daty i godziny pobrania materiału oraz osoby pobierającej dla zleceń rejestrowanych w laboratorium,

wspomaganie rozdziału materiału do poszczególnych pracowni – rozdział na statywy poszczególnych pracowni,

możliwość rejestracji przyjęcia materiału wg zleceń lub wg rodzaju przyjmowanego materiału,

możliwość dodrukowania etykiet kodów kreskowych dla powielanych materiałów,

przekazanie do zleceniodawcy informacji o przyjęciu materiału do laboratorium,

system reaguje i zlicza przypadki przekroczenia czasu transportu próbek, w których trzeba wykonać badania z określonymi maksymalnymi czasami transportu.

możliwość nadawania ręcznie lub automatycznie niezależnej numeracji próbek (dla nadawania automatycznego wg zdefiniowanych sekwencji).

sygnalizacja w widocznym miejscu pojawienie się badań dozleconych do materiału już wcześniej przyjętego w laboratorium,

Ewidencja błędów przedlaboratoryjnych.

- definicja nowych rodzajów błędów wraz z możliwością wskazania czy to jest błąd pobrania, czy wykonany w laboratorium,

- rejestracja błędów podczas przyjęcia materiału lub rejestracji zlecenia,

- zarejestrowany błąd przedlaboratoryjny zawiera rodzaj błędu, podmiot popełniający, próbka lub zlecenie którego dotyczy, krótką uwagę oraz kto i kiedy zarejestrował błąd,

- statystyka błędów przedlaboratoryjnych,

- możliwy jest wpis informacji kogo i kiedy powiadomiono o popełnionym błędzie

Obsługa stanowiska pomiarowego:

obsługa stanowisk manualnych, stanowisk z analizatorami jednokierunkowymi, dwukierunkowymi, odpytującymi, stanowisk serologicznych i bakteriologicznych.

identyfikacja i wyszukiwanie zlecenia i próbki na podstawie kodu kreskowego,

możliwość oznaczenia pozycji próbki na statywach pracowni i wyszukiwanie próbek na statywach,

w statywach prezentowanych na ekranie system kolorami rozróżnia próbki, w których wykonano wszystkie badania, od pozostałych.

kontrola kompletności wykonania badań w próbce podczas odstawiania próbki do statywu,

przegląd listy zleceń wg badań do realizacji na danym stanowisku,

wyświetlanie czasu jaki oczekuje próbka na rozpoczęcie badania, sygnalizacja kolorem próbek oczekujących już zbyt długo (czas ustawiany parametrem na stanowisku),

obsługa stanowisk zapasowych lub równoległych bez konieczności przenoszenia zleceń z jednych stanowisk na drugie, wybór stanowiska równoległego zależy tylko od tego gdzie zostanie wstawiona próbka,

pobranie zleceń (odświeżanie informacji)

utworzenie list roboczych, z możliwością wydruku list roboczych dla stanowisk manualnych,

wysłanie listy roboczej do analizatorów dwukierunkowych,

automatyczne odpowiadanie na zapytania analizatorów odpytujących,

możliwość wstrzymania przesłania do analizatora pewnych rodzajów badań i późniejsze ich uwolnienie (testy odroczone),

przyjęcie i akceptacja wyników z aparatu,

automatyczna blokada przyjęcia z aparatu wyników z przekroczoną kontrolą delta-check lub wartością krytyczną, z późniejszą możliwością odblokowania,

wpis ręczny lub korekta wyników z możliwością dopisania komentarzy,

obsługa powtórek,

automatyczny dobór wartości referencyjnych dla badania w zależności od kryteriów, takich jak:

- wiek,

- płeć,

- zażywane leki,

- postawiona diagnoza,

- tydzień ciąży,

- cykl menstruacyjny.

kontrola delta check,

możliwość medycznej weryfikacji wyników (autoryzacja) bezpośrednio na stanowisku,

badania bez wyniku muszą być autoryzowane albo anulowane, w przeciwnym wypadku zlecenie jest uznane jako niezakończone,

możliwość rejestracji powiadomień o wartościach krytycznych wyniku pacjenta, system generuje na kilku poziomach szczegółowości statystykę powiadomień o wartościach krytycznych,

możliwość ręcznej blokady wyniku, aby nie dopuścić do przypadkowego przyjęcia wyników z aparatu lub autoryzacji, system rejestruje kto i o której godzinie wynik zablokował,

z poziomu wyniku badania istnieje szybki dostęp do kontroli jakości metody badania poprzez kartę Levey-Jenningsa,

wydruki wyników stanowiska,

rejestr czynności obsługi aparatu,

rejestr odczynników.

Zarządzanie wynikami:

medyczna weryfikacja wyników,

wydruk autoryzowanych i nie wydrukowanych wyników,

możliwość zablokowania publikacji wyniku,

stan wykonania wyników z podziałem na grupy,

przeglądanie i odpis wyników archiwalnych pacjenta,

przenoszenie wyników do archiwum,

przenoszenie wyników do archiwum tylko z wybranych stanowisk,

możliwość wykorzystania słownika tekstów standardowych do opisów wyników badań,

możliwość zdefiniowania reguł wyliczających wynik badania z zestawu innych badań oraz zasad automatycznego opisu wyniku poprzez dołączanie zdefiniowanych wcześniej komentarzy,

możliwość organizacji wyników w odrębne kolejki wyników i kolejki weryfikacji w celu ułatwienia zarządzania potokiem danych i sterowaniem uprawnieniami,

raporty statystyczne z możliwością prezentacji graficznej:

statystyka obciążenia stanowisk i aparatów pomiarowych,

sumaryczne zestawienia wszystkich wykonanych badań na aparatach,

zestawienia wykonanych badań przez pracownie laboratoryjne, na kilku poziomach szczegółowości,

zestawienia wykonanych badań dla poszczególnych zleceniodawców, na kilku poziomach szczegółowości,

statystyczna analiza wyników jednego badania, ze szczególnym uwzględnieniem średniej dziennej wyników i odchylenia standardowego, możliwość ograniczanie zakresu wartości wyników do analizy,

zestawienie badan wg lekarzy zlecających, wg pacjentów,

statystyka wykonania badań na ośrodki powstawania kosztów (OPK),

raport z dyżuru,

statystyka wartości krytycznych wyników,

statystyka wykrytych zakażeń

statystyka oszacowująca zużycie etykiet z kodem paskowym i probówek

statystyka czasów przygotowania i wykonania badań; czas transportu i czas przedanalityczny,

prowadzenie Księgi Laboratoryjnej i Ksiąg Pracowni,

integracja z innymi modułami systemu medycznego:

współpraca z pozostałymi podsystemami medycznymi w zakresie wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu,

możliwość współpracy z modułem Punkt Pobrań w szpitalu lub w przychodni

Eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do Modułu Rachunku Kosztów.

W zakresie specyfiki stanowisk Pracowni mikrobiologii:

- podział systematyczny według Bergey’a dla wyhodowanych drobnoustrojów,

- tworzenie standardowych zestawów antybiogramów z możliwością uzupełniania na etapie realizacji badania,

- wprowadzanie bionumerów z pasków testów identyfikacyjnych wg słownika testów,

- możliwość podłączenia medycznych aparatów mikrobiologicznych,

- wprowadzanie danych wg słowników mechanizmów oporności,

- oznaczanie drobnoustrojów alarmowych,

- ewidencja poszczególnych etapów realizacji badania mikrobiologicznego,

- ewidencja podłoży hodowlanych i butelek z krwią na posiew,

- możliwość prowadzenie statystyk mikrobiologicznych:

- analiza epidemiologiczna: częstotliwość występowania drobnoustrojów wg klasyfikacji Bergey’a i wg zleceniodawców,

- lekooporność drobnoustrojów wg antybiotyków, wg drobnoustrojów dla wybranych zleceniodawców, badań, antybiogramów, itp.,

- analiza mechanizmów oporności wg zleceniodawców i drobnoustrojów,

- statystyki zużycia podłoży hodowlanych i testów identyfikacyjnych,

możliwość interpretacji wrażliwości na antybiotyki na podstawie danych opublikowanych przez EUCAST,

Możliwość prowadzenia kontroli jakości,

konfiguracja parametrów kontroli jakości:

- definicja materiałów kontrolnych,

- definicja metod pomiarowych z możliwością zebrania ich w panele,

- definicja aparatów, na których odbywają się pomiary,

- definicja komentarzy i metod naprawczych do uzyskanych wyników kontroli,

- definicja wartości statystycznych dla kontrolowanych metod pomiarowych,

włączanie reguł kontrolnych Westgarda (1_2s, 1_2.5s, 1_3s, 1_3.5s, 2_2s, 2z3_2s, R_4s, 3_1s, 4_1s, 10x(9x,8x), 7T :

- jako ostrzeżenia,

- sygnalizacja znajdowania się metody pomiarowej poza kontrolą.

- analiza i dobór reguł kontroli na podstawie bieżących danych kontroli i wybranych kart OPS,

- wydruk kart OPS.

przygotowanie metody kontroli

rejestracja pomiarów wstępnych w celu określenia ram statystycznych metody pomiarowej.

- pomiary w materiale trwałym (Lot),

- pomiary w materiale nietrwałym (materiale biologicznym – dublety),

wyliczanie wartości średniej (X) i odchylenia standardowego (SD) zarówno dla pomiarów wstępnych, jak i wartości skumulowanych w trakcie trwania kontroli.

rejestracja wyników pomiarów kontrolnych.

- wyniki pomiarów w materiale trwałym,

- wyniki pomiarów w materiale nietrwałym,

- wczytywanie wyników pomiarów kontrolnych bezpośrednio z obszaru aparatu.

zebranie wyników kontroli w postaci kart kontrolnych i analiza wyników.

- karta Levey-Jenningsa z analizą reguł Westgarda,

- karta kontroli odtwarzalności,

- karta kontroli powtarzalności,

- karta kontroli dokładności,

- wydruki kart kontrolnych.

- wyniki jakościowe

ocena jakości metody

eksport wyników kontroli jakości do systemów TIQCON, BIORAD, STANDLAB,

„Równoległe stanowiska pomiarowe”

a) Możliwość obserwacji i działania na wielu różnych stanowiskach pomiarowych na ekranie jednocześnie. Bez potrzeby wyłączania jednego by przejść do obsługi drugiego. Operator przełącza się między stanowiskami.

b) Nie ma potrzeby zamykania obsługi stanowisk pomiarowych, aby wykonywać równolegle inne czynności jak rejestracja zlecenia, przyjęcia materiału, wypuszczenie wydruku, itp.

„Panelowa budowa stanowiska pomiarowego" Każde stanowisko pomiarowe może pokazywać jednocześnie dwa różne panele. Panele to specjalnie zaprojektowane filtry, tak dobrane, żeby łatwo zorientować użytkownika w etapach wykonania badań.

Pracownia serologii:

przyjmowanie zleceń i wykonanie badań: grupa krwi (ABO, Rh), grupa krwi noworodka (ABO, Rh, BTA), przeciwciała odpornościowe, BTA, kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-D, konflikt ABO, próby zgodności krwi.

prowadzenie ksiąg badań: grup krwi, prób zgodności, przeciwciał, profilaktyki konfliktu,

współpraca z czytnikami kodów paskowych w zakresie identyfikacji: pacjenta, zlecenia, próbki materiału, numeru donacji.

współpraca z bankiem krwi, import przydzielonych donacji z banku krwi, podczas importu automatyczne dozlecanie brakujących prób zgodności,

współpraca z aparatami serologicznymi, wysyłanie zleceń do aparatu, przyjmowanie wyników z aparatu po akceptacji,

wpis ręczny lub korekta wyników z możliwością dopisania komentarzy, komentarze wpisywane wolnym tekstem lub ze słowników,

walidacja wpisu grupy krwi i czynnika Rh na podstawie zapisów w danych pacjenta i w porównaniu z wynikiem poprzednim,

prezentacja wyniku grupy krwi, Rh, przeciwciał i fenotypu zapisanych w danych pacjenta, prezentacja poprzedniego wyniku grupy krwi i czynnika Rh z podaniem przedziału czasowego,

możliwość przeniesienia wyniku grupy krwi, Rh, przeciwciał i fenotypu do danych pacjenta, w bazie laboratoryjnej i szpitalnej,

autoryzacja wyników badań,

wydruk wyników: podgląd przed wydrukiem, pojedyncze wyniki, wydruki seryjne, wydruk odpisów wyników z archiwum,

wydruk wyników prób zgodności: możliwość wydruku tylko zgodnych prób, możliwość wydruku tylko niedrukowanych prób zgodności,

możliwość stosowania rozbudowanych, konfigurowalnych przez administratora słowników wyników,

dobór cen dla wykonywanych badań w zależności od zleceniodawców (płatników),

System jest wykonany w technologii klient-serwer lub technologii wielowarstwowej

### Laboratorium - Bank Krwi

konfiguracja ustawień:

- możliwość definiowania słownika magazynów

- możliwość przeglądu i edycji słownika odbiorców

- możliwość definiowania słownika preparatów

- możliwość definiowanie słownika rodzaju preparatu

- możliwość definiowanie słownika jednostek miar

- możliwość definiowania słownika rodzaju dokumentów

- możliwość definiowania słownika kontrahentów

- możliwość definiowania cenników

Sporządzanie zamówień do stacji krwiodawstwa,

Obsługa dokumentów magazynowych:

- Bilans otwarcia

- Przychód

- Rozchód

- Kasacja

- Zwrot do dostawcy

Możliwość przyjęcia krwi lub preparatu krwiopochodnego na magazyn z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych

Przegląd stanów magazynowych

Obsługa zamówień indywidualnych na krew lub preparat krwiopochodny z jednostek zamawiających

Obsługa citowych zamówień z jednostek zamawiających

Możliwość dopisania pozycji do zamówienia do stacji krwiodawstwa w trakcie realizacji zamówienia indywidualnego

Możliwość rezerwacji krwi lub preparatu krwiopochodnego dla zamówienia indywidualnego

Raporty i zestawienia:

- dla zużycia prteparatów

- dla obrotów

- dla stanów magazynowych

Księga przychodów i rozchodów

Przegląd wyników badań serologicznych

Współpraca z oddziałem w zakresie:

- zamówień indywidualnych

- przetoczeń

Przegląd i wydruk księgi transfuzji

### Laboratorium – punkt pobrań

zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne:

- przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i Przychodnia z możliwością określenia domyślnego punktu pobrań dla zleceniodawcy,

- wprowadzanie zleceń zewnętrznych,

- możliwość wyszukiwania zleceń wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej daty wykonania,

- dostęp do zleceń archiwalnych pacjenta,

- wyróżnianie zleceń CITO,

automatyczne dobieranie materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia.

obsługa punktu przyjęcia i rozdzielni materiału:

wspomaganie rozdziału materiałów wg jednostek wykonujących (badania realizowane we własnych lub obcych laboratoriach),

rejestracja wysłania materiałów do laboratoriów,

oznakowanie pobieranych materiałów kodem kreskowym.

rejestracja w systemie pobranych materiałów:

- automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania,

- odnotowanie osoby pobierającej materiał,

- odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania,

- dla wybranych badań (np. oznaczenie grupy krwi) konieczność potwierdzenia danych pobrania (data i godzina, osoba, uwagi).

obsługa i wydruk Księgi Pobrań

integracja z innymi modułami systemu medycznego:

- przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiału do zleceniodawców podsystemu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modułu Laboratorium.

### Laboratorium – analizatory

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga oprogramowanie interfejsów do urządzeń laboratoryjnych funkcjonujących u Zamawiającego – stan na 19.03.2014.:

| L.p. | Nazwa aparatu | Numer Seryjny | Rok | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator krwi CELL-DYN 1800 | 23788AY |  | Abbot | CD-1800 |
| 2 | Analizator Gazometri krwi | 2637 | 1996 | CIBA-CORNING | CC 248 |
| 3 | Analizator Biohemiczny | AO73C0159 | 2007 | P.Z. Cormay | ACCENT 300 |
| 4 | analizator Laboratoryjny | 100608-002694 |  | Cormay | Mythic-18 |
| 5 | Analizator |  |  | Erba | Laura |
| 6 | Analizator Elektrolitów | 0710041003 | 2010 | Medica | Easy Electrolytes |
| 7 | Analizator Koagulologiczny |  | 2011 | Sysmex | CS 2100 i |
| 8 | Analizator Biochemiczny |  | 2011 | Cormay | ACCENT 200 |
| 9 | Analizator Elektrolitów | 0607041032 |  | Medica | Easy Elektrolytes |
| 10 | Analizator | 5642 |  | Roche | Cobas 221 b |
| 11 | Analizator | IVD 12002701 |  | Biomerieux | Mini Vidas |
| 12 | Analizator | IVD 12002701 |  | Biomerieux | Mini Vidas |
| 13 | Analizator |  |  | Becton | Bactec 9050 |
| 14 | Analizator | 104006-001894 |  | Cormay | Mythic - 18 |
| 15 | Analizator | 6905/95 | 1995 |  | Epoll-20 |

### Blok Operacyjny

dostęp do listy pacjentów skierowanych do Bloku operacyjnego przez oddział:

- wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,

- modyfikacja danych pacjentów,

przegląd danych archiwalnych pacjenta:

- w zakresie danych osobowych,

- w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, a systemie zintegrowanym także w zakresie wizyt w Zakładzie diagnostycznym i wyników badań i wizyt w przychodni.

planowanie zabiegów chirurgicznych obejmujące:

- rezerwacja sali operacyjnej,

- określenie personelu uczestniczącego w zabiegu (chirurgicznego i anestezjologicznego) z wykorzystaniem słownika personelu,

- planowanie wykonania procedur, wykorzystania materiałów i leków do wykorzystania w czasie zabiegu

- planowanie zabiegów wielonarządowych (wielourazowych)

- przegląd listy zabiegów zaplanowanych w zadanym dniu,

- Podpowiadanie przez system, po wybraniu zabiegu do wykonania, niezbędnych: materiałów, procedur uzupełniających, zestawów narzędzi

Planowanie zabiegu w oparciu o terminarze sal operacyjnych

ewidencja elementów zabiegu operacyjnego:

- Wykonane procedury,

- podane leki,

- zużyte materiały,

- Personel wykonujący

- Możliwoś kopiowania danych z planu zabiegu do wykonania z możliwościa wprowadzenia modyfikacji

- Automatyczne tworzenie opisów zabiegu na podstawie zarejestrowanych danych

prowadzenie Księgi Bloku Operacyjnego,

planowanie znieczulenia

opis wykonanych czynności anestezjologicznych:

- zastosowane znieczulenie w tym sedacja

- czas anestazjologiczny, czas znieczulenia

- stan pooperacyjny

- podane leki

- wykonane procedury

prowadzenie dokumentacji zabiegu operacyjnego, w tym:

- karty zabiegowej pacjenta,

- protokołów pielęgniarskich,

- Protokołów anestezjologicznych,

- karty bilansu płynów.

- Mozliwośc uzupełniania dokumentacji o materiały elektroniczne. Zapisywanie w systemie plików zawierających zapisy z urządzeń, skanów dokumentów, zdjęc cyfrowych itp.

Obsługa bloku porodowego w tym:

- Prowadzenie dokumentacji I, II i III fazy porodu

- Rejestracja dziecka oraz jego parametrów życiowych

integracja z innymi modułami systemu medycznego:

- współpraca z modułem apteczka oddziałowa w zakresie ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych,

- współpraca z pozostałymi podsystemami medycznymi w zakresie wzajemnego udostępniania danych zlecenia o jego wykonaniu,

wykorzystanie formularzy zaprojektowanych przez użytkownika.

Eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do Modułu Rachunku Kosztów.

Współpraca z modułem Bank Krwi w zakresie zamówień preparatów krwi

Możliwość definiowania własnych szablonów wydruków,

Możliwość wykorzystania standardowych raportów:

- rozchody materiałowe wg rodzaju kosztów,

- czas personelu uczestniczącego w operacji z podziałem na operacje,

- czas operacji wg jednostek zlecających.

Możliwość definiowania własnych wykazów .

### Symulator JGP

Symulator dostępny w systemie

Wstępne zasilenie symulatora danymi z wybranej hospitalizacji

Możliwość sprawnej modyfikacji danych w symulatorze i obserwacja wpływu zmian na wyznaczane JGP

Modyfikacja danych pacjenta (wiek, płeć),

Modyfikacja danych hospitalizacji (data przyjęcia, data wypisu, tryb przyjęcia, tryb wypisu, tryb i charakter hospitalizacji,

Dodanie lub usuniecie pobytu

Modyfikacja danych pobytu (data przyjęcia, data wypisu, cz. VIII kodu resortowego komórki, kod świadczenia, rozpoznanie zasadnicze, rozpoznania współistniejące, procedury medyczne (daty wykonania))

Wyróżnianie kolorami danych hospitalizacji nieisotnych z punktu widzenia wyznaczenia JGP

Możliwość określenia wersji grupera za pomocą którego wyznaczone zostaną JGP

Wersja grupera wynikająca z daty zakończenia hospitalizacji,

Dowolna wersja grupera istniejąca w systemie,

Wskazywanie JGP z podziałem na:

- JGP, dla której hospitalizacja spełnia warunki wyboru,

- JGP, dla których hospitalizacja nie spełnia warunków,

- JGP, które istnieją w planie umowy świadczeniodawcy,

Wyróżnienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia ważności wyznaczonych JGP z punktu widzenia świadczeniodawcy (np. istniejących w planie umowy a tym samym możliwych do rozliczenia)

W przypadku wskazania JGP do których pacjent mógłby zostać zakwalifikowany jednak nie zostały spełnione wszystkie warunki - wskazanie tych warunków

Możliwość przeglądu podstawowych informacji o wybranej JGP

Wartości taryf dla poszczególnych trybów hospitalizacji,

Parametry związane z mechanizmem osobodni (liczba dni finansowana grupą, taryfa dla hospitalizacji trwających < 2 dni, wartość punktowa osobodnia ponad ryczałt finansowany grupą),

Parametry JGP (warunki, które musi spełniać hospitalizacja),

Wykorzystanie planu umowy dla JGP w przypadku, gdy JGP istnieje w umowie ,

Prezentacja wykresów ilustrujących zależność naliczonych taryf od czasu hospitalizacji pacjenta

### Ruch chorych

### Ruch Chorych – Izba Przyjęć

Obsługa skorowidza pacjentów, wspólnego dla innych modułów medycznych tj: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna:

- wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,

- rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,

- rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,

- rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzją wójta/burmistrza

System przechowuje historię zmian danych osobowych pacjenta. Wgląd w dane medyczne sprzed zmiany danych osobowych powinno umożliwić przeglądanie I wydruk dokumentacji z danymi pacjenta aktualnymi na dzień tworzenia tej dokumentacji

przegląd danych archiwalnych pacjenta:

- w zakresie danych osobowych,

- w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych

rejestracja przyjęcia pacjenta w Izbie Przyjęć:

- przyjęcie w trybie nagłym lub planowych

- dla trybu przyjęcia "nagły", oznaczenie przyjęcia jako "zagrożenie życia lub zdrowia"

- wprowadzenie danych o rozpoznaniu, z wykorzystaniem słownika ICD10

- wprowadzenie danych ze skierowania,

- wprowadzenie danych płatnika.

Wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniających do uzyskania świadczeń

ewidencja elementów pobytu w Izbie Przyjęć:

- wywiad wstępny z możliwością użycia słownika tekstów standardowych,

- wykonane pacjentowi elementy leczenia:

- procedury,

- leki,

- konsultacje.

Rejestracja informacji o wymaganym transporcie medycznym pacjenta

rejestracja opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta w jednym z trybów:

- skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu przyjęcia, form płatności, wydruk pierwszej strony historii choroby, itp.),

- przeniesienie pacjenta na inną Izbę Przyjęć,

- odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala – wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych,

- zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących,

- zgon pacjenta na Izbie Przyjęć .

autoryzacja danych Izby Przyjęć,

ewidencja danych do rozliczenia produktów kontraktowanych z NFZ

wypełnianie i wydruk dokumentów Izby Przyjęć:

- Karta Wypisowa,

- Historia choroby – pierwsza strona

- Karta Odmowy.

Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów medycznych

obsługa Ksiąg:

- Księga Główna,

- Księgi Izby Przyjęć,

- Księga Oczekujących,

- Odmów i Porad Ambulatoryjnych,

- Zgonów.

integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie:

- ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych (Apteczka oddziałowa)

- wzajemnego udostępniania danych zleceń i danych o ich wykonaniu,

projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej,

wbudowane raporty standardowe:

- Ruch chorych Izby Przyjęć – osobowy,

- Ruch chorych Izby Przyjęć – sumaryczny.

Definiowanie własnych wykazów.

Automatyczne nadawanie numerów ksiąg podczas kierowania pacjenta np. na oddział

Wydruk opasek z kodem paskowym identyfikującym pacjenta

możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie

### Ruch chorych - Weryfikacja Uprawnień świadczeniodawców

Weryfikacja uprawnień pacjenta do świadczeń refundowanych przez NFZ podczas

rejestracji na Izbie Przyjęć

rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest stan na dzień rejestracji

Tworzenie harmonogramów weryfikacji grupowej

Weryfikacja uprawnień w oparciu o harmonogramy obejmująca pacjentów

- przebywających na oddziale,

- przebywających na obserwacji na izbie przyjęć

- w trakcie wizyt

- wypisywanych ze szpitala ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych

- dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony

Oznaczanie ikoną i kolorem statusu weryfikacji pacjenta

- na liście pacjentów

- w widocznym miejscu przy danych pacjenta

### Ruch Chorych – Oddział

obsługa listy pacjentów Oddziału:

wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w tym:

- stan pacjenta

- status pacjenta ( przysłany z IP, przebywający na oddziale, skierowany do innej jednostki, na przepustce, uciekinier)

- identyfikator pacjenta

- lekarz prowadzący

- nazwisko i imię

- nr księgi głównej

- rozpoznanie

- płatnik

- nr kartoteki i karty pacjenta

- zlecenia modyfikowane w ciągu ostatnich X godzin

- z aktualnymi zleceniami leków

- obsługiwani w innych jednostkach

- z przepustkami do zatwierdzenia

- zlecenia leków do potwierdzenia

- obsługiwani w trybie IOM

- bez opisu historii choroby

- wyszukanie pacjenta z wykorzystanie kodu paskowego z opaski

modyfikacja danych pacjentów z listy oddziałowej,

przegląd danych archiwalnych pacjenta:

- w zakresie danych osobowych,

- w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych,

odmowa lub anulowanie przyjęcia na Oddział – wycofanie danych pacjenta na Izbę Przyjęć,

zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących Oddziału,

Zamówienie dokumentacji medycznej przechowywanej w archiwum

Rejestracja przyjęcia pacjenta na Oddziale:

- nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub przez użytkownika,

- wprowadzenie danych lekarza prowadzącego,

- możliwość modyfikacji danych płatnika,

- wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka oddziałowego, łóżka,

- wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np. całodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegów i badań laboratoryjnych, itp.

ewidencja elementów pobytu pacjenta na Oddziale:

- wywiad wstępny z możliwością użycia słownika tekstów standardowych,

- rozpoznania: wstępne, końcowe, przyczyna zgonu,

- autoryzacja elementów historii choroby przez lekarza

- czas, jaki upłynął od ostatniej hospitalizacji, w tym hospitalizacji o tym samym rozpoznaniu co aktualna

- informacje o depozycie z wpisem do wybranej księgi depozytów

wykonane pacjentowi elementy leczenia (zlecenia):

- procedury, w tym zabiegi, w tym możliwość ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup

- badania diagnostyczne,

- leki,

- konsultacje,

- diety,

możliwość usuwania wielu procedur jednocześnie

ewidencja diagnoz pielęgniarskich:

- wprowadzanie diagnozy

- realizacja procedur

- plan realizacji

- wydruk indywidualnej karty procesu pielęgnacji

ewidencja przebiegów pielęgniarskich

ewidencja pomiarów dokonywanych pacjentowi wg ustalonej przez użytkownika kolejności

możliwość wydruku raportu z dyżuru lekarskiego na podstawie wprowadzonych obserwacji

ewidencja przepustek,

ewidencja danych porodu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego:

- wpis do Księgi Porodów,

- odnotowanie personelu uczestniczącego,

- odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar)

na oddziale Neonatologicznym, w danych medycznych noworodka wglad w dane porodu i dane matki

rejestracja opuszczenia Oddziału przez pacjenta w jednym z trybów:

- przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział.

- przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych wypisowych z poprzedniego oddziału),

- wypis pacjenta ze Szpitala,

- zgon pacjenta na Oddziale,

odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp.,

autoryzacja danych oddziałowych, co najmniej w zakresie:

- rozpoznań,

- epikryz

- obserwacji

danych autoryzowanych nie można usunąć ani modyfikować, jedynie oznaczyć jako nieaktualne

ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z płatnikiem, w tym rozliczanie kart TISS28,

prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na:

- dane przyjęciowe,

- wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo),

- przebieg choroby,

- epikryza (możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych).

- autoryzacja epikryzy przez lekarza wpisującego

- kopiowanie wyników badania i danych wypisowych z poprzednich pobytów w ramach jednej hospitalizacji

wydruki dokumentów wewnętrznych Oddziału, w tym:

- Karta Wypisowa,

- Karta Informacyjna.

system musi informować o konieczności utworzenia właściwego dokumentu w oparciu o informacje o wyniku badania (patogen alarmowy)

wydruki dokumentów zewnętrznych Oddziału, w tym:

- Karta Statystyczna,

- Karta Leczenia Psychiatrycznego,

- Karta Zakażenia Szpitalnego,

- Karta Nowotworowa,

- Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej,

- Karta Zgonu,

- Karta TISS28.

Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentów

Obsługa Ksiąg:

- Księga Główna,

- Oddziałowa,

- Oczekujących,

- Zgonów,

- Noworodków,

- Zabiegów.

- Transfuzji

- Raportów Lekarskich

- Raportów Pielęgniarskich

możliwość definiowania własnych szablonów wydruków,

wbudowane raporty standardowe:

- zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)

- ilość osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie

- obłożenie łóżek na dany moment

- diety podane pacjentom oddziału.

Możliwość definiowania własnych wykazów

Możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej

Integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w zakresie:

- ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów magazynowych (Apteczka oddziałowa),

- wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna).

tworzenia zamówień na krew i preparaty krwiopochodne

odnotowanie podań krwi i preparatów krwiopochodnych z wpisem do księgi transfuzyjnej, odnotowanie powikłań po przetoczeniu

możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie:

Tworzenie zapotrzebowania żywnościowego dla pacjentów oddziału z możliwością przeliczenia ilości zamawianych posiłków wg przypisnaych pacjentom diet

Możliwość uzupełnienie zapotrzebowania żywnościowego o zamówienia dodatkowych posiłków i materiałów

### Ruch Chorych – dostosowanie do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Możliwość archiwizacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych tj księgi

Możliwość obsługi załączników do dokumentów

Możliwość automatycznej rejestracji dokumentów elektronicznych generowanych przez system medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej

Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza systemem HIS, manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych

Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej

Dostęp do całości dokumentacji przechowywanej w EDM:

- z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmów

- z poziomu dedykowanego interefjsu

Możliwość exportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML

Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze dokumentów

Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów

Możliwość znakowania czasem dokumentu

Możliwość wykonania kontrasygnaty

Możliwość weryfikacji podpisu

Możliwość weryfikacji integralności dokumentu

Możliwość wydruku dokumentu

Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych kryteriów oraz meta danych.

Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich wersji.

Repozytorium EDM musi umożliwiać:

- rejestrację dokumentu

- pobieranie dokumentów w formacie XML

- pobieranie dokumentów w formacie PDF

- wyszukiwanie materializacji dokumentów

Repozytorium EDM musi współdzielić z HIS:

- słownik jednostek organizacyjnych

- rejestr użytkowników

- rejestr pacjentów

System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla danego użytkownika pełniącego określoną rolę.

Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w repozytorium. Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarządzanie typami dokumentów.

Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów w ramach całej placówki lub poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd.

Możliwość definiowania nowych typów dokumentów obsługiwanych przez repozytorium dokumentów elektronicznych.

Zakłada się także możliwość indeksowania dokumentów, których elektroniczna postać nie jest przechowywana w systemie HIS - np. indeksowanie dokumentów papierowych, obrazów radiologicznych przechowywanych w PACS.

Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu

Indeks powinien uwzględniać rozdzielenie danych osobowych od danych medycznych

Możliwość indeksowania dokumentów w celu łatwego jej wyszukiwania wg zadanych kryteriów

Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data powstania, rozmiar, typ, data powstania itp., oraz na informacje o zdarzeniach

System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji:

- w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w ZOZ

- pacjentom i ich opiekunom

- podmiotom upoważnionym np. prokurator

System powinien umożliwiać wymianę dokumentacji medycznej w ramach Systemu Informacji Medycznej:

- bezpośrednio pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia

- za pośrednictwem systemów regionalnych

- z wykorzystaniem platformy P1.

### Ruch Chorych – Statystyka

obsługa skorowidza pacjentów z możliwością integracji z innymi systemami medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):

wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności:

- identyfikator pacjenta

- data urodzenia i miejsce

- imię ojca i matki

- miejsce urodzenia

- płeć

- PESEL opiekuna

- nazwisko rodowe matki

- miasto (pobyt stały, adres korespondencyjny)

- pobyt w jednostce

- pobyt w okresie

- nr telefonu

- adres e-mail

- nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko pacjenta

- rodzaj i nr dokumentu tożsamości

- status: VIP, cudzoziemiec, uprawniony do przyjęcia poza kolejnością

- przyjęty: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w ciągu ostatnich 24,48, X godzin

wyszukiwanie pacjenta o nieznanej tożsamości co najmniej w oparciu o:

- płeć (męska, żeńska, nieznana)

- fragment (fraza) opisu pacjenta

- przyjęty: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w ciągu ostatnich 24,48, X godzin

rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,

przegląd danych archiwalnych pacjenta:

- w zakresie danych osobowych,

- w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych

potwierdzenia wypisu pacjenta pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji,

wbudowane wydruki zewnętrzne:

- Karta Statystyczna,

- Karta Leczenia Psychiatrycznego,

- Karta Zgonu,

obsługa Ksiąg:

- Księga Główna,

- Księga Odmów,

- Księga Zgonów,

- Księga Noworodków,

możliwość definiowania własnych szablonów wydruków,

wbudowane raporty standardowe:

- zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)

liczba osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie

- obłożenie łóżek na dany moment

- diety podane pacjentom oddziału.

możliwość definiowania własnych wykazów

możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej

wbudowane raporty standardowe:

- statystyczne z oddziałów: np. Dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne w okresie (liczba. przyjętych, liczba wypisanych, liczba osobodni),

- z obłożenia łóżek,

- zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki chorobowej (sumaryczne i osobowe)

Wydruk raportów w formacie XLS

elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi, w tym:

- Oddziały NFZ,

- PZH.

eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego lub w formacie .xls z możliwością wykorzystania przez moduły Rachunku Kosztów Leczenia.

### Ruch Chorych – Rozliczenia z NFZ

Zarządzanie umowami NFZ

Import pliku umowy w postaci komunikatu UMX,

Przegląd i modyfikacja szczegółów umowy:

- Okres obowiązywania umowy,

- Pozycje planu umowy,

- Miejsca realizacji świadczeń

- Limity na realizację świadczeń i ceny jednostkowe,

- Słowniki związane z umowami (słownik zakresów świadczeń, świadczeń jednostkowych, pakietów świadczeń, schematów leczenia itd.)

- Parametry pozycji pakietów świadczeń

Moduł korzysta bezpośrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziałach i w poradniach bez konieczności importu i kopiowania danych

Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod kątem zgodności ze stanem, po wczytaniu aneksu umowy (ze wstecznym okresem obowiązywania). Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych, w których znaleziono różnice

- Różnica w cenie świadczenia,

- Różnica w wadze efektywnej świadczenia,

- Różnica w sposobie obliczania krotności i okresu sprawozdawczego,

Definiowanie dodatkowych walidacji

- Liczba realizacji świadczeń w okresie,

- Liczba realizacji świadczeń w ramach zakresu w okresie,

Możliwość ewidencji i rozliczenia realizowanych świadczeń

- Ubezpieczonym,

- Nieubezpieczonym a uprawnionym do świadczeń,

- Uprawnionym na podstawie decyzji wójta/burmistrza

- Uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji,

- Uprawnionym na podstawie Karty Polaka

- Kobietom w ciązy, w okresie połogu oraz młodzieży do 18 roku życia

Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczących

- Numeru umowy,

- Zakresu świadczeń,

- Wyróżnika

- Świadczenia jednostkowego,

Możliwość wprowadzenia dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych świadczeń poprzez funkcjonalność autoryzacji świadczeń przez osobę uprawnioną

Przegląd informacji o posiadanych przez pacjenta uprawnieniach do świadczeń w każdym dniu pobytu

Po otrzymaniu informacji z NFZ, uprawniony użytkownik działu rozliczeń musi mieć możliwość modyfikacji danych

Sprawozdawczość z do oddziałów NFZ w zakresie komunikacji przez pocztę elektroniczną musi odbywać się automatycznie, z poziomu systemu HIS

W przypadku komunikatów, w których NFZ wymaga kompresowania lub szyfrowania danych, operacje te muszą odbywać się automatycznie w systemie HIS

System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej godzinie, co określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin

Weryfikacja zestawów świadczeń pod kątem poprawności i kompletności wprowadzonych danych

Wyszukiwanie pozycji błędnie potwierdzonych w komunikatach zwrotnych NFZ

Wyszukiwanie po numerach w księgach

Wyszukiwanie zestawów bez zaewidencjonowanych procedur ICD9

Wyszukiwanie zestawów po numerze paczki, w której wyeksportowano dane do NFZ

Wyszukiwanie po instytucji kierującej

Wyszukiwanie po personelu kierującym/ realizującym

Wyszukiwanie zestawów bez pozycji rozliczeniowych

Wyszukiwanie zestawów z niekompletnymi danymi rozliczeniowymi

Wyszukiwanie pozycji rozliczeniowych, które nie zostały jeszcze rozliczone

Wyszukiwanie po statusie rozliczenia

Wyszukiwanie zestawów zawierających rozliczenia ze wskazanej umowy

Wyszukiwanie zestawów zawierających wskazane świadczenie jednostkowe

Wyszukiwanie zestawów świadczeń z JGP wyznaczoną w zadanej wersji

Wyszukiwanie zestawów świadczeń ratujących życie i zdrowie

Wyszukiwanie zestawów świadczeń zrealizowanych dla wybranych uprawnień pacjenta

Wyszukiwanie świadczeń, które zostały skorygowane, a informacja o skorygowaniu nie została sprawozdana do systemu NFZ

Generowanie i eksport komunikatu fazy I (komunikat SWIAD) w aktualnie obowiązującej wersji publikowanej przez płatnika

Import potwierdzeń do danych przekazanych w komunikacie I fazy (komunikat P_SWI)

Import danych z pliku z szablonami rachunków (komuniakt R_UMX)

Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością POZ

- Eksport komuniaktu DEKL – informacje o deklaracjach

- Eksport komuniaktu ZBPOZ – informacje o świadczeniach zrealizowanych w ramach POZ

Import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością POZ

- Import komuniaktu P_DEK – potwierdzenia danych dla przesłanych deklaracji

- Import komuniaktu Z_WDP – wyniki weryfikacji deklaracji

- Import komuniaktu Z_RDP – rozliczenia deklaracji

Eksport komunikatów związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących

- Eksport komuniaktu LIOCZ – informacje o ststystykach kolejek oczekujących

- Eksport komuniaktu KOL – informacje o oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne

Import potwierdzeń związanych ze sprawozdawczością kolejek oczekujących

Import komunikatu P_LIO – potwierdzenie statystyk przekazanych w komuniakcie LIOCZ

Przeglad szablonów rachunków wygenerowanych i przekazanych przez płatnika

Generowanie i wydruk rachunków na podstawie szablonów

Generowanie i wydruk faktur na podstawie rachunków

Generowanie i wydruk zestawień i raportów związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną (możliwość śledzenia postępów wykonania zakontraktowanych świadczeń w ciągu trwania okresu rozliczeniowego)

Raport z wykonanych świadczeń z możliwością ograniczenia danych do m.in.:

- Numeru umowy,

- Zakresu meisięcy sprawozdawczych,

- Miesiąca rozliczeniowego,

- Jednostki realizujacej,

- Zakresu świadczeń i wyróżnika,

- Świadczenia,

- Numeru szablonu

- Uprawnienia pacjenta do świadczeń

Zestawienie z realizacja planu umowy,

Zestawienie wykonań przyrostowo,

Zestawienie wykonań według miejsc realizacji

Sprawozdanie rzeczowe

Eksport danych do popularnych formatów (XLS, TXT, CSV, HTML)

Generowanie i wydruk dokumentów związanych ze sprawozdawczością wymaganą przez OW NFZ

Sprawozdanie finansowe,

Zestawienie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,

Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom na podstawie przepisów o koordynacji (UE),

Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy (decyzja wójta/burmistrza),

Zestawienie świadczeń wykonanych pacjentom nieubezpieczonym, rozliczanym na podstawie art. 12 lub art. 13 ustawy

Automatyczne wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego

Załącznik nr 4 do umowy - chemioterapia

Załacznik nr 4 do umowy – programy terapeutyczne

Załączniki do umów POZ

Ewidencja faktur zakupowych

Import słownika produktów handlowych (komunikat PRH)

Możliwość przekodowania produktów handlowych na leki

Ewidencja faktur zakupowych

Generowanie i eksport faktur zakupowych do NFZ w aktualnym formacie komuniaktu FZX

Import potwierdzeń do faktur zakupowych (komunikat FZZ)

Generowanie i wydruk załącznika nr 4 do umowy – ewidencja faktur zakupowych

Obsługa sprawozdawczości w zakresie POZ

Integracja z innymi modułami systemu

- ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni

- ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka

- ewidencja faktur zakupowych na leki stosowane w programach lekowych

Eksport faktur rozliczeniowych do modułu Finansowo-Księgowego.

Przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP

### Ruch Chorych - Kolejki Oczekujących

Definicja kolejek oczekujących zgodnie z wymaganiami płatnika

Kolejki oczekujących do komórek organizacyjnych

Kolejki oczekujących do procedur medycznych lub świadczeń wysokospecjalistycznych zdefiniowanych przez płatnika

Prowadzenie kolejek oczekujących

Wykaz osób oczekujących w kolejce

Możliwość planowania daty z dokładnością do dnia lub tygodnia (w przypadku odległego terminu realizacji świadczenia)

Przyporządkowanie oczekujących do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki stabilne)

Rejestrowanie przypadków zmian terminu udzielenia świadczenia wraz z przyczyną zmiany

Możliwość zbiorczego przenoszenia oczekujących pomiędzy kolejkami

- Wszystkich aktywnych pozycji

- Wybranych oczekujących

Wskazanie tych definicji kolejek oczekujących, które po wczytaniu aneksu do umowy posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z możliwością automatycznej aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów w umowie z NFZ

Generowanie statystyk kolejek z podziałem na przypadki pilne i stabilne

- Liczba oczekujących

- Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce

- Średni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w rozporządzeniu)

Generowanie i eksport komunikatów XML w aktualnie obowiązujących wersjach z zakresu sprawozdawczości związanej z kolejkami oczekujacych

Komunikat LIOCZ – komunikat szczegółowy o kolejkach oczekujących

Komunikat KOL – komunikat o kolejkach oczekujących do świadczeń wysokospecjalistycznych

Import komunikatu „potwierdzeń odbioru” danych o kolejkach oczekujących

Wydruk listy oczekujących z uwzględnieniem poniższych kryteriów

- Rodzaj kolejki (do komórki organizacyjnej, do procedury medycznej/świadczenia wysokospecjalistycznego)

- Kod kolejki

- Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreślone, zakończone realizacją)

- Kategoria medyczna (pilny, stabilny)

- Data wpisu (od .. do ..)

- Data planowanej realizacji (od .. do ..)

- Data skreślenia z kolejki (od .. do ..)

### Ruch Chorych - JGP – Jednorodne Grupy Pacjentów

Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentów na podstawie danych hopsitalizacji za pomocą wbudowanego grupera JGP

Import aktualnego słownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9),

Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji

Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP wynikające z publikowanych Zarzadzeń Prezesa NFZ

Wyznaczanie JGP za pomocą wbudowanego (lokalnego) grupera JGP w zakresie umów: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Możliwość ręcznego wyznaczenia JGP dla hospitalizacji z pominięciem grupera lokalnego i grupera NFZ

Możliwość automatycznego przypisania JGP do pobytu na oddziale, z którego pochodzi element kierunkowy wyznaczonej JGP

Wsteczna weryfikacja poprawności wyznaczonych wcześniej JGP z możliwością automatycznej aktualizacji JGP na poprawną

Różnice wynikające z wczytania nowych wersji grupera, które opublikowano z wsteczną datą obowiązywania, które mogą obejmować

- Różnice w zaewidencjonowanych taryfach,

- Różnice w zaewidencjonowanych JGP,

Różnice wynikające z modyfikacji danych statystycznych hospitalizacji, a mające wpływ na wyznaczoną JGP:

- Konieczność zmiany JGP,

- Konieczność zmiany taryfy,

- Konieczność przepięcia JGP do pobytu na innym oddziale

Wyszukiwanie hospitalizacji wg poniższych kryteriów

- Data zakończenia hospitalizacji,

- Wersja grupera za pomoca którego wyznaczono JGP

- Kod JGP,

- Rozpoznanie glówne

- Kod procedury medycznej,

- Status rozliczenia

Wskazanie możliwości uzyskania JGP o większej taryfie w przypadku zmiany kombinacji rozpoznań wypisowych

Wsteczna weryfikacja z możliwością automatycznej aktualizacji JGP pod kątem znalezienia bardziej optymalnej JGP

Możliwość wydrukowania charakterystyki wybranej JGP w formie podręcznej karty

Możliwość wykonywania symulacji wyznaczania JGP (funkcjonalność Symulatora JGP)

### Ruch Chorych - Archiwum Papierowej DM

Rejestracja dokumentacji medycznej:

- Rejestrowanie kartotek pacjentów lub kartotek zbiorczej dokumentacji medycznej.

- System musi zapewniać automatyczne numerowanie kartotek wg zdefiniowanych szablonów.

- Rejestracja informacji o woluminach (teczkach), w których składowana jest dokumentacja medyczna.

- Rejestracja informacji o dokumentach źródłowych stanowiących dokumentacje medyczną.

Wydruk nalepek na woluminy i dokumenty źródłowe zawierających kod paskowy pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu.

System musi zapewniać szybkie wyszukanie informacji o woluminie dokumentacji medycznej/dokumencie źródłowym na podstawie odczytanego kodu paskowego.

System musi zapewniać przegląd kartotek/woluminów/dokumentów źródłowych opisujących dokumentację medyczną oraz szybkie wyszukiwanie informacji o dokumentacji wg zadanych kryteriów:

- dokumentacja określonego pacjenta,

- dokumentacja wypożyczona,

- dokumentacja z przekroczonym terminem zwrotu,

- dokumentacja zamówiona (w trakcie realizacji zamówienia),

- dokumentacja do archiwizacji,

- dokumentacja zniszczona,

- dokumentacja zagubiona,

- dokumentacja zmarłych pacjentów,

- kopie dokumentacji medycznej.

System musi także realizować opcję zaawansowanego wyszukiwania dokumentacji medycznej.

Rejestracja informacji o zniszczeniu/zagubieniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie protokołu zniszczenia/zagubienia dokumentacji medycznej.

Rejestracja informacji o odnalezieniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie protokołu odnalezienia dokumentacji medycznej.

Rejestracja informacji o planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie protokołu planowego zniszczenia dokumentacji medycznej.

Rejestracja informacji o utworzonych kopiach dokumentacji medycznej.

Rejestracja informacji o przeniesieniu dokumentów źródłowych pomiędzy woluminami.

System musi zapewniać możliwość usunięcia z systemu informacji o dokumentach źródłowych, woluminach i kartotekach stanowiących papierową dokumentację medyczną.

System musi zapewniać przegląd historii woluminów dokumentacji medycznej zawierającej:

- informacje o rejestracji dokumentacji medycznej,

- informacje o wypożyczeniach/zwrotach dokumentacji medycznej,

- informacje o zagubieniu/zniszczeniu/planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej;

oraz wydruk historii woluminów.

Zamówienie dokumentacji medycznej:

Rejestracja zamówienia na dokumentację medyczną do określonej jednostki organizacyjnej szpitala.

System musi zapewniać przegląd stanu realizacji złożonych zamówień na dokumentację medyczną.

System musi zapewniać wyszukanie zamówień na dokumentację medyczną wg pacjentów których dotyczy dokumentacja.

System musi zapewniać przegląd zamówień na dokumentację medyczną wg stanu realizacji zleceń.

Rejestracja zwrotu wypożyczonej dokumentacji do miejsca przechowywania dokumentacji.

Realizacja zamówienia na dokumentację medyczną:

- System musi zapewniać przegląd złożonych zamówień na dokumentację medyczną; wyszukiwanie zamówień wg numeru woluminu; przegląd zamówień wg stanu realizacji zamówień.

- System musi zapewniać wspomaganie procesu realizacji zamówień na dokumentację medyczną poprzez : oznaczenie zamówień do realizacji, rejestracja przygotowanych do wydania woluminów.

System musi realizować obsługę podpisywania protokołów w dwóch trybach: w jednostce wypożyczającej lub w jednostce zamawiającej.

- Rejestracja faktu wypożyczenia dokumentacji medycznej do określonej jednostki organizacyjnej bez wcześniejszego zlecenia dostarczenia dokumentacji medycznej.

- Przygotowanie, generowanie i wydruk protokołów przekazania zamawianej dokumentacji medycznej.

Obsługa zamówień z organów upoważnionych:

- Rejestracja zamówienia na dokumentację medyczną złożonego przez organ upoważniony; System musi zapewniać możliwość wskazania w zamówieniu oczekiwanych dokumentów źródłowych lub umieszczenia słownego opisu zamawianej dokumentacji.

- System musi zapewniać wspomaganie procesu realizacji zamówienia na dokumentację medyczną z organu upoważnionego poprzez : wskazanie/rejestrację danych udostępnianego woluminu, rejestrację kopii udostępnianych dokumentów źródłowych, generowanie protokołów przekazania.

- Rejestracja odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej organom zamawiającym z podaniem przyczyny odmowy.

System musi obsługiwać :

- rejestr dokumentacji medycznej wybranych pacjentów,

- rejestr dokumentacji medycznej przechowywanej w określonej jednostce organizacyjnej,

- rejestr dokumentacji medycznej wypożyczonej w danym czasie do innych jednostek organizacyjnych lub organów uprawnionych,

- rejestr dokumentacji medycznej wypożyczonej do jednostek organizacyjnych lub organów uprawnionych, dla których upłynął w określonym czasie termin zwrotu

System musi zapewniać ustawienie parametrów systemu dla Archiwum Dokumentacji Medycznej.

System musi zapewniać tworzenie i modyfikację pozycji słownika typów dokumentacji medycznej w podziale na indywidualną dokumentację pacjenta i dokumentację zbiorczą.

System musi zapewniać bezpieczny dostęp do przechowywanych informacji oraz funkcjonalności w oparciu o mechanizmy uwierzytelnienia użytkowników oraz kontroli uprawnień do udostępnianych zasobów.

### Ruch Chorych - Dokumentacja Medyczna (Formularze)

Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie

Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie

Generowanie wyników badań dla zadanych kryteriów: pacjent, nazwa badania, jednostka organizacyjna, zadany czasu,

Generowanie wydruków kart obserwacji pacjenta

Generowanie wydruków kart zakażenia, kart drobnoustroju

Generownie raportów z dyżuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych obserwacji pacjenta

Generowanie raportów z diagnoz pielęgniarskich

elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiającego w zakresie dokumentowania procesu leczenia :

- definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie.

- wyświetlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez użytkownika postaci (definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badań, konsultacji, itp.).

- histogramy

- możliwość kojarzenia formularzy ze zleceniami i elemntami leczenia

- rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dźwięki, itp.).

- dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.

System powinien przechowywać wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej (lub zarchiwizowanej w archiwum elektronicznym) dokumentacji medycznej.

Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny być dostępne z jednego miejsca

Musi istnieć możliwość zdefiniowania drukarki dla każdego rodzaju dokumentu tak aby dokument mógł być drukowany na odpowiedniej dla niego drukarce

Powinna istnieć możliwość podpisania elektronicznego i zarchiwizowania wszystkich dokumentów dokumentacji medycznej tworzonych przez system zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Możliwość zablokowania modyfikacji wpisów w historii choroby dokonanych przez innego lekarza niż lekarz aktualnie zalogowany/ autoryzujący wpis

Możliwość autoryzacji przez lekarza dokonującego wpis, fragmentu historii choroby, epikryzy lub rozpoznania

### Ruch Chorych – Konfiguracja ekranów

System powinien zawierać pulpity użytkowników umożliwiające bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji, do jakich użytkownik posiada uprawnienia

Powinny istnieć zdefiniowane pulpity, co najmie w zakresie:

- pulpit lekarza

Pulpit użytkownika powinien zawierać, co najmniej bezpośredni dostęp do

- pacjentów: oddziału, „moich” pacjentów czyli tych dla których zalogowany lekarz jest lekarzem prowadzącym, zaplanowanych na wizytę i konsultacje, umówionych na dzisiaj

- wyników badań z podziałem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z możliwością wyświetlenia tylko najnowszych wyników (np. z ostatnich 24godzin)

- zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje

- dokumentacji medycznej pacjentów oddziału, „moich”, umówionych na wizytę, z odbytych wizyt i konsultacji

- terminarz użytkownika uwzględniający jego: dyżury, nieobecności, zadania, zaplanowane dla niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje, wizyty

Powinna istnieć możliwość samodzielnego, przez użytkowników lub administratorów, definiowania pulpitu lub jego modyfikacji

### Ruch Chorych – SOR

System musi umożliwiać podział SOR na obszary i przypisania pacjenta do określonego obszaru SOR. Podział SOR na obszary jest opcjonalny.

System musi umożliwiać dla jednostek organizacyjnych typu SOR włączenie obsługi i prezentacji statusu pilności (TRIAGE) pacjentów.

System musi umożliwiać przypisanie lub zmianę statusu pilności (TRIAGE) pacjenta w dowolnym momencie pobytu na SOR.

Oznaczanie statusu pilności (TRIAGE) (jeśli jest włączone) pacjenta powinno być wymagane i status ten powinien być wyraźnie prezentowany na liście pacjentów oraz danych pobytu pacjenta na SOR. Wystarczającym sposobem prezentacji statusu pilności pacjenta jest użycie odpowiadającemu danemu statusowi koloru.

Przypisanie i zmiana statusu pilności pacjenta musi być zapisanie w dzienniku systemu przy czym nie jest wymagane zapisanie powodu zamiany, ani autoryzacja zmiany.

Na panelu głównym pulpitu SOR, oraz na liście pacjentów system powinien prezentować liczbę pacjentów SOR w podziale na statusy pilności (TRAGE). Przypisanie i zmiana statusu pilności powinna wymusić aktualizację statystyk liczb pacjentów w podziale na statusy.

- Przypisanie i zmiana statusu pilności powinna wymusić aktualizację statystyk liczb pacjentów w podziale na statusy.

Dla jednostki organizacyjnej typu SOR powinna być możliwość zdefiniowania standardów czasowych obsługi pacjenta "czerwonego" i "żółtego" (kolory TRIAGE)

Na panelu głównym pulpitu SOR, oraz na liście pacejntów SOR system powinien prezentować czas oczekiwania liczony wg wzoru: czas_oczekiwania = liczba_czerwonych * czas_czerwonych + liczba_żółtych * czas_żółtych

Przeniesienie awaryjne na oddział

- System musi udostępnić funkcjonalność szybkiego skierowania pacjenta na oddział nawet w sytuacji, gdy nie wypełniono w systemie wszystkich danych (w tym wymaganych do zakończenia pobytu na SOR), danych i dokumentów dokumentacji medycznej, wymaganej autoryzacji danych.

- Pacjenci przeniesieni na oddział w trybie awaryjnym powinni być oznaczeni na liście pacjentów SOR

- Dane pacjentów przeniesionych awaryjnie do innej jednostki organizacyjnej mogą być uzupełnione w dowolnym momencie, ale nie uzupełnienie przez SOR wymaganych danych powinno blokować wypis lub przeniesienie pacjenta z jednostki do której został w trybie awaryjnym skierowany,

System musi wspierać tworzenie wymaganej dla SOR dokumenatcji medycznej.

System powinien umożliwiać wyświetlanie listy pacjentów przebywających na SOR w zadanym przedziale czasu, których status potwierdzenia płatnika jest ustawiony na "Oświadczenie".

System powinien umożliwiać rozliczenie komercyjne pacjentów nieuprawnionych do świadczeń. Wymaganie będzie realizowane w ramach rozliczeń komercyjnych lecznictwa zamkniętego.

Zaawansowane wyszukiwanie pacjenta

- System powinien udostępniać zaawansowane metody wyszukiwania pacjentów z uwzględnieniem przeszukiwania pól opisujących pacjentów NN oraz możliwości wpisania części i/lub wariantów ciągów znaków opisujących nazwisko, imię, nazwisko rodowe, miejscowość zamieszkania, opis pacjenta NN.

- System powinien umożliwiać przeszukiwanie również poprzednich wersji danych osobowych oraz danych pacjentów scalonych z innymi pacjentami.

- Wyszukiwanie zaawansowane musi się dać przerwać.

- Złożone kryteria wyszukiwania - wypełnione więcej niż jedno pole ze złożonymi kryteriami, powinno wyświetlać ostrzeżenie, że operacja może być długotrwała.

- Wyszukiwanie zaawansowane powinno być opcją (odrębny przycisk) wyszukiwania pacjentów w rejestrze pacjentów.

### Zlecenia

planowanie i zlecanie leków w powiązaniu z modułem Apteczki Oddziałowej

Kopiowanie zleceń leków z poprzednich pobytów lub hospitalizacji

planowanie i zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów, konsultacji przekazywanych z jednostek Zamawiającego, w tym:

- z Oddziału do Pracowni Diagnostycznej, Przychodni, innego Oddziału, Gabinetu lekarskiego, Laboratorium

zlecanie wielu różnych badań w jednym miejscu, opatrzony wspólnym nagłówkiem i komentarzem

Możliwość utworzenia zlecenia z wykorzystaniem predefiniowanej karty kodów kreskowych

Dla zleceń laboratoryjmych, możliwość odnotowania informacji o pobranym materiale dla pojedynczego badania lub zestawu badań

planowanie i zlecanie badań i konsultacji w ramach zleceń zewnętrznych (z innych podmiotów):

indywidualna karta zleceń podań leków

możliwość zlecania leków:

- recepturowych

- chemioterapii

- pomp infuzyjnych

możliwość definiowania zleceń złożonych:

- kompleksowych,

- panelowych,

- cyklicznych.

możliwość dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz potwierdzenia),

przegląd zleceń według ustalonych przez użytkownika kryteriów:

- dla pacjenta,

- typu zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku),

- okresu.

wydruki zleceń, w tym:

- dzienne zestawienie leków dla pacjenta,

- dzienne zestawienie badań do wykonania.

możliwość wydruku wszystkich wyników pacjenta z bieżącej hospitalizacji lub ze wszystkich pobytów w szpitalu,

przegląd wszystkich zleceń z jednostki zlecającej z możliwością wydruku wyniku,

możliwość definiowania szablonów dokumentów skojarzonych z wprowadzanym zleceniem.

Możliwość przeglądania wyników liczbowych w postaci graficznej (badanie trendu)

System musi umożliwić graficzną prezentację wyników badań z uwzględnieniem na osi czasu podanych leków i wykonanych procedur

System musi umożliwić wydruk wykresu wyników badań

### Apteka Szpitalna

obsługa magazynu leków apteki :

konfiguracja magazynu apteki:

- możliwość wykorzystania słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych,

- możliwość definiowania własnych grup leków (globalnych i lokalnych),

- możliwość tworzenia lokalnych słowników leków dla magazynów,

- możliwość wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128

- możliwość definiowania własnych dokumentów (np. Rozchód Darów, Przyjęcie bezpłatnych próbek itp.),

- możliwość automatycznego numerowania dokumentów wg definiowanego wzorca.

Sporządzanie zamówień doraźnych do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Zamówienia mogą być przygotowywane na podstawie aktualnych stanów magazynowych, stanów minimalnych i maksymalnych,

Ewidencja dostaw(przychód):

- dostawa od dostawców, z możliwością wprowadzana ich drogą elektroniczną (możliwość rejestrowania również dostaw nie fakturowanych),

- sporządzanie preparatów laboratoryjnych, preparatów galenowych, leków recepturowych oraz płynów infuzyjnych,

- sporządzanie roztworów spirytusowych,

- import docelowy zakładowy i indywidualny,

- zwrot z oddziałów z aktualizacją stanów apteczki,

- dary.

Ewidencja dostaw na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128. W przypadku braku pozycji o podanym kodzie system powinien uzupełnić dane leku

Korekta dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

Ewidencja wydań (rozchodów):

- wydawanie na oddziały za pomocą dokumentów RW lub MM na podstawie zamówień elektronicznych lub papierowych (współpraca z apteczką oddziałową),

Ewidencja wydań na podstawie kodów EAN13 i EAN 128

- możliwość elektronicznego potwierdzenia realizacji zamówienia z oddziału

- wydawanie na zewnątrz,

- zwrot do dostawców,

- ubytki i straty nadzwyczajne,

- korekta wydań środków farmaceutycznych,

- definiowanie i kontrola limitów wartościowych wydanych leków.

Rezerwacja stanów magazynowych

Korekta stanów magazynowych:

- korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury z dokładnością do dostawy lub asortymentu,

- generowanie arkusza do spisu z natury,

- bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego,

- odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,

- kontrola dat ważności oraz możliwość automatycznego zdejmowania ze stanów magazynowych leków przeterminowanych.

Przegląd stanów magazynowych bieżących oraz na wybrany dzień.

Wspieranie obsługi i kontroli zamówień (w tym publicznych):

- przekazywanie listy asortymentowo - wartościowej leków do modułu realizującego funkcjonalność Obsługi zamówień i przetargów,

- pobieranie zwycięskiej oferty (umowy),

- kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycięskiej oferty (umowy).

czynności analityczno-sprawozdawcze:

raporty i zestawienia:

- na podstawie rozchodów,

- na podstawie przychodów,

- na podstawie stanów magazynowych,

- możliwość wydruku do XLS

- raport realizacji zamówień wewnętrznych

Możliwość przekazywania wszystkich wydruków do plików w formacie PDF

Generator raportów (możliwość definiowania własnych zestawień) .

Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych:

- przechowywanie informacji o leku,

- wstrzymanie, wycofanie decyzją GIF

- odnotowywanie działań niepożądanych.

- możliwość definiowania receptariusza szpitalnego

Integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie:

Finanse – Księgowość:

- dostępność funkcji wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na kontach księgi głównej FK,

- możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu apteki,

- możliwość zapisu dokumentów rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu apteczki oddziałowej,

- możliwość elastycznego tworzenia wzorców eksportu do FK,

- możliwość wykorzystania słowników FK: kontrahentów, rodzajów kosztów, ośrodków powstawania kosztów.

Rachunek kosztów:

- w zakresie udostępnienia indeksu leków i danych o aktualnych cenach leków do określenia normatywów materiałowych świadczeń (w zakresie leków).

Ruch Chorych, Przychodnia:

- w zakresie skorowidza pacjentów.

Kontrola interakcji pomiędzy składnikami wybranych leków

Powiadomienie o nowym zamówieniu z Apteczek Oddziałowych

Automatyczna i grupowa akceptacja dokumentów

### Apteczka Oddziałowa

generowanie zamówień do apteki głównej,

obsługa magazynu apteczki oddziałowej:

wydawanie środków farmaceutycznych z apteczki oddziałowej:

- wydawanie na oddział/pacjenta (współpraca z aplikacjami medycznymi np. Ruch Chorych, Przychodnia),

- zwrot do apteki,

- ubytki i straty nadzwyczajne,

- korekta wydań środków farmaceutycznych.

korekta stanów magazynowych:

- korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury,

- generowanie arkusza do spisu z natury,

- bieżąca korekta jakościowa stanu magazynowego.

Mozliwość definiowania receptariusza oddziałowego

Możliwość obsługi apteczek pacjentów

### Przychodnia

### Rejestracja

Definiowanie dostępności usług placówki medycznej

Określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki):

Definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :

- określenie szablonu dla każdego z dni tygodnia,

- określenie czasu pracy gabinetu,

- określenie zakresu usług realizowanych w gabinecie

Definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:

- określenie szablonu dla kazdego z dni tygodnia,

- określenie czasu pracy,

- określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce wykonania).

- generacja grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,

- blokada grafików (urlopy, remonty).

Obsługa skorowidza pacjentów

- możliwość przypisania pacjentowi uprawnień do obsługi poza kolejnością

- prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością na listach pacjentów

Wyszukiwanie pacjentów, co najmniej, wg kryterium:

- imię, nazwisko i PESEL pacjenta

- jednostka wykonująca

- osoba wykonująca

- osoba rejestrująca

- jednostka kierująca

- instytucja kierująca

- lekarz kierujący

- kartoteka

- identyfikator pacjenta

- świadczenie

- status na liście pacjentów (np.do obsłużenia, zaplanowany, zarejestrowany, anulowane, przyjęty/w realizacji)

- wizyty CITO

- status osoby: cudzoziemiec, VIP, uprawniony do obsługi poza kolejnością

Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta

Wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych zasobów:

- rezerwacja wybranego terminu lub „pierwszy wolny”.

- prezentowanie preferowanych terminów wykonania usługi dla zgłoszeń internetowych na zasadzie określenia godzin przeznaczonych do planowania zgłoszeń internetowych np. od 10 do 12

- automatyczna rezerwacja terminów dla zgłoszeń internetowych wg preferencji pacjenta

- w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach możliwość rezerwacji pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu

- rezerwacja terminów dla pacjentów przebywających na oddziale

- wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w przypadkach nagłych

- przegląd liczby zaplanowanych wizyt z podziałem na pierwszorazowe i kontynuacje leczenia

Przegląd rezerwacji

Rejestracja pacjenta do wykonania usługi

Nadanie numeru rezerwacji w ramach rejestracji i jednostki wykonującej (gabinetu)

Automatyczne wyliczanie kosztów porady u pacjenta nieubezpieczonego

Określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie podlegających planowaniu i rezerwacji.

Zlecenie wykonania usługi pacjentowi we wskazanym (lub wynikającym z rezerwacji) miejscu wykonania,

Możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,

Obsługa kolejek oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Obsługa wyników:

- odnotowanie wydania wyniku,

- wpisywanie wyników zewnętrznych.

Wydruk recept i kuponów

raporty i wykazy Rejestracji.

### Gabinet Lekarski

dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do gabinetu

- prezentacja uprawnienia do obsługi poza kolejnością

rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjęcie)

wspomaganie obsługi pacjenta w gabinecie:

przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:

- dane osobowe,

- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta szczepień),

- uprawnienia z tytułu umów,

- Historia leczenia (dane ze wszystkich wizyt i pobytów szpitalnych pacjenta),

- wyniki badań,

- przegląd rezerwacji.

obsługa pobytów wielodniowych

obsługa domowego leczenia żywieniowego

obsługa tlenoterapii w warunkach domowych

możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty

możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju usługi

możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla gabinetu

przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach:

- wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

- opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

- informacje ze skierowania,

- kontrola daty ważności skierowania

- mozliwość przepisania skierowania już zarejestrowanego

- skierowania, z możliwością skopiowania danych z innego pobytu w tej lub innej jednostce

- planowanie i rezerwacja zleceń z wizyty,

- możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,

- usługi, świadczenia w ramach wizyty,

- rozpoznanie (główne, dodatkowe),

- kopiowanie wyników badania i danych wypisowych z poprzednich wizyt

- zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),

- leki przepisane wg słownika leków, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach recept),

- podczas wystawiania recepty możliwość sprawdzenia interakcji poszczególnych leków oraz podpowiadanie stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z eWUŚ

- podczas wystawiania recepty podpowiadanie ilości i jednostki, w jakich powinien zostać wydany lek

- kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacją poziomu refundacji wg aktualnych danych ze słownika BAZYL lub słownika leków własnych

- wystawione skierowania,

- leki podane podczas wizyty (współpraca z apteczką oddziałową),

- ewidencja szczepień:

- możliwość oznaczenia podania leku jako szczepienia,

- możliwość wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujących szczepienie,

- automatyczny wpis do karty szczepień po oznaczeniu podania leku jako szczepienia.

- wykonane podczas wizyty dodatkowych usług i badania

- inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).

możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt

możliwość wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty

Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników).

możliwość ewidencji wykonania usług rozliczanych komercyjnie:

- obsługa stanowiska kasowego

obsługa zakończenia wizyty:

- autoryzacja medyczna wizyty,

- automatyczne tworzenie karty wizyty.

- możliwość bezpośredniego skierowania na IP

Kwalifikacja rozliczeniowa usług i świadczeń.

- wiązanie rozliczanych badań do kolejnej zaplanowanej wizyty

wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług

automatyczna aktualizacja i przegląd Księgi Głównej Przychodni

raporty i wykazy Gabinetu

### Statystyka

obsługa statystyki rozliczeniowej i medycznej

automatyczna generacja Księgi Przychodni,

dostęp do wszystkich ksiąg placówki Zamawiającego

Raporty i wykazy statystyczne, w tym:

- raport rozpoznań - zestawienie syntetyczne i analityczne ilości rozpoznań każdego rodzaju w rozbiciu na pacjentów i jednostki wykonujące

- wykonane badania wg płatnika i jednostki kierującej - zestawienie ilości wykonanych badań poszczególnych rodzajów, z podziałem na jednostki wykonujące, dla wybranych instytucji i jednostek kierujących

- lista pacjentów przyjętych przez lekarza - zestawienie pacjentów przyjętych w zadanym okresie, w wybranych gabinetach, przez wybranych lekarzy

- zestawienie statystyczne pacjentów - zestawienie syntetyczne lub analityczne (dla poszczególnych di zadanego okresu) liczby pacjentów przyjętych w wybranych/wszystkich gabinetach w rozbiciu na dorosłych i dzieci z podziałem na płeć oraz pacjentów pierwszorazowych i kontynuację leczenia

- raport obciążenia gabinetów - zestawienie liczby wykonanych badań w poszczególnych dniach zadanego okresu dla wybranych/wszystkich gabinetów, dla poszczególnych lekarzy

- wykonane procedury - syntetyczne i analityczne (dla poszczególnych dni zadanego zakresu) zestawienie liczby procedur danego rodzaju wykonanych w zadanym okresie, w wybranych/wszystkich gabinetach, dla wybranego/wszystkich ubezpieczycieli i płatników

- zestawienie zrealizowanych badań - zestawienie liczby badań wykonanych pacjentom (podstawowe dane pacjenta) wraz z rozpoznaniami i procedurami w wybranej wszystkich jednostkach, dla wybranych instytucji i jednostek kierujących wykonanych przez wybranego/wszystkich lekarzy

- lista zarejestrowanych/przyjętych pacjentów - zestawienie ilości zarejestrowanych pacjentów do wybranego gabinetu

- liczba usług wykonanych przez lekarza - zestawienie ilości usług wykonanych w jednostce przez danego lekarza

- zestawienie liczby przyjętych pacjentów - zestawienie liczby pacjentów przyjętych przez daną jednostkę i lekarza w ramach określonego pakietu swiadczeń z podziałem na gruy wiekowe

- lista wykonanych usług - lista usług wraz z danymi takimi jak: jednostka i lekarz kierujący, miejsce i data wykonania, dane o wartości usługi, opłacie kontrahenta, opłacie pacjenta dla wybranych lub wszystkich: umów, pacjentów, świdaczeń, instytucji i lekarzy kierujących oraz jednostek i lekarzy wykonujących

- zestawienie wystawionych skierowań - syntetyczne i analityczne (wg daty wystawienia) zestawienie ilości wystawionych skierowań na określone badania/usługi z podziałem na lekarzy wystawiających i/lub jednostki, w których wystawiono skierowanie dla wybranych lub wszystkich; jednostek, lekarzy kierujących, usług, statusów realizacji

- deklaracje - raport personalny - zestawienie liczby osób zadeklarowanych w wybranym miesiącu danego raoku dla wybranej lub wszystkich umów oraz dla wybranego lub wszystkich rodzajowdeklaracji

- kolejki oczekujących - zestawienie kolejek oczekujących w ujęciu syntetycznym (dane całej kolejki) i analitycznym (z danymi oczekujących pacjentów

- zestawienie wykonanych usług - lista pacjentów z wykonanymi usługami i procedurami oraz z danymi o instytucji, jednostce ilekarzu kierującym dla wybranej jednostki wykonującej w zadanym okresie

- zestawienie wykonanych usług pacjenta - lista usług wykonanych w określonym czasie dla wybranego pacjenta z wyszczególnieniem danych o wartości i opłatach

- zestawienie udzielonych porad i przyjętych pacjentów - syntetyczne i analityczne (pacjenci) zestawienie liczby udzielonych porad danego rodzaju z podziałem na : miejscowości zamieszkania, pacjenta lub typ porady w zadanym okresie, dla wybranych lub wszystkich gabinetów i wybranego rodzaju wizyty (pierwszorazowa, kolejna)

### Pracownia

dostęp do listy pacjentów zarejestrowanych do pracowni

rejestracja rozpoczęcia obsługi wizyty pacjenta w pracowni (przyjęcie)

wspomaganie obsługi pacjenta w pracowni:

przegląd danych pacjenta w następujących kategoriach:

- dane osobowe,

- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta szczepień),

- uprawnienia z tytułu umów,

- Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,

- wyniki badań,

- przegląd rezerwacji.

możliwość zdefiniowania elementów menu (zakładek) w zależności od potrzeb i rodzaju usługi

Możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów dedykowanych dla pracowni

Możliwość użytkowania zdefiniowanych wcześniej wzorców dokumentacji dedykowanej do wizyty,

Przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach:

- informacje ze skierowania,

- skierowania, zlecenia,

- usługi, świadczenia w ramach wizyty,

- wystawione skierowania,

- wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe

- inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).

- wynik badania

- możliwośc przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub innego źródla np. aparatu USG i dołączanie go do wyniku badania

Możliwość stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt

Możliwość stosowania „pozycji preferowanych” dla użytkowników, jednostek organizacyjnych (wyróżnienie najczęściej wykorzystywanych pozycji słowników).

Obsługa zakończenia badania/wizyty:

- autoryzacja medyczna badania,

- automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania

Wgląd w rozliczenia NFZ z tytułu zrealizowanych w trakcie wizyty usług

Automatyczna generacja i przegląd Księgi Pracowni

Obsługa wyników badań:

- wprowadzanie opisów wyników badań diagnostycznych

- wprowadzanie opisów wyników badań na definiowalnych formularzach wyników dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania

- autoryzacja wyników badań diagnostycznych

- wydruk wyniku wg wzoru, jakim posługuje się pracownia

System powinien umożliwiać powtórny wydruk dokumentu już wydrukowanego.

Ewidencja otwartego źródła promieniowania dla różnych izotopów

Obsługa procesu przygotowania i podania preparatu promieniotwórczego:

- zlecenie przygotowania preparatu promieniotwórczego z określeniem radiofarmaceutyku, postaci fizycznej leku, aktywności i ilości podanej

- zlecenie podania preparatu promieniotwórczego

- realizacja zleceń przygotowania preparatu promieniotwórczego

- realizacja zleceń podania leku z określeniem aktywności, radiofarmaceutyku, postaci fizycznej i ilości podanej

Raporty i wykazy Pracowni

11b. Pracownia patomorfologiczna

dostęp do katalogu pacjentów w ramach podsystemów Ruch Chorych i Przychodnia

Rejestracja badania:

- rejestrowanie zleceń wewnętrznych, zleceń zewnętrznych(z innych szpitali. pacjentów komercyjnych, rejestracja danych skierowania)

- możliwość uzupełnienia/poprawienia niepoprawnie wprowadzonych danych przez jednostki zlecające

- obsługa obiegu zleceń i wyników "do konsultacji"

Przyjęcie próbki:

- możliwość podziału materiału na oddzielne próbki

- sumaryczne zbieranie wyników badań z poszczególnych badań wykonywanych na próbkach

Rejestracja i zarządzanie wynikami:

- możliwość ewidencji kilku rozpoznań (z podaniem numeru próbki materiału, którego to rozpoznanie dotyczy)

- ewidencja wg klasyfikacji ICD 10

- ewidencja wg klasyfikacji SNOMED

- możliwość stosowania tekstów standartowych w opisach wyników (formularze opisowe)

- ewidencja personelu wykonującego: lekarza wykonującego. sprawdzającego oraz konsultującego

- autoryzacja wyniku oraz wydruk pisma wg zdefiniowanego szablonu

- przegląd i odpisy wyników badań

- możliwość korzystania z klasyfikacji standardowych:

- rozpoznania wg ICD 10

- SNOMED

- lokalizacje

- rozpoznania mikroskopowe łacińskie

-PAP

- system Bethesda

- rozpoznania sekcyjne (choroba zasadnicza, powikłania, schorzenia dodatkowe, przyczyna zgonu

Możliwość obsługi badań z użyciem dedykowanych formularzy, w tym:

- biopsje cienkoigłowe

- cytologia złuszczeniowa

- konsultacja preparatów

- badania śródoperacyjne

- badanie FISH

- badanie antygeny powierzchniowe

- badania DNA

- badania histopatologiczne

- badania cytologiczne

- cytologia ginekologiczna (klasyfikacja Bethesda, PAP, opis makroskopowy, opis mikroskopowy, zlecenia)

- formularz sekcji zwłok (sekcja zwłok, protokół sekcyjny)

- badanie sekcyjne noworodka

- badanie sekcyjne osoby dorosłej

Statystyka

- zestawienia ilościowe (sumaryczne i analityczne)

- wykonanych badań wg rodzaju

- wykonanych badań wg personelu

- wykonanych badań wg jednostki kierującej

- zestawienia badań na potrzeby rozliczeń z kontrahentami (sumarycznie i analityczne)

Obsługa ksiąg badań:

- przegląd, wydruk

- możliwość definiowania niezależnych ksiąg dla poszczególnych rodzajów badań

System jest zbudowany w technologii wielowarstwowej lub klient - serwer

### Rehabilitacja

definiowanie listy zdarzeń medycznych/elementów leczenia dla miejsca wykonania

zarządzanie słownikami:

- stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych

prowadzenie klasyfikacji warunków wykonania rehabilitacji

rehabilitacja ambulatoryjna

rehabilitacja oddziału dziennego

rehabilitacja stacjonarna

zarządzanie grafikami i terminarzami:

- stanowisk i urządzeń rehabilitacyjnych

prowadzenie słownika rozpoznań kwalifikujących do stopnia pilności „pilny”, wg Klasyfikacji chorób ICD – rewizja 10 dla rehabilitacji medycznej

określenie warunków dostępności elementu leczenia, poprzez przypisanie odpowiednich kategorii zasobów typu:

- personel,

- pomieszczenie,

- stanowisko rehabilitacyjne.

określanie standardowego czasu trwania porad/wizyt: pierwszorazowej, kontrolnej

obsługę skorowidza pacjentów modułów obsługi Zakładu/Działu Rehabilitacji

wprowadzenie nowego programu rehabilitacji dla pacjenta

system automatycznie nadaje stopień pilności programu na podstawie rozpoznania skierowania:

przypisanie do programu lekarza prowadzącego, terapeuty prowadzącego

planowanie elementów leczenia programu rehabilitacji w terminarzach terapeutów, pomieszczeń, stanowisk rehabilitacyjnych i w karcie zabiegowej pacjenta z uwzględnieniem preferencji pacjenta

wspomaga planowanie porad kontrolnych, w ramach programu, do lekarza prowadzącego

„ręczne” planowanie porad i zabiegów, w tym porad i zabiegów w, już zajętych, terminach

anulowanie całego programu lub wybranych, niezrealizowanych zabiegów z jednoczesnym anulowaniem rezerwacji zasobów

dostęp do bieżącego programu rehabilitacji pacjenta

obsługę porady w programie rehabilitacji uprzednio zaplanowanej lub z pominięciem planowania

dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta

system umożliwia lekarzowi i terapeucie bieżące uzupełnianie dokumentacji medycznej pacjenta,

lekarzowi wystawianie skierowań, recept i zleceń

ewidencję zrealizowanych świadczeń

ewidencję czasu trwania porady

wgląd do wszystkich wcześniejszych programów rehabilitacji pacjenta

wgląd do wszystkich wcześniejszych zleceń i wyników badań

system umożliwia wgląd do terminarza gabinetu na dany dzień

system umożliwia wgląd do terminarza terapeuty na dany dzień

potwierdzenie wykonania zabiegu w karcie zabiegowej pacjenta

### Administrator

Konfiguracja systemu:

zarządzanie słownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiającego na poziomie całego systemu:

- tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety, pracownie, oddziały, izby przyjęć, bloki operacyjne itp.),

- powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą kosztów.

zarządzanie słownikami standardowymi (ogólnopolskimi):

- Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM – druga polska edycja,

- Klasyfikacja chorób wg ICD – rewizja 10,

- Słownik Kodów Terytorialnych GUS,

- Słownik Zawodów.

tworzenie, przegląd, edycja słowników własnych Zamawiającego:

- personelu,

- leków.

zarządzanie strukturą użytkowników i ich uprawnieniami:

- definiowanie listy użytkowników systemu,

- określenie uprawnień użytkowników,

- możliwość połączenia listy użytkowników ze słownikiem personelu,

dynamiczne definiowanie widoków słowników (zakresu danych wyświetlanych) dla jednostki organizacyjnej, dla użytkownika,

definiowanie terminarzy zasobów: pomieszczeń, łóżek, urządzeń

zarządzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej, użytkownika,

definiowanie struktury dokumentów:

- ksiąg wykorzystywanych w przychodni, szpitalu, pracowniach,

- szablonów wydruków (pism),

definiowanie elementów leczenia i złożonych szablonów zleceń wykorzystywanych przez jednostki zlecające,

zarządzanie międzymodułowym systemem komunikacyjnym umożliwiający pobranie lub wysłanie komunikatów do:

- innych modułów,

- innych użytkowników,

- innych stacji roboczych.

Pozostałe funkcje administratorskie:

- przegląd dziennika operacji (logi),

- funkcje optymalizacji bazy danych

- możliwość wyszukiwania i łączenia podwójnie wprowadzonych danych pacjentów, lekarzy, instytucji.

System musi zachowywać dane pacjenta "scalonego" mechanizmem scalania pacjentów. Pacjent którego dane zostały scalone z danymi innego pacjenta nie może być usunięty z systemu. Dane pacjenta powinny być dostępne do wyszukiwania w szczególności wyszukiwania wg identyfikatora pacjenta.

### Wykazy

elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiającego:

- definiowanie niestandardowych wykazów pozwalających na tabelaryczne przedstawianie danych dostępnych w poszczególnych modułach, zapis stworzonych wzorców wykazów w celu wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego wykazu

- wykonanie zdefiniowanych wykazów i ich przedstawienie poprzez arkusz kalkulacyjny Excel

### Kalkulacja Kosztów Leczenia

kalkulacja indywidualnych kosztów leczenia pacjenta:

możliwość automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych mu świadczeń z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch Chorych i Apteczka oddziałowa):

- osobodni,

- procedury,

- badania,

- leki.

możliwość wydruku kosztowej karty pacjenta dającej możliwość wyceny pobytu pacjenta (wydruk jako załącznik może być podstawą wystawienia faktury za pobyt pacjenta nieubezpieczonego) z wyszczególnieniem kosztów świadczeń i leków istotnych kosztowo oraz włączeniem kosztów pozostałych świadczeń do kosztów ogólnych pobytu:

- w zakresie kosztów leków – na poziomie cen leków z konkretnej dostawy, w ramach której zrealizowano podania dla pacjenta (inetgracja z modułami Apteka, Apteczka oddziałowa),

- w zakresie rzeczywistych kosztów świadczeń (z ostatniego miesiąca, dla którego taka wycena istnieje – integracja z modułem Rachunek Kosztów)

możliwość grupowania kosztowych kart pacjentów wg zdefiniowanych kryteriów i prowadzenia analiz ekonomicznych (np. wg jednostek chorobowych, produktów rozliczeniowych).

System jest wykonany w technologii klient-serwer lub technologii wielowarstwowej

### Wycena Procedur

możliwość opisania normatywnych nakładów osobowych i materiałowych niezbędnych do wykonania świadczenia lub grupy JGP :

- określenie nakładów materiałowych potrzebnych do wykonania świadczenia lub grupy JGP na podstawie zdefiniowanego słownika materiałów i słownika leków z możliwością systemowej integracji w tym zakresie ze słownikami użytkowanymi przez moduły realizujące funkcjonalność w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków,

- określenie nakładów osobowych personelu uczestniczącego w wykonaniu świadczenia,

- określenie ilości lub czasu pracy urządzenia użytego do wykonania świadczenia oraz jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modułu środki trwałe i wyliczane na podstawie amortyzacji) lub wpisanie wartości kosztów w podziale na koszty rodzajowe ręcznie

- możliwość wykorzystania do opisu świadczenia – świadczeń prostych wcześniej opisanych

- możliwość wykorzystania do opisu JGP – świadczeń wcześniej opisanych, z określeniem miejsca wykonania

- określenie średniej ilości osobodni w ramach JGP dla oddziału rozliczającego dane JGP lub innego oddziału

- możliwość wydruku przygotowanych opisów świadczeń,

- możliwość automatycznego stworzenia opisu świadczenia dla ośrodka na podstawie wzorca przygotowanego dla całego zakładu.

możliwość opisywania tych samych świadczeń w sposób różny dla każdego ośrodka wykonującego,

możliwość aktualizacji kosztów nakładów materiałowych w trybie miesięcznym poprzez:

- aktualizację „ręczną”,

- automatyczne przepisanie kosztów materiałów i leków z poprzedniego miesiąca,

- integrację w zakresie średnich cen dostaw materiałów i leków z modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie obsługi magazynu materiałów i obsługi magazynu leków,

uaktualnienie kosztów nakładów osobowych personelu,

wyliczenie aktualnych sumarycznych kosztów normatywnych,

wydruk wyliczonych kosztów normatywnych.

raporty kontroli celowości wydania materiałów z magazynu materiałów do miejsc udzielania świadczeń (w ramach systemowej integracji z modułem realizującym funkcjonalność obsługi magazynu i ewidencją udzielonych świadczeń w miejscach udzielania,

analizy porównawcze kosztów zaksięgowanych w kartotece ośrodka powstawania kosztów FK z kosztami wynikającymi z normatywu i zaewidencjonowanej ilości wykonań.

możliwość określenia kosztu osobodnia do wyliczenia kosztu JGP poprzez

- aktualizację „ręczną”,

- automatyczne przepisanie kosztów osobodnia z poprzedniego miesiąca,

- obliczenie kosztu osobodnia z na podstawie kosztów rzeczywistych (do wyboru koszty bezpośrednie, całkowite, wytworzenia, sprzedaży) z wybranych miesięcy, z wyłączeniem wybranych kosztów szczegółowych , wg określonego klucza podziału

System jest wykonany w technologii klient-serwer lub technologii wielowarstwowej

### Kadry

### Kadry – wymagania ogólne

Obsługa podstawowych danych pracowników w układzie chronologicznym:

gromadzenie danych personalnych pracowników:

- informacje identyfikacyjne z wykorzystaniem identyfikatorów określonych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego,

- informacje meldunkowe z uwzględnieniem aktualnego podziału terytorialnego kraju,

- informacje o wykształceniu pracownika.

gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika:

- informacje o trwających i zakończonych specjalizacjach i tytułach zawodowych,

- informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych,

- informacje o przyznanych, na mocy odrębnych przepisów prawach do wykonywania zawodu,

- informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukończonych kursach i studiach dokształcających,

- informacje o umiejętnościach językowych pracownika z uwzględnieniem stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym,

- wyodrębnione informacje o ukończonych kursach BHP,

- gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika:

- informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno-rentowych,

- informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).

gromadzenie informacji o przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych,

możliwość zdefiniowania wypłaty w/w świadczeń socjalnych na liście płac,

gromadzenie informacji o wykonanych przez pracowników obowiązkowych badaniach lekarskich,

gromadzenie informacji na temat stosunku do służby wojskowej pracownika,

gromadzenie informacji o członkach rodziny pracownika:

- informacje identyfikacyjne członków rodziny pracownika,

- informacje meldunkowe członków rodziny pracownika,

- informacje o świadczeniach należnych członkom rodziny na mocy przepisów ubezpieczeniowych dotyczących przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

- informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego członków rodziny pracownika).

obsługa historii zatrudnienia pracownika

gromadzenie informacji o historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym zakładem pracy:

- informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie,

- informacje o zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu pracy dla conajmniej 10 możliwych do zdefiniowania staży (wyróżnionych ze względu na możliwość określenia różnych regulaminów wyliczenia stażu),

- informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład.

gromadzenie informacji o odznaczeniach nadanych pracownikowi,

gromadzenie informacji o karach pracownika,

gromadzenie informacji o przyznanych pracownikowi nagrodach,

gromadzenie informacji o przyznanej odzieży roboczej (z określeniem norm przydziałów dla stanowisk),

gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracownika w aktualnym zakładzie:

- możliwość ewidencji informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa, kontrakty na czynności medyczne),

- przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy,

- możliwość przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia,

- przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego),

przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy:

- możliwość ręcznego uzupełnienia stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy,

- możliwość automatycznego wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy,

- możliwość określenia - wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów.

możliwość wyliczenia stażu bieżącego lub stażu na określoną datę na podstawie stażu na dzień rozpoczęcia umowy i przebiegu aktualnego stosunku pracy:

- możliwość określenia - wyliczenia co najmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów,

- możliwość wyliczenia stażu tylko z okresu pracy w bieżącym zakładzie.

obsługa nieobecności pracownika:

przechowywanie informacji o statystyce nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym, w tym wyróżnienie nieobecności na część dnia pracy,

automatyczna modyfikacja statystyki nieobecności po zmianie wymiaru zatrudnienia lub dobowej normy czasu pracy,

możliwość godzinowego rozliczania urlopów,

przechowywanie informacji o oddelegowaniach pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy,

przechowywanie informacji o aktualnym procencie dodatku stażowego i przewidywanym terminie podwyższenia tego procentu zgodnie z przyjętym regulaminem,

możliwość zdefiniowania dla umów pracowników innych niż ogólnie obowiązujących regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego,

przechowywanie informacji o planowanym terminie przyznania nagrody jubileuszowej zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania nagrody za staż pracy,

informacje o okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy,

dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

obsługa kandydatów do pracy

gromadzenie informacji o kwalifikacjach kandydata

gromadzenie podstawowych danych osobowych kandydata

gromadzenie danych teleadresowych kandydata

odnotowywanie informacji o stanowisku, na jakie kandydat aplikuje

możliwość wybierania kandydatów z grona byłych lub aktualnych pracowników jednostki

pozostałe funcje związane z obsługa kadrową pracowników:

możliwość przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów) dla potrzeb rachunku kosztów (etaty pracownika):

- przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscu zatrudnienia w ramach etatu,

- przechowywanie informacji o stanowisku i zawodzie wykonywanym w ramach etatu,

- przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w ramach etatu.

możliwość dokonywania grupowego przeszeregowania pracowników – grupowa zmiana warunków zaszeregowania w ramach stosunku pracy,

możliwość prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa pracy,

planowanie i realizacja (na podstawie ofert i planów) szkoleń pracowników,

czynności analityczno – sprawozdawcze:

możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:

- możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów),

- możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office.

możliwość emisji dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:

- możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism),

- możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office.

możliwość przygotowania i eksportu dokumentów zgłoszeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik,

mechanizmy ochrony danych osobowych:

możliwość zdefiniowania dla użytkowników systemu dostępu do danych osobowych tylko dla wybranych pracowników.

System jest wykonany w technologii klient-serwer lub technologii wielowarstwowej

### Kadry – BHP – Ochrona Radiologiczna

obsługa rejestru pracowni radiologicznych (inspektorzy odpowiedzialni, pracownicy narażeni, zezwolenia),

obsługa rejestru urządzeń pomiarowych indywidualnych i środowiskowych,

obsługa rejestru źródeł promieniowania (rodzaje źródeł, pomiary aktywności),

obsługa protokołów odczytu urządzeń pomiarowych,

wydruk karty zgłoszeniowej do Centralnego Rejestru Dawek,

widok danych kadrowych:

podstawowe dane pracowników (dane osobowe, umowy),

nieobecności,

badania okresowe,

uprawnienia,

kursy BHP,

odzież robocza.

stanowiska – dane dotyczące oceny narażenia,

walidacje prezentujące alerty i ostrzeżenia na podstawie zgromadzonych dla pracowników danych,

udostępnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalności modułu w module Wykazy na potrzeby tworzenia definiowanych przez użytkowników wykazów i pism.

System jest wykonany w technologii klient-serwer lub technologii wielowarstwowej

### Ewidencja czasu pracy

konfiguracja grafików czasu pracy pracowników:

możliwość definiowania kalendarza, dni świątecznych oraz rozkładu standardowego pięciodniowego tygodnia pracy,

możliwość przydzielania pracowników do poszczególnych grup umów na okresy zatrudnienia w danej jednostce zakładu,

definicja rodzajów godzin jakie są stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu trwania tzw. pory nocnej, doby świątecznej; ilości godzin w tygodniu pracy.

ewidencja czasu pracy pracowników w podziale na grupy umów:

planowanie czasu pracy pracowników z dokładnością do godzin pracy w poszczególne dni z informacją o ilości godzin do przepracowania, ilością godzin nocnych i świątecznych,

wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracowników (rejestracja godzin nieobecności, dodatkowych godzin pracy także w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia),

wydruk grafika czasu pracy,

zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione,

współpraca z RCP (eksport i import danych z RCP),

możliwość wykonywania raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników.

rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzeń:

automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych godzin świątecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno być przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia pracownika),

możliwość modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziału na miejsca zatrudnienia),

możliwość przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizującego funkcjonalność w zakresie obsługi wynagrodzeń.

System jest wykonany w technologii klient-serwer lub technologii wielowarstwowej

### Płace

Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika:

informacje o przynależności do urzędu skarbowego,

informacje o stopie podatku,

informacje o przysługujących pracownikowi kosztach uzyskania przychodu,

informacje o przysługujących pracownikowi ulgach podatkowych.

gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach i procentach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym,

możliwość wyodrębnienia list płac:

podstawowych – generacja wynagrodzenia zasadniczego raz w miesiącu,

dodatkowych – generacja wynagrodzeń dodatkowych w trakcie miesiąca,

dyżurowych – generacja wypłat dyżurów i nadgodzin (możliwość pobrania przygotowanego rozliczenia z Grafików),

premiowych – generacja wypłat premii miesięcznych, kwartalnych, rocznych,

przeszacowanych – ponowne wyliczenie wartości dla pozycji z listy wejściowej (po wstecznej zmianie stawki zaszeregowania) dla wszystkich zależnych składników wynagrodzenia,

zlecenia – generacja wypłat dla umów cywilno-prawnych,

kontrakty – generacja wypłat dla umów kontrakty na czynności medyczne

prawa majątkowe – generacja wypłat dla spadkobierców z określeniem udziału,

osoby niezatrudnione – generacja wypłat dla osób niezatrudnionych.

możliwość korzystania w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac z klasyfikacji uzupełnianych przez użytkownika pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych,

przygotowanie danych do list płacowych:

możliwość elastycznego określania sposobu naliczania przez użytkownika składników wypłat (możliwośc definiowania algorytmów składników płacowych),

możliwość określenia stałych składników wypłat dla każdego stosunku pracy pracownika z możliwością określenia składników wypłat dla każdego miejsca pracy (etatu),

możliwość ewidencji ilościowo-wartościowa dyżurów i nadgodzin wypracowanych w ramach stosunku pracy w danym miesiącu z możliwością określenia miejsca pracy,

możliwość pobierania danych o godzinach dyżurów i nadgodzin z rozliczenia godzin przygotowanego w module realizującym funkcjonalność z zakresu ewidencji czasu pracy,

możliwość wprowadzania korekt wypłat wynagrodzenia za dyżury i nadgodziny wypłacone w poprzednich miesiącach (zarówno powiększających jak i zmniejszających wypłatę tego wynagrodzenia).

określenie informacji o przyznanych pracownikowi premiach i nagrodach pieniężnych,

możliwość przepisania list premiowych z miesiąca poprzedniego,

przygotowanie nieobecności pracownika dla potrzeb rozliczenia na liście płac:

- możliwość określenia sposobu rozliczenia dla poszczególnych typów nieobecności,

- możliwość automatycznego wyliczenia kwot należnych z tytułu nieobecności na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisy prawa pracy i przepisy wewnątrz zakładowe,

- możliwość dokonania automatycznego przeszacowania nieobecności jeśli podstawa dla wypłaconej już nieobecności powinna zostać wyliczona na nowo z powody zmian w wynagrodzeniu,

- możliwość rozliczania zwolnień dla umów-zleceń.

przygotowanie informacji o spłacie pożyczek,

przygotowanie informacji o zajęciach sądowych wynagrodzenia pracowników,

przygotowanie i gromadzenie informacji o świadczeniach socjalnych jakie mają zostać wypłacone pracownikom (określenie kwoty, terminu wypłaty),

przygotowanie informacji o wyrównaniach i potrąceniach.

tworzenie list płac poprzez określenie stosunków pracy rozliczanych w ramach listy,

możliwość utworzenia listy płac poprzez przepisanie informacji z miesiąca poprzedniego,

automatyczne naliczenie wynagrodzeń pracowników na podstawie danych podatkowych i danych przygotowanych dla list płacowych:

- naliczenie przychodów,

- naliczenie potrąceń,

- naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- naliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- naliczenie podatków,

- bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń.

- możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wyliczeń dokonanych automatycznie,

- potwierdzenie poprawności dokonanych wyliczeń – zatwierdzenie listy płac.

możliwość przygotowania i emisji przelewów dla naliczonych wynagrodzeń:

możliwość wydruku przelewów w formie papierowej,

możliwość wydruku przelewów zbiorczych,

możliwość emisji przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej.

możliwość wydruku podstawowych zestawień:

lista płac,

paski wynagrodzeń dla pracowników, w tym możliwość definiowania własnych wzorów pasków (utajnione),

karta wynagrodzeń pracownika,

karta zasiłkowa pracownika,

formularze rozliczeniowe PIT,

możliwość emisji danych z formularzy rozliczeniowych PIT w postaci plików XML,

zestawienia nominałów dla list płac.

zamknięcie miesiąca płacowego:

- kontrola rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat,

- kontrola przekroczenia przez pracowników progów podatkowych.

Symulacja wypłaty wynagrodzenia na podstawie wprowadzonych parametrów dotyczących sposobu pobierania wynagrodzenia z umowy. Każda z symulacji obejmuje grupę umów, dla których jest ona wykonywana.

możliwość elastycznego tworzenia wykazów i zestawień, dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach:

możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów),

możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML ,CSV, Open Office.

możliwość emisji dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach:

- możliwość definiowania szablonów pism (biblioteka pism),

- możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office.

możliwość tworzenia sprawozdań DEK-I-0, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, PNT-01 oraz definiowanie własnych sprawozdań

prowadzenie rejestru dochodów:

możliwość przeglądu danych o dochodach pracownika naliczonych na listach płac

w układzie miesięcznym,

automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas generacji list płac.

współpraca z systemem Finanse-Księgowość:

możliwość zapisu informacji wartościowych o wynagrodzeniach pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu realizującego funkcjonalność z zakresu Finanse-Księgowość,

możliwość elastycznego określenia sposobu zapisu wynagrodzeń w module realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse-Księgowość (definicja szablonów eksportu),

możliwość przygotowania i eksportu dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik.

obsługa kas pożyczkowych:

możliwość obsługi wielu kas pożyczkowych,

ewidencja zbieranych składek (kasy PKZP),

ewidencja udzielonych pożyczek:

- ewidencja poręczycieli,

- możliwość wypłaty pożyczki na liście płac,

- określenie sposobu spłaty (generacja planu spłaty rat pożyczki),

- ewidencja bieżącego stanu zadłużenia,

- możliwość przeglądu historii spłaty pożyczki.

generacja zestawień dotyczących kas:

- bilans kasy,

- raport o stanie zadłużenia i spłaty.

System jest wykonany w technologii klient-serwer lub technologii wielowarstwowej

### Obsługa zamówień wewnętrznych w tym zamówień publicznych

tworzenie zamówień wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego: dostępu do indeksu materiałów modułu realizującego funkcjonalność obsługi magazynu, tworzenie i ewidencja zamówień na materiały w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, możliwość tworzenia zamówień na podstawie już istniejących, możliwość akceptacji zamówienia przez: pracownika przygotowującego zamówienie, przełożonego, kierownika jednostki organizacyjnej. wydruk zamówienia, możliwość przesyłania zamówień wewnętrznych z jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej do Działu Zamówień, przegląd stanu realizacji zamówienia, przegląd stanu realizacji pozycji zamówienia.

obsługa zamówień i przetargów w Dziale zamówień:

możliwość powiązania synonimów z indeksami materiałowymi dostępnymi w module obsługi magazynu w przypadku synonimów na towary

możliwość przekazywania zamówień z jednostek do opiniowania do osób merytorycznych,

możliwość sposobu realizacji zamówienia:

- wydanie z magazynu konkretnego indeksu materiałowego powiązanego z synonimem z zamówienia,

- zakup u dowolnego kontrahenta,

- zakup u konkretnego kontrahenta,

- zakup z umowy przetargowej.

realizacja zamówień wewnętrznych z jednostek organizacyjnych:

- tworzenie zamówień zewnętrznych na podstawie zamówień wewnętrznych,

- wydruk zamówień zewnętrznych,

- kontrola realizacji zamówień zewnętrznych (w momencie tworzenia dokumentów PZ w module realizującym funkcjonalność obsługi magazynu materiałów).

obsługa zamówień publicznych w zakresie ewidencji danych wymaganych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych:

ewidencja pytań i odpowiedzi do specyfikacji,

ewidencja protestów, odwołań i skarg,

ewidencja złożonych ofert,

ewidencja kontrahentów wykluczonych,

możliwość tworzenia pakietów,

możliwość zapisania do pliku listy pozycji przetargowych (jako załącznika do SIWZ),

możliwość wczytania z pliku listy pozycji przetargowych z cena i ilością ujętych w ofercie.

wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez ewidencję i przeliczanie ocen wystawianych w ramach kryteriów przez członków komisji,

wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez wyliczanie ogólnej oceny na podstawie cen i ocen za kryteria.

podpisywanie umów poprzetargowych – przepisywanie zwycięskiej oferty do umowy,

kontrola realizacji umowy:

- podczas tworzenia dokumentów PZ w modułach realizujących funkcjonalność obsługi magazynu materiałowego i magazynu apteki – sprawdzanie zgodności co do ilości i ceny przyjmowanej pozycji z zapisaną w umowie,

- możliwość sprawdzenia procentowego wykonania umowy – dla całej umowy i poszczególnych jej pozycji.

generowanie standardowych pism związanych z przetargiem oraz umową,

możliwość tworzenia własnych pism.

System jest wykonany w technologii klient-serwer lub technologii wielowarstwowej

### System analityki biznesowej (Business Intelligence)

System musi zapewniać bezpośredni (bez potrzeby ładowania danych do pośredniego silnika bazodanowego lub silnika in-memory) dostęp do różnych typów źródeł danych: np. XML, Web Services, procedur składowanych, plików płaskich, baz relacyjnych, baz wielowymiarowych, systemów transakcyjnych, hurtowni danych, hurtowni tematycznych.

Rozwiązanie musi być oparte o jedne spójny interfejs użytkownika, oparty o jeden model metadanych. Interfejs musi zapewnić możliwość publikacji raportów na kokpicie, raportów ad-hoc, raportowania operacyjnego, bezpośrednich zapytań do źródeł fizycznych podpiętych do serwera analitycznego.

System powinien obsługiwać m.in. następujące źrodla danych: Baza Oracle, Baza Microsoft SQL Server, Oracle OLAP option, Microsoft Analysis Services (MDX), ESSBASE

Rozwiązanie musi być oparte o jeden łatwo zarządzalny,spójny model metadanych wykorzystywany przez wszystkie elementy interfejsu użytkownika.

Rozwiązanie musi pozwalać na definiowanie metadanych serwera BI porzez intuicyjny interfejs graficzny a nie w oparciu o skrypty i kodowanie.

Rozwiązanie musi posiadać możliwość łączenia na poziomie modelu metadanych informacji pochodzących z różnych źródel. Musi pozwalać na proste wykonywanie raportów opartych o fragmentację danych pochodzących z wielu źródeł, drążenie poprzez różne zródła danych w ramach jednego raportu.

System powinien umożliwiać użytkownikowi/administratorowi zmianę nazw elementów warstwy fizycznej na pojęcia biznesowe, przyjazne użytkownikowi końcowemu.

System musi natywnie wspierać wielojęzyczność przez mechanizmy wbudowane w rozwiązanie. Wielojęzyczność musi być wspierana w obrębie jednej warstwy metadanych i nie może wymagać dla każdego języka instalacji odrębnej warstwy metadanych lub ich części.

W celu osiągnięcia skalowania systemu powinien być wykorzystywany mechanizm puli połączeń (“connection pooling”). Oznacza to, że pojedyncze połączenie do bazy danych jest wykorzystywane do wykonywania wielu zapytań.

Użytkownik musi mieć dostęp do informacji biznesowej w sposób on-line (raporty) wyłącznie przez standardową przeglądarkę sieci Web za pomocą języka DHTML (technologia AJAX). Wykorzystanie przeglądarki internetowej jako interfejsu użytkownika nie może wymuszać instalacji dodatkowych komponentów typu ActiveX lub Applet Java. Wymagane jest wsparcie przynajmniej dwóch następujących przeglądarek internetowych – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome.

System powinien udostępniać otwarte biblioteki API do warstwy modelu biznesowego metadanych.

Rozwiązanie musi być oparte o architekturę trójwarstwową.

System musi mieć możliwość instalacji na platformie systemu operacyjnego MS Windows oraz Linux.

System musi zapewniać możliwość tworzenia agregatów w relacyjnym źródle danych na podstawie logiki biznesowej warstwy metadanych serwera analitycznego. W rezultacie musi istnieć możliwość wygenerowania skryptu fizycznego który będzie uruchomiony po stronie bazy danych i pozwoli na utworzenie odpowiednich agregatów. Jednocześnie system zapewni automatycznie obsługę tych agregatów po stronie modelu metadanych serwera analitycznego.

System musi pozwalać na dostęp do danych na poziomie warstwy biznesowej metadadanych za pomocą sterownika ODBC.

System musi zapewniać natywną możliwość wizualizacji informacji na mapie.

System musi zapewnić możliwość klastrowania środowiska BI.

System musi zapewnić możliwość wykonania analiz „write-back”.

System musi pozwalać użytkownikowi na przygotowanie raportu operacyjnego typu "pixel perfect" bazując na danych samodzielnie załadowanych w pliku Excel.

System musi zapewnić możliwośc samodzielnego tworzenia raportów przez użytkowników końcowych inaczej niż w sposób ściśle programistyczny.

System musi pozwolić na prezentowanie informacji z wielu źródeł danych na jednym raporcie (nie na kokpicie menedżerskim).

System musi wykorzystywać tabele agregatów w sposób transparentny dla użytkownika końcowego.

System musi umożliwiać prezentację danych na raportach z wykorzystaniem takich wizualizacji jak: Performance Tiles, Waterfall, Map, 100 Percent Stacked Chart, Null Non-Surpression, Breadcrumbs, Trellis, Zamrożonych nagłówków tabeli i tabeli przestawnych.

System musi rekomendować użytkowników odpowiedni sposób wizualizcji danych w zależności od danych zdefiniowanych w kryterium raportu tzw.data-driven insight.

System musi potrafić dynamicznie udostępniać użytkownikom listy wartości wykorzystywane do filtrowania danych na raporcie.

System musi wspierać tworzenie tzw. Sub-filtrów np. Użytkownik może wykorzystać rezultaty jednego raportu jako filtr drugiego raportu.

System musi wspierać kaskadowe podpowiedzi (prompts) np. 2-ga podpowiedź wyświetla tylko wyfiltrowane ważne wartości dla niej bazując na wartościach zwróconych w 1-ej podpowiedzi.

System powinien potrafić wyeksportować dane w formacie HTML,PDF,RTF,Excel (mhtml),Excel (html) Excel (*.xsls), PowerPoint (mhtml), PowerPoint (*.pptx), MHTML, PDF/a,PDF/x,Zipper PDF, FO Formatted XML, Data (XML).

System powinien potrafić wizualizować graficznie tzw. wyjątki tzn. Wartości przekraczające wartości oczekiwane, nie mieszczące się w pewnych zakresach.

System musi umożliwiać wykonywanie kalkulacji: matematycznych, statystycznych, znakowych, konwersji.

System musi wspierać tworzenie warunków wyliczanych, wykorzystywanych do filtrowania danych.

System powinien umożliwiać wizualizację danych aktualnych, historycznych oraz trendu.

System powinien pozwalać użytkownikowi na sortowanie danych dowolnego wymiaru w porządku rosnącym lub malejącym w przeglądarce internetowej.

System powinien pozwalać użytkownikowi na sortowanie wyników raportu w postaci tabeli przestawnej po kolumnie i po wierszu.

System powinien pozwalać użytkownikom ustawiać warunki potrzebne do filtrowania danych w przeglądarce internetowej.

System powinien pozwalać użytkownikom na wykonywanie operacji drążenia danych do danych bardziej szczegółowych (drill down) w przeglądarce internetowej.

System musi posiadać możliwość nawigacji warunkowej, która w zależności od sytuacji może wskazywać użytkownikowi pewne biznesowo powiązane scieżki analizy.

System powinien pozwalać użytkownikowi na drążenie hierarchii wymiaru (tzw.”drzewko”) a nie wyłącznie jego atrybutów. Powinna być zapewniona możliwość generowania raportu opartego jednocześnie o hierachię wymiarów i atrybuty.

Powinna istnieć możliwość definiowania na raporcie nowych obiektów wyliczalnych oraz grup, wykorzystując zarówno elementy z hierarchi danego wymiaru oraz korzystając z atrybutów wymiaru.

System musi posiadać możliwość drążenia informacji pochodzących z kilku źródeł danych bez potrzeby tworzenia dodatkowych raportów (tzn. bez potrzeby łączenia kilku raportów zawierających informacje z różnych źródeł danych).

Powinna istnieć możliwość wykorzystania na raporcie kilku hierarchi wymiarów jednocześnie oraz możliwość umieszczenia w raporcie jednocześnie hierarchi wymiarów wraz z atrybutami wymiarów.

Musi istnieć możliwość wykonywanie dodatkowych zapytań SQL przed jak i po zgromadzeniu wyników zapytania przez serwer analityczny. Definiowanie zapytań SQL musi być realizowane z poziomu modułu ad-hoc systemu analitycznego.

System musi zapewniać możliwość tworzenia nowych grup wyliczalnych z uwzględnieniem struktury hierarchicznej wymiaru.

Tworzenie każdego dodatkowego widoku danych nie może wymagać osobnego, nowego zapytania SQL.

System musi umożliwiać użytkownikom dodawanie logicznych kolumn, wyrażeń, obliczeń na raporcie uruchomionym w przeglądarce internetowej.

System musi umożliwiać użytkownikom na zmianę nazw kolumn na raporcie uruchomionym w przeglądarce internetowej, na dowolnie wybrane przez użytkownika nagłówki i etykiety .

System musi umożliwiać tworzenie raportów operacyjnych o dokładnie określonym układzie (tzw. pixel-perfect formatting). W szczególności system musi mieć możliwość wykorzystania formularzy PDF Forms publikowanych przez instytucje państwowe jako szablonów raportu.

System musi umożliwić automatyczną konwersję kokpitu menadżerskiego z raportami do raportu operacyjnego.

Dostęp do kokpitów, tworzenie raportów ad-hoc i tworzenie raportów operacyjnych (tzw. pixel-perfect) musi być realizowane poprzez jeden spójny interfejs oparty o przeglądarkę www.

System musi umożliwiać tworzenie poprzez przeglądarkę internetową firmowego stylu (template) który raz stworzony może być dziedziczony przez wszystkie raporty.

Strony portalu informacyjnego muszą mieć możliwość personalizacji na poziomie użytkownika oraz na poziomie grupy użytkowników.

Kokpity informacyjne musza mieć możliwość osadzenia w nich treści z zewnętrznego serwisu internetowego.

Powinna istnieć możliwość udostępnienia raportu i kokpitu w postaci adresu URL z zachowaniem praw dostępu odnośnie zawartej tam treści.

Portal (kokpit) informacyjny musi mieć możliwość osadzenia w nim dowolonej zawartości DHTML (HTML oraz Java Script).

System powinien umożliwiać bezpośrednie połączenie jednego raportu z kilkoma innymi w ramach jednego kokpitu menadżerskiego, tak aby kliknięcie na atrybucie raportu powodowało automatyczne filtrowanie danych na pozostałych raportach (tzw.master-detail).

System powinien zapewniać możliwość historyzacji analiz i raportów w postaci migawek z możliwością tworzenia dokumentów PDF zawierających pełną historię zmian.

System musi mieć możliwość tworzenia bezpośrednio z kokpitu zapytań analitycznych opartych o SQL bazujących na modele logicznym metadanych serwera BI i bezpośrednich strukturach fizycznych podpiętych do serwera BI.

System musi zapewniać obsługę funkcji szeregów czasowych jak np. SQL PERIODROLLING, AGGREGATE AT, AGO, TODATE

System musi pozwalać na wykonanie fizycznego zapytania lub wywołanie funkcji bazy danych bezpośrednio na raporcie BI, przy czym raport może zawierać jednocześnie kolumny pochodzące z modelu metadanych serwera analitycznego BI jak i bezpośrednie odwołanie do zapytań/funkcji źródła danych.

System musi wspierać formatowanie warunkowe dla tabeli przestawnej.

System musi wspierać formatowanie hierarchii wymiaru tak żeby każdy jej poziom mógł być reprezentowany w inny sposób (np.inny kolor).

System music zapewniać wbudowaną możliwość wywołania webservice bezpośrednio z raportu z możliwością przekazania wybranych parametrów raportu.

Kokpit powinien posiadać możliwość łatwej komunikacji strategii przedsiębiorstwa poprzez zbalansowaną kartę wyników (ang.Balanced Scorecard). Zbalansowana karta wyników powinna być oparta o jeden spójny z serwerem BI model metadanych (nie jest akceptowalne tworzenie dodatkowego, osobnego modelu metadanych).

System powinien wspierać obsługe hierarchii niezbalansowanych.

System musi zapewniać możliwość zaimportowania raportów do programu MS Excel i MS Power Point z możliwością automatycznego odświeżania zawartości raportów. Zawartość raportów powinna być automatycznie filtrowana zgodnie z uprawnieniami użytkownika.

System musi zapewniać możliwość podglądu rezultatu/układu wygenerowego raportu na etapie jego tworzenia bez potrzeby wcześniejszego zapisywania raportu.

System musi zapewniać możliwość ręcznej modyfikacji logicznego zapytania SQL wygenerowanego w trakcie tworzenia raportu ad-hoc w tym możliwość wykonania dodatkowych zapytań przed i po wykonaniu analizy.

System musi zapewnić prosty interfejs generatora (wizard’a) do raportów ad-hoc i raportów operacyjnych który w kolejnych krokach poprowadzi użytkownika końcowego przez wszystkie niezbędne etapy od zdefiniowania kryteriów/źródła raportów do wizualizacji danych.

System musi umożliwić generowanie raportów operacyjnych w oparciu o bezpośrednie zapytania fizyczne do źródła danych oraz w oparciu o model metadanych serwera BI.

System musi umożliwić importowanie danych zawartymi w raportach systemu BI oraz zawartych w metadanych serwera BI z poziomu MS Office : MS Word, MS Excel, MS Power Point.

System musi umożliwiać wyświetlanie obiektów typu BLOB bezpośrednio na raporcie (w kolumnie raportu).

Użytkownik musi mieć możliwość przywrócenia kokpitu z raportami do stanu wyjściowego po wykonaniu drążenia,filtrowania lub zmiany układu tabeli przestawnej bezpośrednio na kokpicie.

System musi zawierać kontekstową Pomoc dla użytkowników/administratorów.

System musi pozwalać użytkownikom/administratorom na łatwą rozbudowę systemu Pomocy.

System musi zapewnić możliwość automatycznej weryfikacji modelu metadanych pod kątem potencjalnych błędów w projektowaniu metadanych.

System musi umożliwić dodawanie komentarzy do kokpitów menadżerskich i raportów.

System musi umożliwiać użytkownikom planowanie wykonywania raportów o określonym czasie, cykliczności lub jednorazowo.

System musi pozwalać użytkownikom końcowym na samodzielne ustawianie harmonogramów wykonania ich zadań/raportów oraz zapytań.

System musi dostarczać mechanizmy do zmiany układu kolumn i wierszy raportów umieszczonych w tabeli lub tabeli przestawnej, poprzez prosty mechanizm „Drag&Drop”, bez konieczności edycji lub zmiany definicji raportów.

System musi ukrywać złożoność struktur danych fizycznych oraz wszystkich aspektów związanych z ich dostarczeniem. Użytkownik musi posługiwać się pojęciami i elementami posiadającymi nazwy biznesowe oraz nie musi znać lokalizacji danych na których pracuje.

System nie może wymagać od użytkownika końcowego znajomości połączeń oraz ich reguł w celu stworzenia raportu.

System musi pozwalać na ukrywanie kolumn na raporcie.

System musi pozwalać na prezentację wielu tabel jako folderu i ukrywać warstwę struktury danych np. Znormalizowana postać wielu tabel może logicznie być widoczna jako jedna zdenormalizowana tabela jeśli ma to sens biznesowy dla użytkowników końcowych.

System musi zawierać stronę domową na której użytkownik będzie miał dostęp do najczęściej używanych raportów, ostatnio używanych raportów, listy folderów z raportami.

System powinien umożliwiać łatwe wyszukiwanie raportów po słowach kluczowych w opisie raportu z możliwością wykorzystania mechanizmu „full text search”.

System musi pozwalać użytkownikowi na zdefiniowanie procesu obserwowania wyników zwracanych przez raport lub raporty w sposób cykliczny i alertowania użytkownika jeżeli wartości progowe zostaną przekroczone. System musi zapewniać możliwość sekwencyjnego obserwowania zdarzeń tzn. jeżeli jeden proces obserwacji wyników zwróci oczekiwane rezultaty może zostać uruchomiony kolejny proces lub procesy sprawdzające kolejne obszary. W rezultacie użytkownik powinien dostać stosowne powiadomienie mailem lub w postaci przycisku na kokpicie BI.

System musi zapewniać możliwość szybkiego generowania analiz poprzez umieszczenia wybranego raportu w pamięci cache serwera analitycznego, na podstawie ustalonego wczesniej harmonogramu oraz zdefiniowanego wcześniej warunku lub grupy warunków.

System zapewnia możliwość pracy grupowej nad modelem metadanych serwera analitycznego z możliwością wersjonowania repozytorium metadanych.

System musi zapewniać możliwość tworzenia patchy do uaktualnienia kolejnych wersji systemu.

System musi zapewnić możliwość podglądu i drukowania schematu fizycznego i biznesowego modelu metadanych.

Możliwość zastosowania filtrów bez konieczności wykorzystania dodatkowych przycisków typu „Zastosuj” („Apply”) lub „Wyczyść”(„Reset”).

System musi mieć możliwość dodania wybranych raportów do widoku „Ulubione”. Raport oznaczony jako „Ulubiony” musi być wyraźnie wyróżniony graficznie na tle pozostałych raportów.

System musi zapewnić możliwość podglądu kokpitu/raportu w kontekście wybranego użytkownika.

System musi zapewnić informowanie użytkownika przez RSS o nowych raportach utworzonych w danym katalogu na serwerze BI.

System musi umożliwiać proces zewnętrznej identyfikacji użytkowników. Wśród wspieranych sposobów identyfikacji wymagane jest co najmniej identifikacja na podstawie danych w źrodle danych, wykorzystanie serwera LDAP.

System musi wspierać wielopoziomowy model bezpieczeństwa jak użytkownik, rola.

System musi dynamicznie przypisywać użytkownikom poziom bezpieczeństwa bazując na atrybutach przypisanych użytkownikowi w procesie identyfikacji.

System musi automatycznie ograniczać zapytania wykonywane przez użytkowników, grupę użytkowników lub ze względu na źródło danych z którego będą generowane raporty. Ograniczenia muszą dotyczyć: liczby zwracanych rekordów, długości czasu wykonywania raportu, czas pracy użytkownika (godziny, dni tygodnia).

System musi w sposób natywny wspierać śledzenie aktywności użytkowników poprzez identyfikator użytkownika, rolę użytkownika, dostarczając informacje m.in. o czasie wykonania raportu, nazwie raportu, wykorzystaniu pamięci cache w ramach raportu, statusie raportu (zakończony/nie zakończony).

System musi pozwalać na administrację zapytaniami SQL z poziomu przeglądarki internetowej. Administrator musi mieć możliwość podglądu aktualnie wykonywanych zapytań analitycznych i ich anulowanie.

System musi pozwalać na definiowanie autoryzacji dostępu do danych na poziomie metadanych biznesowych serwera BI.

System musi zapewniać przezroczystość zmian atrybutów fizycznych obiektów bazy danych w stosunku do raportów.

System musi dostarczać graficzne narzędzie administracyjne które pozwoli na zdefiniowanie metadanych serwera analitycznego bez potrzeby ręcznego pisania SQL.

System musi zapewniać scentralizowaną konsolę do zarządzania systemem umożliwiającą min. Uruchomienie/Zatrzymanie poszczególnych komponentów systemu, konfigurację, mierzenie wydajności, diagnostykę systemu BI.

System musi pozwalać na tworzenia skryptów do zarządzania systemem BI z wykorzystaniem JMX.

System musi zapewniać możliwość lokalizacji struktury metadanych jak i warstwy prezentacji.

System musi zapewniać możliwość wykorzystania natywnych mechanizmów bazy danych Oracle takich jak : szyfrowanie, VPD, Data Masking oraz failover.

System musi dostarczać inteligentnego, wieloużytkownikowego mechanizmu cache.

System musi dostarczać inteligentnego, wieloużytkownikowego mechanizmu cache. W szczególności system musi pozwalać na inteligentne wykorzystanie pamięci podręcznej cache serwera BI tzn. jeżeli w pamięci cache znajduje się niższy poziom agregacji danych niż wymagany na raporcie, wówczas raport zagreguje dane z pamięci cache i nie będzie generował zapytania fizycznego bezpośrednio do źródła danych.

System musi wspierać funkcjonalnosć klastrowania do operacji równoważenia obciążenia (load balancing) oraz operacji przełączania podczas awarii dla wielu instancji serwerów aplikacyjnych.

System musi wspierać realizację wielu równoległych zapytań SQL.

System musi wykorzystywać zalety architektury SMP (Symmetric Multi-processing).

System musi wspierać wielowątkowość.

System musi wspierać możliwość wcześniejszego buforowania wyników i wyliczeń niezbednych do szybkiego dostarczenia raportu użytkownikowi końcowemu. Mechanizm musi posiadać możliwość ustalenia harmonogramu zasiliania pamięci cache serwera analitycznego żądanymi wynikami.

System musi automtycznie optymalizować zapytania analityczne tzn. obliczenia zawarte w logicznym zapytaniu po stronie systemu BI mogą być w ramach optymalizacji całkowicie wykonane po stronie serwera BI, częściowo wykonane po stronie serwera BI i na bazie danych, całkowicie wykonane po stronie bazy danych.

System musi zapewnić możliwość samodzielnej subskrypcji użytkownika końcowego do rozsyłanej informacji.

Musi istnieć możliwość dystrybucji raportów w różnych formatach – HTML,PDF,RTF,Excel (mhtml),Excel (html) Excel (*.xsls), PowerPoint (mhtml), PowerPoint (*.pptx), MHTML, PDF/a,PDF/x,Zipper PDF, FO Formatted XML, Data (XML).

Musi istnieć możliwość dystrybucji warunkowej wybranych raportów.

System musi zapewniać możliwośc dystrybucji informacji na podstawie dostarczonej zewnętrznej listy dystrybucyjnej.

System musi pozwolić na generowanie wielu wersji raportów z automatycznym podziałem informacji na podstawie jednego szablonu raportu.

System musi zapewnić dystrybucję informacji poprze email, FTP, WebDav, Drukarka, Fax.

System musi umożliwiać tworzenie raportów operacyjnych o dokładnie określonym układzie (tzw. pixel-perfect formatting). System musi mieć możliwość wykorzystania formularzy PDF Forms publikowanych przez instytucje państwowe jako szablonów raportu.

Porównywanie i analiza danych pochodzących z wszystkich systemów, w oparciu o hurtownie danych

Możliwość definiowania własnych analiz opartych o gromadzone dane z systemów medycznych i administracyjnych

Tworzenie raportów on-line w oparciu o dane aktualne

Graficzna prezentacja wyników

Możliwość pobierania danych do:

- Pliku MS Excell

- Pliku PDF

- Pliku tekstowego np. csv

Raporty medyczne:

- Grafik personelu

- Utylizacja zasobów – oddziały

- Utylizacja zasobów – przychodnia

- Utylizacja zasobów – pracownie diagnostyczne

- Utylizacja zasobów – laboratoria

- Dynamika obłożenia łóżek szpitalnych

- Dynamika ruchu chorych

- Dynamika czasu hospitalizacji

- Plan i wykonanie świadczeń NFZ i MZ

- Zużycie leków wg grup

Raporty administracyjne:

- Grupy personelu

- Wykaz stanu kont

- Plan i wykonanie kosztów OPK

- Koszty pośrednie OPK w podziale na OPK przekazujące

- Absencje personelu

- Wskaźniki płynności

- Prognoza płynności finansowa

- Wskaźniki zadłużenia

- Realizacja planu finansowego

- Budżety OPK (plan, wykonanie, odchylenia )

- Przychody z pozostałej sprzedaży

- Zasoby ludzkie wg grup zawodowych (liczby pracowników w etatach, osobach, odejścia, przyjęcia, średnie zatrudnienie w osobach, w etatach, średnia płaca )

- Zobowiązania w podziale na okresy wymagalności

- Należności w podziale na okresy wymagalności

- Sprawozdania roczne (bilans, rachunek zysków i strat )

- Jednorodne grupy pacjentów :

- Stan realizacji umów NFZ – poziom 1: stan realizacji rodzajów umów

- Stan realizacji umów NFZ – poziom 2: stan realizacji wybranej umowy

- Stan realizacji umów NFZ – poziom 3: szczegóły realizacji wybranej umowy

- Stan realizacji umów NFZ – poziom 4: zestawienie pozycji rozliczeniowych składających na realizację planu umowy

- Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 1: Zestawienie ogólnej liczby wystąpień danej JGP w zadanym okresie lub/i dla zadanej wersji grupera JGP

- Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 2: Szczegóły wybranej JGP

- Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 3: Dodatkowe informacje

Raporty przekrojowe :

- Wynik OPK

- Wykonanie Kontraktu

- Wartości kluczy statystycznych

- Utylizacja zasobów – Sprzęt

### System elektronicznego bieg dokumentów

- System zapewnia kompleksową funkcjonalność oprogramowania SEOD, w której system w warstwie klienckiej (przeglądarka internetowa) umożliwia pracę w różnych środowiskach: Windows, Linux.

- System nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów typu plug-in przez użytkowników lub administratorów. System realizuje wszystkie czynności przez przeglądarkę internetową z włączoną obsługą wirtualnej maszyny Java.

- Aktualizacja oprogramowania na nowszą wersji odbywa się bez jakiejkolwiek ingerencji po stronie stacji roboczej użytkowników końcowych systemu SEOD.

- Dostarczone oprogramowanie posiada polskojęzyczny interfejs użytkownika oraz obsługę polskich liter i sortowania wg polskiego alfabetu.

- Interfejs użytkownika aplikacji udostępniany przez przeglądarkę internetową wykorzystuje technologię AJAX w celu przyspieszenia pracy.

- Wszystkie dostarczane moduły oprogramowania w ramach SOD tworzą jednolity system informatyczny, w szczególności poprzez:

- jedno miejsce logowania się do wszystkich modułów SOD,

- wykorzystanie wspólnej platformy systemowej serwerów aplikacji i baz danych,

- wykorzystanie jednej wspólnej bazy danych (struktura tabel musi być jedna wspólna dla wszystkich modułów), w szczególności wszystkie dane muszą być zapisywane i odczytywane z jednej bazy danych,

- wykorzystanie wspólnego interfejsu użytkownika,

- wykorzystanie wspólnych kartotek wspomagających przez poszczególne komponenty (kartoteka kontrahentów, struktura organizacyjna ),

- wykorzystanie wspólnego i spójnego systemu uprawnień.

- System jest niezależny od wyboru pakietów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.) służących do tworzenia i uaktualniania poszczególnych dokumentów przez pracowników.

- System nie przetwarza dokumentów (plików zawierających dokumenty) w sposób, który naruszałby spójność i integralność plików, a w szczególności uniemożliwia ich odczytanie w aplikacji źródłowej.

- System pozwala na jednoczesny dostęp do danych wielu użytkownikom oraz zapewnia ochronę tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem.

Podstawowe ewidencje

      - System zawiera hierarchiczną ewidencję struktury organizacyjnej, zawierającą w szczególności:

- informację o podległościach poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk,

- informację o pracownikach przypisanych do poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk,

- dane adresowe komórki organizacyjnej,

- symbol komórki wykorzystywany do generowania sygnatury sprawy,

- informację o rolach przypisanych poszczególnym pracownikom.

      - System zawiera ewidencję pracowników instytucji , zawierającą w szczególności:

- dane osobowe pracownika,

- informacje służbowe (telefon, e-mail, fax, symbol pracownika wykorzystywany do generowania sygnatury sprawy),

      - System umożliwia implementację jednolitego rzeczowego wykazu akt, zawierającego w szczególności:

- możliwość przypisania części JRWA dla poszczególnych komórek organizacyjnych,

- możliwość przechowywania historycznych JRWA

- możliwość definiowania JRWA, które będzie obowiązywało od określonej daty (po zdefiniowaniu nowego JRWA istnieje możliwość zapamiętania bieżącego JRWA w historii, a następnie uaktywnienia nowego JRWA),

      - System zawiera ewidencję kontrahentów zawierającą w szczególności:

- podział klientów na osoby fizyczne i prawne,

- dane adresowe klienta,

- możliwość grupowania klientów w grupy (każdy klient może należeć do więcej niż jednej grupy),

- możliwość określenia więcej niż jednego adresu,

- możliwość określenia więcej niż jednej osoby reprezentującej klienta (imię, nazwisko, stanowisko, dział, telefony, faksy, e-mail),

      - System posiada wbudowany słownik miejscowości i ulic w oparciu o dane z podziału terytorialnego kraju na gminy, powiaty i województwa. We wszystkich formatkach obejmujących dane adresowe możliwe jest wykorzystanie słownika do wprowadzania danych.

      - System umożliwia prowadzenie ewidencji szablonów dokumentów. Szablony dokumentów definiowane są co najmniej w następujących formatach: RTF, doc, odt, xls, ods.

Obsługa korespondencji, procedowanie spraw

      - System umożliwia prowadzenie postępowania z dokumentami ewidencjonowanymi i metadanymi zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa.

      - System umożliwia rejestrację korespondencji złożonej w postaci „papierowej" do kancelarii instytucji oraz przetworzenie jej do postaci dokumentu elektronicznego i dalszy jego obieg realizowany jedynie z użyciem systemu SOD.

      - System umożliwia rejestrację dokumentów elektronicznych złożonych na nośnikach elektronicznych do kancelarii instytucji.

      - Dla korespondencji przychodzącej złożonej na nośnikach elektronicznych system umożliwia wygenerowanie odpowiedniego poświadczenia odbioru, potwierdzenie to winno być zachowane w systemie w postaci szablonu pliku. Administrator systemu korzystając z odpowiednio nadanych uprawnień może modyfikować plik szablonu i dostosowywać go do potrzeb instytucji.

      - System umożliwia przypisywanie sprawom, pismom oraz dokumentom słów kluczowych oraz szybkie przeszukiwanie repozytorium według słów kluczowych .

      - System umożliwia nadawanie sprawom, pismom odniesień przestrzennych (związanie sprawy lub pisma z konkretnym obiektem w przestrzeni geograficznej, której pismo dotyczy).

      - System umożliwia przekazywanie dokumentów i spraw (dekretację) pomiędzy poszczególnymi pracownikami (bez konieczności wykorzystania mechanizmu Workflow) co najmniej w zakresie: przekazywania do opracowania, przekazywania do wiadomości, odrzucania błędnie przekazanej korespondencji z podaniem przyczyny odrzucenia.

      - System umożliwia definiowanie klasyfikatorów (cech informacji) dla wszystkich obiektów aplikacji oraz wyszukiwanie po nich. Klasyfikatory te mogą mieć dowolna budowę tj pola do wpisywania, pola wyboru, listy wyboru. Administrator systemu decyduje o ich zlokalizowaniu na formatce dokumentu lub sprawy. Kwalifikatory pojawiają się tylko w formatkach dokumentów i spraw do których mają bezpośrednie zastosowanie.

      - System umożliwia łączenie pism z innymi pismami lub sprawami poprzez zakładanie więzów relacji.

      - System umożliwia prowadzenie słownika dekretacji opisującego polecenia do wykonania dla osoby na którą następuje dekretacja korespondencji.

      - System umożliwia oznaczanie kodem kreskowym dokumentu papierowego (nadruk, naklejka), ewidencjonowanie w systemie przydzielonego pismu kodu kreskowego oraz identyfikowanie w systemie (danych ewidencyjnych) dokumentu przy użyciu czytnika kodów kreskowych.
Oznaczenie kodem kreskowym powinno być możliwe jako operacja poprzedzająca wprowadzenie do systemu oraz operacja wykonywana po wprowadzeniu poprzez nadanie kodem kreskowym numeru systemowego.

      - System umożliwia generowanie sygnatury sprawy zgodnie z przyjętymi w organizacji zasadami.

      - System umożliwia gromadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej sprawy poprzez dowiązanie do sprawy obiektów różnych typów, co najmniej następujące typy obiektów: załączniki w postaci plików, referencje do innych spraw, referencje do dokumentów przychodzących i wychodzących składających się na akta sprawy, referencje do wpisów w definiowanych i wbudowanych rejestrach, notatki, notatki z ustawionym przypomnieniem informującym użytkownika (lub grupę użytkowników) w wyznaczonym czasie o konieczności wykonania czynności (alarmy).

      - System umożliwia integrację z faks-serwerem przez SMTP tj. umożliwia automatyczne wprowadzanie korespondencji przychodzącej faksem, a także automatyczne wysyłanie korespondencji wychodzącej za pomocą faksu.

      - System umożliwia pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów elektronicznych w repozytorium dokumentowym co najmniej dla następujących formatów: txt, .pdf(w tym także dokumentów po obróbce OCR), .doc, .rtf, .xls, .ppt, .odt., .

      - System zapewnia wersjonowanie dokumentów, tj. zachowywanie kolejnych wersji plików dołączanych do dokumentów. Umożliwia także ewidencjonowanie, przeglądanie oraz przywracanie starszych wersji plików.

      - System umożliwia monitorowanie obiegu korespondencji oraz procedowania spraw poprzez generowanie wydruków raportów i statystyk, w szczególności:

-  raport statystyczny zarejestrowanych spraw, przedstawiający ilość spraw zarejestrowanych w danej komórce organizacyjnej z wyszczególnionym podziałem na każdego pracownika.

- „dziennik przekazań" czyli raport przekazywanej korespondencji; dziennik przekazań powinien umożliwiać wybranie strony przekazującej wraz ze stroną odbierającą oraz umożliwiać naniesienie na wydruku papierowym dokumentu parafki osoby odbierającej dokumenty niezależnie pod każdym pismem lub grupą pism kierowanej do danej osoby lub grupy osób

-  raporty stanu obiegu dokumentów każdego pracownika ze szczególnym uwzględnieniem:

1) ilość nieodebranych oraz przeterminowanych pism wewnętrznych zarejestrowanych w obiegu międzywydziałowym, pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,

2) ilość nieodebranych oraz przeterminowanych pism, które zostały zarejestrowane w rejestrze korespondencji przychodzącej (dzienniku korespondencji sekretariatu), które wpłynęły od klienta,

-  raport statystyczny zarejestrowanych pism w systemie z podziałem na poszczególne osoby oraz typy dokumentów (decyzja, faktura, wniosek, akt notarialny, itp.),

- raport aktywności poszczególnych użytkowników, który będzie przedstawiał m.in.: ogólną ilość logowań do systemu, ilość wykonanych operacji, ilość zarejestrowanych spraw przez daną osobę, ilość zarejestrowanych pism przez daną osobę oraz ilość zarejestrowanych pozycji rejestrów przez daną osobę,

      - System posiada możliwość kontroli terminowości rejestrowanych pozycji w systemie oraz dodatkowo sprawdzania poprawności wprowadzanych danych (zgodność z datą systemową, formatem numeracji, itp.).

      - System umożliwia osobie posiadającej odpowiednie uprawnienie kontrolować obieg dokumentów poszczególnych osób oraz umożliwiać przeglądanie elektronicznych kont danego użytkownika.

      - Dla korespondencji wychodzącej system automatyzuje obsługę poprzez prowadzenie pocztowej książki nadawczej oraz drukowanie kopert i pocztowych potwierdzeń odbioru. System umożliwia określenie rodzaju korespondencji za pomocą pola słownikowego.
System umożliwia obsługę co najmniej dwóch różnych operatorów usług pocztowych, obsługę firm kurierskich, gońców i odbioru osobistego.

      - System posiada wewnętrzny edytor tekstowy niezależny od pakietów biurowych umożliwiający tworzenie notatek i dokumentów z wykorzystaniem wyłącznie przeglądarki internetowej bez konieczności załączania dokumentów tworzonych w zewnętrznych aplikacjach.

      - System umożliwia automatyczne generowanie korespondencji seryjnej adresowanej do wielu adresatów (z Kartoteki Kontrahentów systemu) na podstawie zdefiniowanego szablonu pisma.

      - System umożliwia automatyczne wstawianie do dokumentu generowanego na podstawie szablonu podstawowych danych na podstawie informacji zawartych w SOD (np. numer sprawy, numer pisma, dane adresowe kontrahenta, treść pisma).

## INTEGRACJA I WDROŻENIE SYSTEMU MEDYCZNEGO

Przeniesienie Danych

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga przeniesienia kompletnych danych z dotychczas funkcjonującego oprogramowania do Zintegrowanego systemu zarządzania szpitalem będącego przedmiotem wdrożenia w ramach niniejszego zamówienia.

Warunki i zasady przeniesienia danych:
1.Zamawiajacy wymaga prze niesienia danych w sposób nie utrudniający pracy Szpitala.
2. Wszystkie dane archiwalne i aktualne dostępne w systemie Zamawiającego winny zostać w całości przeniesione. 
3. Przeniesienie danych winno nastąpić po instalacji i konfiguracji Oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę.
4. Zamawiający po procesie przeniesienia danych nie dopuszcza okresu przejściowego w którym praca odbywa się równolegle w dwóch systemach.
5. Wdrożenie systemu nie może w żaden sposób zaburzyć proces rozliczenia z NFZ.
6. Wszelkie korekty rozliczeń archiwalnych, wynikające z weryfikacji NFZ, muszą być możliwe do wykonania w systemie zaoferowanym przez Wykonawcę – Zamawiający nie dopuszcza konieczności użytkowania systemów rozliczeniowych równolegle po zakończeniu okresu przeniesienia.

Przeniesienie Danych - Rozliczenie z NFZ

|  | Opis |
| --- | --- |
|  | Struktura organizacyjna - kody JOS (wraz czasem obowiązywania) z zachowaniem hierarchii jednostek nadrzędnych i podrzędnych . |
|  | Struktura organizacyjna - Typy JOS (wraz czasem obowiązywania) z zachowaniem hierarchii jednostek nadrzędnych i podrzędnych . |
|  | Struktura organizacyjna - kody resortowe z zachowaniem hierarchii jednostek nadrzędnych i podrzędnych |
|  | Struktura organizacyjna - kody techniczne wg NFZ (wraz czasem obowiązywania) z zachowaniem hierarchii jednostek nadrzędnych i podrzędnych |
|  | Struktura organizacyjna - nazwy (wraz czasem obowiązywania) z zachowaniem hierarchii jednostek nadrzędnych i podrzędnych |
|  | Słownik personelu (wraz z powiązaniem z jednostkami organizacyjnymi szpitala i rolą ) |
|  | Umowy z NFZ |
|  | Rozliczenia NFZ: - Szablony II fazy , - sprawozdania finansowe , - pozycje rozliczeniowe wraz z wykonanymi elementami leczenia , - zleceniami i aktualnymi statusami 9 co umożliwi dostęp do historii rozliczeń, także w zakresie korekt i nadwykonań ) |
|  | Dokumenty upoważniające do rozliczania świadczeń (UE , Karta Polaka , Decyzje wójta/burmistrza i in.) |
|  | Skorowidz pacjentów |
|  | Wizyty ambulatoryjne |

Przeniesienie danych – Apteka Szpitalna

1. Definicja materiałów (leków)

1.1 Dane leku (podstawowe i rozszerzone), powiązanie z danymi ze słowników zewnętrznych, własne definicje leków (słownik globalny i lokalny)

1.2 Słowniki : producentów, okodowania rodzajów leku, jednostek miar, opisów, dawek, itp

2. Dokumenty

2.1 przychodu

2.2 Rozchodu

2.3 Produkcjji

2.4 Straty i ubytki, nadwyżki

2.5 Bilanse otwarcia i remanenty

2.6 Korekty księgowe, polecenia księgowania

3. Stany magazynowe

4. Zamówienia wewnętrzne

5. Zlecenia leków

6. Konkursy ofert

6. Przetargi

7. Słowniki dodatkowe: odbiorcy, dostawcy, ATC, Global, Grupu analityczne, grupy limitowe, grupy leków (globalne i lokalne), nazw międzynarodowych, receptariusze, postaci, Synonimów (przetargowych, zbiorczych, szczegółowych), interakcji itd.

8. Struktura magazynów i miejsc składowania,

9. Wykazy (definiowane i podręczne)

10. Pisma

11. Zgłoszenia o niepożądanym działaniu leku

12. Zgłoszenia o wstrzymaniach leków

13. Stan eksportu danych do systemu FK

Przeniesienie danych Kadry-Płace

Wykonawca przeprowadzi migrację danych kadrowych i płacowych z obecnie używanego systemu kadrowo-płacowego do systemu stanowiącego przedmiot zamówienia.

W przypadku gdy założony przez Wykonawcę harmonogram przeniesienia danych uniemożliwi poprawne funkcjonowanie systemu kadrowo-płacowego Wykonawca zapewni rozwiązanie pozwalające na właściwą realizację zadań kadrowo-płacowych do czasu uruchomienia systemu stanowiącego przedmiot zamówienia.

Dane podlegające przeniesieniu

Dane osobowe pracownika

Dane dotyczące członków rodziny pracownika

Dane dotyczące świadczeń rodzinnych wypłacanych członkom rodziny pracownika

Dane dotyczące historii zatrudnienia pracownika

Dane dotyczące odliczeń z historii zatrudnienia pracownika

Dane dotyczące historii zatrudnienia - zaliczanie do stażu

Dane dotyczące odliczenia z historii zatrudnienia - odliczanie od stażu

Dane dotyczące prawa wykonywania zawodu

Dane dotyczące uprawnień pracownika

Dane dotyczące banków i rachunków bankowych pracownika

Dane wojskowe pracownika

Dane dotyczące znajomości języków obcych

Dane dotyczące etatów i umów pracownika

Dane dotyczące nieobecności pracownika

Dane dotyczące statystyk nieobecności pracownika

Dane dotyczące rejestru dochodów pracownika

Dane dotyczące danych ubezpieczeniowych pracownika

Dane dotyczące danych podatkowych pracownika

Dane słownikowe

słownik typów wykształcenia słownik szkół słownik tytułów zawodowych słownik tytułów naukowych słownik rodzajów dokumentów tożsamości słownik stopni pokrewieństwa słownik świadczeń rodzinnych słownik typów staży słownik pozycji historii zatrudnienia słownik dokumentów w historii zatrudnienia słownik odliczeń z historii zatrudnienia słownik form zatrudnienia słownik form zwolnienia słownik stosunku do służby wojskowej słownik stopni wojskowych słownik języków słownik stopni znajomości języków słownik urzędów skarbowych słownik typów umów słownik szczególnych warunków pracy słownik typów etatów słownik placówek słownik miejsc zatrudnienia słownik działów słownik rodzajów działalności słownik stanowisk słownik zawodów i specjalności słownik grup personalnych słownik grup miejsc pracy słownik typów statystyki nieobecności słownik typów nieobecności słownik systemów czasu pracy słownik sum pośrednich słownik uprawnień słownik wydziałów słownik zespołów słownik kategorii wojskowych

Integracja

W ramach wdrożenia przedmiotu zamówienia wymagane jest aby dotychczas funkcjonujące  u Zamawiającego oprogramowanie (tj. następujące moduły / oprogramowanie: finanse-księgowość, koszty, fakturowanie, kasa, środki trwałe, gospodarka materiałowa, zamówienia publiczne) zostało zintegrowane z Zintegrowanym system zarządzania szpitalem będącego przedmiotem wdrożenia w ramach niniejszego zamówienia.

Ponadto w ramach wdrożenia wymagana jest pełna integracja wdrażanego systemu HIS z obecnie funkcjonującym system diagnostyki obrazowej. Badanie zlecone przez uprawnionego użytkownika w systemie HIS (poprzez mechanizm zleceń) na rzecz pacjenta istniejącego w systemie HIS, dzięki zaimplementowanym mechanizmom pojawia się w systemie cyfrowej diagnostyki obrazowej. W momencie wykonania badania, jego wynik wraz z opisem staje się widoczny w systemie HIS. W przypadku zmodyfikowania badania w systemie diagnostyki obrazowej aktualna wersja jest również dostępna w systemie HIS. Do wymiany danych między systemami zaleca się stosowanie ustandaryzowanego mechanizmu jak np.. protokół HL 7. HL7 jest zdefiniowany jako niezależny od systemu komputerowego oraz protokołu komunikacyjnego używanego do wymiany danych. Jest rozszerzalny i to w taki sposób, że jego rozbudowa nie powoduje konieczności wymiany systemów korzystających ze starszych wersji. W odróżnieniu od większości innych standardów, które skupiają się na wymaganiach specyficznych dla określonych działów nauk medycznych, HL7 proponuje rozwiązania, które mogą być wykorzystywane w każdej instytucji medycznej, niezależnie od charakteru jej pracy. Standard opisuje szereg rozwiązań, które pozwalają istniejącym, dojrzałym systemom medycznym na integrację z nowymi, zgodnymi z HL7, znacząco rozszerzając w ten sposób zasięg dostępności danych medycznych. Pozwala także na współpracę z innymi nowoczesnymi standardami, takimi jak np. DICOM i XML.

Wymaga się by wymiana danych o pacjencie i badaniach między systemami była dwukierunkowa, tzn. w przypadku gdy wykonanie badania zostanie zainicjowane po stronie systemu diagnostyki (również w przypadku gdy pacjent został zarejestrowany w systemie diagnostycznym a nie istnieje w systemie HIS) informację o takim pacjencie i badaniu zostaną przesłane do systemu HIS.

Obsługa serwisowa wraz Nadzorem autorskim oraz Asystą techniczną

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług obsługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim oraz asystą techniczną przez okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego. W ramach  usług obsługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim oraz asystą techniczną Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:

  - udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania):

    - w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego:

      - czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy;

      - czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;

      - w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić 
tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego;
w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły;

    - w pozostałych przypadkach:

      - czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych;

      - czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;

    - ewentualne przekwalifikowanie błędu zgłoszonego przez Zamawiającego jako zwykły, na "błąd krytyczny", wymagać będzie osobnego zgłoszenia i oznaczać będzie uruchomienie procedury opisanej w lit. a) powyżej.

    - zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez serwisową witrynę internetową (w skrócie SWI) Wykonawcy w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcę numer telefonu lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. W przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę:

        - w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego;

        - w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego;

        - w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego;

- wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym objętym niniejszą Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:

    - przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, odbywać się będzie poprzez serwisową witrynę internetową (w skrócie SWI) Wykonawcy;

    - udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez wskazany serwer ftp, przy czym na pisemne życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego.

    - możliwość zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego;

- zapewnienie w ramach serwisu oprogramowania oraz Asysty technicznej:

  - zainstalowania i wdrożenia wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego niniejszą umową;

  - podjęcia starań w celu usunięcia awarii Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;

  - bieżącego optymalizowania konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;

  - pomocy w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania Aplikacyjnego i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na odpowiednich nośnikach danych;

  - pomocy w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. dyskietki, łącza telekomunikacyjne itp);

  - doradztwa w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego;

  - korzystania z konsultacji telefonicznych;

  - prowadzenia rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania.

- Usługi serwisu oraz Asysty technicznej, określone w pkt. 3), świadczone będą przez Wykonawcę w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00 bez jakiegokolwiek limitu godzinowego.

- W zakresie świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej, Zamawiający zapewnia:

  - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości niniejszej Umowy, oraz powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie tej osoby (w formie pisemnej lub elektronicznej);

  - wykonywania niezwłocznie czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem pracy systemu i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie;

  - powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania (zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) lub sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest Oprogramowanie Aplikacyjne objęte niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprzętu komputerowego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy lub przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Wykonawcy.

  - prowadzenia rejestru kontaktów z Wykonawcą, obejmującego w szczególności rozmowy telefoniczne, wysyłane faksy i pisma, zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykonane czynności;

  - dostarczenia na wniosek Wykonawcy, wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego przy zachowaniu procedury uzgodnionej z Wykonawcą.

  - delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych niniejszą umową;

  - dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z niniejszą Umową oraz dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie niniejszej umowy;

  - przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne);

  - zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego zakresem niniejszej umowy, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

  - udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego lub oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych w niniejszej umowie;

  - zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami określonymi w niniejszej umowy, o ile to będzie konieczne.

- Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych powyżej, okoliczność ta traktowana będzie jako zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie terminów przewidzianych Umową. Wykonawca ma obowiązek zapoznawania się z obowiązującymi przepisami prawa oraz wskazówkami NFZ i innymi dostępnymi powszechnie np. na odpowiednich stronach www.

- Po zakończeniu okresu 36 miesięcy Wykonawca przez kolejne 24 miesięcy zobowiązany jest zapewnić trwałości przedmiotu umowy. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu możliwość wykupienia obsługi serwisowej, nadzoru autorskiego, asysty technicznej oraz aktualizacji oprogramowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## IDENTYFIKACJA PACJENTÓW

Koncepcja systemu

Celem prawidłowej identyfikacji pacjentów zakłada się zakup urządzeń umożliwiających drukowanie i odczytywanie kodów paskowych celem łatwego identyfikowania pacjentów. Urządzenia będą współpracowały z oprogramowaniem części białej. Tablety dla lekarzy opisane w dalszej części dokumentacji również będą wyposażone w czytniki kodów paskowych.

Wymagane elementy zestawu

- Czytnik kodów paskowych (2szt.)

| Lp. | Czytnik kodów kreskowych – 2 szt. |
| --- | --- |
| 1 | Zasięg odczytu: do 60 cm |
| 2 | Interfejs: bezprzewodowy |
| 3 | Zasięg urządzenia: 100m w terenie niezabudowanym, do 50m w terenie zabudowanym, np. poprzez interfejs Bluetooth. |
| 4 | Szybkość: min 100 odczytów na sekundę |
| 5 | Funkcje: Przycisk wyzwalający odczyt Urządzenie musi być przystosowane do pracy z wdrażanym systemem obsługi szpitala |

- Drukarka opasek identyfikacyjnych (2 szt.)

| Lp. | Drukarka do opasek na rękę – 2 szt. |
| --- | --- |
| 1 | Funkcje: Drukarka opasek na rękę ze zintegrowanym wkładem z nośnikiem do drukowania opasek identyfikacyjnych |
| 2 | Rozdzielczość: 12 punktów na mm/300 dpi |
| 3 | Opaski: (w zestawie 1200 szt.) Materiał: Powlekana biała folia polipropylenowa do druku termicznego z powłoką antybakteryjną Klej: Końcówka samoprzylepna z mocnym klejem akrylowym Grubość: 152 mikrony +/-10% Rozmiar opaski: Dla dorosłych 25 mm x 279 mm (100 op), Dla dzieci 25 mm x 178 mm (100 op), Kolor opaski: Biały lub bezbarwny Zapięcie: Samoprzylepne bądź zatrzask Opaski zgodne z zaoferowaną drukarką opasek Drukarka musi być dostosowana do pracy z wdrażanym system obsługi szpitala |

- Czytnik dowodów osobistych (2 szt.)

| Lp. | Czytnik dowodów osobistych - 2 szt. |
| --- | --- |
| 1. | Sensor CCD | 24 bit/pixels-RGB, 8 bit/pixels (podczerwień) 450 DPI |
| 2. | Przechwytywanie obrazu : | w świetle białym i podczerwonym |
| 3. | Odczyt : | strefy MRZ z dowodu osobistego i paszportu |
|  |  | strefy VIZ z dowodu osobistego oraz prawo jazdy |
|  |  | kodów kreskowych ( 1D i 2D ) |
|  |  | ICAO 9303 |
| 4. | SDK | C/C++, C#, Visual Basic6.0, VB.NET, Delphi, Java, |
| 5. | Obsługiwane systemy operacyjne : | Windows 7 (32/64 bit) |
|  |  | Windows Vista (32/64 bit) |
|  |  | Windows XP (32/64 bit) |
|  |  | Windows 2003 (32/64 bit) |
|  |  | Windows 2000 |
|  |  | Linux |
| 6. | Obudowa | plastik ABS |
| 7. | Budowa | brak części ruchomych |
| 8. | Okno skanowania | 4 mm szkło hartowane |
| 9. | Interfejs | USB |
| 10. | Zabezpieczenia | Gniazdo Kensington |
| 11. | Wymiary | 150 mm x 125 mm x 65 mm |
| 12. | Zasilanie | przez USB |

- Opaski identyfikacyjne dla dzieci (1000 szt.)

- Opaski identyfikacyjne dla dorosłych (2000 szt.)

Zakres wymaganych prac

Wykonawca dostarczy wymaganą ilość zestawów do identyfikacji pacjentów, zainstaluje na wyznaczonych przez Zamawiającego stanowiskach oraz poinstruuje pracowników w jaki sposób należy korzystać z urządzeń. Dodatkowo należy dostarczyć dokumentację użytkowania urządzeń wraz z procedurą wykorzystując Zintegrowany system zarządzania szpitalem – instrukcja obsługi systemu identyfikacji pacjentów.

# ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA SZPITALEM – SZKOLENIA (EFS).

W ramach wdrożenia zintegrowanego system zarządzania szpitalem Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego kompleksowe szkolenia których efektem będzie biegłą znajomość i praktyczne umiejętności korzystanie z technologicznych możliwości dostarczonego w ramach zamówienia oprogramowania i sprzętu. Ponadto w przypadkach gdy personel Zamawiającego będzie tego wymagał Wykonawca zapewni w ramach prowadzonych szkoleń wdrożeniowych także szkolenie wstępne z podstawowej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Wykonawca zapewni co najmniej następujące formy szkolenia:

### Szkolenia bezpośrednie dla całego personelu Zamawiającego z dostarczonego i wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szpitalem w podziale na poszczególne grupy użytkowników oraz administratorów. Zamawiający wymaga wykonania szkoleń personelu w ilości nie mniejszej niż 250 osobodni.

### Portal e-learning – Ruch chorych (minimum w zakresie Izba przyjęć i Oddział) oraz  Przychodnia (minimum w zakresie Rejestracja i Gabinet)

Korzystanie ze szkoleń w tempie nauki, czasie i miejscu, określonym przez Szkolonego, w ramach wykupionego okresu dostępu do platformy szkoleniowej;

Imienne konto dostępowe dla każdego Szkolonego;

Możliwość przerwania szkolenia w dowolnym miejscu i powrotu do szkolenia w dowolnym momencie.

Obsługa szkolenia za pomocą przeglądarki internetowej

Głosowa nawigacja.

Podział szkolenia na 3 grupy tematyczne: prezentacyjną, warsztatową, sprawdzającą.

Łatwe sprawdzenie postępu w nauce przez Szkolonego.

Bieżące raporty dla Zarządzających o postępach poszczególnych pracowników.

Możliwość stałego dostępu do szkoleń elektronicznych dla grona rotujących pracowników – np. lekarze stażyści.

### Pozostałe szkolenia / instrukcje wdrożeniowe

Wykonawca zapewni wskazanemu personelowi Zamawiającego kompleksowe szkolenie / instrukcje wdrożeniowe z zakresu dostarczonej i zainstalowanej w ramach przedmiotu zamówienia infrastruktury teleinformatycznej – sprzęt i oprogramowania: serwery, przełączniki/ switch, macierze, system backupu maszyn wirtualnych, oprogramowanie środowiska wirtualizacji serwerów i bazy danych, tablety (asystent medyczny) itd. w tym co najmniej:

| Lp. | Zakres szkolenia / instrukcji wdrożeniowej | Ilość osób |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie dotyczące oprogramowywania VMware vSphere lub równoważnego oprogramowania niezbędnego do zarządzania, administrowania oraz utrzymania i użytkowania infrastruktury informatycznej (sprzęt + oprogramowanie) zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie. Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia - pod koniec tego kursu uczestnik powinien być w stanie samodzielnie: Konfigurować i zarządzać mechanizmami sieciowymi oraz rozwiązaniami pamięci masowej używanymi przez ESXi w dużych i złożonych instalacjach Zarządzać zmianami w środowisku vSphere Optymalizować wydajność wszystkich komponentów vSphere Diagnozować i rozwiązywać problemy operacyjne środowiska oraz identyfikować ich zasadnicze przyczyny Używać VMware vSphere® ESXi™ Shell oraz VMware vSphere® Management Assistant do zarządzania vSphere Używać VMware vSphere® Auto Deploy do wdrażania hostów ESXi Uczestnik kursu / szkolenia otrzyma po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu VMware lub równoważnego oprogramowania. Czas trwania: 5 dni. | 1 osoba |
| 2. | Szkolenie dotyczące oprogramowywania MS-10969 Active Directory Services with Windows Server lub równoważnego oprogramowania niezbędnego do zarządzania, administrowania oraz utrzymania i użytkowania infrastruktury informatycznej (sprzęt + oprogramowanie) zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie. Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia: Kurs obejmuje praktyczne instrukcje dotyczące administracji Active Directory w Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2. Szkolenie pokazuje jak lepiej zarządzać i chronić dostępu do danych i informacji oraz jak uprościć wdrażanie infrastruktury dotyczącej tożsamości użytkowników. Uczestnicy nauczą się konfigurowania ważnych elementów Active Directory takich jak: Active Directory Domain Services, Group Policy, Dynamic Access Control, Work Folders, Workplace Join, Certificate Services, Rights Management Services i Federation Services. Ponadto poruszone zostaną aspekty integracji środowiska stacjonarnego z technologiami chmurowymi typu Windows Azure Active Directory. Częścią nauki będą ćwiczenia praktyczne wykonywane w środowisku wirtualnym. Szkolenie skierowane jest do doświadczonych administratorów obsługujących średnie i duże środowiska firmowe, którzy posiadają podstawową wiedzę na temat Active Directory. Uczestnik kursu / szkolenia otrzyma po zakończeniu szkolenia certyfikat sygnowany przez Microsoft lub przez producenta równoważnego oprogramowania. Czas trwania: 5 dni. | 1 osoba |
| 3 | Szkolenie dotyczące oprogramowywania MS-20411 Administering Windows Server 2012 lub równoważnego oprogramowania niezbędnego do zarządzania, administrowania oraz utrzymania i użytkowania infrastruktury informatycznej (sprzęt + oprogramowanie) zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie. Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia: Zapoznanie z zagadnieniami administracji Windows Server 2012. Zdobycie umiejętności pozwalających na implementację i wykorzystanie zasad grupowych w utrzymaniu środowiska stacji roboczych oraz użytkowników infrastruktury scentralizowanej Active Directory. Nauczenie obsługi usług serwera DNS, serwera NAP, serwera NPS, funkcji FSRM w zarządzaniu plikami, serwera WDS oraz monitorowania Windows Server 2012. Uczestnik kursu / szkolenia otrzyma po zakończeniu szkolenia certyfikat sygnowany przez Microsoft lub przez producenta równoważnego oprogramowania. Czas trwania: 5 dni. | 1 osoba |

# ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY LOGICZNEJ NA CELE PODŁĄCZENIA ODDZIAŁÓW DO SIECI SZPITALNEJ

- Rozbudowa infrastruktury logicznej na cele podłączenia oddziałów do sieci szpitalnej.

Przedmiot zamówienia w zakresie rozbudowy infrastruktury logicznej na cele podłączenia oddziałów do sieci szpitalnej został podzielony na dwa etapy:

- etap koncepcji i projektu

- etap wykonania prac instalatorskich

Powyższe etapy oraz zakres wymaganych prac zostały opisane w parametrach poniżej. Wykonawca na etapie koncepcji i projektu może zaproponować Zamawiającemu każde możliwe rozwiązanie spełniające funkcjonalnie wartości minimalne zamówienia.

Zdjęcie: Mapa lokalizująca projekt, źródło maps.google.com

- Infrastruktura światłowodowa

Celem uzależnienia się Szpitala Miejskiego w Zabrzu od korzystania z przyłącza operatora internetowego zakłada się dobudowanie linii światłowodowej w postaci mikro kabli co stanowi przedmiot niniejszego zamówienia. Kabel ma łączyć budynek działu technicznego z pomieszczeniem serwerowni. Zakłada się wkop od budynku działu technicznego poprzez plac zieleni w kierunku budynku przychodni przyszpitalnych a następnie przy przychodniach w kierunku budynku administracji szpitala gdzie w podpiwniczeniu znajduje się serwerownia. Szacowana długość trasy kablowej to 300m. Na etapie projektu należy szczegółowo ustalić z Zamawiającym przebieg światłowodu.

Rysunek: Planowany przebieg światłowodu

Zakłada się budowę przyłącza z wykorzystaniem:

- 1 x rurociąg MTB 7x10

- 1 x rurociąg RHDPE 40/3,7

- 1 x światłowód mOTK 12 włókien mikrokabel wielotubowy

System mikrokanalizacji (MCS) składa się z czterech zasadniczych elementów:

- wiązek włókien światłowodowych (EPFU) lub mikrokabli,

- systemu pustych tub umieszczonych w kablach modularnych,

- elementów do łączenia tub,

- skrzynek dystrybucyjnych, rozgałęźników.

Wiązki włókien światłowodowych (EPFU), składają się z kilku włókien jedno modowych. Światłowody te są chronione przez akrylową powłokę, będącą zabezpieczeniem przed wilgocią. Powłoka posiada również bardzo niski współczynnik tarcia ułatwiający wdmuchiwanie wiązek do tub. Dla światłowodów jedno modowych dostępne są wiązki 2, 4, i 8-włóknowe. Użycie różnych kolorów gwarantuje jednoznaczne rozpoznanie kolejnych włókien. Wiązki włókien światłowodowych są dostępne w długościach do 4000 metrów, co redukuje ilość połączeń spawanych. Typowo wiązki można wdmuchiwać na odległość ok. 500 m do mikro tuby o zewnętrznej 5/3,8 mm.

Mikro kable światłowodowe, stanowią konstrukcję bardziej wytrzymałą na siłę rozciągająca niż EPFU, mogą zawierać większą liczbę włókien ale zajmują też większą średnicę. Typowo pojemność mikro kabla to 72 (max. 144 włókien), montaż w tubie 10mm. Typowa odległość, na jaką można wdmuchiwać mikro kable to ok. 1,2 km.

Elementy do łączenia tub występują w postaci dwóch rodzajów złączek wodo- i gazoszczelnych. Złączki te stanowią skuteczną zaporę przed możliwością przedostawania się niebezpiecznych gazów a także wnikaniem cieczy do wnętrz tuby. Złączki gazoszczelne można również stosować w mufach łączących wewnątrz kanału.

Złączki należy instalować zgodnie z wymaganiami producenta w zakresie zarówno sposobu montażu jak i zachowania właściwości funkcjonalnych. Elementy te powinny mieć atesty potwierdzone stosownymi certyfikatami, które należy dostarczyć Inwestorowi.

Elementy do zakończenia mikro tub - tuby, w które nie zostały wprowadzone wiązki włókien światłowodowych, należy zabezpieczyć specjalnymi złączkami tubowymi końcowymi aby zapobiec zanieczyszczeniu danej mikro rury. Powinny to być elementy wodo- i gazoszczelne, posiadające właściwe atesty w tym zakresie.

- Gwarancja

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną co najmniej 20-letnią gwarancją systemową Producenta lub jego Przedstawiciela, obejmującą całą część systemu mikro kanalizacji i okablowania światłowodowego. Gwarancja ma być udzielona przez Producenta lub jego Przedstawiciela bezpośrednio Inwestorowi. Wniosek o udzielenie gwarancji powinien zawierać wszystkie wymagane przez Producenta systemu dokumenty, konieczne do uzyskania 20 letniej gwarancji. Udzielenie takiej gwarancji jest warunkiem podpisania protokołu odbioru.

Gwarancja ma obejmować gwarancję systemową: Producent lub Przedstawiciel zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 20-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione.

  - Infrastruktura miedziana

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m.

Całość okablowania należy prowadzić w listwach kablowych, dzielonych a moduły 1 x RJ45 i 1 x DATA (rozumiane jako punktu PEL – Punkt Elektryczno-Logiczny) należy zabudowywać na listwach przy zastosowaniu dedykowanych ramek instalacyjnych. Punkt przyłączenia kabla elektrycznego do prowadzenia w korytach oraz węzeł przyłącza planowanej sieci logicznej zostaną ustalone z zamawiającym na etapie projektowania. Istnieje konieczność wymiany istniejących patchpaneli na zgodne planowanym ze standardem okablowania.

Zakłada się również dobudowanie punktu dystrybucyjnego w oddziale Laboratorium z uwagi na największy zakres prac i zagęszczenie planowanych punktów PEL. Punkt dystrybucyjny będzie zawierał: szafę 19” 10U wiszącą i dzieloną, 2 przełączniki pracujące w warstwie drugiej połączone w stos oraz listwę zasilającą z doprowadzonym przyłączem elektrycznym.

Rozmieszczenie punktów PEL w formie tabelarycznej zamieszczone zostało poniżej. Rysunki stanowią załącznik 2 (Umiejscowienie planowanych punktów infrastruktury logicznej).

Tabela: Ilości punków PEL w oddziałach

| Miejsce | Punkty PEL |
| --- | --- |
| Izba Przyjęć, Zamkowa 4 | 6 |
| Oddział Chirurgii Ogólnej | 4 |
| Oddział Ortopedyczno - Urazowy | 2 |
| Oddział Chirurgii Urazowej Segment C – 3 kondygnacja - II p. | 4 |
| Oddział Chorób Wewnętrznych | 6 |
| Oddział Chorób Wewnętrznych - pododdział intensywnej opieki medycznej i nadzoru kardiologicznego | 10 |
| Oddział Neurologiczny | 2 |
| Oddział Dermatologii | 6 |
| Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii Medycznej | 8 |
| Laboratorium | 46 |
| Apteka | 4 |
| I Pracownia Rentgenodiagnostyki | 2 |
| Suma: | 100 |

Umiejscowienie oraz ilości punktów PEL stanowi niezbędne minimum związane z realizacją projektu i idei e-usług udostępnionych społeczeństwu a przede wszystkim pacjentom.

| Specyfikacja przełącznika punktu dystrybucyjnego (2 szt.) |
| --- |
| Parametr (funkcja) | Wartość (opis) |
| Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 48 szt. |
| Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)/ SFP+ | 4 szt. |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | • CLI - Command Line Interface • Telnet • zarządzanie przez przeglądarkę WWW |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | • TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System • SSH v.1 - Secure Shall ver.1 • SSH v.2 - Secure Shall ver.2 • SSL - Secure Sockets Layer • RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników |
| Obsługiwane protokoły i standardy | • BOOTP - BOOTstrap Protocol • UDP - datagramowy protokół użytkownika • ICMP - internetowy protokół komunikatów • TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol • ARP - Address Resolution Protocol • IEEE 802.3x - Flow Control • IGMP - Internet Group Management Protocol • IEEE 802.1D - Spanning Tree • IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree • IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol • IEEE 802.1x - Network Login • IEEE 802.1Q - Virtual LANs • IEEE 802.1p - Priority • TACACS+ • SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver3 • IEEE 802.3 - 10BaseT • IEEE 802.3u - 100BaseFX • IEEE 802.3ab - 1000BaseT • auto MDI/MDI-X |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 8000 |
| Algorytm przełączania | Store-and-Forward |
| Bufor pamięci | 64 MB |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Możliwość łączenia w stos | Tak |
| Maksymalna liczba urządzeń w stosie | min. 4 |
| Typ obudowy | rack 19" |
| Pobór mocy | maks. 80 Wat |
| Dołączone oprogramowanie | Zarządzenie i monitoring przełączników |

Gwarancja

Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem.

- Umiejscowienie punktów PEL w budynkach szpitala

- Wytyczne dot. dokumentacji technicznej

  - Forma i zawartość dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna stanowi zbiór dokumentów określających sposób wykonania zamierzonych robót (inwestycji) oraz pozwalających określić ich koszt. Na podstawie dokumentacji technicznej ustala się zakres potrzebnych materiałów, stan zatrudnienia pracowników i harmonogram realizacji inwestycji. Dokumentacja techniczna powinna być opracowana w sposób umożliwiający sprawną realizację inwestycji.

Dokumentacją będą w szczególności:

- projekt techniczny (projekt wykonawczy);

- dokumentacje kosztorysowe;

- dokumentacja powykonawcza.

  - Wymagania dot. dokumentacji technicznej

W dokumentacji projektowej musi znajdować się odniesienie do danych wejściowych w tym do opisu przedmiotu zamówienia (formalnoprawnych oraz technicznych) stanowiących podstawę do opracowania i uzasadniających projektowane rozwiązania techniczne.

Wymagania szczegółowe należy rozpatrywać w następujących zakresach:

- dokumentacja projektowa musi być sporządzona w sposób umożliwiający jej sprawdzenie i weryfikację przyjętych rozwiązań technicznych. W związku z powyższym powinny być w niej zamieszczone wszelkie obliczenia i wykresy, jeżeli rozwiązania projektowe stanowią ich rezultat;

- wszystkie rysunki muszą być wykonane przejrzyście, z naniesionymi czytelnie danymi, ponumerowane i podpisane przez autora (autorów) i sprawdzającego;

- wszystkie rysunki, które nie są wykonane na mapach geodezyjnych, należy wykonać w programie AutoCAD lub kompatybilnym i należy dostarczyć je również w wersji elektronicznej, zarówno w formacie dwg jak i dxf;

- wszystkie tablice i zestawienia należy wykonać w programie Excel lub kompatybilnym, zapisane w formacie powszechnie stosowanym do wymiany dokumentów, umożliwiającym edycję bądź przetwarzanie danych, np. xls, xlsx, ods i dostarczyć je w wersji elektronicznej;

- oznaczenia i znakowanie używane w projekcie powinny być zgodne z systemem oznakowania elementów sieci telekomunikacyjnej zawartym w normie ZN-02/TD S.A. – 01;

- dokumentację projektową należy przekazać Inwestorowi (w 6 egzemplarzach drukowanych oraz 2 w wersji elektronicznej):

  - projekt wykonawczy.

- Ponadto należy dostarczyć Inwestorowi (w 6 egzemplarzach drukowanych oraz 2 w wersji elektronicznej):

  - dokumentacja kosztorysowa;

  - dokumentacja powykonawcza;

  - raporty i protokoły akceptacyjne z testów;

  - dokumentacja potwierdzająca atesty wyposażenia (gdzie wymagane).

  - Ochrona p.poż.

Przy wykonywaniu projektów instalacji (zewnętrznych i wewnętrznych), należy brać pod uwagę  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380). W szczególności, należy stosować się do zasad, iż „urzędy, instytucje, organizacje, przedsiębiorcy lub osoby fizyczne są obowiązane uwzględnić wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu” oraz „autorzy dokumentacji projektowej zapewniają jej zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej”. Jeśli zatem na etapie projektowania zajdzie potrzeba dodatkowego dostosowania obszarów montażu do wymogów ppoż., należy w projekcie uwzględnić tego typu zadania.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe, przy projektowaniu należy także uwzględnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, jak m.in.:

- do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą Prawo energetyczne oraz zaznajomionymi z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym,

- pracowników należy wyposażyć w indywidualne środki ochrony stosownie do wykonywanych prac,

- przed przystąpieniem do prac na czynnych urządzeniach elektrycznych, podlegających modernizacji, należy wyłączyć je spod napięcia i zabezpieczyć stan wyłączenia,

- w miejscach pracy oraz w przejściach komunikacyjnych zabrania się składowania zbędnych materiałów i przedmiotów utrudniających poruszanie się lub ewakuację pracowników,

- roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

  - Odbiory i testowanie powykonawcze

Testy końcowe przeprowadza wykonawca, w celu sprawdzenia spełnienia przez poszczególne elementy wymaganych warunków technicznych, określonych w projekcie technicznym.

W testach końcowych stosuje się następujące metody badań:

- Oględziny,

- Sprawdzenie wymiarów, materiałów, jakości montażu dostarczonych elementów,

- Weryfikacja funkcjonowania dostarczonych urządzeń aktywnych i oprogramowania,

  - Zasady podstawowe

Testy powykonawcze dla danego zakresu prac wykonywane są przez Wykonawcę stanowią podstawę do przyjęcia zakresu prac przez Inwestora w trakcie czynności odbioru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowych testów końcowych podmiotowi, który nie jest stroną umowy. W wyniku dodatkowych testów dojdzie do weryfikacji i konfrontacji wyników z przedstawionymi przez wykonawcę. Testy dodatkowe mogą objąć dowolny zakres przedmiotu inwestycji, o którym decyduje zamawiający. W przypadku gdy wyniki testów dodatkowych wykażą nieprawidłowości, wykonawca jest zobowiązany się do nich odnieść i wyjaśnić przyczynę pojawienia się problemu oraz zaproponować akceptowalne dla zamawiającego rozwiązanie, w przeciwnym razie, w przypadku rażących nieprawidłowości będzie to podstawą  do odrzucenia zakresu prac przez komisję odbiorczą.

  - Odbiór sprzętu aktywnego

Sprzęt aktywny powinien w ramach dostawy być ulokowany w docelowych szafach z przyłączonym zasilaniem, gotowy do rozpoczęcia procesu konfiguracji.

Należy wykonać testy akceptacyjne na poziomie wszystkich urządzeń zakupionych w ramach projektu. Testy wykonywać dla każdego urządzenia osobno oraz w strukturze połączonej. Należy dokonać kontroli funkcjonalnej urządzeń i oferowanego oprogramowania, w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie zgodności ze specyfikacją.

  - Odbiór wdrożenia oprogramowania

Do zadań Wykonawcy należy dostarczenie i uruchomienie oprogramowania w wymaganym zakresie. Odbiór wykonania usługi następuje poprzez spisanie protokołu wdrożeniowego, zawierającego zakres wykonanych prac.

  - Inne obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem projektu

Dokumentacja musi posiadać wszystkie potrzebne uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W ramach prac projektowych do obowiązku Wykonawcy należy:

- opracowanie projektów wykonawczych,

- zakup map do celów opiniodawczych i projektowych,

- opracowanie map do celów projektowych,

- pokrycie opłat za ewentualne uzgodnienia branżowe, opinie, ekspertyzy,

- pokrycie opłat za ewentualne decyzje i pozwolenia administracyjne,

- pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z opracowaniem projektu,

- wykonanie niezbędnych uzgodnień branżowych, opinii, raportów, operatów i ekspertyz, warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej i innych materiałów wymaganych do realizacji projektu, a w szczególności:

- opinie i uzgodnienia konserwatorskie (wyłącznie gdy obiekt lub jego fragment obiektów podlega konserwatorowi zabytków),

- inwentaryzację zieleni lub opinie Wydziału Ochrony Środowiska (w zależności 
od wymagań organu).

- opracowanie projektów elektrycznych zasilania nowych punktów węzłowych (wszędzie tam gdzie jest to wymagane),

- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac montażowych, zakupu sprzętu aktywnego,

- wskazanie i pomoc w pozyskaniu przez Zamawiającego niezbędnych zezwoleń i koncesji koniecznych do wybudowania i eksploatacji przedmiotowej sieci,

- aktualizacja wymagań technicznych dla urządzeń aktywnych przewidzianych w Inwestycji do przewidzianej kwoty (jeśli uzasadnione, to również organizowanie z udziałem Zamawiającego pokazów, spotkań z producentami sprzętu aktywnego, pasywnego i oprogramowania celem dokonania wyboru najbardziej optymalnych standardów i rozwiązań technicznych dla sieci),

- nadzór projektowy na etapie realizacji.

# Text boxes

Rysunek  Złączka gazoszczelna