Zabrze 09 /  06  / 2015

SM/DZ/2015/

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05 /PN/15

NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ

I ŚWIADCZENIE USŁUGI  DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie 1:

Nawiązując do rozdziału III pkt1, ppkt1) SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zwiększenie mocy przyłączeniowej do wartości 880 kW na przyłączu nr 1 oraz nr 2.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zmniejszenie mocy umownej będzie się wiązało z naliczeniem dodatkowej opłaty, zgodnie z zapisem pkt 4.2.6 Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Odpowiedź 1

Zamawiający przesyła w załączeniu w formie SKAN-u  dokument, w którym zgłasza zwiększenie mocy przyłączeniowej  do wartości 880 kW na przyłączy nr 1 i nr 2 dla obiektu szpitalnego zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 4

Tak, Zamawiający zdaje sobie sprawę z konieczności poniesienia kosztów wynikających z faktu zmniejszenia  mocy umownej.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie w rozdziale III pkt 1 ppkt 3) SIWZ – Opis  przedmiotu zamówienia, mocy umownej na przyłączu nr 1 oraz nr 2, gdyż w przypadku przekładników prądowych 20/5A minimalna moc umowna to 104 kW

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że obecnie dysponuje układem pomiarowym w układzie pośrednim z zainstalowanymi przekładnikami prądowymi TPU-40-11 o przekładni 75/5A zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tzn. danymi zawartymi  w rozdziale III pkt 1 ppkt 3) SIWZ – Opis  przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 7) słowa „upust”, gdyż zgodnie z zapisami Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. za niedotrzymanie standardów i parametrów jakościowych dostarczanej energii przysługuje zamawiającemu bonifikata.

Jednocześnie prosimy o zastąpienie w w/w punkcie SIWZ nazwy ”Taryfa Wykonawcy” na „Taryfa dla energii elektryczne j TAURON Dystrybucja S.A.”

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający dopuszczamy zaproponowaną powyżej korektę w związku z tym zastępuje dotychczasowy zapis rozdziału XVII SIWZ w zakresie pkt 1 ppkt 7 o treści cytuję:

„Za niedotrzymanie standardów i parametrów jakościowych w dostarczanej energii elektryczne Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w Taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji.”

zapisem o treści;

„Za niedotrzymanie standardów i parametrów jakościowych w dostarczanej energii elektryczne Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w Taryfie Wykonawcy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.” zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji.”

Pytanie 4:

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie  w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 11) SIWZ zapisu

„Dopuszczalny czas trwania przerw w budynku przy ul. Zamkowej w Zabrzu wynosi ……”

Odpowiedź 4

Zamawiający wprowadza korektę polegającą na zastąpieniu dotychczasowego zapis rozdziału XVII SIWZ w zakresie pkt 1 ppkt 11 o treści cytuję;

„11) Dopuszczalny czas trwania;…..

zastępując go zapisem o treści:

„Łączny czas trwania przerw awaryjnych liczonych dla poszczególnych wyłączeń od zgłoszenia przez Zamawiającego braku zasilania do jego przywrócenia nie może być dłuższy niż czas określony  w obowiązującym  harmonogramie ustalonym każdorazowo przez Ministra Gospodarki w drodze rozporządzenia.”

Pytanie 5:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów ppkt 21) oraz ppkt 22 w pkt 1 rozdziale XVII

Odpowiedź 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów zawartych w ppkt 21) oraz ppkt 22 w pkt 1 rozdziale XVII SIWZ.

W załączeniu;

Formularz zgłoszenia zwiększenie mocy przyłączeniowej  do wartości 880 kW na przyłączy nr 1 i nr 2 dla obiektu szpitalnego zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 4 w formie SKAN-u

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZM

.........................................................................

Prezes Zarządu  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.