Zabrze, dnia 17/09/2015r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032) 277-62-12

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/15

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Pytanie nr 1

Dotyczy warunków umowy § 3 ust 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadkach:

    - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

    - po każdej podwyżce cen jednostkowych.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy i po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwili jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.”

Odpowiedź nr 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 3 ust.4 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 2

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień.”

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź nr 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 4

Dotyczy warunków umowy § 6 ust 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem § 6 ust 3.”

Odpowiedź nr 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust 1  Wzoru Umowy.

Pytanie nr 5

Dotyczy warunków umowy § 6 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,5% niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.”

Odpowiedź nr 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust 2  Wzoru Umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 5,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.”

Odpowiedź nr 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust 3  Wzoru Umowy.

Pytanie nr 7

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części Zamawiający gwarantuje, że zrealizuje zamówienie w minimalnym zakresie rzeczowym odpowiadającym co najmniej 80% ogólnej wartości umowy”

Odpowiedź nr 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 1c Wzoru Umowy.

Pytanie nr 8

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osoba trzecią o podstawie w prawa wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź nr 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 2 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 9

Prosimy o dopuszczenie w ramach pakietu nr 2

w poz. 1 koszy o średnicach 15mm, 20mm, 25mm,

w poz. 2 igieł oferowanych razem z teflonowym tubusem w rozmiarach do wyboru:

- śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm,

- śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm,

- śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do zabezpieczania wkłuć centralnych w rozmiarze 10cmx11,2cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 10

Tak, Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 1 poz. 2 zaoferowanie opatrunku do zabezpieczenia wkłuć centralnych o wym. 10 cm x 11,2 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz.

Pytanie nr 11

Pakiet 3, poz. 5-8

Z uwagi na fakt zaprzestania produkcji przez producenta w/w pozycji prosimy Zamawiającego o wyłączenie ich do oddzielnego pakietu celem złożenia ważnej oferty.

Odpowiedź nr 11

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie  z pakietu nr 3 pozycji nr 5-8, tym samym Zamawiający utworzy pakiet nr 3A. W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowo obowiązujący formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 8 poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie. W przypadku braku zgody prosimy o wyłączenie poz.1 z Pakietu nr 8 i utworzenie nowego pakietu, np. 8A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru wzmocnienia chłonnego poniżej otworu wynoszącego 38x51cm  zamiast 35x51cm.

Odpowiedź nr 13

Tak, Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 8 poz. 1 rozmiar wzmocnienia chłonnego poniżej otworu wynoszącego 38x51cm.

Pytanie nr 14

Pakiet 1  pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie opatrunku do cewników epidularnych ze stabilizatorem o właściwościach i  wyglądzie:

- wykonany z pianki PE

- samoprzylepny (klej rozpuszczalny w wodzie, przyjazny dla skóry)

- średnica 55mm

Odpowiedź nr 14

Tak, Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 1 poz. 1 opatrunek do cewników epidularnych ze stabilizatorem o właściwościach i  wyglądzie:

- wykonany z pianki PE

- samoprzylepny (klej rozpuszczalny w wodzie, przyjazny dla skóry)

- średnica 55mm

Pytanie nr 15

Pakiet 1  pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie opatrunku do zabezpieczenia wkłuć centralnych o wym. 10 cm x 12 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź nr 15

Tak, Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 1 poz. 2 zaoferowanie opatrunku do zabezpieczenia wkłuć centralnych o wym. 10 cm x 12 cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 22/09/2015 na dzień 25/09/2015 r.

Tym samym termin związania z ofertą przesuwa się na dzień 24/10/2015 r.

Złączniki:

1.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy po zmianach

.................................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.