SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/15

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI

CEMENTU KOSTNEGO, ZESTAWÓW DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO ORAZ ZESTAWÓW DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 24 PZP

- Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załącznik nr 5:Oświadczenie wykonawcy/ów  o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    32  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: bgoncerz@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez, zespoleń złamań kości, cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego oraz zestawów do terapii podciśnieniowej (CPV-33183100-7, 33141770-8, 33697110-6, 33141626-4, 33141642-2, 33141100-1). Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 27 (dwadzieścia siedem) pakietów.

- pakiet nr 1 – endoprotezy stawu biodrowego,

- pakiet nr 2 –  endoprotezy stawu kolanowego pierwotne

- pakiet nr 3 –  koszyk rekonstrukcyjny tytanowy do operacji rewizyjnych stawu biodrowego

- pakiet nr 4 –  endoprotezy cementowe stawu biodrowego bipolarna

- pakiet nr 5 –  endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym

- pakiet nr 6 –  endoprotezy stawu kolanowego pierwotne i rewizyjne

- pakiet nr 7 –  endoprotezy cementowe stawu kolanowego

- pakiet nr 8 –  endoprotezy stawu biodrowego bezcementowa rewizyjna modularna

- pakiet nr 9 –  endoprotezy cementowa stawu kolanowego rewizyjne

- pakiet nr 10 –  endoprotezy stawu barkowego

- pakiet nr 11 –  endoprotezy stawu skokowego

- pakiet nr 12 –  implanty zespalające

- pakiet nr 13 – endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego

- pakiet nr 14 – endoprotezy stawu biodrowego pierwotne i rewizyjne

- pakiet nr 15 –  panewki rewizyjne bezcementowe stawu biodrowego

- pakiet nr 16 – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane, druty Kirschnera, gwoździe śródszpikowe

- pakiet nr 17 – zestawy do mieszania i podawania cementu kostnego

- pakiet nr 18 – cement kostny z antybiotykiem

- pakiet nr 19 – cement kostny bez antybiotyku,

- pakiet nr 20 – cement kostny z tobramycyną

- pakiet nr 21 – system do szycia łękotek i implanty do rekonstrukcji ACL

- pakiet nr 22 – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane

- pakiet nr 23 – kotwice do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego i stożka rotatorów

- pakiet nr 24 – endoprotezy stawu udowo – rzepkowego

- pakiet nr 25 – zestaw jednorazowych wierteł do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

- pakiet nr 26 –  zestaw jednorazowy do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

- pakiet nr 27 – gwoździe śródszpikowe

- pakiet nr 28 – zestaw jednorazowy do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi

- pakiet nr 29 – endoproteza rewizyjna kolana

- pakiet nr 30 – systemy blokowanych gwoździ do zespoleń części bliższej kości ramiennej

- pakiet nr 31 – zestaw jednorazowy do terapii podciśnieniowej

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy realizować sukcesywnie przez 12 (dwanaście) miesięcy od daty zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie stawia  w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 2 (dwa) zadania o podobnym charakterze tj. dostawy endoprotez, i/lub zespoleń złamań kości i/lub cementu kostnego i /lub zestawów do drenażu pooperacyjnego i/lub zestawów do terapii podciśnieniowej

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym 	postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

Warunki będą ocenianie według formuły spełnia / nie spełnia

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa;

- Oświadczenie  Wykonawcy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykaz – stanowiący Załącznik nr 6 – wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonania, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania) co najmniej 2 (dwóch) dostaw o podobnym charakterze tj. dostawy endoprotez stawu kolanowego i/lub implantów zespalających i /lub zestawów do drenażu pooperacyjnego i/lub zestawów do terapii podciśnieniowej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ,

- Oświadczenie wykonawcy/ów  o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 lit. c – g SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy/ów  o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego Wykonawca oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 stwierdzające, że wszystkie wymienione w formularzu  ofertowym produkty  (Załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce  zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych  (DZ. U. Nr 107, poz. 679).

UWAGA!!! Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz  32 277 61 00 wew. 458, fax 32 277 61 00  wew. 212 , bgoncerz@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 71 505,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 50 1240  4272  1111 0010 3193 5570

    - Ponieważ zamówienie podzielono na części, wadium należy wnieść na pakiety, na które składa się ofertę. Wadium z podziałem na części zamówienia przedstawia się następująco:

| Nr pakietu | Wadium |
| --- | --- |
| 1 | 8 430,00 zł |
| 2 | 3 825,00 zł |
| 3 | 33,00 zł |
| 4 | 1 290,00 zł |
| 5 | 960,00 zł |
| 6 | 13 381,00 zł |
| 7 | 6 100,50 zł |
| 8 | 2 640,00 zł |
| 9 | 1 332,00 zł |
| 10 | 245,25 zł |
| 11 | 196,50 zł |
| 12 | 1 353,15 zł |
| 13 | 588,00 zł |
| 14 | 12 873,75 zł |
| 15 | 1 437,75 zł |
| 16 | 9 738,90 zł |
| 17 | 584,25 zł |
| 18 | 525,90 zł |
| 19 | 189,90 zł |
| 20 | 114,00 zł |
| 21 | 661,05 zł |
| 22 | 1 831,35 zł |
| 23 | 75,75 zł |
| 24 | 129,00 zł |
| 25 | 681,75 zł |
| 26 | 325,50 zł |
| 27 | 249,75 zł |
| 28 | 187,50 zł |
| 29 | 1 218,00 zł |
| 30 | 229,50 zł |
| 31 | 76,50 zł |
| RAZEM | 71 505,00 zł |

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert tj. do 18 grudnia 2015r

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego  spełnienia przez oferowane dostawy warunków określonych przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Załącznika nr 6 do SIWZ – wykazu wykonanych dostaw podpisanego przez osobę/y/, uprawnioną/e/

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

  - Dowód wniesienia wadium

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim. ,Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę. Należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 24/PN/15 na dostawy endoprotez, zespoleń złamań kości, cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego, zestawów do terapii podciśnieniowej”.

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.04. do dnia  20 listopada 2015 r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.04

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

2. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

- formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

- merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami, którymi są;

  - CENA 	„X”							–  80 PUNKTÓW

oferta o najniższej cenie otrzyma 80 PUNKTÓW

oferta o wyższej cenie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru;

|  | cena najniższa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CENA „X” = | ----------------------------------------- | X 80 PUNKTÓW |  |
|  | ceny badanej oferty |  |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.

  - WIEDZA I DOŚWIADCZENIE„Y”				– 20 PUNKTÓW

Przy ocenie powyższego kryterium brana będzie pod uwagę ilość dołączonych przez Wykonawców do złożonych ofert referencji, potwierdzających wykonanie zadań o podobnym charakterze tj. dostawy endoprotez, i/lub zespoleń złamań kości i/lub cementu kostnego i/lub zestawów do drenażu pooperacyjnego i/lub zestawów do terapii podciśnieniowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia przez nich działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są w trakcie wykonywania) zadania o podobnym charakterze, których liczbie przypisano  poniższą punktację

- oferta zawierająca wymagane dwa poświadczenia otrzyma 	–   50 punktów

- oferta zawierająca trzy poświadczenia otrzyma 		–   75 punktów

- oferta zawierająca cztery lub więcej poświadczeń otrzyma 	–  100 punktów

oferta o największej, ilości poświadczeń  otrzyma 20 PUNKTÓW

oferta o mniejszej ich liczbie otrzyma proporcjonalnie mniej punktów wg  wzoru;

|  | Punktacja badanej oferty |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WIEDZA I DOŚWIADCZENIE „Y” = | ------------------------------------ | X 20 PUNKTÓW |  |
|  | Punktacji oferty o największej liczbie poświadczeń |  |  |

- Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana ŁACZNA SUMA PUNKTÓW uzyskanych przez Wykonawców w obu określonych kryteriach tj. CENA „X” i kryterium WIEDZA I DOŚWIADCZENIE „Y”

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości,

cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego

oraz zestawów do terapii podciśnieniowej

do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skarg.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik  Działu Administracji Zamówień i Logistyki	 ....................................................................

Członkowie Komisji:

Łukasz Orzechowski

Z-ca Kierownika Oddziału Chirurgii

Urazowo-Ortopedycznej

Główny Użytkownik					 .....................................................................

Józef Grzymski

Kierownik  Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik 	 ..........................................................................

Lidia Barna

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik 	.....................................................................

Celina Hołda

Specjalista

Osoba z Działu Księgowości 			.....................................................................

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki .....................................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

..................................................................................................

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości,

cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego

oraz zestawów do terapii podciśnieniowej

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr  24/PN/15 na dostawę endoprotez, zespoleń złamań kości, cementu kostnego oraz zestawów do drenażu pooperacyjnego, zestawów do terapii podciśnieniowej ogłoszonego w DUOPWE na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [ 31] pakietach sporządzonych w programie Microsoft Word)

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

# PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z rosnącymi głowami artykulacja metal/polietylen. Dwa rodzaje trzpieni do wyboru śródoperacyjnego: a) Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym regulujący koślawość/ szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20 µk), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14, b)Trzpień bezcementowy, standartowy w minimum 10 rozmiarach i trzech wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20 µk), bioaktywną (osteoindukcją), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm i40mm. Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, dostosowane do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm,36mm i 40mm. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

# PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Endoproteza stawu biodrowego z rosnącymi głowami artykulacja ceramika/polietylen stabilizowany. Dwa rodzaje trzpieni do wyboru śródoperacyjnego: a) Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20µk), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. b)Trzpień bezcementowy, standartowy w minimum 10 rozmiarach i trzech wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20 µk), bioaktywną (osteoindukcją), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do rosnących głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Głowy wykonane z ceramiki Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm,36mm i 40mm. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba panewkowa, tytanowa, sterylna o średnicy 6,5 mm o długości od 15 - 50 mm ze skokiem co 5 mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR 2 –  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego. W pełni anatomiczna endoproteza stawu kolanowego, cementowana, kłykciowa, modularna, składająca się z części udowej, piszczelowej i wkładki polietylenowej. Komponent udowy anatomiczny, prawy i lewy, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, o jednoosiowym stałym promieniu ruchu, wpisany w okrąg. Wkładka polietylenowa anatomiczna prawa i lewa o profilu zapewniającym stabilizację kolana przy zachowaniu lub resekcji więzadła krzyżowego tylnego, o grubościach od 10 do 24 mm, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka mocowana zatrzaskowo do komponentu piszczelowego. Komponent piszczelowy anatomiczny, lewy i prawy, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Profile elementu piszczelowego z wkładką i elementu udowego umożliwiają rotację wzdłuż osi kłykcia przyśrodkowego. Komponent udowy jednakowy dla systemu z zachowaniem i bez zachowania więzadła krzyżowego tylnego. W skład kompletu również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR 3 –  KOSZYK REKONSTRUKCYJNY TYTANOWY DO OPERACJI REWIZYJNYCH STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszyki rekonstrukcyjne tytanowe do operacji rewizyjnych stawu biodrowego wzmacniające lub odtwarzające ubytek panewki. Stosowane w przypadku ubytku stropu panewki, przedniej lub tylnej kolumny miednicy, bądź ściany przyśrodkowej i/lub w przypadku protruzji. Koszyki rekonstrukcyjne dostępne w minimum trzech rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 50 do 62 mm anatomiczne lewe i prawe, z dającymi się modelować tytanowymi blaszkami z wieloma otworami na śruby, ułatwiającymi mocowanie do panewki. Koszyki wzmacniające dostępne w dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm. Szorstka powierzchnia przygotowana w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości z zastosowaniem śrub mocujących. Komplet: koszyk rekonstrukcyjny z opcją bez lub z uszami, max. 8 śrub mocujących. | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR 4 – ENDOPROTEZY CEMENTOWE STAWU BIODROWEGO BIPOLARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa i bipolarna, stawu biodrowego. a)Trzpień prosty, stożkowy, kobaltowo-chromowy, wysoko-polerowany w minimum 7 rozmiarach. Stożek 12/14. Trzpień wyposażony w centralizator z opcjami: z kołnierzem i laterylizowany. b)Trzpień cementowany z protezą ostrogi wykonany ze stopu CoCr, prosty, matowany, o przekroju owalnym, stożkowy na całej długości, z dwoma podłużnymi rowkami po bokach w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, z otworami w części bliższej umożliwiającymi doszycie tkanek. Wyposażony w protezę ostrogi w formie kołnierza z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek oraz wsparcie trzpienia na korówce przyśrodkowej. Trzpień o średnicach 10, 12, 14, 16mm z trzema wielkościami protezy ostrogi każdy. Wybór rodzaju trzpienia śródoperacyjne. Polietylenowy korek kanałowy w min 4 rozmiarach. Czasza bipolarna przystosowana do głów metalowych 22mm i 28 mm. Głowy zatrzaskiwane w czaszy przy pomocy polietylenowego pierścienia. Średnica zewnętrzna czaszy od 40 mm do 58 mm. Opcjonalnie dostępna panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz. Wkładki panewkowe do czaszy podwójnie mobilnej, wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22mm i 28 mm, dostępne również wkładki z wykładziną ceramiczną wykonaną z Biolox Forte lub Biolox Delta. Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach 22mm i 28 mm. | Kpl. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR 5 – ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO Z TRZPIENIEM PRZYNASADOWYM

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, anatomiczny, osobny do biodra prawego i lewego, w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem. W płaszczyźnie boczno-pśrodkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w celu idealnego dopasowania do anatomi kości. Trzpień dostępny w 15 rozmiarach i w dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni. Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami,. Zaślepki do otworów w komplecie. Wkład polietylenowy standardowy lub z okapem. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28, 32,36 mm w trzech długościach szyjki. Śruby do panewki o średnicy 6,5 mm w długościach od 20 do 60 mm. Kpl: panewka z zaślepkami, wkład polietylenowy standardowy lub z okapem, głowa ceamiczna, śruby do panewki 3 szt., trzpień. | Kpl. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, anatomiczny, osobny do biodra prawego i lewego, w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem. W płaszczyźnie boczno-pśrodkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w celu idealnego dopasowania do anatomi kości. Trzpień dostępny w 15 rozmiarach i w dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni. Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. Wkład ceramiczny standardowy. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28, 32, 36 mm w trzech długościach szyjki. Śruby do panewki o średnicy 6,5 mm i długościach od 20 do 60 mm. Kpl: panewka z zaślepkami, wkład ceramiczny standardowy, głowa ceramiczna, śruby do panewki 3 szt. trzpień. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

##### NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  6 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego całkowita - anatomiczna. Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa//prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (zr), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Mozliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 4 stopniowym offsetem. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub PCF (Distal Cur First).Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. Instrumentarium umożliwiające technikę mało inwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza pierwotna rewizyjna stawu kolanowego. Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją (PS – Posteriori Stabilized) lub półzwiązana (CC-Condylo Constrained), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych i z 2,4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2, 4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa - uniwersalna, półwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

##### NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  6 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 cd | grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. W skład zestawu wchodzi: część udowa, taca piszczelowa, wkładka, trzpień udowy, trzpień piszczelowy, podkładki piszczelowe, offset piszczelowy. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza całkowita związana rotacyjna stawu kolanowego. Proteza zawiasowa realizująca oprócz zgięcia, ruch rotacyjny stawu kolanowego w skali 10 stopni rotacji zewnętrznej i 10 stopni rotacji wewnętrznej, wbudowane w protezę, dedykowana dla pacjentów ze skrajną niewydolnością aparatu więzadłowego. Proteza dostępna w conajmniej 5 rozmiarach i conajmniej 3 wysokościach wkładki polietylenowej. Posiada obcje trzpienia kobaltowo - chromowego cementowego w 3 długościach, oraz ze stopu tytanu do osadzenia bezcementowego, w 5 średnicach i 4 długościach. System umożliwia zastosowanie różnych podkładek augmentacyjnych zarówno do kompomentu udowego jak i piszczelowego. Taca piszczelowa uniwersalna, w 5 rozmiarach, wysokopolerowana dla zminimalizowania tarcia na styku z wkładką polietylenową. W skład kompletu wchodzi : komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka polietylenowa, trzpienie piszczelowe i udowe, podkładki. Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezy pierwotnej o różnego rodzaju podkładki, w celu uzupełnienia dużych ubytków kostnych. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rzepka. Komponent rzepkowy, cementowy, wykonany z polietylenu, rzepka owalna w różnych rozmiarach średnicy ( skok co trzy od 29mm do 41mm oraz różnej grubości skok co 0,5mm od 8,5mm do 10mm ), rzepka dwuwypukła w rozmiarach 23mm, 26mm, 29mm, 32mm, lub w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacing) w rozmiarach 26mm, 29mm,32mm, 35mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylna stabilizacją (PS – Posteriori Stabilized) lub półzwiązana CC-Condylo Constrained), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych i z 2,4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

##### NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  6 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 cd | otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2,4,6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Endoproteza stawu kolanowego cementowa - jednoprzedziałowa. Część udowa: zbudowana z CoCr lub ZrNb dostępna w 7 rozmiarach (1 do 7), z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyżnie A/P 10 stopni. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki. Część piszczelowa: taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach (od 1 do 6). Wkładka polietyleonowa modularna o grubościach 8,9,10,11mm, sterylizowana w ETO. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

NR SPRAWY 24PN/15

PAKIET NR  7 – ENDOPROTEZY CEMENTOWE STAWU KOLANOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. W skład kompletu wchodzi: część udowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego – 1 sztuka, podkładka do elementu piszczelowego – 1 sztuka, wkładka polietylenowa o różnych grubościach – 1 sztuka, bloczki do elementu udowego – 2 sztuki, przedłużka elementu udowego – 1 sztuka, przedłużka elementu piszczelowego 1 sztuka, część piszczelowa – 1 sztuka, mimośród – 2 sztuki.W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego z przedłużkami. Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa,z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Opcjonalnie możliwość zastosowania trzpieni długości |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  7 – ENDOPROTEZY CEMENTOWE STAWU KOLANOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 cd | 9x50mm, 9x100 mm, 12x100 mm oraz podkładek bocznych i przyśrodkowych w piszczeli w grubościach 5 i 10 mm w dowolnej konfiguracji, podkładki piszczelowe w 8 rozmiarach dla części piszczelowej. W skład kompletu wchodzi: element udowy 1szt, element piszczelowy z możliwością zastosowania podkładki i trzpienia- 1szt, wkładka polietylenowa - 1 szt, trzpień elementu piszczelowego -1 szt, podkładki piszczelowe - 2 szt. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjne | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna. Implanty endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego typu GMRS/MRH. Mechanizm endoprotezy stawu kolanowego powinien być oparty na obrotowym zawiasie oraz trzpienie śródszpikowe muszą być przystosowane do implatacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej muszą być pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne). Wymagany system modularnych implantów umożliwiający wykonanie operacji resekcji nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej. Możliwa resekcja kości udowej w obrębie dystalnej GMRS z zastosowaniem systemu zawiasowego. System modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Umożliwiający resekcję od 1/2 dalszej uda do nasady bliższej kości piszczelowej. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. W skład kompletu wchodzą implanty do wyboru śródoperacyjnego w składzie: element udowy GMRS/MRH - 1 szt, element piszczelowy MRH - 1 szt, wkładka polietylenowa - 1 szt, element przedłużający trzpień z elmentem udowym - 2 szt, trzpień elementu udowego - 1szt, trzpień elementu piszczelowego - 1szt, offset elementu udowego MRH - 1 szt, taca rotacyjna - 1szt, podkładka piszczelowa - 2 szt, bloczek udowy dystalny - 2 szt, poprzeczka/oś/AXLE - 1 szt, element mocujący poprzeczkę - 2 szt/ Femoral Bushing (1kpl), element mocujący tacę rotacyją/Tibial Sleeve - 1 szt, bloker/bumper - 1 szt. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR 8 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna składająca się z: trzpienia tytanowego w kształcie koniakalnym - elementu krętarza pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V40, możliwość rotacji po założeniu trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28 mm w min. trzech rozmiarach szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit potryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28 mm z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (contrain) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej pokrytej hydroksyapatytem ze wszystkimi obcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do70mm. Wkładka polietylenowa z okapem. Skład 1 kpl.: trzpień, panewka press-fit lub wkręcana, wkładka polietylenowa, głowa metalowa, śruby, zatyczka 2 szt/kpl. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza anatomiczna, bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony. Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st.) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm lub panewka bezcementowa typu press-fit dwumobilna (antyluksacyjna) , pokryta |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR 8 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 cd | porowatością tytanową i hydroksyapatytem. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji z 0 lub 10 stopniowym okapem. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Ponadto panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm. Skład 1 kpl: -trzpień (lewy lub prawy), -panewka press-fit lub wkręcana, -wkładka polietylenowa lub ceramiczna, - wkładka dwumobilna, głowa metalowa lub ceramiczna. Śruby, szpilki, obturatory 3 szt. - w różnych zestawieniach. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty kompresyjne 5,7,9,11 otworowe z nacięciami do kabli, odpowiednio 6,8,10,12 nacięć o długościach 100, 110, 120 i 130mm. Komplet: płyta + 8 kabli`Lub wyprofilowana płyta do złamań krętarzowym o gr 4 mm w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium,large)i 6 długościach 100,110,150,160,200,210 mm posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o śr. 4,5 mm. Komplet płyta+ 8 kabli. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR 9 – ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO REWIZYJNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rewizyjna, calkowita endoproteza cementowa stawu kolanowego modularna. Endoproteza cementowa stawu kolanowego, kłykciowa, modularna, tylnie stabilizowana. Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) wykonany ze stopu CoCr. Element udowy posiadający możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających i klinów wyrównujących ubytki kłykciowe, dystalne w rozmiarach 4 - 16 mm i tylnych w rozmiarach 4 i 8 mm oraz zastosowania specjalnego kołnierza uzupełniającego ubytki kostne. Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana posiadająca możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających i klinów wyrównujących 10 i 20 stopniowych, pełnych (pod całą tacę piszczelową) lub połowiczych (wyrównującą ubytki jednego kłykcia). Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w różnych grubościach od 10 do 30 mm. Wkładka zapewnia półzwiązanie protezy. Elementy cementowe bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięcia cementu. Opcjonalnie część piszczelowa wykonana ze stopu CoCr, cementowana posiadająca możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających i klinów wyrównujących 10 i 20 stopniowych, pełnych (pod całą tacę piszczelową) lub połowiczych (wyrównującą ubytki jednego kłykcia) oraz zastosowania specjalnego kołnierza uzupełniającego ubytki kostne, pozwalająca na zastosowanie ruchomej wkładki o grubości 10 do 30 mm. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy. | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR 10 – ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do endoprotezoplastyki stawu barkowego. System modularny umożliwiający wykonanie, z zastosowaniem tego samego komponentu nasady ramiennej, następujących typów endoprotezoplastyki barku: połowicza, totalna z panewką, totalna odwrotna, rewizyjna. System stwarzający możliwość zamiany protezy anatomicznej na odwrotną bez konieczności wymiany implantów ramiennych i dodatkowych cięć kości. | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1a | Komponent nasady ramiennej pokryty warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, z otworami do do szycia tkanek po stronie bocznej i przyśrodkowej i odwrotnym stożkiem Morse’a do mocowania komponentu głowy. | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1b | Trzpienie ramienne w wersji cementowanej (gładkie, polerowane), przykręcane do komponentu nasady, w minimum czterech średnicach. Wymiennie trzpienie ramienne rewizyjne, cementowane (gładkie, polerowane), długie min 220mm, przykręcane do komponentu nasady, w minimum 2 średnicach. | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1c | Trzpienie ramienne w wersji bezcementowej, przykręcane do komponentu nasady, pokryte warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, w minimum czterech średnicach. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1d | Głowy anatomiczne, mocowane do komponentu nasady na stożku Morse’a w minimum czterech średnicach, niecentryczne w minimum dwóch offsetach. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1e | Taca panewkowa mocowana na 4 śruby z możliwością umocowania polietylenowej wkładki lub metalowej głowy odwrotnej. Taca pokryta warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1f | Śruby korowe do mocowania tacy panewkowej. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1g | Zaślepki zabezpieczające do śrub korowych. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 1h | Polietylenowa wkładka panewkowa do tacy bezcementowej w minimum 2 rozmiarach, w minimum 5 grubościach każdy. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| '1i | Taca do mocowania wkładki odwrotnej mocowana na śrubę i stożek Morse’a do komponentu nasady ramiennej. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1j | Polietylenowy komponent wkładki odwrotnej zatrzaskiwany w tacy, w minimum 3 grubościach. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1k | Metalowy komponent głowy odwrotnej mocowany do tacy panewkowej. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1l | Śruba do mocowania głowy odwrotnej. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1m | Śruba do mocowania tacy wkładki odwrotnej. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR 10 – ENDOPROTEZY STAWU BATKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1n | Panewka cementowana PE | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej do wyboru w zależności od rodzaj napędu. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1a – 1n |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR 11 – ENDOPROTEZY STAWU SKOKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa, stawu skokowego. Komponent piszczelowy, wykonany ze stopu tytanowego, płaski z centralnym trzpieniem, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP),szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Komponent skokowy wykonany ze stopu tytanowego, o krzywiżnie odpowiadającej kości skokowej, z dwoma bolcami, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforowo-wapniową (CaP), szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Wkładka polietylenowa swobodnie umieszczona pomiędzy komponentami (tzw. mobile bearing) kongruentna z komponentem piszczelowym i skokowym. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej do wyboru na rodzaj napędu. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  12 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2,0 mm, 2,3 mm i 2,7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/-15 stopni. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,7 mm, długość 10-26 mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość od 10-38 mm. Śruby korowe tytanowe (pełny lub częściowy gwint), przekrój 2,7 mm, długość 10-26 mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość 10-38 mm. Komplet: płytka + 8 sztuk śrub korowych lub blokowanych o przekroju 2,3 mm lub 2,7 mm do wyboru śródoperacyjnie. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,7 mm, długość 10-26 mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość od 10-38 mm. Śruby korowe tytanowe (pełny lub częściowy gwint), przekrój 2,7 mm, długość 10-26 mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość 10-38 mm. Do wyboru śródoperacyjnego. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1,5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2,7 mmi 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/-15 stopni. Śruby blokowane tytanowe przekrój 3,5 mm, długość 10-70 mm. Śruby blokowane tytanowe przekrój 2,7 mm, długość 8-50 mm. Śruby korowe tytanowe przekrój 3,5 mm, długość 10-70 mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,7 mm, długość 8-50 mm. Komplet: płytka + 8 sztuk śrub korowych lub blokowanych o przekroju 3,5 mm lub 2,7 mm do wyboru śródoperacyjnie. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby blokowane tytanowe przekrój 3,5 mm, długość 10-70 mm. Śruby blokowane tytanowe przekrój 2,7 mm, długość 8-50 mm. Śruby korowe tytanowe przekrój 3,5 mm, długość 10-70 mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,7 mm, długość 8-50 mm. Do wyboru śródoperacyjnego. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  12 – IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, pod śruby o przekroju 1,7 mm, grubość 1,0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory pod śruby o przekroju 1,7 mm, grubość 1,0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworoweproste, kształt L, T i Z, prawe i lewe pod przekroju 2,3mm, grubość 1,5 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory pod śruby o przekroju 2,3 mm, grubość 1,5 mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 1,7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 1,7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm. Komplet: płytka + 8 sztuk śrub korowych lub blokowanych o przekroju 1,7 mm i 2,3 mm do wyboru śródoperacyjnego. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby korowe tytanowe, przekrój 1,7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 1,7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm. Śruby korowe tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm. Śruby blokowane tytanowe, przekrój 2,3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm. Do wyboru śródoperacyjnego. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  13 – ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpienie rewizyjne stawu biodrowego bezcementowe wykonane ze stopu CoCr. Trzpień rewizyjny porowaty ze standardowym kołnierzem, konus 12/14, długość 190 mm. Trzpień rewizyjny porowaty z kołnierzem +15 mm, konus 12/14, długość 190 mm. Trzpień rewizyjny porowaty anatomiczny, konus 12/14 mm, długość 260 mm dostępny w wersji z kołnierzem standard i +15 mm. Trzpienie rewizyjne cementowe wykonane ze stopu CoCr. Trzpień rewizyjny cementowy, konus 12/14, długość 175, 225 mm, z kołnierzem standardowym. Trzpień rewizyjny cementowy, konus 12/14, długość 175, 225 mm, z kołnierzem +15mm. Trzpień rewizyjny cementowy, konus 12/14, długość 175,225 mm. Obcjonalnie: trzpień rewizyjny cementowy, konus 12/14, długość 300 mm. Rodzaj trzpienia do wyboru śródoperacyjnie. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego - Trzpień modularny rewizyjny wykonany z Ti6Al4V z modularną szyjką wykonaną z CoCr w 5 opcjach ( Standard, HO, HO+10, Anteverted prawa oraz lewa) zapewniające 54 opcje centrum rotacji głowy. Możliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych HA lub STIKTITE, wypełniających bliższą część kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L. Trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głebokim użebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300mm oraz średnicy w przedziale 12-27mm ze skokiem co 1mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 6) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  14 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa antyluksacyjna stawu biodrowego typu Dual Mobility. Trzpień cementowy, dwie opcje: a) Trzpień cementowy kobaltowo-chromowy w pięciu rozmiarach o długościach od 144 do 132 mm. Kąt szyjkowy 131o , szyjka cyrkulotrapezoidalna zwiększająca zakres ruchomości.Trzpień w przekroju stożkowy, w górnej części posiadający kieszenie cementowe dla zwiększenia stabilności rotacyjnej. trzpień samocentrujący w kanale, z opcją użycia centrelizera. b) Trzpień cementowy gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia trapezowy, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindryczna). Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długosci szyjki. Panewka cementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-63 mm ze skokiem co 2 mm. Powierzchnia panewki polerowana z ożebrowaniem antyrotacyjnym. Panewka himesferyczna z dodatkową 6 stopniowym przewieszeniem w górnej części. Przewieszenie gladko polerowane z zaokrąglonymi brzegami dla zminimalizowania konfliktu z trzpieniem. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-63 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-63. | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza antyluksacyjna bezcementowa stawu biodrowego typu dual mobility. Endprooteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Trzpień bezcementowy, dwie opcje: a) Trzpień tytanowy - Ti6A14V, prosty typu taper, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm: o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostepny w wersji Standard Offset i High Offset - kąt CCD - 131 stopni dla obu długosci offsetu szyjki, bez zmiany długosci kończyny ( korekta offsetu możliwa na etapie raszplowania ). Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną z czystego tytanu ułatwiająca przerost kostniny, natomiast koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. Trzpień ze stożkiem 12/14 o circutrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększajacym zakres ruchu o 16 stopni w stosunku do szyjek cylindrycznych. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy ograniczajace rotację. b) Trzpień - bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

##### NR SPRAWY 24/PN/14

PAKIET NR  14 –   ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 cd | podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony. Głowa metalowa CoCr o srednicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiajaca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkladki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania srub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnetrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany.Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby, b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujace o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. Komplet obejmuje trzpień, głowę CoCr, wkładkę polietylenową, panewkę, śruby 2szt, kołki 2szt. | Kpl. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza antyluksacyjna bezcementowa stawu biodrowego typu dual mobility. Endprooteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Trzpień bezcementowy, dwie opcje: a) Trzpień tytanowy - Ti6A14V, prosty typu taper, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm: o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostępny w wersji Standard Offset i High Offset - kąt CCD - 131 stopni dla obu długości offsetu szyjki, bez zmiany długosci kończyny ( korekta offsetu możliwa na etapie raszplowania ). Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną z czystego tytanu ułatwiająca przerost kostniny, natomiast koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. Trzpień ze stożkiem 12/14 o circutrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększającym zakres ruchu o 16 stopni w stosunku do szyjek cylindrycznych. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy ograniczające rotację. b) Trzpień - bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  14 –   ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 cd. | powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony. Głowa ze stopu ZrNb lub metalowa CoCr o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - ze stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiajaca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnetrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany. Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby, b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujace o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm. Wkładka z kroslinkowanego polietylenu lub polietylenu - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. Komplet obejmuje trzpień, głowę ZrNb lub CoCr, wkładkę z kroslinkowanego polietylenu lub polietylenu panewkę, śruby 2szt, kołki 2szt. | Kpl. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | System płytek, kabli i płytek nakrętarzowych do złamań okołoprotezowych. System składając się z płyt tytanowych z wbudowanymi zamkami na kable oraz kabli z zaciskami i bez zacisków, ze stopu kobaltowo-chromowego (Co-Cr). Kable o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej. Płyty tytanowe proste z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz zamkami na kable o długości od 150 do 250mm. płyty tytanowe nakrętarzowe z zamkami na kable o długośco od 75 do 265mm. System ma umożliwoaćwielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. Komplet: płyta i 9 kabli. | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  14 –  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem. Endproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Krótki trzpień dla młodych pacjentów o kącie CCD w przedziale 125 a 145 stopni , wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka bezcementowa tytanowa Ti6Al4V napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otwoarami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie różnych artykulacji stawowych: crosslinowany polietylen do głów CoCr i ZrNb dla głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, dla głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm. Komplet obejmuje: trzpień, głowę ZrNb, wkładkę z crosslinowanego polietylenu i panewkę, śruby, zaślepki. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem. Endproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Krótki trzpień dla młodych pacjentów o kącie CCD w przedziale 125 a 145 stopni , wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka bezcementowa tytanowa Ti6Al4V napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otwoarami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie artykulacji ceramika- ceramika dla głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-50 mm. Komplet obejmuje: trzpień, głowę ceramiczną, wkładkę ceramiczną i panewkę, śruby, zaślepki. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  15 –  PANEWKA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka wykonana ze stopu tytanowego, pokryta tytanem w procesie "plazma spray". Panewka o kształcie owalnym dostępnym w rozmiarach od 52mm x 60mm do 68mm x76mm co 2mm. Liczne otwory w dnie i na krawędzi panewki umożliwiające dodatkowe mocowania śrubami i śrubami blokowanymi. System wyposażony w tytanowe płytki i haki umożliwiające dodatkowe mocowanie panewki w przestrzeni poza stawowej. Wkładka panewki mocowana w płaszczyźnie odchylonej o 20 stopni od płaszczyzny implantacji panewki. Wkładka panewki polietylenowa 0 stopni i 15 stopni lub ceramiczna o średnicy 28mm i 32mm. Instrumentarium umożliwiające wykonanie próbnego modelu implantacji panewki. Skład 1 kpl: - panewka - 1szt, płytka - 1szt, hak - 1szt, śruby blokowane 2szt, śruby 5,5mm - 5szt, wkładka ceramiczna lub polietylenowa - 1szt. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rewizyjna, bezcementowa proteza stawu biodrowego - Trzpień tytanowy, porowaty, zwężający się dystalnie, prosty i wygięty anatomicznie, dostępny w min. 3 długościach i 13 średnicach od 10mm do 22mm co 1mm. Rewizyjna, bezcementowa proteza stawu biodrowego - tytanowa część proksymalna o powierzchni porowatej, dostępna w min. 6 rozmiarach, dobierana niezależnie od wielkości trzpienia. Modularna szyjka mocowana w części proksymalnej trzpienia umożliwiająca niezależną regulację offsetu dł. kończyny i antetorsji. Każda szyjka dostępna w 2 długościach. Konus szyjki/głowy 12/14. Głowa metalowa CoCr o śr. 28,32, 36 mm dostępna w 4-5 długościach szyjki. | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHS Płytka dynamiczna do zespolenia złamania krętarzowego, kąt 130, 135, 140, 145, 150ş , od 2 do 14 otworów. Śruba główna DHS/DCS o śr. 12,7 mm, dł. Od 55 do 140 mm. Śruby korowe śr. 4,5 mm. Śruba kompresyjna w długościach 19mm i 28,5mm. Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wyłącznie do tego typu zespolenia oraz sterylne implanty. Komplet : płyta DHS + śruba kompresyjna+śruba doszyjkowa+ 6 śrub korowych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty w stali, sterylne. | Kpl. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | DCS Płytka dynamiczna wraz z miejscem na mechanizm naprężający do zespolenia złamania części dalszej kości udowej, kąt 90ş, 95ş, od 6 do 12 otworów. Śruba główna o śr. 12,7 mm, dł. Od 55 do 140 mm. Śruba kompresyjna w długościach 19mm i 28,5mm. Śruby korowe śr. 4,5 mm. Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wyłącznie do tego typu zespolenia. Komplet : płyta DCS + śruba kompresyjna + śruba doszyjkowa + 12 śrub korowych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty w stali, sterylne. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka rynienkowa 1/3 koła pod śruby 3,5mm, ilość otworów od 2 do 12, długość od 25 do 145 mm. Stal. | Kpl. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka blokująco-kompresyjna prosta 4,5 mm, szeroka, z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny. Ilość otworów od 4 do 24, długość od 85 do 444 mm. Pod śruby korowe o średnicy 4,5 mm. Materiał stal, sterylny. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka rynienkowa 1/2 koła pod śruby 4,5mm, z możliwością zastosowania śrub kompresyjnych, ilość otworów od 2 do 12, długość od 39 do 199 mm. Stal. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka podporowa w kształcie litery T pod śruby korowe 4,5 mm, uniwersalna do prawej i lewej kończyny, ilość otworów od 3 do 8 otworów, w długościach od 68mm do 148 mm, stalowe. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytki do bliższej nasady kości udowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane do kości udowej z ugięciem o promieniu 2,3 m, z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. 6 punktów fiksacji w części proksymalnej, w tym jedna śruba kotwiczona w ostrodze. Płytka ze spłaszczonym końcem z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. W głowie 3 otwory pod druty Kirschnera. Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 99 do 396 mm. Płytki akceptują śruby: 4,5 mm korowe i blokowane; 5,7 mm kaniulowane blokowane; 6,5 mm gąbczaste; 6,5 mm kaniulowane |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 cd. | konikalne i kaniulowane blokowane. Możliwość założenia płyty metodą małoinwazyjną z celownika przeziernego. Imlapnty sterylne. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Zespolenia płytkowe. Płytki do małych fragmentów-ograniczonego kontaktu z okostną. |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka blokująco-kompresyjna prosta 3,5 mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny. Od 4 do 22 otworów, długość od 67 do 330 mm. Implant wykonany ze stali, dostarczany sterylny. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka w kształcie litery T 3.5mm, kompresyjna, dłoniowa, do złamań dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 3,5mm, 3 otwory w nasadzie, od 4 do 5 otworów w trzonie, w długościach od 56 do 67 mm, stalowe, sterylne. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka w kształcie litery T 3.5mm, skośna, grzbietowa, kompresyjna, do złamań dalszej nasady kości promieniowej, uniwersalna do prawej i lewej kończyny, 3 otwory w nasadzie, od 3 do 5 otworów w trzonie, w długościach od 52 do 73 mm. Implanty w stali, sterylne. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytki do kości piętowej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki 12 otworowe w rozmiarach od 60 mm do 68 mm. Implant sterylny. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3,5 mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Grubość płytki 2,8 mm, szerokość 10,0 mm w długościach od 46 do 263 mm, ilość otworów od 4 do22. Implanty w stali, sterylne. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 73 do 187 mm, od 4 do 13 otworów w trzonie. Implanty w stali, sterylne. Komplet plytka + 7 srub blokowanych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Płytka prosta kompresyjna pod śruby korowe 3,5 mm, grubość 3,4 mm, szerokość 10,0 mm, w długościach od 25 do 265 mm, z otworami od 2 do22 Implanty w stali. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruba korowa średnica 3,5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, z pełnym gwintem, samogwintująca w długościach od 10 do 40 ze skokiem co 2 mm oraz długościach od 45 do 110 mm, ze skokiem co 5 mm. Implanty w stali, sterylne. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 16 | Śruba do kości gąbczastej średnicy 4,0 mm z pełnym gwintem, w długościach od 10 do 30 mm. ze skokiem co 2 mm oraz od 30 do 100 mm ze skokiem co 5 mm. Impalnty w stali, sterylne. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruba do kości gąbczastej średnicy 4,0 mm z częściowym gwintem, w długościach od 10 do 30 mm. ze skokiem co 2 mm oraz w długościach od 35 do 100 mm ze skokiem co 5 mm. Implanty w stali, sterylne. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Płytki do dużych fragmentów - ograniczonego kontaktu z okostną. |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 4,5 mm w rozmiarach od 94 do 309 mm, od 4 do 16 otworów. Implanty w stali, sterylne. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka prosta, wąska kompresyjna, od 2 do 24 otworów, długość od 39 do 390 mm. Materiał: stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Śruba korowa średnica 4,5 mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, samogwintujaca z pełnym gwintem w dlugościach od 14 do 145 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 21 | Śruba kostkowa średnicy 4,5 mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, długość gwintu od 12 do 32 mm, w długościach całkowitych od 25 do 70 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruba gąbczasta o średnicy 6,5 mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, długości gwintu 16 mm, w długościach całkowitych od 30 do 120 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruba gąbczasta o srednicy 6,5 mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, długości gwintu 32 mm, w długosciach całkowitych od 45 do 150 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śruby kaniulowane |  |  |  |  |  |
| 24 | Śruby kaniulowane średnica 2,5 mm oraz 3,0 mm, samogwintujące i samowiercące, częściowo gwintowane , w dlugości całkowitej od 8 do 50 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | Śruby kaniulowane średnica 4,0 mm, samowiercące, krótko nagwintowane od 5 do 15 mm długości gwintu, w dlugości całkowitej od 10 do 70 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 26 | Śruby kaniulowane średnica 5,5 mm, samowiercące, z krótkim gwintem od 16 do 32 mm, oraz z pełnym gwintem, długości całkowitej od 20 do 120 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 27 | Śruby kaniulowane średnica 7,0 mm, samowiercące, z gwintem 16 mm, w długości całkowitej od 30 do 130 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 28 | Śruby kaniulowane średnica 7,0 mm, samowiercące, z gwintem 32 mm, w długości całkowitej od 45 do 130 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | Śruby kaniulowane średnica 7,0 mm, samowiercące, z pełnym gwintem w długości całkowitej od 30 do 130 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Podkładka średnica 8 mm oraz 12,7 mm. Stal. | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 31 | Śruby kaniulowane kompresyjne z gwintowaną głową. Średnica 3,0 mm, w długości całkowitej od 8 mm do 40 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Zespolenia śródszpikowe |  |  |  |  |  |
| 32 | Gwóźdź udowy kaniulowany, rekonstrukcyjny wprowadzany ze szczytu krętarza większego, tytanowy. Gwoździe w średnicach 10; 11,5; 13; 14; 16 mm, w długościach od 30 cm do 50 cm, ze skokiem co 2 cm, kąt szyjkowo trzonowy 130° i 135°. Śruba tytanowa blokująca w części bliższej i dalszej o średnicy 5,0mm, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiający trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Zaślepka do gwoździa dostępna w 5 rozmiarach (od 0 do 20 mm). Blokowanie rekonstrukcyjne za pomocą 2 śrub doszyjkowych o średnicy 6,4 mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 2 śruby blokujące + 2 śruby doszyjkowe + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Gwóźdź udowy kaniulowany wprowadzany ze szczytu krętarza większego, tytanowy. Gwoździe w średnicach 10; 11,5; 13; 14; 16 mm, w długościach od 30 cm do 50 cm, ze skokiem co 2 cm, kąt szyjkowo trzonowy 130° i 135°. Śruba tytanowa blokująca w części bliższej i dalszej o średnicy 5,0mm, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiajacy trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Zaślepka do gwoździa dostępna w 5 rozmiarach (od 0 do 20 mm). Możliwość blokowania rekonstrukcyjnego za pomoca 2 śrub doszyjkowych o średnicy 6,4 mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śruby blokujące + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy, kaniulowany do zaopatrzenia złamań kości piszczelowej oraz nadkłykciowych złamań kości udowej; dostępny w średnicach 8,5; 10; 11,5 i 13 mm oraz długościach od 26 do 50 cm (w skoku co 2 cm). W gwoździu piszczelowym 4 opcje wielokątowego blokowania proksymalnego, 3 otwory gwintowane (w tym jeden wyposażony w polietylenową wkładkę dającą blokowanie kątowe) oraz 1 otwór podłużny. Śruba tytanowa blokująca w części bliższej i dalszej o średnicy 4,5 dla gwoździ 8,5 mm oraz 5,0mm dla pozostałych średnic. Dystalnie 3 otwory umożliwiające blokowanie w 2 płaszczyznach. Ostatni otwór gwintowany, oddalony 5 mm od końca gwoździa. W gwoździu udowym 3 gwintowane otwory dla blokowania w obrębie nasady dalszej uda, w tym 2 wyposażone we wkładki polietylenowe. Śruby blokujące z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiajacy trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Zaślepka do gwoździa dostępna w 5 rozmiarach (od 0 do 20 mm). Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 5 śrub blokujących + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 18 |  |  |  |  |  |
| 35 | Gwóźdź śródszpikowy, tytanowy do zaopatrzenia złamań kości ramiennej; dostępny w średnicach 8/7 mm; 9/7,5 mm; 10/8,5 mm oraz długościach od 16 do 30 cm (w skoku co 2 cm) Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym dostępny w 2 opcjach: z ugięciem proksymalnym lub prosty. Proksymalnie 4 gwintowane otwory, w tym 3 wyposażone we wkładki polietylenowe dające blokowanie kątowe. Śruby proksymalne samogwintujące, gąbczaste o średnicy 5 mm. Śruby dystalne korowe, samogwintujące o średnicy 4,0 mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śruby gąbczaste + 2 śruba korowa + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 36 | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy blokowany o kącie szyjkowo trzonowym 125 lub 130 stopni do zaopatrzenia złamań szyjki i trzonu kości udowej , złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych wprowadzany od krętarza większego , dostępny w średnicach 10 , 11,5 i 13mm oraz długościach od 180 do 480mm. Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym ze zintegrowaną śrubą ustalającą. Gwóźdź krótki (180 mm i 200 mm) z podłużną szczeliną na końcu, redukującą ryzyko złamań poniżej gwoździa. Zintegrowany system śrub doszyjkowych, kompresyjnych umożliwiający śródoperacyjną kompresję odłamów. Śruba główna o średnicy 11 mm w rozmiarach od 70 do 125mm ( śruba kompresyjna o |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 cd | średnicy 6,4 mm w rozmiarach od 65 do 120mm). Możliwość zastosowania śruby podkrętarzowej pojedynczej o średnicy 11mm w długościach od 70 -125mm. Śruba blokująca w części dystalnej o średnicy 5mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet obejmuje gwóźdź + zintergrowany system śrub doszyjkowych + 2 wkręty blokujace i zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 40 |  |  |  |  |  |
| 37 | Gwóźdź odpiętowy do artrodezy stawu skokowego o średnicy 10 mm oraz 11,5 mm w długościach 16, 20 i 25 cm. Gwóźdź prosty prawy i lewy. Dystalnie 3 otwory gwintowane prowadzące śruby pod różnymi kątami. Proksymalnie 2 otwory w tym jeden dynamiczny. Śruby blokujące 5,0 mm, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiający trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Wszystkie implanty pakowane sterylnie wykonane z tytanu. Komplet: 1 gwóźdź + 5 śrub blokujących + zaślepka + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Śruby blokujące tytanowe, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiajacy trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Śruby kodowane kolorami w yależności od rozmiaru. Średnica od 4,5 mm do 5,0 mm. Długość od 20 mm do 110 mm, ze skokiem co 5 mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 39 | Drut Kirschnera 28 cm, śr. 1,0mm. Stal. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 40 | Drut Kirschnera 27-28 cm, śr. 1,2mm. Stal. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 41 | Drut Kirschnera 27-28 cm, śr. 1,4mm. Stal. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 42 | Drut Kirschnera 27-28 cm, śr. 1,6mm. Stal. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 43 | Drut Kirschnera 28 cm, śr. 1,8mm. Stal. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 44 | Drut Kirschnera 28 cm, śr. 2,0mm. Stal. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 45 | Drut Kirschnera 28 cm, śr. 2,5mm. Stal. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 46 | Drut Kirschnera 28 cm, śr. 3,0mm. Stal. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | Drut plastyczny do zespoleń śr 0,8mm , w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 48 | Drut plastyczny do zespoleń śr 1,0 , w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 49 | Drut plastyczny do zespoleń śr 1,25 , w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Drut plastyczny do zespoleń śr 1,5 ,w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |
| 51 | Śruby korowe do mikrozespoleń kości, śr. 1,5mm, w długościach od 6 do 24mm, stalowe. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 52 | Śruby korowe do mikrozespoleń kości, śr. 2,0mm, w długościach od 6 do 38mm, stalowe. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 53 | Płyty pod śruby korowe 2,0mm, dynamiczno-kompresyjna, ograniczonego kontaktu z okostną, stalowe. Prosta (17-100 mm), kształt - T, L, H. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 54 | Płyta pod śruby korowe 1,5mm, stalowa. Prosta 100mm, Kształt L, H. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | Płyta udowa do osteotomii korekcyjnej, pod śruby korowe 4,5mm, dynamiczno-kompresyjna, o kącie 90 i 100,110, 120, 130 stopni, grubości 6mm i szerokości 16,1mm, w długości ostrza od 40 do 75mm, stalowa. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Trzon płytek zakrzywiony w kierunku przednim dla zminimalizowania uszkodzeń przyczepu mięśnia naramiennego. W części proksymalnej 6 otworów na druty Kirschnera lub szwy. Otwory z podcięciami od spodu ułatwiającymi szycie. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 89 do 216 mm. Materiał stal. Pakowane sterylnie. Komplet: płyta + 8 śrub blokowanych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 35 |  |  |  |  |  |
| 57 | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Trzon płytek zakrzywiony w kierunku przednim dla zminimalizowania uszkodzeń przyczepu mięśnia naramiennego. W części proksymalnej 6 otworów na druty Kirschnera lub szwy. Otwory z podcięciami od spodu ułatwiającymi szycie. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 4,5 mm w rozmiarach od 93 do 246 mm. Materiał stal. Pakowane sterylnie. Komplet: płyta + 8 śrub blokowanych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 58 | Płytka blokująco-kompresyjna prosta 3,5 mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny. |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 cd | Płyty od 4 do 22 otworów, w dł. od 67 do 330mm. Materiał stal. Komplet: płyta + 5 śrub blokujących + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Pakowane sterylnie. | Kpl. | 35 |  |  |  |  |  |
| 59 | Płyta blokująco-kompresyjna, rekonstrukcyjna, pod śruby o średnicy 3,5mm oraz 2,7 mm. Płyty pod śruby 3,5 mm od 4 do 14 otworów, w dł. od 46 do 166mm oraz płyty pod śruby 2,7 mm od 4 do 14 otworów, w dł. od 32 do 113 mm. Materiał stal. Komplet; płyta + 5 śrub blokujących + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Pakowane sterylnie. | Kpl. | 35 |  |  |  |  |  |
| 60 | System płytek do dalszej nasady kości piszczelowej , zakładanych z dostępu bocznego , tylnego i przedniego , płyty z zastosowaniem śrub z możliwością wielokierunkowego blokowania , zarówno w nasadzie jak i w trzonie , płytki prawe i lewe . Płytka przyśrodkowa od 3 do 6 otworów długości od 89 d0 127mm płytka tylna od 3 do 5 otworów , długość od 47 do 72mm i płytka przednia od 3 do 6 otworów w długości od 74 do 107mm . w głowie plyty otwory umożliwiające wstępną stabilizacje drutami Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub 5.0mm stosowanych w przypadku Osteopenii. Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe oraz przednioboczne prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki przednioboczne z 3 wcięciami ułatwiającymi założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki przyśrodkowe ze spłaszczonym końcem dalszym dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki przednioboczne w rozmiarach od 72 do 186 mm oraz płytki przyśrodkowe w rozmiarach od 146 do 272 mm .Materiał stal. Komplet: Płyta + 9 śrub blokujących + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty sterylne. | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
| 61 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej - przyśrodkowa lub boczna. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i tylnoprzyśrodkowej. płyty z zastosowaniem śrub z możliwościa wielokierunkowego blokowania , zarówno w nasadzie jak i w trzonie , płytki prawe i lewe . W głowie płyty otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera . płytka tylnoprzyśrodkowa od 4 do 7 otworów dł . 0d 64 do98 mm, płytka boczna od 4 do 6 otworów w dł. od 68 do 93mm Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 cd | Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 73 do 187 mm. Materiał stal. Komplet: Płyta + 9 śrub blokującyh + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty sterylne. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 62 | Płytka prosta 4,5 mm wąska kompresyjna, od 2 do 22 otworów, długość od 52 do 412 mm, podłużne otwory. Materiał: stal. Komplet: płyta + 6 śrub blokowanych + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty pakowane sterylne. | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 63 | Płytka prosta 4,5 mm, blokująco - kompresyjna z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe, od 4 do 24 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 85 do 444 mm. Materiał: stal. Komplet: Płyta + śruby blokowane 7szt + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty sterylne. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 64 | Śruba blokowana 3,5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, samogwintująca, w dł. od 10 do 110 mm. Pakowana sterylnie. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 65 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 4,5 mm w rozmiarach od 94 do 309 mm. Płyta zakladana z użyciem zewnetrznego radioprzyziernego celownika, możliwość zastosowania śrub blokowanych , kaniulowanych o śr 5,7mm. Komplet obejmuje 1 plyta+ 9 śrub blokowanych o średnicy 4,5mm, śruby kaniulowane - 2szt + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. Implanty sterylne. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 66 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami zakładane z dostępu bocznego, przyśrodkowego lub tylno-bocznego. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami zakładane z dostępu bocznego, przyśrodkowego lub tylno-bocznego. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki umożliwiające utworzenie kostrukcji 90°- 90° lub 180°. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki z otworami gwintowanymi pod śruby 2,7 mm w nasadzie oraz 3,5 mm w trzonie, w rozmiarach od 77 do 207 mm, od 5 do 13 otworów. Pakowane sterylnie. Komplet: płytka, 9 szt, śrub blokowanych o średncy 2,7 mm. lub 3,5 mm + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 8 |  |  |  |  |  |
| 67 | Płytki do dalszej nasady kości udowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane do kości udowej z ugięciem przednim, z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. 5 punktów fiksacji w nasadzie. Płytka ze spłaszczonym końcem z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. W głowie otwór pod drut Kirschnera oraz 3 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Możliwość zastosowania śrub blokowanych , kaniulowanych o śr 5,7mm Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 155 do 399 mm. Możliwość założenia płyty metodą małoinwazyjną z celownika przeziernego, od 6 do 19 otworów w trzonie. Komplet: płytka, 12 szt. śrub blokowanych 4,5 mm + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 9 |  |  |  |  |  |
| 68 | Śruby blokowane o śr. 2,5 mm oraz 2,7 mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 70mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 69 | Śruby korowe o śr. 2,5 mm oraz 2,7 mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 70mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 70 | Płytki do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki w części dystalnej wyposażone w dwa ostro zakończone zęby, dwa gwintowane otwory pod śruby 2,7 mm oraz 2 otwory pod druty Kirschnera. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w rozmiarach od 56 do 157 mm. Komplet: płyta + 8szt - śruba blokowana 3.5mm lub 2,7mm + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 14 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Śruba kaniulowana, blokowana 5,7 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, samogwintująca i samowiercąca, w dł. od 20 do 120 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 72 | Śruba kaniulowana, blokowana oraz kaniulowana konikalna o średnicy 6,5 mm z gniazdem heksagonalnym 4,7 mm, samogwintujące i samowiercąca,, w dł. od 60 do 130 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 73 | Śruba blokowana 4,5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 130mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 74 | Płytki do obojczyka, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami zakładane z dostępu górnego lub dolnego. Płytki dystalne z otworami gwintowanymi pod śruby 2,7 mm w nasadzie oraz 3,5 mm w trzonie. Płytki przyśrodkowe wyłącznie z otworami pod śruby 3,5 mm. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej w długościach od 81 do 121 mm. Komplet: płyta + 8 śruba blokowana 3.5mm lub 2,7 mm + jednorazowe wiertło + jednorazowy drut prowadzący. | Kpl. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 74 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  17 –  ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw podwójny /tzw. biodrowy/ - zawierający 2 mieszalniko/strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskażnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 2x40 g. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw pojedynczy /tzw. kolanowy/ - zawierający 1 mieszalniko/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskażnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 1x40 g. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do ciśnieniowego czyszczenia tkanek miękkich i kości. Zestaw uniwersalny do kolana i do biodra /oraz traumy/ bez odsysania, zawierający dwie końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni /kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/. Pistolet do płukania posiadający dwa ustawienia mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do płukania: pistolet i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  18 –  CEMENT KOSTNY Z ANTYBIOTYKIEM

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny z antybiotykiem - op = 40 g. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | Op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny z antybiotykiem - op = 20 g. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | Op. | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami: cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamecyny i kindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 1 x 40g | Op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Resorbowalny, syntetyczny materiał kościozastępczy z dodatkiem gentamycyny o właściwości buforującej to znaczy regulującej Ph układu w postaci granulek. Opakowanie - 20 granulek - 5 cm3 | Op. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  19 –  CEMENT KOSTNY BEZ ANTYBIOTYKU

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny bez antybiotyku - (op = 40 g). Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | Op. | 140 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny bez antybiotyku - (op 2 x 40 g). Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  20 –  CEMENT KOSTNY Z TOBRAMYCYNĄ.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radiologicznie cieniujący cement kostny z Tobramycyną. Opakowanie cementu kostnego ma zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki. Jednym ze składników jest ampułka zawierająca 20 ml bezbarwnego, łatwopalnego płynnego monomeru. Płyn jest sterylizowany na drodze filtracji membranowej. Drugim składnikiem jest opakowanie 41 g sterylnego proszku w tym 1 g Tobramycyny ( pod postacią siarczanu). Proszek jest sterylizowany promieniowaniem gamma. Sterylne antybiotyki są dodawane do mieszanki cementowej, a następnie pakowane w warunkach sterylnych. Siarczan baru wchodzący w skład cementu kostnego stanowi środek kontrastowy dla badań radiologicznych. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  21 –   SYSTEM DO SZYCIA ŁĄKOTEK I IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI ACL

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do szycia łąkotek. Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samodociskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implany zakładane są rzędowo w pojedynczą półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowatego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. | Zestaw | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocowanie udowe typu endobutton. Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka ma trwałe zwązania fabryczne z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60mm. Skok pętli co 5mm. Implant zawiera dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i # 5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie: 15,20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60mm. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu rewizyjnego do mocowania udowego w postaci przedłużonej płytki stanowiącej nakładkę na płytkę właściwą. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mocowanie piszczelowe - śruba tytanowa. Śruba tytanowa w rozmiarach 7mm x25mm, 35mm, 40mm, 8mm x25mm, 35mm, 40mm, 9mm x25mm, 35mm, 10mm x25mm, 30mm,35mm, 11mm x30mm, 35mm.Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu. | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do szycia łąkotki techniką inside-out. W skład zestawu wchodzi: dwururka do szycia łąkotki wygięta góra - prawo - 1szt, dwururka do szycia łąkotki wygięta góra - lewo - 1 szt, dwururka do szycia łąkotki wygięta prawo-lewo - 1 szt. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły sterylne z oczkiem do szycia łąkotki systemem dwururek techniką inside-out. Kpl: 2 szt | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  22 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka stabilizująca kretarz większy do systemu DHS, długość 138 mm lub 147 mm. Stal. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby kaniulowane średnica 3,5 mm, samowiercące, krótko nagwintowane od 5 do 16 mm długości gwintu, w dlugości całkowitej od 10 do 50 mm. Stal | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka hakowa do obojczyka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi . Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal . | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. |  |  |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  22 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 cd | Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Materiał STAL. Długość od 90mm do 114mm, ilość otworów w trzonie 3 i 5. Materiał stal. Komplet: płyta + 7 śrub blokowanych. | Kpl | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. Płyty prawe i lewe, długość od 109 do 239mm, od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych.Śruby blokowane w płycie (3,5mm) samogwintujące samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. Komplet Płyta + 8 śrub blokowanych | Kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyta anatomiczna blokowana do osteotomii w obrębie stawu kolanowego. -System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzenie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskażnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężytości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Komplet: 1 płyta + 7 śrub blokujących o przekroju 5,0mm + 1 szt śruba 4,5 korowa. | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

##### NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  22 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Śruby blokowane o śr. 3,5mm, samogwintujące, w dł. 0d 10 do 90mm. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka profilowa o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady bliższej kości piszczelowej, podwójne otwory w trzonie w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm z mozliwością zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę.Możliwość wprowadzenia płytki na kość za pomocą celownoka przeziernego dla promieni rtg. płytka 5,7,9,11,13 otworowa w długości od 140 do 300 mm, prawa i lewa.komplet zawiera: płytka + 9 śrub blokowanych 5,0 mm. | Kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaśpepek-przejściówek, blokująco-kompresyjne z mozliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki.W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach o średnicy 3,5 mm.W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliością zastosowania alternatywnie śrub blokujących w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4 mm.Śruby blokujące wkręcane za pomocą srubokręta dynamometrycznego 3,5 mm- 1,5 Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujące (3,5) i samotnące /samogwintujące (3,5mm) z gniazdkami sześciokątnymi i gwiazdkowymi.Śryby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika, płyty prawe i lewe, materiał stal.Komplet płyta + 7 śrub blokowanych. | Kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka profilowa o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, podwójne otwory w trzonie w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm z mozliwością zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę.Możliwość wprowadzenia płytki na kość za pomocą celownoka przeziernego dla promieni rtg. płytka 5,7,9,11,13 otworowa w długości od 56-316 mm, prawa i lewa.komplet zawiera: płytka + 9 śrub blokowanych 5,0 mm. | Kpl | 8 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  22 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Śruby blokowane o śr. 5,0mm, samogwintujące, w dł. 0d 14 do 90mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 11 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

##### NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  23 –   KOTWICE DO REKONSTRUKCJI OBRĄBKA STAWU BARKOWEGO I STOŻKA ROTATORÓW.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5 mm zaopatrzona w dwie nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione, zaopatrzona w jednorazowy aplikator i wiertło dedykowane do kotwicy. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwice barkowe. Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,8mm zaopatrzona w jeden szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator i wiertło dedykowane do kotwicy. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  24 –  ENDOPROTEZA STAWU UDOWO-RZEPKOWEGO.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staw udowo-rzepkowy, anatomiczny prawy i lewy dostępny w 4 rozmiarach dla każdej ze stron. Zbudowany z CoCr lub stopu ZrNb z wbudowanymi 4 pegami antyrotacyjnymi. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  25 –  ZESTAW JEDNORAZOWYCH WIERTEŁ DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednorazowych wierteł do rekonstrukcji więzadła krzyżowego metodą biologiczną - pressfit. W skład jednego kompletu wchodzą trzy jednorazowe wiertła: XD 1B - o średnicy 10/9 mm - 7050110016, XD 2B o średnicy 8/7 mm 7050110018, XD 3B o średnicy 8/7 7050110019 (lub równoważne). Zamawiający wymaga dostarczenia niodpłatnie kompletnego zestawu narzędzi umożliwiającego użycie wierteł na czas trwania umowy (adaptery do wierteł na końcówkę Jacobsa). | Kpl | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  26 –  ZESTAW JEDNORAZOWY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej o długości min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant sterylny pakowany pojedynczo. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut wiercący z okiem i miarką co 5mm, zakończony ostrym grotem. Sterylny. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  27 –  GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy do kości obojczyka statyczny o przekroju 2,8 mm, długość 200 mm lub dynamiczny o przekroju 2,8 mm, długość 200 mm do wyboru śródoperacyjnie. Materiał tytan. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  28 –  ZESTAW JEDNORAZOWY DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO I AUTOTRANSFUZJI KRWI.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi kompatybilny z przenośną automatyczną pompą podciśnieniową wielorazowego użytku z wbudowanym wyświetlaczem LCD i panelem kontrolnym umożliwiającym płynną regulację poziomu podciśnienia, zasilana baterią akumulatorową - zestaw wyposażony w schodkowy łącznik typu Y do drenów Redona, sztywny zbiornik na krew o pojemności 800 ml, worek na krew o pojemności 1000 ml, przyrząd do tranfuzji krwi oraz dwustopniowy system filtracji krwi 120/20 mikronów (wstępny filtr krwi 120 mikronów wbudowany w sztywny zbiornik na krew o pojemności 800 ml oraz dodatkowy filtr przeciwzakrzepowy 20 mikrronów podłączony do przyrządu do tranfuzji krwi). | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  29 –  ENDOPROTEZA REWIZYJNA KOLANA.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowa, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej związanej oraz zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. Rotacja protezy możliwa tylko w zgięciu. Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi o długościach odpowiednio dla części udowej: 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części piszczelowej : 120,160 mm. Trzpienie udowe powinny zachowywać fizjologiczne 6 stopni koślawości. Wymagana dostępność min. 4 rozmiarów dla obcji związanej i rotującej, dla każdej ze stron (lewa, prawa). Możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod element piszczelowy lub udowy. Proteza rewizyjna kolana składająca się z części udowej, części piszczelowej, wkładki polietylenowej. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw centralizerów do trzpieni cementowych endoprotezy rewizyjnej kolana o szerokościach 12, 14, 16 mm. Zestaw: 3 szt | Zestaw | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkładki wyrównawcze tytanowe, piszczelowe o grubościach 5, 10, 15 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych polietylenowych o grubościach 20, 25 mm. Zestaw: 2 szt. | Zestaw | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  30 –  SYSTEMY BLOKOWANYCH GWOŹDZI DO  ZESPOLEŃ CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź blokowany do zespoleń nasady bliższej kości raminnej z możliwością zamiany w endoprotezę anatomiczną. System umożliwiający zastosowanie do 3 śrub proksymalnie oraz dwóch krzyżujących się śrub ,,wznoszących" dla przyśrodkowego wsparcia fragmentów głowy a także do 3 śrub dystalnie. System umożliwiający zastosowanie komponentu głowy anatomicznej w przypadku braku zrostu. Gwóźdź o średnicy 8,5mm i 10mm, długość 120mm. Zaślepka proksymalna. Śruby korowe blokujące o przekroju 4,5 mm, długość od 20 do 85mm. Kpl: gwóźdź, zaślepka, śruby blokujące korowe o przekroju 4,5mm - 6 szt. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa endoprotezy w minimum 6 rozmiarach | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź do zespoleń złamań części bliższej kości ramiennej implantowany i blokowany pozastawowo. Gwóźdź wprowadzany skośnie w głowę kości ramiennej poprzez boczną korówkę. Blokowany proksymalnie za pomocą do 3 śrub korowych, w części środkowej za pomocą do 2 śrub korowych natomiast dystalnie płytką umieszczoną na bocznej korówce. Gwóźdź lewy/prawy o średnicy 8,0mm w dwóch długościach. Płytka ustalająca w czterech rozmiarach. Śruba łącząca. Śruby korowe kaniulowane o przekroju 4 mm, w długościach od 20 do 60mm. Kpl: gwóźdź, płyta ustalająca, śruba łącząca 1 szt, śruby korowe kaniulowane o przekroju 4,0mm - 5 szt. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 24/PN/15

PAKIET NR  31 –  ZESTAW JEDNORAZOWY DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednorazowy do terapii podciśnieniowej wytwarzający niezmienne podciśnienie minimum 80 mmHg. Zestaw składa się z dwóch opatrunków piankowych z warstwą kleju silikonowego oraz drenem, pompki podciśnieniowej, pasków mocujących oraz dwóch baterii A4. Rozmiary: 10x40, 10x30, 10x20, 15x15, 15x30, 20x20, 25x25, 15x20 - do wyboru w zależności od potrzeb. | Zestaw | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 2 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości,

cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego

oraz zestawów do terapii podciśnieniowej

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 3 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości,

cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego

oraz zestawów do terapii podciśnieniowej

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIEU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości,

cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego

oraz zestawów do terapii podciśnieniowej

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że:

- oferowane produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.             o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679);

- na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy dokumenty na podstawie, których  w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu;

- w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 5 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości,

cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego

oraz zestawów do terapii podciśnieniowej

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

…………………………………… data, miejscowość

Załącznik nr 6

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości,

cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego

oraz zestawów do terapii podciśnieniowej

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 24/PN/15 ,

WYKAZ   DOSTAW

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania zamówienia | Odbiorca zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

##### UWAGA!!

DO OFERTY NALEŻY DOŁACZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE, LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

## Załącznik nr 7

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 24/PN/15

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości,

cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego

oraz zestawów do terapii podciśnieniowej

UMOWA 24/PN/15 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości, cementu kostnego,

zestawów do drenażu pooperacyjnego oraz zestawów do terapii podciśnieniowej

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 33 942 450 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu 			– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

Z-ca Prezesa Zarządu			– lek. med. Mariusza Piotr Trybalski

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 24/PN/15 Zamawiający udziela zamówienia na dostawy endoprotez i/lub zespoleń złamań kości i/lub cementu kostnego i/lub zestawów do drenażu pooperacyjnego i/lub zestawów do terapii podciśnieniowej a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  endoprotez i/lub zespoleń złamań kości i/lub cementu kostnego.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

- Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od…..do….

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wyroby medyczne będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny na Blok Operacyjny Zamawiającego przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 24 godz. od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr ....

- Przedmiot umowy będzie realizowany w dostawach częściowych, na podstawie zlecenia (zamówienie bądź karta wszczepienia) wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego, określającego asortyment i ilości, wysłanego faxem. Zlecenie musi być podpisane przez Kierownika Zamawiającego (Prezesa Zarządu).

- Na okres trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie w depozyt na Blok Operacyjny zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4 komplet instrumentarium w kasecie odpowiedniej dla danego typu wyrobów medycznych oraz „typoszeregi” odpowiednie dla wyrobów medycznych będących przedmiotem umowy do 24 godzin od dnia jej podpisania. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron.

- Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy instrumentarium oraz „typoszeregi” wyrobów medycznych.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i wymianę uszkodzonych części instrumentarium (ostrzenie narzędzi itp.).

- Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie:

  - ze strony Wykonawcy ................................................................ tel ............................

  - ze strony Zamawiającego Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego – Lidia Barna

tel. 32 277 64 00 wew 432

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego w ramach dostawy wyrobów medycznych w okresie trwania umowy. Szczegółowy zakres i harmonogram szkoleń będzie realizowany wg bieżących potrzeb Zamawiającego i wymaga każdorazowego uzgodnienia. Zakres i harmonogram szkoleń każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 60 dni) od daty jej otrzymania.

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części,

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający, za uprzednią zgodą, dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a,d,e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	                    WYKONAWCA

# Text boxes

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy