##### Załącznik nr 1 								miejscowość, data

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 04/PN/17

na dostawę urządzeń medycznych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………….kod pocztowy:……..…..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II.

| Wielkość przedsiębiorstwa1 | □ mikro □ małe □ średnie □ duże |
| --- | --- |

W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41:

A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR." C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

1  zaznaczyć x pozycję odpowiednią dla Wykonawcy

III. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 04/PN/17 na dostawy urządzeń medycznych ogłoszonego :w Dzienniku  Urzędowym  Unii Europejskiej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala oraz na stronie www.bip.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO ZAPISU ZA CENĘ : ( jak w załączonych tabelach )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, , gotowe do użycia (bez konieczności dokupienia dodatkowego wyposażenia czy akcesoriów, przeprowadzenia dodatkowych testów itp.). Transport, montaż, szkolenie po stronie Wykonawcy. Wszystkie produkty są dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Oferowane produkty muszą spełniać parametry wymagane opisane poniżej. Nie spełnianie któregokolwiek parametru bądź niewypełnienie tabeli, będzie skutkować odrzuceniem oferty.

............................................................................................

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET 1 – Aparat USG

Producent: …………………………………….Model / typ: …………………………………..

Model / typ: …………………………………..

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

| Lp | Parametry wymagany | Parametry oferowany |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |
| 1. | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora |  |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy, |  |
| 3. | Zasilanie urządzenia min. 230V /50 Hz |  |
| 4. | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer |  |
| 5. | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego z kół |  |
| 6. | Fabrycznie wbudowany monitor LCD z podświetleniem LED, kolorowy, bez przeplotu przekątna min. 23cale; rozdzielczość monitora min.1920x1080x24 bity |  |
| 7. | Aparat wyposażony w touchscreen LED min. 10 cali; rozdzielczość min. 1280x800x24 bity |  |
| 8. | Regulacja panelu sterowania min. góra /dół 185 mm; lewo/prawo min. +/- 30° |  |
| 9. | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na touchscreenie oraz wysuwaną spod panelu operatora |  |
| 10. | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień |  |
| 11. | Możliwość konfigurowania min. 4 presetów (głowica i kategoria badania) dostępnych jednodotykowo z panelu operatora zlokalizowanego na ekranie dotykowym |  |
| 12. | Skala szarości: min. 256 odcieni, min. 8 bitów |  |
| 13. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 500 000 kanałów procesowych |  |
| 14. | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz |  |
| 15. | Ilość aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 3 |  |
| 16. | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 12 500 |  |
| 17. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym SSD min. 500 GB |  |
| 18. | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). |  |
| 19. | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) |  |
|  | Tryb B |  |
| 20. | Głębokość penetracji zakres min. 2-38 cm |  |
| 21. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  |
| 22. | Maksymalna osiągalna dynamika systemu min. 250 dB |  |
| 23. | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu min.8 |  |
| 24. | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie |  |
| 25. | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min.2100 fps |  |
| 26. | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych |  |
| 27. | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku min. co 90° |  |
| 28. | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |  |
| 29. | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum) – dostępna na głowicach liniowych |  |
| 30. | Pełny postprocessing obrazu min.: Auto optymalizacja tkanki, auto optymalizacja spektrum, zmiana map szarości (min.13 map), zmiana chroma map (min.16 map) |  |
|  | Tryb M |  |
| 31. | Tryb M z Dopplerem Kolorowym |  |
| 32. | Doppler Kolorowy |  |
| 33. | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym min.5,6 m/s |  |
| 34. | Maksymalny PRF dla Dopplera Kolorowego min.18,4 KHz |  |
| 35. | Maksymalna prędkość dla Dopplera Kolorowego min. 410 fps |  |
| 36. | Skala koloru- ilość kolorów min.256 |  |
| 37. | Doppler Mocy |  |
| 38. | Maksymalna prędkość Dopplera Mocy min. 5,6 m/s |  |
| 39. | Maksymalny PRF dla Dopplera Mocy min. 18,4 KHz |  |
| 40. | Doppler Pulsacyjny |  |
| 41. | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min.3,0 m/s |  |
| 42. | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min. 0,5-15 mm |  |
| 43. | Maksymalny PRF dla PWD min.23 KHz |  |
| 44. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie trybów: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+SFlow, B+TD B+SFlow+PW, , B+PPI+PW , B+C+PW, B+PD+PW, B+CW, B+TD+PW , B+DPD+PW, B+C+M, Dual B, Dual B+C, Dual B+PD, B+E |  |
|  | Tryb Triplex (B+C/PD+PWD) |  |
| 45. | Obrazowanie złożeniowe (B+B/C) w czasie rzeczywistym |  |
| 46. | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex |  |
| 47. | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI |  |
| 48. | Zaawansowana funkcja dedykowana do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości, przeznaczona do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów |  |
| 49. | Oprogramowanie 3D/4D |  |
| 50. | Funkcja półautomatycznego pomiaru NT (przezierności karkowej) |  |
| 51. | DICOM |  |
| 52. | Oprogramowanie do badań min.: brzusznych ginekologicznych położniczych wczesne położnictwo nerki echo serca płodu urologicznych naczyniowych małych narządów mięśnioszkieletowych piersi pediatrycznych kardiologicznych transkranialnych |  |
| 53. | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  |
| 54. | Wyjście DVI do podłączenia dodatkowego monitora, Foot Swich port (USB), mikrofon |  |
| II | Głowice dostarczone wraz z aparatem |  |
| 1. | Głowica convex wolumetryczna wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |
| 2. | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° - przystawka biopsyjna do zaoferowanej głowicy |  |
| 3. | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max 50 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |
| III | Urządzenia peryferyjne, dodatkowe oprogramowanie |  |
| 1. | Videoprinter medyczny cyfrowy min. czarno/biały |  |
| 2. | Oprogramowanie komputerowe do raportowania i archiwizacji badań m.in. do wyliczania ryzyk wad genetycznych wg. standardów Fundacji Medycyny Płodowej. |  |
| 3. | Komputer All in on z zaimplementowanym ww. oprogramowaniem. |  |
| IV | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o funkcje dedykowaną do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej. Funkcja zawiera Skale BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o opcję poprawiającą jakość obrazowania wolumetrycznego np. HDVI lub VSRI |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badań piersi – obliczanie „strain ratio” na podstawie wybranego jednego obszaru zainteresowania (ROI). System automatycznie wykrywa tkankę referencyjną i automatycznie kalkuluje „strain ratio” |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne na głowicy endowaginalnej dedykowane do ginekologii i położnictwa (ocena gęstości tkanki macicy) |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną pracującą w zakresie 5-9 MHz |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową pracującą w zakresie 4-18 MHz, min. 280 elementów |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną pracującą w zakresie 2-11 MHz |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy o głowice 2D convex pracującą w zakresie 2-8 MHz |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie kontrastowe dostępne na głowicy convex oraz liniowej |  |
| 11. | Możliwość bezprzewodowego podłączenia ultrasonografu do telefonu wyposażonego w aplikację mobilną, która pozwala na przesłanie obrazów, filmów ultrasonograficznych oraz danych pomiarowych płodu |  |
| V | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Gwarancja ………… (min 24 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. | Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………. (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu……………………………… |
|  | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | Dwa bezpłatne przeglądy: pierwszy po 12 miesiącach, drugi po 24 miesiącach |  |
| VI | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG z zintegrowaną stacją roboczą, system archiwizacji oraz videoprinterem b&w, z przystawką biopsyjną do głowicy endowaginalnej | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2* | *Koszt finansowania płatności ratalnej | *kpl. |  | * | *zw. |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja ………… (min 24 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

I rata będzie płatna  do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym strony podpiszą protokół, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

_____________________

Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres:

- :...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

- :...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET 2 - APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPPLEREM, WYPOSAŻONY W TRZY GŁOWICE

Producent: ……………………………………

Model / typ: …………………………………

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametry wymagane aparatu |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  |
|  | Przetwornik min. 12-bitowy |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 1 500 000 |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 1 500 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 plus gniazdo parkingowe |  |
|  | Dynamika systemu min. 290 dB |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 17 cali |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 21 000 obrazów |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 300 sek. |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75 - 40 cm |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 70 |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M CW Doppler |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1500 obrazów/sek. |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 400 obrazów/sek. |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 8 pasma częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 30 stopni |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich tzw.(dual doppler) |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |
|  | Oprogramowanie do badań z kontrastem |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 1TB |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x15 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x15 |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie: min. 10 |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  |
|  | Automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Naczyniowych Małych narządów Transkranialnych Naczyniowych Śródoperacyjnych Brzusznych Kardiologicznych |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji |  |
|  | Głowica Liniowa Matrycowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 13,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów min. 900 |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe, elastograficzne |  |
|  | Głowica Sektorowa Matrycowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |
|  | Kąt skanowania min. 90 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  |
| 78. | Głowica Convex Matrycowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |
| 79. | Liczba elementów min. 600 |  |
| 80. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz. |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |
| 81. | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki |  |
| 82. | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) |  |
| 83. | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej |  |
| 84. | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym |  |
| 85. | Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego |  |
| 86. | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe |  |
| 87. | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG |  |
| 88. | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń |  |
| 89. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych |  |
| 90. | Obrazowanie 3D oraz 3D w czasie rzeczywistym tzw. 4D z głowic objętościowych skanujących automatycznie min. 30 obrazów/sek |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar objętości w trybie 3D |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania |  |
|  | Inne |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Gwarancja ………… (min 24 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. | Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………. (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu……………………………… |
|  | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w tym przeglądy, co najmniej 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG klasy Premium z kolorowym Dopplerem, wyposażony w trzy głowice Aparat fabrycznie nowy. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2* | *Koszt finansowania płatności ratalnej | *kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Gwarancja ………… (min 24 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

I rata będzie płatna  do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym strony podpiszą protokół, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

_____________________

Niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres:

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET 3 – APARAT USG   KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPPLEREM

Producent: ……………………………………

Model / typ: …………………………………

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

| Lp | Parametry wymagane aparatu | Parametry oferowane aparatu |
| --- | --- | --- |
| I | Konstrukcja |  |
|  | Najwyższej klasy, kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy. |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych min. 100 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3 |  |
|  | Dynamika systemu min.265 dB |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu. Przekątna ekranu min. 17 cali |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy w pionie i poziomie |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD Przekątna min. 10 cali |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG min. 1 MHz do 20 MHz. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 21 000 klatek. |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. |  |
|  | Max. głębokość pola obrazowego min. 30 cm |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół |  |
| II | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B min. 1200 obrazów/s |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor min. 400 obrazów/s |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm II harmonicznej |  |
|  | Obrazowanie w trybie CW Doppler |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic. |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 6,3 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min.0,5 do 30 kHz |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,9 m/s |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop min. 3 kursory (linie proste) |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków |  |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej min. od 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku |  |
| 25. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map |  |
| III | Archiwizacja obrazów |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 160 GB) i bazą pacjentów. Opisać |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach CD-R/RW |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. |  |
|  | Wbudowana nagrywarka CD-R/RW i specjalistyczne oprogramowanie służące do archiwizacji danych |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  |
| IV | Funkcje użytkowe |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x6 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x16 |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min. 10 |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Naczyniowych Brzusznych Małych narządów Mięśniowo-szkieletowych Położniczych Ginekologicznych Urologicznych Pediatrycznych |  |
|  | Możliwość wykonywania badań EUS/EBUS |  |
|  | Możliwość podłączenia głowic laparoskopowych |  |
|  | Możliwość współpracy z głowicami endoskopowymi OLYMPUS (GF-VE160-AL.5,BF-VC180F) |  |
| V | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex matrycowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów min. 600 |  |
|  | Kąt skanowania min. 60 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa matrycowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 16,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów min. 1024 |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 8 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa matrycowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 13,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów min. 1024 |  |
|  | Szerokość pola skanowania max 30 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 8 pasm częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe |  |
| VI | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Elastografię (RTE) |  |
|  | Możliwość współpracy o głowicę convex/convex (3-9MHz/3-9MHz),R9mm/R9mm kąt skanu 180st/180st. |  |
|  | Możliwość współpracy o głowicę convex/linia (3-9MHz/4-13MHz), R9mm,L=60mm, kąt 120st. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu „T” (1-6 MHz), 8 harmonicznych,R=20mm |  |
|  | Możliwość rozbudowy o convex z centralnym kanałem przez środek głowicy |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu „I” (1-6 MHz), 8 harmonicznych,R=20mm |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcje Strain i Strain Rate |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie kinetyczne umożliwiającą automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję badania sprężystości naczyń |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Gwarancja ………… (min 24 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. | Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych: …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… (podać w ofercie dokładny adres) nr Telefonu…………………………… |
|  | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w tym przeglądy, co najmniej 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Gwarancja ………… (min 24 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

I rata będzie płatna  do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym strony podpiszą protokół, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres:

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane

kontaktowe ) ………………………………………..

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane

kontaktowe ) ………………………………………..

…………………………..………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

___________________

Niepotrzebne skreślić

PAKIET 4

INKUBATOR ZAMKNIĘTY DO PODSTAWOWEJ OPIEKI NAD NOWORODKIEM  ORAZ LAMPA DO FOTOTERAPII

CZĘŚĆ A – INKUBATOR

Producent: ……………………………………

Model / typ: …………………………………

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

|  | Parametry wymagane aparatu | Parametry oferowane aparatu |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce |  |
|  | Kopuła |  |
|  | Dostęp do wnętrza |  |
|  | - wygodny dostęp do wnętrza z 4 stron |  |
|  | - duże drzwiczki z wyciszonymi zamkami min. 6 szt |  |
|  | - drzwiczki z cichym zamkiem z 4 stron inkubatora |  |
|  | - odchylana przednia i tylna ścianka |  |
|  | Wymiary materacyka: szerokość przynajmniej 34cm, długość przynajmniej 69 cm |  |
|  | Otwory – uszczelnione przepusty w wyjmowanymi uszczelkami do wprowadzania rur respiratora, cewników i przewodów monitorowania, przynajmniej 9 niezależnych otworów z uszczelkami |  |
|  | Podwójne ścianki |  |
|  | Możliwość wyjęcia dziecka z inkubatora bez odłączania przewodów i drenów |  |
|  | Hałas we wnętrzu <47 dB |  |
|  | Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka. |  |
|  | Materacyk wysuwany poza obrys kopuły inkubatora |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej +/- 120 |  |
|  | Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta z rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka. Szuflada wyposażona w podziałkę ułatwiającą pozycjonowanie kasety. |  |
|  | Uniwersalna półka zapewnia łatwy dostęp do przechowywanych na niej dokumentacji lub akcesoriów |  |
|  | Podstawa |  |
|  | Na kółkach z hamulcami |  |
|  | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora |  |
|  | Wyposażona w szafkę na akcesoria o pojemności min. 70 litrów |  |
|  | Regulacja temperatury |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury powietrza |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka |  |
|  | Zakres regulacji temperatury powietrza min. 200-390C |  |
|  | Zakres regulacji temperatury skóry min. 340-380C |  |
|  | Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury powietrza i skóry >37° |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch temperatur skóry |  |
|  | W komplecie min. 2 czujniki temperatury skóry i 50 plasterków do mocowania czujnika |  |
|  | Nawilżanie powietrza |  |
|  | Nawilżacz |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej wilgotności powietrza, w zakresie min. 30-95% programowane co 1% |  |
|  | Świetlny i dźwiękowy alarm braku wody |  |
|  | Tlenoterapia |  |
|  | Inkubator wyposażony system sterowania stężeniem tlenu pod kopułą |  |
|  | Programowanie stężenia tlenu pod kopułą w zakresie min. 21-65% programowane co 1% |  |
|  | Inne |  |
|  | Pokrowiec na inkubator, wygłuszający, przystosowany do prowadzenia fototerapii lampą na wózku |  |
|  | Widoczne wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej |  |
|  | Układy alarmowe min: |  |
|  | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu |  |
|  | Komunikaty tekstowe po polsku opisujące przyczynę alarmu |  |
|  | Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury powietrza i skóry |  |
|  | Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku stężenia tlenu |  |
|  | Alarmy techniczne sygnalizujące uszkodzenie lub odłączenie inkubatora |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Gwarancja ………… (min 24 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. | Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych ………………………………………… ………………………………………… (podać w ofercie dokładny adres) Nr tel.,…………………………………. |
|  | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w tym przeglądy, co najmniej 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

…………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET 4

CZĘŚC B -  LAMPA DO FOTOTERAPII

Producent: ……………………………………

Model / typ: …………………………………

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

| Lp. | Parametry wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Źródło światła - diody LED – min.24 szt. |  |
|  | Żywotność diod - min. 20 000 godzin |  |
|  | Rodzaj światła - światło niebieskie |  |
|  | Długość fali światła - 450-470 nm |  |
|  | Max natężenie światła min. 60 μw/cm2/ nm |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności naświetlania |  |
|  | Powierzchnia naświetlania min. 50 x 30 cm |  |
|  | Możliwość łatwego i szybkiego zdejmowania głowicy lampy ze statywu (bez użycia narzędzi) i umieszczenia bezpośrednio na kopule inkubatora |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD umożliwiający monitorowanie czasu terapii i całkowitego czasu pracy |  |
|  | Wbudowany panel sterowania umożliwiający wybór czasu terapii oraz intensywności naświetlania |  |
|  | Czerwony znacznik świetlny ułatwiający centralizację światła na dziecku |  |
|  | Wbudowany wentylator zapobiegający przegrzaniu |  |
|  | Poziom głośności <5dBA |  |
|  | Waga głowicy lampy do 2 kg |  |
|  | Waga lampy ze statywem do 6 kg |  |
|  | Statyw teleskopowy, jezdny na min. 3 kółkach z blokadą, min 2 kółka z blokadą |  |
|  | Wysokość podstawy statywu (dająca możliwość wsuwania jej pod zaoferowany inkubator) |  |
|  | Odległość powierzchni świetlnej od podłogi regulowana zakres min. - 135 – 165 cm |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia lampy zamocowanej na statywie - 0° (pozycja pozioma) do ± 90° |  |
|  | Brak emisji światła UV |  |
|  | Brak emisji promieniowania podczerwonego |  |
|  | Możliwość wymiany panelu diod LED po upływie 20 000 h - maksymalna koszt wymiany poniżej 2 000 PLN, podać kwotę |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Gwarancja ………… (min 24 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. | Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych ……………………………………… ……………………………………… (podać w ofercie dokładny adres) telefonu…………………………… |
|  | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w tym przeglądy, co najmniej 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | j.m. | Ilość/ | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator do podstawowej opieki nad noworodkiem | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Lampa do fototerapii | szt | 2 |  |  |  |  |
| 3* | *Koszt finansowania płatności ratalnej | *kpl |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja ………… (min 24 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

I rata będzie płatna  do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym strony podpiszą protokół, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres:

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

………………….………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

_____________________

Niepotrzebne skreślić

PAKIET 5

APARATY KTG DO MONITOROWANIA CIĄŻY MNOGIEJ

Producent: ……………………………………

Model / typ: …………………………………

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametry oferowane aparatu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 2. | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm |  |
| 3. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu |  |
| 4. | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz |  |
| 5. | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 |  |
| 6. | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu |  |
| 7. | Znacznik zdarzeń |  |
| 8. | Alarm nakładania sygnałów tętna |  |
| 9. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika |  |
| 10. | Alarm końca papieru |  |
| 11. | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu |  |
| 12. | Wbudowana drukarka termiczna |  |
| 13. | Możliwość pracy drukarki z min. prędkościami 1, 2, 3 cm/min |  |
| 14. | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru |  |
| 15. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej |  |
| 16. | Współpraca z telemetrią płodową KTG |  |
| 17. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco |  |
| 18. | Wodoszczelność przetworników (głowic) |  |
| 19. | Bezprzewodowa współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako rozbudowa o dodatkowe stanowiska nadzoru okołoporodowego |  |
| 20. | przetwornik Toco (1 sztuka) |  |
| 21. | przetworniki Cardio (2 sztuki) ( |  |
| 22. | znacznik ruchów płodu dla pacjentki |  |
| 23. | pasy mocujące |  |
| 24. | wózek pod zaoferowane KTG |  |
| 25. | Moduł bezprzewodowy transmisji danych |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Gwarancja ………… (min 24 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. | Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych: …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………..……. (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu………………………………. |
|  | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w tym przeglądy, co najmniej 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do KTG do monitorowania ciąży mnogiej z możliwością podłączenia do systemu MONAKO | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2* | Koszt finansowania płatności ratalnej | *kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja ………… (min 24 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

I rata będzie płatna  do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym strony podpiszą protokół, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres:

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

……………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

_____________________

Niepotrzebne skreślić

PAKIET 6

PRZEWOŹNY APARAT RTG Z RAMIENIEM „C” ORAZ FARTUCHY OCHRONNE

Producent: ……………………………………

Model / typ: …………………………………

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametry oferowane aparatu |
| --- | --- | --- |
| 3 | Aparat fabrycznie nowy, nie podemonstracyjny, nie rekondycjonowany |  |
| 4 | Głębokość ramienia C - min. 72 [cm] |  |
| 5 | Najmniejsza odległość pomiędzy powierzchniami kołpak - wzmacniacz (tzw. „wolna przestrzeń”) - min. 78 [cm] |  |
| 6 | Odległość SID - min. 100 [cm] |  |
| 7 | Zakres ruchu poziomego ramienia C – min. 20 [cm] |  |
| 8 | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 40[cm] |  |
| 9 | Zmotoryzowany min. ruch pionowy |  |
| 10 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 130 [°] |  |
| 11 | Zakres obrotu ramienia C – min. ±190 [°] |  |
| 12 | Zakres ruchu wokół osi pionowej – min. ±10 [°] |  |
| 13 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody |  |
| 14 | Hamulce wszystkich ruchów |  |
| 15 | Ręczny włącznik promieniowania |  |
| 16 | Przełącznik nożny do włączania promieniowania |  |
| 17 | Wskaźnik włączonego promieniowania min. na wózku z ramieniem C |  |
| 18 | Szerokość wózka z ramieniem C – do. 80[cm] |  |
| 19 | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu ułatwiający pozycjonowanie ramienia C w sterylnym środowisku |  |
| 20 | Masa wózka z ramieniem – do 300 [kg] |  |
|  | GENERATOR |  |
| 21 | Generator wysokiej częstotliwości |  |
| 22 | Moc generatora –min. 2,5 [kW] |  |
| 23 | Zasilanie - 230V/50 [Hz] |  |
| 24 | Zakres dopuszczalnych wahań sieci ± 10% |  |
| 25 | Zakres napięć we wszystkich trybach pracy – min. (40-110) [kV] |  |
| 26 | Skopia ciągła |  |
| 27 | Maksymalny prąd skopii ciągłej – min. 12 [mA] |  |
| 28 | Skopia impulsowa |  |
| 29 | Maksymalny prąd skopii impulsowej – min. 23 [mA] |  |
| 30 | Regulowany czas długości impulsu (fluoroskopia pulsacyjna) – min. w zakresie 10 – 40 ms |  |
| 31 | Radiografia cyfrowa |  |
| 32 | Maksymalny prąd radiografii cyfrowej – min. 13 [mA] |  |
| 33 | Programy narządowe dla skopii i radiografii cyfrowej |  |
|  | LAMPA I KOLIMATORY |  |
| 34 | Lampa ze stacjonarną anodą |  |
| 35 | Małe ognisko – max 0.6 [mm] |  |
| 36 | Duże ognisko – max. 1.0 [mm] |  |
| 37 | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG – min. 1100 [kHU] |  |
| 38 | Pojemność cieplna anody lampy RTG – min. 80 [kHU] |  |
| 39 | Szybkość chłodzenia anody lampy RTG – min. 50 [kHU/min] |  |
| 40 | Filtracja wewnętrzna – min. 3 [mm Al.] |  |
| 41 | Kolimator szczelinowy z rotacją (rotacja bez ograniczeń) |  |
| 42 | Kolimator źrenicowy (irysowy) |  |
|  | WZMACNIACZ OBRAZU |  |
| 43 | Średnica nominalna - min. 23 [cm] |  |
| 44 | Ilość pól wzmacniacza obrazu – min. 2 |  |
| 45 | Kratka przeciwrozproszeniowa |  |
| 46 | Celownik laserowy |  |
|  | SYSTEM TV |  |
| 47 | Typ kamery: CCD |  |
| 48 | Rozdzielczość kamery (w pikselach)- min. 1024x1024 |  |
|  | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |
| 49 | Matryca obrazu – min. 1024x1024 |  |
| 50 | Dokładność przetwarzania obrazu – min. 14 [bit] |  |
| 51 | Ilość pamiętanych obrazów w pełnej matrycy – min. 150000 |  |
| 52 | Funkcja "Last Image Hold" |  |
| 53 | Wyświetlanie wielu obrazów na monitorze – min. 16 |  |
| 54 | Cyfrowy obrót obrazu |  |
| 55 | Obraz lustrzany |  |
| 56 | Wyostrzanie krawędzi |  |
| 57 | Podwyższanie kontrastu |  |
| 58 | System wpisywania danych pacjenta |  |
| 59 | System zarządzania bazą danych z badaniami |  |
|  | WÓZEK Z MONITORAMI |  |
| 60 | Monitory zamontowane na osobnym wózku |  |
| 61 | Masa wózka z monitorami – do 150 [kg] |  |
| 62 | Ilość monitorów - 2 |  |
| 63 | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: kolorowe TFT Flat Screen min. 19" |  |
| 64 | Jasność monitora – min. 300 [cd/m²] |  |
| 65 | Klawiatura do wprowadzania danych pacjentów |  |
| 66 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami |  |
|  | DOKUMENTACYJA I ARCHIWIZACJA |  |
| 67 | Eksport obrazów poprzez nagrywarkę CD-ROM |  |
| 68 | Eksport obrazów poprzez port USB w formatach co najmniej: DICOM, TIFF oraz AVI |  |
| 69 | Videoprinter umożliwiający wydruk obrazów RTG na papierze o szerokości min. 200 mm |  |
| 70 | Komunikacja w formacie DICOM (min. SEND/STORAGE COMMITMENT) |  |
| 71 | Integracja z posiadanym systemem PACS |  |
|  | ŚRODKI TECHNICZNE MIERZĄCE I REDUKUJĄCE DAWKĘ PROMIENIOWANIA PODCZAS ZABIEGÓW |  |
| 72 | Zintegrowany miernik dawki ekspozycyjnej |  |
| 73 | Podwójny system kolimatorów, zabezpieczający przed napromieniowaniem obszarów nieistotnych z punktu widzenia zabiegu lub badania. Kontrola i ustawianie położenia kolimatorów przy pomocy graficznych oznaczeń ich położenia na obrazie LIH, przy wyłączonej radiacji |  |
| 74 | Radiografia cyfrowa z wykorzystaniem wzmacniacza obrazu zamiast zdjęć na kasecie |  |
| 75 | Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 min. nieprzerwanej pracy |  |
|  | WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE Z APARATEM |  |
|  | fartuch ochronny chirurgiczny – 3 szt Fartuch ochronny dwustronny – 2 szt Koc ochronny dla pacjenta – 1 szt |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 76 | Gwarancja ………… (min 24 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
| 77 | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
| 78 | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. | Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw Gwarancyjnych ……………………………………………… ………………………………………………… (podać w ofercie dokładny adres) nr elefonu……………………………………… |
|  | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w tym przeglądy, co najmniej 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | przewoźny aparat RTG z ramieniem „C” | 1 . |  |  |  |  |
| 2 | Fartuchy ochronne chirurgiczne | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Fartuchy ochronne dwustronny | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Koc ochronny dla Pacjenta | 1 |  |  |  |  |
| 5* | Koszt finansowania płatności ratalnej | *kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Gwarancja ………… (min 24 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

I rata będzie płatna  do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym strony podpiszą protokół, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres:

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane

kontaktowe ) ……………………………………………………………..:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………

…………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

Niepotrzebne skreślić

------------------------------------------

PAKIET 7

APARAT  DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH Z WYPOSAŻENIEM

Producent: ……………………………………

Model / typ: …………………………………

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

| Lp | Parametry wymagane aparatu | Parametry oferowane aparatu |
| --- | --- | --- |
|  | Charakterystyka ogólna |  |
| 1. | Aparat oraz wszystkie elementy zestawu i akcesoria fabrycznie nowe |  |
| 2 | Świadectwo CE i Deklaracja Zgodności dla aparatu wraz z tłumaczeniem na język polski |  |
| 3 | Zestaw do badań urodynamicznych wraz z komputerem i drukarką kolorową oraz zestawem cewników i akcesoriów, gotowy do wykonywania badań. |  |
| 4 | Zestaw modułowy, z możliwością dowolnego instalowania modułów na stojaku do kroplówek, na specjalistycznym wózku i/lub na fotelu uro/ginekologicznym |  |
| 85 | Moduł odczytu min. 4-ch ciśnień z cewników wodnych zintegrowany z EMG |  |
| 96 | EMG przystosowane do odczytu ze standardowych elektrod powierzchniowych bez kabli |  |
| 10 | Aparat fabrycznie przygotowany do stosowania cewników wodnych i elektronicznych (min. 3 gniazda) |  |
| 11 | Pompa do wypełnień pęcherza wbudowana w moduł główny aparatu |  |
| 12 | Zakres prędkości wypełniania min. 0-125 ml/min |  |
| 13 | Kompletne stanowisko mikcyjne do uroflowmetrii i cystometrii mikcyjnej (krzesło mikcyjne, statyw, lejek, pojemnik, przetwornik przepływu) |  |
| 14 | Wagowy przetwornik przepływu zasilany bateriami i zasilaczem, pomiar prędkości przepływu zakres min.1-100 ml/sek, zakres pomiaru objętości min. 0-2000 ml, obciążenie maksymalne min. 3000 gr |  |
| 15 | Bezprzewodowa i przewodowa komunikacja uroflowmetru i profilometru z aparatem głównym i komputerem |  |
| 16 | Niezależne zasilanie aparatu, profilometru i przetwornika przepływu z zasilacza i baterii lub akumulatorów |  |
| 17 | Bezprzewodowa i przewodowa komunikacja głównego aparatu z komputerem |  |
| 18 | Pilot do zdalnego sterowania na podczerwień umożliwiający wykonani wszystkich testów urodynamicznych |  |
| 19 | Odbiornik podczerwieni do pilota wbudowany w aparat główny |  |
| 20 | Możliwość zastosowania osobnego zewnętrznego czujnika podczerwieni, podłączanego do komputera |  |
| 21 | Elektrycznie sterowany fotel do badań urodynamicznych |  |
| 22. | Bezprzewodowy profilometr na osobnym jezdnym stojaku, zasilany z akumulatorów i zasilacza |  |
|  | Możliwości pomiarowe |  |
| 1 | Kanały ciśnienia wodnego min.: Pves, Pabd, Pura, Pdet, Pclo |  |
| 2 | Kanały pozostałe min.: przepływ cewkowy, objętość mikcyjna, objętość wpompowana, EMG |  |
| 3 | Możliwość konfigurowania, tworzenia nowych i zmiany ilości kanałów, ich skali i kolejności na ekranie monitora |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do testów urodynamicznych: uroflowmetria, cystometria, cystometria mikcyjna, profilometria, test ginekologiczny, EMG |  |
| 2 | Możliwość włączania/wyłączania odczytu EMG do każdego z w/w testów (również przy uroflowmetrii i profilometrii) |  |
| 3 | Program do budowy protokołów ustawień badań dla każdego testu zgodnie z potrzebami użytkownika |  |
| 4 | Program kontrolujący prawidłowe przygotowanie aparatu przed rozpoczęciem badania, zgodnie z zaleceniami ICS (Good Urodynamic Practise – Quality Control) |  |
| 5 | Oprogramowanie do bazy danych pacjentów i ich badań, z możliwością konfigurowania przez użytkownika |  |
| 6 | Program do automatycznego wykrywania i usuwania artefaktów ciśnienia i przepływu |  |
| 7 | Oprogramowanie analityczne do powyżej wymienionych testów |  |
| 8 | Nomogramy analizujące przeszkodę podpęcherzową, zgodne z zaleceniami ICS (min. trzy, wymienić jakie) |  |
| 9 | Nomogram Blaivas ciśnienie/przepływ do diagnozowania przeszkody podpęcherzowej u kobiet |  |
| 10 | Zintegrowany z oprogramowaniem głównym program do skanera USG do oceny zalegania moczu po mikcji |  |
| 11 | Program do budowy i wydruku raportów badań |  |
| 12 | Możliwość konwertowania wykonanych badań na format pdf |  |
| 13 | Program serwisowy do diagnostyki i kalibracji modułów pomiarowych, dostępny dla użytkownika |  |
| 14 | Możliwość dalszej rozbudowy oprogramowania o program do testu ginekologicznego, Biofeedback, manometrię anorektalną oraz bezprzewodową urodynamikę ambulatoryjną (24 godzinną), zintegrowaną z bazą danych oferowanego aparatu. |  |
| 15 | Możliwość wielokrotnego wgrywania oprogramowania pomiarowo/analitycznego do innych komputerów, bez konieczności wykupywania licencji. |  |
|  | Zestaw komputerowy |  |
| 1 | Fabrycznie nowy komputer z systemem operacyjnym i kompletem akcesoriów, przystosowany do potrzeb aparatu, z zainstalowanym oprogramowaniem urodynamicznym; rok produkcji 2017 |  |
| 2 | Drukarka kolorowa laserowa dostosowana do potrzeb aparatu: rok produkcji 2017 |  |
|  | Pozostałe wyposażenie |  |
| 1 | Cewniki i akcesoria min.: 10 do cystometrii mikcyjnej , 10 cewników rektalnych, 10 cewników do profilometrii, 5 przewodów do pompy, 30 linii manometrycznych 3 przetworniki ciśnienia wodnego, 50 elektrod powierzchniowych EMG |  |
| 3 | Oryginalna instrukcja obsługi w jęz. angielskim |  |
| 4 | Szkolenie personelu medycznego w miejscu instalacji aparatu w zakresie obsługi aparatu i prowadzenia badań. |  |
| 5 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, diagnostyka uszkodzeń w zakresie podstawowym, konserwacja systemu. |  |
| 6 | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Gwarancja ………… (min 24 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. | Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw : Gwarancyjnych ……………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………..…. (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu…………………………………. |
|  | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w tym przeglądy, co najmniej 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do badań urodynamicznych | 1 szt |  |  |  |  |
| 2 | Elektrycznie sterowany fotel do badań urodynamicznych | 1szt |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw komputerowy wraz z drukarką: Komputer: z systemem operacyjnym i kompletem akcesoriów, przystosowany do potrzeb aparatu, z zainstalowanym oprogramowaniem urodynamicznym Drukarka: kolorowa laserowa dostosowana do potrzeb aparatu: | 1 szt |  |  |  |  |
| 3* | Koszt finansowania płatności ratalnej | *kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja ………… (min 24 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

I rata będzie płatna  do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym strony podpiszą protokół, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres:

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

_____________________

Niepotrzebne skreślić

PAKIET 8

APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO Z MONITOREM PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH

Producent: ……………………………………

Model / typ: …………………………………

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametry oferowane aparatu |
| --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, hamulce na co najmniej 2 kołach |  |
|  | Blat do pisania |  |
|  | Min. jedna szuflada na akcesoria. Możliwość ustawienie w szufladzie butelki z anestetykiem w pozycji pionowej |  |
|  | Uchwyty fabryczne do 10L butli O2 i N2O |  |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) |  |
|  | Zasilanie gazowe (O2, POWIETRZE, N2O) z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości min. 5.0 m |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na min. 30 minut (akumulator/bateria wbudowane w aparat) |  |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane, wyposażone w przyłącza do aparatu |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora |  |
|  | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej, z regulacją siły ssania, dwa zbiorniki, objętość każdego zbiornika max 1000 ml, ssak zintegrowany z aparatem, przyłącze zasilające ssak w aparacie |  |
|  | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt., jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. |  |
|  | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie, szyna Dräger. |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie 25% lub wyższym, podać |  |
|  | Aparat przystosowany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow |  |
|  | Przepływ świeżego gazu od 200 ml/min lub mniejszy, podać |  |
|  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) |  |
|  | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać |  |
|  | Funkcja ułatwiająca optymalny dobór przepływu świeżych gazów, tzw. ekonometr znieczulania. |  |
|  | SYSTEM ODDECHOWY |  |
|  | System oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków |  |
|  | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) |  |
|  | W komplecie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. |  |
|  | Wentylacja pacjentów z różnych grup wiekowych nie wymaga wymiany elementów systemu oddechowego (nie dotyczy rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej), podać |  |
|  | Obejście tlenowe, min. wydajność > 30 L/min, podać |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, jednorazowego użytku, objętość min. 1100 ml, podłączony do aparatu |  |
|  | W dostawie, w sumie, 6 jednorazowych zbiorników z wapnem sodowanym |  |
|  | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |
|  | Respirator wbudowany |  |
|  | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora niezużywający gazów medycznych (elektryczny) lub pneumatyczny zużywający gazy medyczne napędzany tlenem lub powietrzem |  |
|  | Respirator napędzany elektrycznie |  |
|  | Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna min.12 cali, |  |
|  | Ekran respiratora przekątna powyżej 15 cali |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą min. ekranu dotykowego |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |
|  | Tryb wentylacji ręcznej |  |
|  | Oddech spontaniczny |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym (SIMV) |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo |  |
|  | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i objętościowym) |  |
|  | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) |  |
|  | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) z możliwością ustawienia CPAP |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb z gwarantowaną objętością (Auto Flow lub PRVC), synchronizowany z oddechami własnymi pacjenta oraz ze wspomaganiem ciśnieniowym tych oddechów |  |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna oraz podaż anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora, opisać |  |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli), opisać |  |
|  | REGULACJE |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu, podać zakres |  |
|  | Możliwe odwrócenia stosunku wdechu do wydechu powyżej 3:1 |  |
|  | Regulacja częstości oddechu min. od 3 do 100 l/min, podać zakres |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) min. od 20 do 1400 ml, podać zakres |  |
|  | Regulacja PEEP min. od 4 do 20 cmH2O (hPa), podać zakres |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 65 hPa (cmH2O), podać zakres |  |
|  | Regulacja Plateau w zakresie min. do 30 % |  |
|  | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min |  |
|  | Podgrzewany układ oddechowy (nie dopuszcza się zewnętrznych kabli zasilających) |  |
|  | ALARMY MIN.: |  |
|  | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |
|  | Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze |  |
|  | Alarm Apnea ciśnienie, przepływ, CO2 |  |
|  | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych |  |
|  | WARTOŚCI LICZBOWE NA EKRANIE RESPIRATORA |  |
|  | Wdechowego i wydechowego stężenia tlenu, pomiar paramagnetyczny, nie dopuszcza się czujników zużywalnych, galwanicznych |  |
|  | Objętości oddechu Vt |  |
|  | Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT |  |
|  | Objętości minutowej MV |  |
|  | Objętości minutowej MV spontanicznej |  |
|  | Częstotliwości oddechowej f |  |
|  | Ciśnienia szczytowego |  |
|  | Ciśnienia średniego |  |
|  | Ciśnienia Plateau |  |
|  | Ciśnienia PEEP |  |
|  | Częstości oddychania |  |
|  | Liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta |  |
|  | Wdechowego i wydechowego stężenia anestetyku wziewnego, min. sevofluranu, isofluranu, desfluranu, automatyczna identyfikacja podawanego środka |  |
|  | Wdechowego i wydechowego stężenia CO2 i N2O |  |
|  | Ilości zużytych świeżych gazów, ilości zużytych anestetyków wziewnych, podczas zabiegu/operacji |  |
|  | KRZYWE, PĘTLE NA EKRANIE RESPIRATORA |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 3 krzywych w funkcji czasu. Obowiązkowo ciśnienie i stężenie CO2, podać |  |
|  | Prezentacja pętli oddechowych, min. pętle ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, podać |  |
|  | Pętla referencyjna |  |
|  | Parametry liczbowe pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej, co najmniej: ciśnienie szczytowe (peak), objętość (VT), czas zapisu pętli referencyjnej |  |
|  | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta |  |
|  | INNE |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  |
|  | Lampka halogenowa na elastycznym ramieniu ułatwiającym odpowiednie skierowanie światła, zamocowana do aparatu |  |
|  | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury. |  |
|  | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania gazem w aparacie |  |
|  | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego. |  |
|  | Moduł gazowy zasilany z wbudowanej baterii/akumulatora po zaniku napięcia sieciowego |  |
|  | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: 10 linii próbkujących, 12 pułapek wodnych do modułu gazowego |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych (CIS) zbierających parametry życiowe pacjenta, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej (karty znieczulenia) w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny typu CIS producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim - podać nazwę. |  |
|  | Pojedynczy monitor pacjenta, stacjonarno-transportowy, umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych oraz ich wyświetlanie przy łóżku pacjenta oraz w trakcie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. |  |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. |  |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. |  |
|  | Cały system chłodzony konwekcyjnie, bez użycia wentylatorów |  |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów |  |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego |  |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego |  |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA |  |
|  | Monitory mogą pracować w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK |  |
|  | Monitor umożliwiający wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych |  |
|  | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. |  |
|  | Monitor przystosowany do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci LAN (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu, a także prekonfigurowanych raportów (np. raport trendów tablicowych), dostępnych w monitorze pacjenta. |  |
|  | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych |  |
|  | MONTAŻ |  |
|  | Monitor pacjenta mocowany do oferowanego aparatu do znieczulania. Dostępne również systemy montażu monitora na ścianę oraz kolumnę medyczną. |  |
|  | Monitor pacjenta mocowany na stacji dokującej, w sposób zapewniający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych |  |
|  | Dostępne mocowania do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu |  |
|  | SPECYFIKACJA MONITORA |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej przynajmniej 10” (dostępny w czasie monitorowania stacjonarnego i w czasie transportu), zapewnia jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych na ekranie (bez wykorzystania ekranu 12-odprowadzeń EKG) |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez min. 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwiający nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, NMT |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwiający rozbudowę o nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG (do 12 odprowadzeń diagnostycznie), ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, NMT, BIS, rzut serca |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć min. 24 godzin trendów graficznych i tablicowych, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwiający przeniesienie danych demograficznych, zdarzeń alarmowych oraz trendów monitorowanych parametrów po przejściu z jednego stanowiska na drugie, w tym danych zapamiętanych w czasie transportu, z zachowaniem chronologii |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, zawierających 20-sekundowe odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych oraz wartości wszystkich monitorowanych parametrów |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć min. 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika |  |
|  | ZASILANIE |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz |  |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY MIN.: |  |
|  | EKG |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 elektrod |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 i 5 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na pojedynczym przewodzie |  |
|  | Monitor wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny |  |
|  | ANALIZA ST i ANALIZA ARYTMII |  |
|  | Monitorowanie ST z 3 odprowadzeń w zakresie min. od -15 do +15 mm, z możliwością ustawiania granic alarmowych |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę odcinka ST z 12 odprowadzeń oraz monitorowanie wartości sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie zmian w czasie sumarycznego wektora ST z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych |  |
|  | Podstawowe monitorowanie arytmii w zakresie tzw. arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowane monitorowanie arytmii wg przynajmniej 10 definicji. |  |
|  | SATURACJA (SPO2) |  |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz wielorazowy czujnik saturacji na palec (tylu klips) dla dorosłych Oryginalne czujniki dostawcy algorytmu pomiarowego. |  |
|  | TEMPERATURA |  |
|  | Monitorowanie temperatury w 2 kanałach: pomiar dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury min. 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł, sterowany z poziomu oferowanego kardiomonitora, umożliwiający całkowicie nieinwazyjny pomiar temperatury centralnej, z wykorzystaniem czujnika na czoło |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |
|  | Pomiar w zakresie min.: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego |  |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas |  |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów |  |
|  | Funkcja stazy żylnej |  |
|  | Mankiety pomiarowe bez lateksu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych |  |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 2 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (umożliwiających monitorowanie NIBP u pacjentów o obwodzie ramienia przynajmniej od 17 do 53cm) |  |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |  |
|  | Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną |  |
|  | Możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia |  |
|  | Dokładność pomiaru min. ±1 mmHg |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego |  |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali, koloru i sposobu wyświetlania parametru |  |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału |  |
|  | MONITOROWANIE GAZOWE |  |
|  | Pomiar za pośrednictwem modułu obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora lub aparatu do znieczulania |  |
|  | Pomiar stężenia: O2, CO2, N2O oraz anestetyków na wdechu i wydechu |  |
|  | Pomiar stężenia O2 paramagnetyczny |  |
|  | W komplecie akcesoria niezbędne do realizacji pomiarów: przynajmniej 10 szt. pułapek wodnych oraz 10 szt. linii próbkujących |  |
|  | ZWIOTCZENIE MIĘŚNI (NMT) |  |
|  | Pomiar za pośrednictwem modułu obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora. |  |
|  | Dostępne tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - seria poczwórna, - liczba potężcowa. |  |
|  | Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru mocowanego do kciuka |  |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty akcelerometr oraz 50 szt. jednorazowych uchwytów do montażu na kciuk |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o po pomiar głębokości uśpienia metodą BIS, z wykorzystaniem modułów do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego CNAP, również w czasie transportu, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie |  |
|  | UKŁADY ALARMOWE |  |
|  | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie |  |
|  | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu |  |
|  | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów |  |
|  | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny |  |
|  | WSPÓŁPRACA Z APARATEM DO ZNIECZULANIA |  |
|  | Kardiomonitor zapewnia wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulania na ekranie: przynajmniej krzywe (ciśnienie, przepływ), pętle (ciśnienie/objętość, przepływ/objętość), parametry, dane dotyczące stężenia anestetyków |  |
|  | INNE |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) |  |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski |  |
|  | Aparat z monitorem jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |  |
|  | Ze względów serwisowych i obsługowych, aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta |  |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim |  |
|  | Odbiór od Zamawiającego i utylizacja wskazanego aparatu do znieczulania |  |
|  | Świadectwo rejestracji lub zgłoszenie, cert. CE |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Gwarancja ………… (min 24 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. | Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw : Gwarancyjnych ……………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………..…. (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu…………………………………. |
|  | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w tym przeglądy, co najmniej 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulania | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Monitor parametrów życiowych | 1 szt |  |  |  |  |
| 3 | Koszt finansowania płatności ratalnej | *kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja ………… (min 24 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

I rata będzie płatna  do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym strony podpiszą protokół, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres:

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

_____________________

Niepotrzebne skreślić

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET 9

VIDEOENDOSKOP DO BADANIA DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

Producent: ……………………………………

Model / typ: …………………………………

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat oraz wszystkie elementy zestawu i akcesoria fabrycznie nowe |  |
|  | Świadectwo CE i Deklaracja Zgodności dla aparatu wraz z tłumaczeniem na język polski |  |
|  | Kierunek widzenia na wprost, pole widzenia min.170o |  |
|  | Głębia Ostrości min. 2-100mm |  |
|  | Średnica zewn. Końcówki max. 12,8 mm |  |
|  | Średnica zewn. Sondy max. 13,9 mm |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki min. G/D:180o P/L: 160o |  |
|  | Długość robocza sondy min.1680 mm |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 3,7 mm |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min. 4 przyciski |  |
|  | Zgodność z procesorami OLYMPUS EXERA 180 |  |
|  | Możliwe jest sterowanie dodatkową pompą płuczącą poprzez zaprogramowanie jednego z czterech przycisków w głowicy endoskopu. |  |
|  | Uzyskiwanie obrazów w jakości HDTV |  |
|  | Urządzenie medyczne |  |
|  | Gwarancja na urządzenie min.36 m-cy |  |
|  | Naprawy i przeglądy w okresie gwarancji bezpłatne. |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |
|  | Gwarancja ………… (min 24 – m- cy ) licząc od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.. |  |
|  | Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. |  |
|  | Nieodpłatny serwis w trakcie trwania gwarancyjnej. | Serwis upoważniony do wykonywania przeglądów i napraw : Gwarancyjnych …………………………………… …………………………………… …………………………………… (podać w ofercie dokładny adres) nr telefonu………………………. |
|  | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych. |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzeń medycznych w tym przeglądy, co najmniej 1 raz w roku., przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |
|  | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji sprzętu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej |  |
|  | Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp. |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat licząc od daty zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videoendoskop do badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2* | Koszt finansowania płatności ratalnej | kpl* |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Termin realizacji zamówienia: 6 tyg. tygodni od daty zawarcia umowy.

Gwarancja ………… (min 24 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

I rata będzie płatna  do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym strony podpiszą protokół, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres:

:...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

_____________________

Niepotrzebne skreślić

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET 10

APARAT EKG -  12 KANAŁOWY  WRAZ Z WÓZKIEM DO PRZEWOŻENIA APARATU  I AKCESORIÓW

Producent: ……………………………………

Model / typ: …………………………………

Rok produkcji……………………………………… ( wskazać miesiąc i rok)

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG umożliwiający rejestrację 12 kanałów EKG |  |
|  | Praca w trybie min. ręcznym, automatycznym |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 7” umożliwiający łatwą obsługę aparatu, menu wyświetlane na ekranie |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG |  |
|  | wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów na drukarce w aparacie szer. papieru min. 110 mm lub zewnętrznej drukarce |  |
|  | Czułość min. : 2,5/5/10/20 mm/mV |  |
|  | prędkość zapisu min. : 5/10/25/50 mm/s |  |
|  | baza pacjentów/badań min.1000 pacjentów/badań |  |
|  | detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału |  |
|  | detekcja stymulatora serca |  |
|  | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |
|  | klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  |
|  | cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego oraz cyfrowy filtr pływania izolinii |  |
|  | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń |  |
|  | zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive) oraz wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu |  |
|  | Interfejsy do komunikacji min. USB oraz LAN |  |
|  | automatyczna analiza i interpretacja zapisu EKG |  |
|  | zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |
|  | Wózek na zaoferowany aparat umożliwiający przewożenie aparatu niezbędnych akcesoriów oraz zewnętrznej drukarki min.A4 |  |
|  | Eksport badań w formacie min. pdf |  |
|  | Aparat będący wyrobem medycznym |  |

Potwierdzamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane powyżej warunki.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG 12 kanałowy wraz z wózkiem do przewożenia aparatu i akcesoriów | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2* | Koszt finansowania płatności ratalnej | *kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca, którego dotyczy, natomiast składający ofertę Wykonawca, który nie wyodrębni z  ogólnej wartości netto kosztu wynikającego z finansowania płatności ratalnej, w pozycji 2* wpisze „NIE DOTYCZY”

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy

Gwarancja ………… (min 24 – m- cy )

Termin płatności: w sześćdziesięciu równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

I rata będzie płatna  do ostatniego dnia następnego miesiąca, w którym strony podpiszą protokół, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym / z udziałem podwykonawców, którym zamierzam powierzyć zakres:

- :...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

- :...............................................................…, który wykona firma (podać nazwę i adres podwykonawcy oraz dane kontaktowe ) ………………………………………..

_____________________

Niepotrzebne skreślić

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

# Text boxes

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2* | *Koszt finansowania płatności ratalnej | *kpl |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |