# Załącznik nr 1 A SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 17 –  ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO ORAZ ZESTAW DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA TKANEK

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw podwójny /tzw. biodrowy/ - zawierający 2 mieszalniko /strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowi umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 2x40g lub 2x80g. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu. | SZT | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw pojedynczy /tzw. kolanowy/ - zawierający 1 mieszalniko /strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie ponadto: uszczelniacz krętarzowi umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 1x40g lub 1x80g. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu. | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do ciśnieniowego czyszczenia tkanek miękkich i kości. Zestaw uniwersalny do kolana i do biodra /oraz traumy/ bez odsysania, zawierający dwie końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni /kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/. Pistolet do płukania posiadający dwa ustawienia mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do płukania: pistolet i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami. | SZT | 120 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 60 dni licząc od otrzymania faktury VAT             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy