Załącznik nr 1do SIWZ

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ 
Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

24/PN/19

Zamawiający:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4

41-803 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Zamkowa 4 , 41-803 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Osoba do kontaktu/ Telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy |  |
| Wielkość Przedsiębiorstwa | □ mikro □ małe □ średnie □ duże |

Oferta

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodną z wyliczeniem zawartym 
w szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1a za łączną cenę brutto
w wysokości: …………….. PLN

słownie: …………………………………………………………….……………………………

VAT …… %

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Termin dostawy wydzierżawionego sprzętu – zgodnie z zapisami SIWZ

Termin  dostawy odczynników i materiałów zużywalnych – zgodnie z zapisami SIWZ

Termin wykonania zamówienia  –  zgodnie z zapisami SIWZ

Termin płatności –  zgodnie z zapisami wzoru umowy

Okres gwarancji –  zgodnie z zapisami wzoru umowy

Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję:

| L.p. | Nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego | Wartość towaru bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| (…) |  |  |

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str.1 dalej „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;

- jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia;

- uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ.

- W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę       w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi

albo*

- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *:

| L.p. | Nazwa i adres Podwykonawcy | Zakres zlecany Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

*  Niepotrzebne skreślić

………………dnia, ……………			 	………………………………………
						podpis i pieczątka Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY 24/PN/19

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ

Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ

Dostawa analizatorów max do trzech tygodni (21 dni)  licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 48 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego sprzętu.

Dostawa odczynnikowych i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 4 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora podstawowego:  ............................................................................................................

Producent/ Dostawca  ..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Nazwa / typ analizatora rezerwowego:  ................................................................................................................

Producent/ Dostawca  ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

| Lp. | Wymagane parametry graniczne | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator podstawowy - fabrycznie nowy, rok produkcji - 2019 | TAK |  |  |
| 2 | Analizator rezerwowy –nie starszy niż - 2016 | TAK |  |  |
| 3 | Analizator do oznaczania parametrów krytycznych pracujący na bazie wielotestowej kasety zawierającej odczynniki, kalibratory, kontrolę jakości, pojemnik na ścieki oraz oddzielną kasetę sensorową/elektrodową | TAK, opisać |  |  |
|  | Wymagania ogólne | x |  |  |
| 4 | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wykonania elektrolitów z surowicy | TAK |  |  |
| 6 | Analizator w pełni automatyczny i bezobsługowy | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość wykonania badania min. z krwi tętniczej, z krwi włośniczkowej oraz krwi żylnej | TAK, podać |  |  |
| 8 | Analizator wyposażony w wbudowaną drukarkę | TAK |  |  |
| 9 | Parametry mierzone min.: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, glukoza, mleczany, , frakcje oksymetryczne hemoglobiny, Hct lub Hb, bilirubina mierzona oksymetrycznie | TAK, podać |  |  |
| 10 | Oprogramowanie analizatora pozwalające na automatyczne wykrywanie nieprawidłowości w pracy (np. obecność skrzepu) | TAK, opisać |  |  |
| 11 | Oznaczenie poziomu Ca2+ od wartości 0,1 mmol/l | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość archiwizacji wyników i ich odtwarzania | TAK |  |  |
| 13 | Analizator posiadający mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierającą wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość wyboru przez użytkownika stosowania różnych rodzajów zestawów odczynnikowych pod względem ilości oznaczeń | TAK |  |  |
| 15 | Monitorowanie poziomu odczynników | TAK |  |  |
| 16 | Wymiana kasety odczynnikowej i sensorowej niezależnie od siebie | TAK |  |  |
| 17 | Zestaw startowy niezbędny do wdrożenia metody. | TAK |  |  |
| 18 | Pełna wymienność kaset odczynnikowych i sensorowych pomiędzy oferowanymi analizatorami (zarówno nowych jak i używanych), bez utraty testów po reinstalacji. | TAK |  |  |
|  | Parametry oceniane | x |  |  |
| 19 | Czas pomiaru parametrów (łącznie z wydrukiem) max. 120 [s] | TAK, podać | Najkrótszy czas- 5 pkt. Pozostałe - 0 pkt. |  |
| 20 | Wbudowany akumulator umożliwiający prace analizatora przez co najmniej 30 min. | TAK/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt. |  |
| 21 | Objętość próbki(strzykawka) potrzebna do oznaczenia wszystkich parametrów max. 150 [μl] | TAK, podać | Najmniejsza objętość próbki - 5 pkt. Pozostałe - 0 pkt. |  |
| 22 | Objętość próbki(kapilara) potrzebna do oznaczenia wszystkich parametrów max. 130 [μl] | TAK, podać | Najmniejsza objętość próbki - 5 pkt. Pozostałe - 0 pkt. |  |
| 23 | Analizator z wbudowanym skanerem | TAK/Nie | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt. |  |
| 24 | Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, na co najmniej trzech poziomach, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji Operatora przez co najmniej 8 dni | TAK, podać | Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt. |  |
| 25 | Łączny dobowy czas kalibracji analizatora max. 125 min. | TAK, podać | Najkrótszy czas kalibracji- 5 pkt. Pozostałe - 0 pkt. |  |
| 26 | Możliwość mechanicznego usunięcia skrzepu z kasety sensorowej | TAK/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt. |  |
|  | Komunikacja z systemem Infomedica | x |  |  |
| 27 | Wykonawca zapewni dostawę zestawu komputerowego umożliwiającego podłączenie analizatora z systemem Infomedica | TAK |  |  |
| 28 | Wykonawca zapewni integrację aparatu w eksploatowanym przez Zamawiającego systemem Infomedica . Wykonawca zapewni indywidualną konfigurację wartości referencyjnych badanych parametrów w grupach badawczych. Archiwizacja codziennej QC w systemie Infomedica. | TAK |  |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | x |  |  |
| 29 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez cały okres dzierżawy | TAK |  |  |
| 30 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji | TAK, podać |  |  |
| 31 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |  |
| 33 | Gwarantowany czas naprawy max. 3 dni, w przypadku naprawy dłuższej aparat zastępczy | TAK, podać |  |  |
| 33 | Telefoniczna nieodpłatna dostępność serwisu 24 godziny na dobę | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe | x |  |  |
| 34 | W ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona instalacji wraz z wykonaniem testu instalacyjnego urządzenia | TAK |  |  |
| 35 | Kompleksowe szkolenie personelu w zakresie: obsługi analizatora w 3 różnych podgrupach, 1 szkolenie dla opiekunów aparatu, szkolenie aplikacyjne (min. 2 ) z technik pobierania materiału z uwzględnieniem wpływu czynników przed analitycznych dla personelu pielęgniarskiego (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem). Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatami | TAK |  |  |
| 36 | Instrukcja obsługi (wraz z kodami błędów i sposobami ich rozwiązywania) do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim (przy dostawie) | TAK |  |  |
| 37 | Raz w roku możliwość zamówienia szkolenia z obsługi aparatu dla nowych użytkowników potwierdzone certyfikatem | TAK |  |  |
| 38 | Wsparcie specjalisty IT i specjalisty aplikacyjnego podczas trwania umowy | TAK |  |  |
| 38 | Raz w roku wykład aplikacyjny z zakresu standardów w badaniach krytycznych, statutu tlenowego lub równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatami. | TAK |  |  |
| 39 | Zdalne, darmowe wsparcie techniczne analizatora w czasie trwania umowy. | TAK |  |  |
| 40 | Zestaw komputerowy umożliwiający rejestracje próbki w systemie informatycznym | TAK |  |  |
| 41 | Udział w kontroli zewnątrz- laboratoryjnej min 1 x w miesiącu, parametry kontrolowane: pCO2, pH, pO2, tCO2, Ca++, Cl-, K+, Na+, glukoza, mleczan | TAK |  |  |
| 42 | Utworzenie harmonogramu dostaw materiałów zużywalnych z gwarancją dostawy. | TAK |  |  |
| 43 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora lub pozostałych oferowanych urządzeń w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora lub pozostałych oferowanych urządzeń na nowe o identycznych parametrach jak zaoferowane, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |

Wykonawca do oferty dołączy;

- katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego analizatora hematologicznego

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, dostarczy Zamawiającemu (jeżeli nie dołączył ich do złożonej oferty):

- wraz z dostawą zaoferowanych urządzeń dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi, konserwacji urządzenia w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG):

A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."

C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich: "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.