……………………………………

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

- Zapytanie ofertowe znak 10/ZO/ZPU/20

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. DANE WYKONAWCY:

- Nazwa firmy:

- Adres: województwo: ……………………………………….powiat:  …………………..…..............

miejscowość: …………………………………………………………….kod pocztowy:………..……..

ulica:   ….…………………………………………………….………nr  ……………………….………

tel: ………..…………fax: ……………..…………………e-mail: ……………………………………..

3. Regon: ……..……………………….4. NIP .…………………………....………………………........

5.Numer konta ……………………………………...……………………………………………………

II. Przystępując do postępowania – zapytanie ofertowe znak sprawy 10/ZO/ZPU/20 – wykonanie przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych, agregatu wody lodowej, kurtyn powietrza oraz agregatu do central wentylacyjnych  i chłodni znajdujących się w budynkach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o.

niniejszym oświadczamy, że oferujemy niżej przedstawione warunki realizacji umowy:

| Lp. | Nazwa przedmiotu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Łączna wartość netto | VAT | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwis centrali wentylacyjnej | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Serwis klimatyzatorów | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 3 | Serwis klimakonwektorów | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4 | Serwis agregatu wody lodowej | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Serwis agregatu chłodniczego | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Serwis kurtyny powietrza | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Serwis nawilżaczy parowych | szt. | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Ceny jednostkowe netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

słownie  wartość brutto: …………………………………………………………………………

- Przedmiot umowy zostanie wykonany do 20 października 2020 r.

- Termin płatności: zapłata przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

### III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.  Do zadań Wykonawcy na czas wykonania przeglądu technicznego urządzeń należy:

- a. ocenę stanu technicznego w znaczeniu poprawności działania tj.:

- sprawdzenie szczelności układu – strona ssąca i tłoczna

- sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego

- sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności

- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne

- sprawdzenie działania urządzeń sterujących

- czyszczenie urządzeń,  filtrów jednostki wewnętrznej (odgrzybianie i dezynfekcja), czyszczenie łopatek wentylatorów, czyszczenie wymiennika jedn. Zewnętrznej i wewnętrznej, czyszczenie lameli parownika i skraplacza

- uzupełnienie czynnika chłodniczego

- kontrola obciążenia elektrycznego

- wymiana filtrów

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownego wpisu w paszport techniczny oraz przekazania protokołów w formie papierowej odpowiednio dla każdego urządzenia obejmującego wykonanie przeglądu

- Dodatkowo Wykonawca wprowadzi wpis do bazy Centralnego Rejestru Operatorów niezbędny po przeprowadzonym przeglądzie technicznym urządzeń

- Zamawiający na czas wykonania prac będących przedmiotem umowy zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do pomieszczeń, w których zainstalowane są objęte przeglądem urządzenia.

IV.	Akceptujemy warunki realizacji zamówienia wynikające z zaproszenia, zapytania ofertowego i załączonego do niego wzoru umowy.

V. Akceptujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub nierozstrzygnięcia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

##### …………………………………..

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy